Уточнение по закупке 5596-OD

1. Объем МТР подрядчика определяется самостоятельно подрядчиком или есть ведомость ориентировочного объема поставки МТР? – В соответствии с тендерной документацией все материалы для производства работ закупаются подрядчиком, размеры вскрываемых участков указаны в ТЗ.

2. Определены ли на местности места участков вскрытия или необходимо определять/ обнаруживать с помощью специальных средств? - Места вскрытия определены в соответствии с схемами приложенными к Техническому заданию (дополнительно приложены к ТЗ, смотреть в тендерной документации).

3. Существует ли возможность размещения персонала в общежитиях заказчика на объектах? Если да, то просим сообщить стоимость чел/сутки с учетом питания. Если нет, то просим сообщить ближайшие населенные пункты к площадкам станций насосной №4А, №2 и №З, где возможно разместить вахтовый персонал. – Размещение персонала в общежитиях заказчика на объектах не предусмотрено, подрядчик самостоятельно решает вопрос размещения персонала в ближайших населенных пунктах: А-НПС-4А - с. Малый Арал, с. Байбек; НПС-2 – п. Адык; НПС-3 – п. Кюведы, п.Зунда-Толга. Вопросы питания можно решить заключением отдельного договора с подрядчиком по питанию на станции ООО «Мастер-Сервис» (расценки на сайте <https://master-service.biz/contact/>) или собственными силами по месту проживания.

4. Разрешается ли работа в многосменном режиме по 11 часов в смену, а также в праздничные и выходные дни? – Режим работы смены и работа в выходные и праздничные дни согласовывается письмом от подрядной организации на регионального менеджера ЦР.

5. Какое расстояние от места производства работ до полигона для утилизации строительного мусора? – Место утилизации отходов и строительного мусора образовавшихся в процессе производства работ определяет подрядчик, с предоставлением подтверждающих документов в исполнительной документации.