Приложение 2 к запросу на тендерное предложение.

Техническое задание на оказание услуг

- Тендер № 5700-OD Услуги по пожарной охране НПС "Кропоткинская", НПС-7, НПС-8 Западного региона АО "КТК-Р"

- Цель

Цель. Услуги по пожарной охране объектов АО "КТК-Р".

Основные (функции) задачи пожарной охраны:

- тушение пожаров;

- проведение пожарно-профилактической работы.

Охраняемые объекты: НПС и участок линейной части магистрального нефтепровода Западного региона на территории Краснодарского края.

- Места оказания услуг и основные исходные данные.

  - Штатная единица руководителя пожарной охраны в аппарате управления – 1 ед.

  - НПС "Кропоткинская", Кавказский район.

Штатная численность пожарной части 25 человек, из них: численность боевых расчетов - 22 ед.; начальник ПЧ - 1 ед.; заместитель начальника ПЧ - 1 ед.; старший водитель – 1 ед; пожарная техника в боевом расчете - 2 пожарных автоцистерны; в резерве - 1 пожарная автоцистерна.

  - НПС-7: Динской район.

Штатная численность пожарной части 12 человек, из них: численность боевых расчетов: 9 ед.; начальник ПЧ - 1 ед.; заместитель начальника ПЧ - 1 ед.; старший водитель – 1 ед; пожарная техника в боевом расчете - 1 пожарная автоцистерна; в резерве - 1 пожарная автоцистерна.

  - НПС-8: Крымский район.

Штатная численность пожарной части 12 человек, из них: численность боевых расчетов: 9 ед.; начальник ПЧ - 1 ед.; заместитель начальника ПЧ - 1 ед.; старший водитель – 1 ед; пожарная техника в боевом расчете - 1 пожарная автоцистерна; в резерве - 1 пожарная автоцистерна.

  - Линейная часть нефтепровода (ЛЧН) на территории Краснодарского края.

В зону обслуживания пожарных частей входит линейная часть нефтепровода - примерно 50 км в каждую сторону от НПС.

  - Старший водитель работает согласно годовому графику в смене и подменяет водителей на период отпусков и болезни. Подменный пожарный работает согласно годовому графику в смене и подменяет пожарных на период отпусков и болезни.

  - Пожарные автомобили АПТ-7,0-40 (43118) укомплектованы ПТВ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

- Cроки оказания услуг: 01.01.2024 – 31.12.2026

- Услуги, оказываемые Исполнителем на Объектах:

В соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации нефтепроводной системы КТК (ВРД 09.09.2014*), "Правил пожарной безопасности при эксплуатации нефтепроводной системы КТК" (ВРД КТК 77.07.2022) на объектах КТК должна быть организована пожарная охрана.

Основные функции (задачи) пожарной охраны на объектах КТК:

•	тушение пожаров;

•	проведение пожарно-профилактической работы.

Охраняемые объекты: НПС и участок линейной части магистрального нефтепровода Западного региона на территории Краснодарского края.

Оказываемые услуги:

- обеспечение круглосуточного дежурства пожарных расчетов на Объектах согласно п.1.3; - обеспечение постоянной готовности имеющихся сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров; - оперативное и профессиональное реагирование на пожары, пожароопасные ситуации и аварии; - применение Планов реагирования на аварии и пожары; - тушение пожаров имеющимися силами и средствами пожарной охраны и охраняемых Объектов;. - разработка оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров. Проведение учебно-тренировочных занятий и пожарно-тактических учений с личным составом дежурных смен и отработка взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС РФ;. - взаимодействие с надзорными органами по вопросам пожарной безопасности охраняемых Объектов, участие в обследованиях и целевых проверках противопожарного состояния охраняемых Объектов; - контроль за соблюдением противопожарного режима на охраняемых Объектах. Контроль за проведением технического обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения - участие в работе комиссии по проверке работоспособности систем противопожарной защиты и противопожарного оборудования, имеющихся на охраняемых Объектах; - учет первичных средств пожаротушения, проверка их наличия и технического состояния;. - участие в работе комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) охраняемых Объектов; - участие в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров и аварий;. - разработка рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности охраняемых Объектов, приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров;. - обучение персонала охраняемых Объектов, в том числе временно работающего, мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара (проведение противопожарных инструктажей); - участие в реализации планов / программ Компании по повышению уровня пожарной безопасности охраняемых Объектов;. - консультация персонала по вопросам пожарной безопасности; - рассмотрение и согласование наряд-допусков и осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ; - организация лабораторного анализа качества пенообразователя на НПС в соответствии с требованиями нормативных документов; - разработка и согласование инструкций по пожарной безопасности, планов и карточек пожаротушения. Участие в разработке и согласовании планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий на охраняемых Объектах;. - участие в разработке (согласовании) проектов инструкций по пожарной безопасности, планов пожаротушения, планов ликвидации аварий и аварийных ситуаций на охраняемых Объектах; - участие в учениях и тренировках по вопросам предупреждения и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, организуемых и проводимых Компанией на охраняемых Объектах;. - бережная эксплуатация зданий, помещений, пожарной техники и оборудования, предоставленных Исполнителю Компанией для оказания услуг;. - диагностика, техническое обслуживание (ТО), ремонт (планово-предупредительный, текущий и капитальный) и испытание, в том числе на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА) официальных дилеров, специализированных СТОА и иных СТОА, согласованных с Компанией, пожарных автомобилей, переданных Исполнителю Компанией для оказания услуг; - снабжение горюче-смазочными материалами (ГСМ) пожарной техники и оборудования, переданных Исполнителю Компанией для оказания услуг; - эксплуатация и техническое обслуживание передвижных лафетных стволов «Доминатор»;. - обеспечение дежурства пожарного расчета на пожарном автомобиле при проведении пожароопасных работ на охраняемых Объектах; - ежеквартальный письменный доклад руководству Западного региона АО "КТК-Р" о противопожарном состоянии охраняемых объектов; - услуги по обеспечению пожарной безопасности при проведении работ повышенной опасности (далее - работы) на линейной части магистрального нефтепровода Компании.

Работы повышенной опасности: ремонтные, огневые, газоопасные и другие работы, связанные с риском возникновения пожара.

Более подробно о порядке оказания услуг, дополнительных требованиях и условиях - в приложениях 1, 3, 4, 5, 6, 7 к Типовому договору (Приложение 3 к запросу)