Приложение 5

Ценовое предложение

по огнезащитной обработке сгораемых конструкций, проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений крыш, изготовлению планов эвакуации, техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию, зарядке и перезарядке огнетушителей и график оказания услуг/выполнения работ

| № п/п ## | Наименование мероприятий | Единица измерений | Цена (руб.) без НДС | Цена в руб. с НДС | График оказания услуг/выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию, зарядке и перезарядке огнетушителей |
| 1. Порошковые огнетушители (далее – ОП) |
| 1.1. | Технический осмотр ОП-2 (взвешивание, наружный осмотр, проверка клапанов) | 1 шт. |  |  | Один раз в год или по мере необходимости |
| 1.2. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-2 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.3. | Гидравлическое испытание ОП-2 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.4. | Технический осмотр от ОП-4 до ОП-10 (взвешивание, наружный осмотр, проверка клапанов) | 1 шт. |  |  | Один раз в год или по мере необходимости |
| 1.5. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-4 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.6. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-5 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.7. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-6 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.8. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-8 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.9. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.10. | Гидравлическое испытание от ОП-4, до ОП - 10 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.11. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-25 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.12. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-35 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.13. | Технический осмотр ОП-25, ОП-35, ОП-50, ОП-70, ОП-100 (взвешивание, наружный осмотр, проверка клапанов) / Технический осмотр OP-50, OP-100 | 1 шт. |  |  | Один раз в год или по мере необходимости / |
| 1.14. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-50 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.15. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-70 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.16. | Зарядка огнетушителя с заменой порошка, ОП-100 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.17. | Зарядка огнетушителя ОВП-8 | 1 шт. |  |  |  |
| 1.18. | Гидравлическое испытание ОП-50, ОП-100 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 1.19. | Замена ЗПУ(запорно- пусковое устройство), ОП -1, ОП-3 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.20. | Замена ЗПУ (запорно- пусковое устройство) ОП-5(з),ОП-10(з) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.21. | Замена ЗПУ(запорно- пусковое устройство), ОП-50 (з) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.22. | Замена шланга-распылителя ОПУ-5г, ОП-10г | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.23. | Замена шланга-распылителя ОП-5 (з), ОП-10 (з) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.24. | Замена шланга-распылителя ОП-50 (5 метров) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.25. | Замена шланга-распылителя ОП-100 (10 метров) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.26. | Замена манометра к закачным огнетушителям | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.27. | Замена тележки ОП-50 (з) | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.28. | Покраска баллона до 10л | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.29. | Покраска баллона до 40л | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.30. | Порошок (Вексон) | 1 кг |  |  | По мере необходимости |
| 1.31. | Пломбирование и установка бирки | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 1.32. | Оформление сертификата | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2. Углекислотные огнетушители (далее – ОУ) |
| 2.1. | Технический осмотр от ОУ-2 до ОУ-8 (взвешивание, наружный осмотр, проверка клапанов) | 1 шт. |  |  | Один раз в год или по мере необходимости |
| 2.2. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-2 / Charging of fire extinguisher, including charge cost, OU-2 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.3. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-3 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.4. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-5 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.5. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-7 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.6. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-8 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.7. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.8. | Гидравлическое испытание от ОУ-2 до ОУ-8 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 2.9. | Технический осмотр от ОУ-10 до ОУ-80 (взвешивание, наружный осмотр, проверка клапанов) | 1 шт. |  |  | Один раз в год или по мере необходимости |
| 2.10. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-20 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.11. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-40 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.12. | Зарядка огнетушителя со стоимостью заряда, ОУ-80 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.13. | Гидравлическое испытание от ОУ-10 до ОУ-80 | 1 шт. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 2.14. | Замена ручки | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.15 | Замена раструба к ОУ-2 – ОУ-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.16 | Замена ЗПУ углекислотных огнетушителей от ОУ-2 до ОУ-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.17 | Замена ЗПУ углекислотных огнетушителей от ОУ20 до ОУ-80 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.18 | Замена тележки, ОУ-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.19 | Замена тележки, ОУ-25, ОУ-40 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.20 | Замена тележки, ОУ-20 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.21 | Замена рукава с раструбом к ОУ-8, ОУ-10 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.22 | Замена рукава с раструбом к ОУ-20, ОУ-25, ОУ-40 | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.23 | Углекислота для зарядки огнетушителей | 1 кг |  |  | По мере необходимости |
| 2.24 | Пломбирование и установка бирки | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.25. | Оформление сертификата | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.26. | Покраска баллона до 10л | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 2.27. | Покраска баллона до 40л | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |
| 3. Огнезащитная обработка |
| 3.1 | Огнезащита деревянных конструкций, 1 группа эффективности | 1 кв. м. |  |  | По мере необходимости |
| 3.2 | Огнезащита деревянных конструкций, 2 группа эффективности | 1 кв. м. |  |  | По мере необходимости |
| 3.3 | Проверка качества огнезащиты | 1 проба |  |  | 1 раз в 6 месяцев |
| 4. Испытание лестниц и ограждений крыш |
| 4.1. | Испытание ограждений крыш на прочность | 1 п.м. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 4.2. | Испытание пожарных и эвакуационных лестниц | 1 п.м. |  |  | Один раз в 5 лет или по мере необходимости |
| 5. Изготовление планов эвакуации |
| 5.1 | Изготовление плана эвакуации | 1 шт. |  |  | По мере необходимости |

Условия оплаты: ____________________________________________

Сроки оказания услуг: 10.2021 – 12.2023 года.

_________________________________________________________

(подпись, ФИО  и должность подписавшего)

М.П.

_____________________________________________________________________________

Компания оставляет за собой право запросить дополнительное обоснование стоимости