## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2 |  |  |  | Редакция № 2 / Rev. 2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0102-PROC-2019 Поставка противопожарного оборудования и материалов для КТК-К / Purchase № 0102-PROC-2019 Supply of firefighting equipment and materials for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 05.06.19 13:16
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56884154 | 25829 | EAST | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006574 | ПОЖРК | 1 | EA | 29 | 29E
2 | 56884155 | 25829 | EAST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006575 | ПОЖРК | 2 | EA | 29 | 29E
3 | 56884156 | 25829 | EAST | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | OP-5 (z) | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006576 | ПОЖРК | 3 | EA | 29 | 29E
4 | 56884157 | 25829 | EAST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006577 | ПОЖРК | 4 | EA | 29 | 29E
5 | 56884247 | 25829 | EAST | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-1,0 8 м., ГОСТ 5398-76, ТУ 38-105373-9 / Сorrugated hose | КЩ-2-32-1,0 8 | м | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1052491 | ПОЖРК | 5 | M | 01 | 01A
6 | 56884159 | 25829 | EAST | ШЛАНГ РАСТРУБ К ПОРОШКОВОМУ ОГНЕТУШИТЕЛЮ (М16х1,5) / DRY POWDER EXTINGUISHER’S SOCKET HOSE (M16X1,5) | ЕН-40 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033409 | ПОЖРК | 6 | EA | 29 | 29A
7 | 56884160 | 25829 | EAST | Противопожарное полотно ПП-600 1,5 x 2 м / Fire-protection sheet PP-600 1,5 x 2 m | ПП-600 1,5 x 2 м | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019673 | ПОЖРК | 7 | EA | 29 | 29Z
8 | 56884245 | 25829 | EAST | Пожарный стенд закрытого типа с поворотным ящиком для песка и защитой огнетушителей от прямых солнечных лучей. В комплекте: лом, багор, лопата, два конусных ведра, два огнетушителя и противопожарное полотно (ПП-600) A crowbar, doghook, shovel, two cone shaped buckets, two fire extinguishers and fire fighting cloth (PP-600) / Fire fighting tools stand, covered type, with rotational sand box and fire extinguishers shiled to protect from direct sun rays | ПП-600 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033395 | ПОЖРК | 8 | EA | 29 | 29Z
9 | 56884246 | 25829 | EAST | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 50 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008402 | ПОЖРК | 9 | EA | 29 | 29A
10 | 56884248 | 25829 | EAST | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 65 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008403 | ПОЖРК | 10 | EA | 29 | 29A
11 | 56884249 | 25829 | EAST | Рукав пожарный латексный диаметр 77 мм с головками ( моток по 20 метров) РПМ(Д)-77-1,6-И-УХЛ1 Латексированный с ГР-80 / Latex fire hose, dia 77 mm, with heads (20 m bundle) | 77 мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008404 | ПОЖРК | 11 | EA | 29 | 29A
12 | 56884250 | 25829 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 430 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 430 mm length | М 16х1.5 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072542 | ПОЖРК | 12 | EA | 57 | 57Z
13 | 56884251 | 25829 | EAST | Шланг М 16х1.5 с раструбом для углекислотных огнетушителей, длиной 1000 мм / Bell-shaped hose M 16x1.5 for carbon dioxide fire extinguisher, 1000 mm length | М 16х1.5 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072543 | ПОЖРК | 13 | EA | 57 | 57Z
14 | 56884252 | 25829 | EAST | Рукав напорный пожарный прорезиновый д=66 мм в комплекте с головками / Discharge fire hose for mobile fire equipment | д=66 мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072559 | ПОЖРК | 14 | EA | 57 | 57Z
15 | 56884253 | 25829 | EAST | Рукав напорный пожарный прорезиновый д=51 мм в комплекте с головками / Discharge fire hose for mobile fire equipment | д=51 мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072560 | ПОЖРК | 15 | EA | 57 | 57Z
16 | 56884254 | 25829 | EAST | Рукав напорный пожарный прорезиновый д=77 мм в комплекте с головками / Discharge fire hose for mobile fire equipment | д=77 мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072561 | ПОЖРК | 16 | EA | 57 | 57Z
17 | 56884255 | 25829 | EAST | Рукав всасывающий В-1, 125 длинной 4 метра(ГРВ-125) / Suction hose, V-1, 125mm, length 4m (GRV-125) | ГРВ-125 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1007018 | ПОЖРК | 17 | EA | 57 | 57Z
18 | 56884256 | 25829 | EAST | Рукав всасывающий В-2, 75мм, длинной 4 метра(ГРВ-75) / Suction hose V-2, 75mm, length 4 m (GRV-75) | ГРВ-75 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1007017 | ПОЖРК | 18 | EA | 57 | 57Z
19 | 56884257 | 25829 | EAST | Пожарные арматурные ножницы (болторез) размеры 1200 мм 48" / Steel cutting fire scissors 1200mm 48" | Опросный лист к строке 19 заявки 25829 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079169 | ПОЖРК | 19 | EA | 65 | 65A
20 | 56884258 | 25829 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=51мм / Bogdanov's nut w/female thread, 51mm | Ду=51мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079170 | ПОЖРК | 20 | EA | 52 | 52A
21 | 56884260 | 25829 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=77мм / Bogdanov's nut w/female thread, 77mm | Ду=77мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079171 | ПОЖРК | 21 | EA | 52 | 52A
22 | 56884263 | 25829 | EAST | Гайка Богданова с внутренней резьбой Ду=66мм / Bogdanov's nut w/female thread, 66mm | Ду=66мм | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079179 | ПОЖРК | 22 | EA | 52 | 52A
23 | 56884276 | 25829 | EAST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves | Опросный лист к строке 23 заявки 25829 | пара | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1069258 | ПОЖРК | 23 | PAIR | 30 | 30A
24 | 56888426 | 26244 | EAST | Установка комбинированного тушения пожара Пурга-5 / Fire-figting unit Purga-5 | Пурга-5 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079633 | ПОЖРК | 24 | EA | 29 | 29Z
25 | 56888427 | 26244 | EAST | Газодымозащитный противогаз "ШАНС" / Gas and smoke protecting breathing mask "Chance" | ШАНС | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079634 | ПОЖРК | 25 | EA | 28 | 28B
26 | 56888428 | 26244 | EAST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. | ГОСТ 792 | кг | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1027135 | ПОЖРК | 26 | KG | 56 | 56Z
27 | 56889859 | 26358 | EAST | Однопольная противопожарная дверь глухая / Single-leaf fire door is deaf | Опросный лист к строке 1 заявки 26358 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067613 | ПОЖРК | 27 | EA | 00 | 00A
28 | 56875249 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-90 / Spark arrestor SS ИГС-90 for car | ИГС-90 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1021371 | ПОЖРК | 28 | EA | 91 | 91A
29 | 56875250 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-100 / Spark arrestor SS ИГС-100 for car | ИГС-100 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1020849 | ПОЖРК | 29 | EA | 91 | 91A
30 | 56875251 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный ИГС-55 / Spark arrestor ИГС-55 for car | ИГС-55 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1021372 | ПОЖРК | 30 | EA | 91 | 91A
31 | 56875252 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный ИГС-80 / Spark arrestor ИГС-80 for car | ИГС-80 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1040299 | ПОЖРК | 31 | EA
32 | 56875253 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный ИГС-65 / Spark arrestor ИГС-65 for car | ИГС-65 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1023096 | ПОЖРК | 32 | EA | 91 | 91A
33 | 56875254 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный ИГС-50 / Spark arrestor ИГС-50 for car | ИГС-50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1031306 | ПОЖРК | 33 | EA | 91 | 91A
34 | 56875255 | 24644 | EAST | Искрогаситель автомобильный ИГС-45 / Spark arrestor ИГС-45 for car | ИГС-45 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1023095 | ПОЖРК | 34 | EA | 91 | 91A
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве