## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 5930-OD Закупка комплектующих к системам контроля и управления для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 5930-OD Purchase of components for monitoring and control systems for KTK-R and KTK-K
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 10.10.23 09:47
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Предложенное к поставке оборудование / Equipment offered for delivery ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ / MANDATORY TO FILL | Примечание / Comments
1 | 56983973 | EXP-4727 | 39810 | EAST | Оповещатель световой синий. Газ.MEDC SM87HXBSG024BN1R1BYEB, Вид взрывозащиты 1Exd IIC T4, Корпус - нержавеющая сталь, 2 отверстия под каб.вводы М20 / Light annunciator, Blue, MEDC SM87HXBSG024BN1R1BYEB |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | EXP-4727 | 4829 | 1 | EA | 29 | 29Z
2 | 56983986 | 1039275 | 39810 | EAST | Сирена звуковая взрывозащищенного исполнения 1ExdIICT4, IP66, -50C до+55С / Explosion proof Electric Hornn 1ExdIICT4, IP66, -50C до+55С | DB3BDGGD048T2BNN | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | 1039275 | 4829 | 2 | EA | 14 | 14Z
3 | 56983987 | 1039278 | 39810 | EAST | Сигнальная сирена (оповещатель звуковой). MEDC / Sound alarm ( siren).MEDC | DB7PGB024TR | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | 1039278 | 4829 | 3 | EA | 14 | 14Z
4 | 56997732 | 1066146 | 41929 | EAST | Плата питания вычислителя расхода 1010DVN Controlotron, 9-36VDC 1010N-9Z / Power calculator board 1010DVN Controlotron, 9-36VDC 1010N-9Z | Опросный лист на изделие 1066146 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1066146 | 4829 | 4 | EA | 14 | 14C | SIEMENSAG
5 | 56998797 | 1104871 | 41929 | EAST | Tермосопротивление Clamp-on, для накладных ультразвуковых расходомеров / Thermal resistance for Clamp-on ultrasonic flow meters | Опросный лист на изделие 1104871 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104871 | 4829 | 5 | EA | 14 | 14C | SIEMENS
6 | 56998799 | 1104894 | 41929 | EAST | Электроакустические накладные преобразователи (ПЭА) для накладных ультразвуковых расходомеров / Clamp on electroacoustic transducers for ultrasonic flow meters | Опросный лист на изделие 1104894 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104894 | 4829 | 6 | EA | 13 | 13A | SIEMENS
7 | 56998800 | 1104895 | 41929 | EAST | Хомут для крепления коробов датчиков для накладных ультразвуковых расходомеров / Clamp to mount sensor box for ultrasonic flow meters | Опросный лист на изделие 1104895 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104895 | 4829 | 7 | EA | 52 | 52C | SIEMENS
8 | 57011462 | 1012441 | 41929 | EAST | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | Опросный лист на изделие 1012441 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1012441 | 4829 | 8 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
9 | 57011527 | 1037197 | 41929 | EAST | Модуль входа/выхода вычислителя расхода 1010DVN Controlotron, артикул SIEMENS 7ME39400AL01 (1010N-2AS2-4), включая реле 1010N-2K2, артикул PHOENIX 2839282 / Input / Output Module of flowmeter 1010DVN Controlotron, article SIEMENS 7ME39400AL01 (1010N-2AS2-4), including relay 1010N-2K2, article PHOENIX 2839282 | Опросный лист на изделие 1037197 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1037197 | 4829 | 9 | EA | 14 | 14Z | CONTROLOT
10 | 57011528 | 1066145 | 41929 | EAST | Плата температурных входов вычислителя расхода 1010DVN Controlotron 1010N-5AS2 / Thermal input board of the calculator Flow rate 1010DVN Controlotron 1010N-5AS2 | Опросный лист на изделие 1066145 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1066145 | 4829 | 10 | EA | 14 | 14C | SIEMENSAG
11 | 57012545 | 1066146 | 41929 | EAST | Плата питания вычислителя расхода 1010DVN Controlotron, 9-36VDC 1010N-9Z / Power calculator board 1010DVN Controlotron, 9-36VDC 1010N-9Z | 1010N-9Z | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1066146 | 4829 | 11 | EA | 14 | 14C | SIEMENSAG
12 | 57012547 | 1104871 | 41929 | EAST | Tермосопротивление Clamp-on, для накладных ультразвуковых расходомеров / Thermal resistance for Clamp-on ultrasonic flow meters | 991TSS2 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104871 | 4829 | 12 | EA | 14 | 14C | SIEMENS
13 | 57012549 | 1104894 | 41929 | EAST | Электроакустические накладные преобразователи (ПЭА) для накладных ультразвуковых расходомеров / Clamp on electroacoustic transducers for ultrasonic flow meters | 1011HNFS-D4HUT1-S9 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104894 | 4829 | 13 | EA | 13 | 13A | SIEMENS
14 | 57012550 | 1104895 | 41929 | EAST | Хомут для крепления коробов датчиков для накладных ультразвуковых расходомеров / Clamp to mount sensor box for ultrasonic flow meters | 7ME3960-0SM50 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104895 | 4829 | 14 | EA | 52 | 52C | SIEMENS
15 | 57012552 | 1012441 | 41929 | EAST | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | CC128 | шт./EA | 8 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1012441 | 4829 | 15 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
16 | 57012553 | 1037197 | 41929 | EAST | Модуль входа/выхода вычислителя расхода 1010DVN Controlotron, артикул SIEMENS 7ME39400AL01 (1010N-2AS2-4), включая реле 1010N-2K2, артикул PHOENIX 2839282 / Input / Output Module of flowmeter 1010DVN Controlotron, article SIEMENS 7ME39400AL01 (1010N-2AS2-4), including relay 1010N-2K2, article PHOENIX 2839282 | 7ME39400AL01 (1010N-2AS2-4) + 2839282 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1037197 | 4829 | 16 | EA | 14 | 14Z | CONTROLOT
17 | 57012555 | 1066145 | 41929 | EAST | Плата температурных входов вычислителя расхода 1010DVN Controlotron 1010N-5AS2 / Thermal input board of the calculator Flow rate 1010DVN Controlotron 1010N-5AS2 | 1010N-5AS2 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1066145 | 4829 | 17 | EA | 14 | 14C | SIEMENSAG
18 | 57012580 | 1104895 | 41929 | EAST | Хомут для крепления коробов датчиков для накладных ультразвуковых расходомеров / Clamp to mount sensor box for ultrasonic flow meters | Опросный лист на изделие 1104895 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1104895 | 4829 | 18 | EA | 52 | 52C | SIEMENS
19 | 57012582 | 1012441 | 41929 | EAST | Звукопроводящая смазка для ультразвуковых датчиков (-40 С…107 С) СС128 / Couplant-semiperm (-40 С - 107 С) СС128 | Опросный лист на изделие 1012441 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1012441 | 4829 | 19 | EA | 61 | 61M | CONTROLOT
20 | 57007392 | EXP-11085 | 43544 | EAST | Взрывозащищенный ручной пожарный извещатель MEDC SM87PBLSDG2B2ROYAHR, Вид взрывозащиты Exd IIC T4, Корпус - нержавеющая сталь, кнопка с фиксацией / Explosion-proof manual call point MEDC SM87PBLSDG2B2ROYAHR, Explosion-proof type Exd IIC T4, Housing - stainless steel, locking key |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | EXP-11085 | 4829 | 20 | EA | 29 | 29Z | NA
21 | 57007393 | EXP-11085 | 43544 | EAST | Взрывозащищенный ручной пожарный извещатель MEDC SM87PBLSDG2B2ROYAHR, Вид взрывозащиты Exd IIC T4, Корпус - нержавеющая сталь, кнопка с фиксацией / Explosion-proof manual call point MEDC SM87PBLSDG2B2ROYAHR, Explosion-proof type Exd IIC T4, Housing - stainless steel, locking key |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | EXP-11085 | 4829 | 21 | EA | 29 | 29Z
22 | 57007396 | EXP-4726 | 43544 | EAST | Оповещатель световой красный. Пожар MEDC SM87HXBSG024RN1R1BYER, Вид взрывозащиты 1Exd IIC T4, Корпус - нержавеющая сталь, 2 отверстия под каб.вводы М20 / Light annunciator, Red, MEDC SM87HXBSG024RN1R1BYER |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | EXP-4726 | 4829 | 22 | EA | 29 | 29Z
23 | 57007397 | EXP-4726 | 43544 | EAST | Оповещатель световой красный. Пожар MEDC SM87HXBSG024RN1R1BYER, Вид взрывозащиты 1Exd IIC T4, Корпус - нержавеющая сталь, 2 отверстия под каб.вводы М20 / Light annunciator, Red, MEDC SM87HXBSG024RN1R1BYER |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | EXP-4726 | 4829 | 23 | EA | 29 | 29Z
24 | 57007407 | 1015464 | 43544 | EAST | Интерфейсный модуль дискретных входов 1492-IFM40F-2 / Digital interface input module 1492-IFM40F-2 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1015464 | 4829 | 24 | EA | 11 | 11C
25 | 57007408 | 1015466 | 43544 | EAST | Интерфейсный модуль дискретных входов 1492-IFM20F-F24A-2 / Digital interface input module 1492-IFM20F-F24A-2 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1015466 | 4829 | 25 | EA | 11 | 11C
26 | 57007409 | 1015468 | 43544 | EAST | Интерфейсный модуль дискретных выходов 1492-IFM40F-F24-2 / Digital interface output module 1492-IFM40F-F24-2 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1015468 | 4829 | 26 | EA | 11 | 11C
27 | 57007410 | 1022867 | 43544 | EAST | Кабель для аналоговых интерфейсных модулей 1492-ACABLE025UD / Cable for analog interface module 1492-ACABLE025UD |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1022867 | 4829 | 27 | EA | 14 | 14B
28 | 57007411 | 1022868 | 43544 | EAST | Кабель для аналоговых интерфейсных модулей 1492-ACABLE025X / Cable for analog interface module 1492-ACABLE025X |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1022868 | 4829 | 28 | EA | 14 | 14B
29 | 57007412 | 1022869 | 43544 | EAST | Кабель для аналоговых интерфейсных модулей 1492-ACABLE025Y / Cable for analog interface module 1492-ACABLE025Y |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1022869 | 4829 | 29 | EA | 14 | 14B
30 | 57007413 | 1022870 | 43544 | EAST | Кабель для дискретных интерфейсных модулей 1492-CABLE025X / Cable for digital interface module 1492-CABLE025X |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1022870 | 4829 | 30 | EA | 14 | 14B
31 | 57007414 | 1022871 | 43544 | EAST | Кабель для дискретных интерфейсных модулей 1492-CABLE025Z / Cable for digital interface module 1492-CABLE025Z |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1022871 | 4829 | 31 | EA | 14 | 14B
32 | 57007427 | 1045531 | 43544 | EAST | Соединительный кабель 4,5 м для 3300XL 5/8mm 330130-045-00-RU / 3300 5MM & 8MM Extension Cable |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ISATAY |  |  | 1045531 | 4829 | 32 | EA | 78 | 78B
33 | 57007428 | 1045531 | 43544 | EAST | Соединительный кабель 4,5 м для 3300XL 5/8mm 330130-045-00-RU / 3300 5MM & 8MM Extension Cable |  | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | 1045531 | 4829 | 33 | EA | 78 | 78B
34 | 57007430 | 1047421 | 43544 | EAST | Акселерометр / Accelerometer | Опросный лист на изделие 1047421 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1047421 | 4829 | 34 | EA | 14 | 14Z
35 | 57007431 | 1047421 | 43544 | EAST | Акселерометр / Accelerometer | Опросный лист на изделие 1047421 | шт./EA | 1 |  |  |  | KURMANGAZY |  |  | 1047421 | 4829 | 35 | EA | 14 | 14Z
36 | 57007433 | 1049580 | 43544 | EAST | ПРОКСИМЕТР 3300 XL 5 м system, калибровка по стали AISI 410 / PROXIMITOR 3300 XL 5 m system, calibrated on steel target AISI 410 | Опросный лист на изделие 1049580 | шт./EA | 2 |  |  |  | ISATAY |  |  | 1049580 | 4829 | 36 | EA | 14 | 14Z
37 | 57007437 | 1057597 | 43544 | EAST | Интерфейсный модуль ввода/вывода аналоговых сигналов 24 VDC на 4 канала с предохранителями и индикаторами перегорания. 1492-AIFM4I-F-5 / Fusible 4-Channel Interface I/O Module with 24 VDC Blown Fuse Indicators. | 1492-AIFM4I-F-5 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1057597 | 4829 | 37 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
38 | 57011121 | 1049688 | 43580 | WEST | Соединительный кабель 8,5 м для 3300 XL 5/8mm / Extention cable 8,5 м for 3300XL 5/8mm for 9 meter systems | 330130-085-00-RU | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1049688 | 4829 | 38 | EA | 78 | 78B
39 | 57011126 | EXP-9335 | 43580 | WEST | Кабель удлинитель 8,5м Bently Nevada 330130-085-00-RU 3300 5MM & 8MM / Extension cable 8,5m Bently Nevada 330130-085-00-RU 3300 5MM & 8MM for 9 meter systems | 330130-085-00-RU | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | EXP-9335 | 4829 | 39 | EA | 78 | 78B | BENTLY
40 | 57011127 | EXP-9322 | 43580 | WEST | Датчик 3300 XL 8 mm с обратной резьбой 3/8-24 UNF / PROBE 3300 8MM BENTLY RVS MNT | 330105-02-12-05-02-RU | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  |  | EXP-9322 | 4829 | 40 | EA | 14 | 14V | BENTLY
41 | 57011331 | 1045532 | 43964 | WEST | Калибр. Бесконтактный датчик 17CrNiMo6 / Proximitor cal 17CrNiMo6 | 330180-X1-RU MOD143416-49 | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1045532 | 4829 | 41 | EA | 78 | 78B | BENTLY
42 | 57012077 | 1040930 | 44103 | EAST | Соединительный кабель велометра 7 метров 106765-07 / CABLE VELOMITOR XA | Опросный лист на изделие 1040930 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1040930 | 4829 | 42 | EA | 76 | 76B | BENTLY
43 | 57012078 | 1096693 | 44103 | EAST | Трехжильный кабель PN 16925-17 / Three core cable PN 16925-17 | Опросный лист на изделие 1096693 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1096693 | 4829 | 43 | EA | 14 | 14H
44 | 57012478 | 1023798 | 44206 | CENTRAL | Акселерометр 330400-01-RU STUD 1/4-28, NO.3536 PN330400 100mV/g 10,2m/V/m/s2 A04A00DA / Accelerometer 330400-01-RU STUD 1/4-28 NO.3536 PN330400 100mV/g 10,2m/V/m/s2 A04A00DA |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1023798 | 4829 | 44 | EA | 78 | 78B
45 | 57015822 | 1036775 | 44670 | CENTRAL | Уровнемер радарный EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм / Radar level meter EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм | 5408A1SHA1IM1R4AACAA4M5Q4 | шт./EA | 1 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  |  | 1036775 | 4829 | 45 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
46 | 57015823 | 1036775 | 44670 | CENTRAL | Уровнемер радарный EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм / Radar level meter EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм | 5408A1SHA1IM1R4AACAA4M5QG | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  |  | 1036775 | 4829 | 46 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
47 | 57015824 | 1036775 | 44670 | CENTRAL | Уровнемер радарный EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм / Radar level meter EExiaIICT4 диапазон 0 - 2150мм | 5408A1SHA1IM1R4AACAA4M5QG | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1036775 | 4829 | 47 | EA | 14 | 14Z | ROSEMOUN
48 | 57015853 | 1039413 | 44673 | CENTRAL | Блок питания 3500 (основной и резервный) в составе: 1 шт. 127610-01 Плата блока питания ~220 В, 1 шт. 125840-01 Модуль подключения | 3500/15-02-02-RU | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-5A |  |  | 1039413 | 4829 | 48 | EA | 10 | 10A | BENTLY
49 | 57015854 | 1039413 | 44673 | CENTRAL | Блок питания 3500 (основной и резервный) в составе: 1 шт. 127610-01 Плата блока питания ~220 В, 1 шт. 125840-01 Модуль подключения | 3500/15-02-02-RU | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-2 |  |  | 1039413 | 4829 | 49 | EA | 10 | 10A | BENTLY
50 | 57015855 | 1039413 | 44673 | CENTRAL | Блок питания 3500 (основной и резервный) в составе: 1 шт. 127610-01 Плата блока питания ~220 В, 1 шт. 125840-01 Модуль подключения | 3500/15-02-02-RU | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  |  | 1039413 | 4829 | 50 | EA | 10 | 10A | BENTLY
51 | 57015886 | 1023771 | 44678 | EAST | 1756-CN2R серия В - Резервированный адаптер cети ControlNet / CONTROLNET 2X CAPACITY BRIDGE MOD REDUNDANT MEDIA 1756-CN2R series B | 1756-CN2R | шт./EA | 7 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1023771 | 4829 | 51 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
52 | 57015940 | 1047740 | 44685 | WEST | Преобразователь вязкости Micro Motion FVM-1-1-L-729-E-A-C-3-G-E-B-R-Z-Z-Z-R2 + Первичная поверка вискозиметра FVM в РФ / Viscosity transmitter Micro Motion FVM-1-1-L-729-E-A-C-3-G-E-B-R-Z-Z-Z-R2 + Initial verification of the FVM viscometer in the RF | FVM-1-1-L-729-E-A-C-3-G-E-B-R-Z-Z-Z-R2 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1047740 | 4829 | 52 | EA | 14 | 14Z | SOLARTRM
53 | 57015942 | 1004080 | 44686 | WEST | 1786-TPS/C ПРЯМОЙ Т - РАЗВЕТВИТЕЛЬ CONTROLNET / 1786-TPS/C CONTROLNET T-TAP/STRAIGHT | 1786-TPS/C | шт./EA | 6 |  |  |  | KROPOTKIN |  |  | 1004080 | 4829 | 53 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
54 | 57015943 | 1004080 | 44686 | WEST | 1786-TPS/C ПРЯМОЙ Т - РАЗВЕТВИТЕЛЬ CONTROLNET / 1786-TPS/C CONTROLNET T-TAP/STRAIGHT | 1786-TPS/C | шт./EA | 6 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1004080 | 4829 | 54 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
55 | 57015944 | 1004080 | 44686 | WEST | 1786-TPS/C ПРЯМОЙ Т - РАЗВЕТВИТЕЛЬ CONTROLNET / 1786-TPS/C CONTROLNET T-TAP/STRAIGHT | 1786-TPS/C | шт./EA | 6 |  |  |  | PS-8 |  |  | 1004080 | 4829 | 55 | EA | 78 | 78B | ALLENBR
56 | 57020296 | 1072126 | 45246 | WEST | Протектор соединителя (фторосиликоновый материал) для 8-мм измерительных головок серии 3300 XL (В упаковке 10 пар) / Connector protector (fluorosilicone material) for 3300 XL 8 mm probes and extension cables. Package contains 10 pairs | 40180-02 | упак/PACK | 20 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1072126 | 4829 | 56 | PACK | 14 | 14Z | BENTLY
57 | 57027324 | 1052630 | 46122 | EAST | Контроллер CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B / Controller CompactLogix 1769-L24ER-QBFC1B | 1769-L24ER-QBFC1B | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  |  | 1052630 | 4829 | 57 | EA | 11 | 11C | ALLENBR
58 | 57027354 | 1039400 | 46130 | WEST | Шасси ПЛК на 13 слотов / PLC Chassi of 13 slots | 1756-A13 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  |  | 1039400 | 4829 | 58 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
59 | 56977015 | 1020062 | 38632 | MAR_T | Жидкокристаллический дисплей для модуля сбора данных DAU 2100 Saab TankRadar L/2 (TRL/2) / LCD for data acquisition module DAU 2100 Saab TankRadar L/2 (TRL/2) | 9150002-541 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  |  | 1020062 | 4829 | 59 | EA | 14 | 14L | SAABROSE
60 | 56996592 | 1077453 | 41415 | WEST | Модуль связи с поддержкой Modbus для Controlotron 1010DVN / Modbus-enabled communication module for Controlotron 1010DVN | A5E32589005 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  |  | 1077453 | 4829 | 60 | EA | 10 | 10A | SIEMENSAG
61 | 57034319 | 1039487 | 47435 | WEST | Ethernet/IP медный порт / Ethernet/IP copper port | 1783-ETAP | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  |  | 1039487 | 4829 | 61 | EA | 10 | 10A | ALLENBR
Итого по тендерному предложению / BID Total:
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
ISATAY |  |  |  |  | Республика Казахстан, Атырауская область,Исатайский район
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
KURMANGAZY |  |  |  |  | Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район
MT |  |  |  |  | РФ Краснодарский край, г.Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал, Складской комплекс на Резервуарном парке
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества / Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality
3. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "Для заполнения производителем", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "To be filled in by Manufacturer", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe