## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0106-PROC-2019 Поставка автоматических выключателей, предохранителей, цифрового мультиметра, комплектующих изделий и материалов низковольтного оборудования для КТК-К / Purchase № 0106-PROC-2019 Supply of circuit breakers, fuses, digital multimeter, components and materials for low-voltage equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Изделие | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56817973 | EXP-9342 | 17534 | EAST | Диодный модуль для установки на несущую рейку QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40, а/н 2320157 / Phoenix Contact QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 decoupling diode, part 2320157 | QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-9342 | 0106-PROC-2019 | 1 | EA | 14 | 14Z | PHOENIX
2 | 56818492 | 1036510 | 17602 | EAST | Монтажная колодка PYF14A-N / Field terminal assembly PYF14A-N | PYF14A-N | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036510 | 0106-PROC-2019 | 2 | EA | 14 | 14Z | OMRON
3 | 56824767 | 1056282 | 18472 | EAST | Предохранитель на панели D02 gL/gG 35A 400V~/250= / Fuse in the panel D02 gL / gG 35A 400V ~ / 250 = |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056282 | 0106-PROC-2019 | 3 | EA | 51 | 51Z | NA
4 | 56824774 | 1056293 | 18472 | EAST | Предохранитель на панели Тип: NF HD 60269-2.. 400V/125A / Fuse in the panel. Type: NF HD 60269-2 .. 400V / 125A |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056293 | 0106-PROC-2019 | 4 | EA | 51 | 51Z | NA
5 | 56825009 | 1056281 | 18494 | EAST | Предохранитель 32AgG 690V. 22x58 / Fuse 32AgG 690V. 22x58 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056281 | 0106-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51Z | NA
6 | 56829790 | 1030580 | 19041 | EAST | Выключатель автоматический стационарный E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F H / Stationary curcuit breaker E2N 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F H |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1030580 | 0106-PROC-2019 | 6 | EA | 51 | 51F | ABB IND
7 | 56841651 | 1071682 | 20576 | EAST | Цифровой мультиметр для КИПиА Fluke 289/FVF / Digital multimeter for Instrumentation Fluke 289/FVF | Опросный лист на изделие 1071682 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1071682 | 0106-PROC-2019 | 7 | EA | 14 | 14E
8 | 56850366 | EXP-4834 | 21278 | EAST | Пускатель ABB ESB 20-11 / Contactor ABB ESB 20-11 | ABB ESB 20-11 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4834 | 0106-PROC-2019 | 8 | EA | 11 | 11C
9 | 56850368 | EXP-4835 | 21278 | EAST | Пускатель ABB ESB 24-31 / Contactor ABB ESB 24-31 | ABB ESB 24-31 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4835 | 0106-PROC-2019 | 9 | EA | 11 | 11C
10 | 56847757 | EXP-4837 | 21325 | EAST | Автоматический выключатель ABB S202 C25 / Circuit Breaker ABB S202 C25 | Опросный лист на изделие EXP-4837 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4837 | 0106-PROC-2019 | 10 | EA | 11 | 11C
11 | 56847759 | EXP-4843 | 21325 | EAST | Автоматический выключатель ABB S202 C6 / Circuit Breaker ABB S202 C6 | Опросный лист на изделие EXP-4843 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4843 | 0106-PROC-2019 | 11 | EA | 11 | 11C
12 | 56848627 | 1036398 | 21325 | EAST | Автоматический выключатель 3П. SH203L C25 / Circuit breaker 3P SH203L C25 | SH203L C25 (2CDS243001R0254) | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036398 | 0106-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51Q
13 | 56848852 | 1022879 | 21408 | EAST | Дифференциальный автоматический выключатель / Differential switch | A9N19636 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078999 | 0106-PROC-2019 | 13 | EA | 34 | 34A
14 | 56848914 | 1052592 | 21408 | EAST | Полупроводниковый предохранитель 690V, АС 110А / SEMICONDUCTOR PROTECTION FUSES 690V, АС 110А | B099959E | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1052592 | 0106-PROC-2019 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 56851652 | 1011770 | 21718 | EAST | Предохранитель ПКТ 101-10-5-12,5 У3 / Fuse PKT 101-10-5-12,5 U3 | ПКТ 101-10-5 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1011770 | 0106-PROC-2019 | 15 | EA | 51 | 51G | MOSPRIBOR
16 | 56851822 | 1036389 | 21732 | EAST | Автоматический выключатель 1П SH201L C25 / Circuit breaker 1P SH201L C25 | SH201L C25 (2CDS241001R0254) | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036389 | 0106-PROC-2019 | 16 | EA | 51 | 51Q
17 | 56860326 | EXP-10512 | 22262 | EAST | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 11...16A, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ТОКОВ КЗ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 208A, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ / (ZIP_0)AUTOMATIC SWITCH FOR PROTECTION OF ELECTRICAL MOTOS, UNIT SIZE S00, CLASS 10, ADJUSTMENT OF OVERLOAD DISCONNECTOR 11...16A. PRESET FOR IMMEDIATE SHORT-CIRCUIT CURRENT DISCONNECTOR - 208A, SCREW CLAMPS, STANDARD COMMUTATION FIRMNESS | Опросный лист на изделие EXP-10512 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-10512 | 0106-PROC-2019 | 17 | EA | 51 | 51F
18 | 56863325 | 1071937 | 23343 | EAST | Автоматический выключатель iC60N 2P "С" 10А (демонтированный ) / Circuit breaker iC60N 2P "С" 10А | Техническая информация на изделие 1071937 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1071937 | 0106-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 56876906 | 1077241 | 24659 | EAST | Автоматический выключатель ВА21-29-3400 / Circuit breaker ВА21-29-3400 | Опросный лист на изделие 1077241 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1077241 | 0106-PROC-2019 | 19 | EA | 51 | 51Z | NA
20 | 56878100 | 1045885 | 24779 | EAST | Провод с одной гибкой медной жилой в изоляции из полимерной композиции, не содержащей галогенов, желто-зеленого цвета, повышенной пожаробезопасности, сечением 16мм2 / Conductor with a flexible copper core in isolation from the polymer composition containing no halogen, yellow-green color, increased fire safety, section of 16mm2 | ПуГПнг(А)-HF 16 | м | 1000 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1045885 | 0106-PROC-2019 | 20 | M | 51 | 51Z
21 | 56882634 | 1079451 | 25319 | EAST | Удлинитель на катушке четырёхместный, шнур IP44 с заземляющим контактом на катушке с теплозащитой У16-041, 3,5кВТ, 16А, ПВС 3*1,5 Длина - 50м. Удлинитель "Универсал" / The extender, IP44 cord with the grounding contact on the coil with U16-048 heat-shielding, 3,5kvt, 16A, PVS 3*1,5. Length - 50 m. | 9633072 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079451 | 0106-PROC-2019 | 21 | EA | 51 | 51E
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя /Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве