## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6037-OD Поставка оборудования системы вентиляции и кондиционирования для производственных помещений и складов, включая ШМР и ПНР, для КТК-К / Purchase № 6037-OD Supply of HVAC equipment to working premises and warehouses, including installation supervision and commissioning, for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 11.12.23 16:59
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57028836 | 1108649 | 46415 | EAST | Паровой увлажнитель воздуха: Паропроизводительность 1.5 л/ч Потребляемая мощность 1.12 кВт Питание 230В, 50/60 Гц Присоединение линии пара (мм) Ø 22/30 Патрубок слива воды (мм) Ø 40 Давление (МПа) от 0,1 до 0,8 Класс защиты IP20 Габариты (ШxВxГ) 320x270x622 мм Вес - до 15 кг в комплекте с: кронштейны для крепления, комплект коннекторов для электрической панели / Steam Humidifier Steam output 1.5 l/h Power consumption 1.12 kW Power supply 230V, 50/60 Hz Steam connection (mm) Ø 22/30 Water outlet (mm) Ø 40 Pressure (MPa) 0.1 to 0.8 Protection class IP20 Dimensions (WxHxD) 320x270x622 mm Weight - up to 15 kg in set: cranes for fastening, connector kit for electrical panel |  | компл./SET | 2 |  |  |  | ATYRAU
2 | 57028837 | 1108650 | 46415 | EAST | Паровой увлажнитель воздуха Паропроизводительность 5 л/ч Потребляемая мощность 3,75 кВт Питание 400В, 50/60 Гц Присоединение линии пара (мм) Ø 30 Патрубок слива воды (мм) Ø 40 Давление (МПа) от 0,1 до 0,8 Класс защиты IP20 Габариты (ШxВxГ) 365x275x712 мм Вес - до 15 кг в комплекте с: кронштейны для крепления, комплект коннекторов для электрической панели / Steam Humidifier Steam output 5 l/h Power consumption 3.75 kW Power supply 400V, 50/60 Hz Steam connection (mm) Ø 30 Water outlet (mm) Ø 40 Pressure (MPa) 0.1 to 0.8 Protection class IP20 Dimensions (WxHxD) 365x275x712 mm Weight - up to 15 kg included with: cranes for fastening, connector kit for electrical panel |  | компл./SET | 2 |  |  |  | ATYRAU
3 | 57028838 | 1108651 | 46415 | EAST | Паровой увлажнитель воздуха Паропроизводительность 45 л/ч Потребляемая мощность 33,75 кВт Питание 400В, 50/60 Гц Присоединение линии пара (мм) Ø 40 Патрубок слива воды (мм) Ø 40 Давление (МПа) от 0,1 до 0,8 Класс защиты IP20 Габариты (ШxВxГ) 545x375x815 мм Вес - до 35 кг в комплекте с: комплект винтов с дюбелями, комплект коннекторов для электрической панели, угловой пластиковый патрубок дренажной линии, невозвратный клапан с патрубком / Steam Humidifier Steam output 45 l/h Power consumption 33.75 kW Power supply 400V, 50/60 Hz Steam connection (mm) Ø 40 Water outlet (mm) Ø 40 Pressure (MPa) 0.1 to 0.8 Protection class IP20 Dimensions (WxHxD) 545x375x815 mm Weight - up to 35 kg included with: set of screws with dowels, electrical panel connector kit, angular plastic branch pipe drainage line, non-return valve with branch pipe |  | компл./SET | 2 |  |  |  | ATYRAU
4 | 57028839 | 1108652 | 46415 | EAST | Паровой увлажнитель воздуха Паропроизводительность 3 л/ч Потребляемая мощность 2,25 кВт Питание 230 или 400В, 50/60 Гц Присоединение линии пара (мм) Ø 22/30 Патрубок слива воды (мм) Ø 40 Давление (МПа) от 0,1 до 0,8 Класс защиты IP20 Габариты (ШxВxГ) 365x275x712 мм Вес - до 15 кг в комплекте с: кронштейны для крепления, комплект коннекторов для электрической панели / Steam Humidifier Steam output 3 l/h Power consumption 2.25 kW Power supply 230 or 400V, 50/60 Hz Steam connection (mm) Ø 22/30 Water outlet (mm) Ø 40 Pressure (MPa) 0.1 to 0.8 Protection class IP20 Dimensions (WxHxD) 365x275x712 mm Weight - up to 15 kg included with: cranes for fastening, connector kit for electrical panel |  | компл./SET | 1 |  |  |  | ATYRAU
5 | 57028840 | 1108653 | 46415 | EAST | Паровой увлажнитель воздуха Паропроизводительность 25 л/ч Потребляемая мощность 18,75 кВт Питание 400В, 50/60 Гц Присоединение линии пара (мм) Ø 40 Патрубок слива воды (мм) Ø 40 Давление (МПа) от 0,1 до 0,8 Класс защиты IP20 Габариты (ШxВxГ) 545x375x815 мм Вес - до 35 кг в комплекте с: комплект винтов с дюбелями, комплект коннекторов для электрической панели, угловой пластиковый патрубок дренажной линии невозвратный клапан с патрубком / Steam Humidifier Steam output 25 l/h Power consumption 18.75 kW Power supply 400V, 50/60 Hz Steam connection (mm) Ø 40 Water outlet (mm) Ø 40 Pressure (MPa) 0.1 to 0.8 Protection class IP20 Dimensions (WxHxD) 545x375x815 mm Weight - up to 35 kg included with: set of screws with dowels, electrical panel connector kit, angular plastic branch pipe drainage line, non-return valve with branch pipe |  | компл./SET | 1 |  |  |  | ATYRAU
6 | 57028842 | 1108654 | 46415 | EAST | Вентиляторный парораспределитель для увлажнителей 1-18 л/ч, электропитание 24 В DC. Монтаж на увлажнитель/на стену / Fan steam distributor for humidifiers 1-18 l/h, power supply 24 V DC. Humidifier/wall mounting |  | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU
7 | 57028843 | 1108655 | 46415 | EAST | Вентиляторный парораспределитель для увлажнителей до 45 л/ч, электропитание 230VAC. Монтаж на увлажнитель/на стену / Fan steam distributor for humidifiers up to 45 l/h, power supply 230VAC. Humidifier/wall mounting |  | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU
8 | 57028789 | 1108629 | 46415 | EAST | Канальный вентилятор L=250м3/ч,Р=172 Па, с электродвигателем N=0,053кВт, ~1х230,n=2379об/мин / Duct fan L=250m3/h,Р=172 Pa, with electric motor N=0,053кW, ~1х230,n=2379ob/min | Опросный лист на изделие 1108629 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU
9 | 57028793 | 1108630 | 46415 | EAST | Канальный вентилятор L=140м3/ч,Р=146 Па, с электродвигателем N=0,032кВт, ~1х230,n=1956об/мин / Duct fan L=140m3/h,Р=146 Pa, with electric motor N=0,032kW, ~1х230,n=1956rpm | Опросный лист на изделие 1108630 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU
10 | 57028795 | 1108631 | 46415 | EAST | Канальный вентилятор L=50м3/ч,Р=100 Па, с электродвигателем N=0,031кВт, ~1х230,n=2407об/мин / Duct fan L=50m3/h,Р=100 Pa, with electric motor N=0,031 kW, ~1х230,n=2407ob/min | Опросный лист на изделие 1108631 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
11 | 57028796 | 1108632 | 46415 | EAST | Канальный вентилятор L=90м3/ч,Р=100 Па, с электродвигателем N=0,028кВт, ~1х230,n=2491об/мин / Duct fan L=90m3/h,P=100 Pa, with electric motor N=0,028kW, ~1х230,n=2491rpm | Опросный лист на изделие 1108632 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU
12 | 57028801 | 1108634 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=720м3/ч,Р=215 Па, с электродвигателем N=0,503кВт, ~3х400,n=1291об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=720m3/h,Р=215 Pa, with electric motor N=0,503 kW, ~3х400,n=1291rpm | Опросный лист на изделие 1108634 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
13 | 57028813 | 1108635 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=110м3/ч,Р=125 Па, с электродвигателем N=0,166кВт, ~1х230,n=1381об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=110m3/h,Р=125 Pa, with electric motor N=0,166кW, ~1х230,n=1381ob/min | Опросный лист на изделие 1108635 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
14 | 57028814 | 1108636 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=230м3/ч,Р=190 Па, с электродвигателем N=0,223кВт, ~1х230,n=1397об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=230m3/h,Р=190 Pa, with electric motor N=0,223 kW, ~1х230,n=1397ob/min | Опросный лист на изделие 1108636 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
15 | 57028817 | 1108637 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=3420м3/ч,Р=290Па, с электродв. N=0,55кВт, ~3х380,n=1500об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=3420m3/h,Р=290Pa, with electrodes. N=0,55kW, ~3х380,n=1500rpm | Опросный лист на изделие 1108637 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
16 | 57028818 | 1108638 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=100м3/ч,Р=125 Па, с электродвигателем N=0,166кВт, ~1х230,n=1381об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=100m3/h,P=125 Pa, with electric motor N=0,166 kW, ~1х230,n=1381ob/min | Опросный лист на изделие 1108638 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU
17 | 57028820 | 1108639 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=6480м3/ч,Р=310Па, с электродв. N=1,1кВт, ~3х380,n=1000об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=6480m3/h,P=310Pa, with electrodes. N=1,1kW, ~3х380,n=1000rpm | Опросный лист на изделие 1108639 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
18 | 57028821 | 1108640 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=1000м3/ч,Р=220 Па, с электродвигателем N=0,503кВт, ~3х400,n=1291об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=1000m3/h,Р=220 Pa, with electric motor N=0,503 kW, ~3х400,n=1291ob/min | Опросный лист на изделие 1108640 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
19 | 57028822 | 1108641 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=2160м3/ч,Р=235Па, с электродв. N=1,803кВт, ~3х400,n=1389об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=2160m3/h,P=235Pa, with electrodes. N=1,803kW, ~3х400,n=1389rpm | Опросный лист на изделие 1108641 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
20 | 57028846 | 1108657 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=570м3/ч,Р=166 Па, с электродвигателем N=0,223кВт, ~1х230,n=1443об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=570м3/ч,Р=166 Pa, with electric motor N=0,223кV, ~1х230,n=1443об/min | Опросный лист на изделие 1108657 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
21 | 57028847 | 1108658 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=540м3/ч,Р=177 Па, с электродвигателем N=0,223кВт, ~1х230,n=1446об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=540м3/ч,Р=177 Pa, with electric motor N=0,223кВт, ~1х230,n=1446об/min | Опросный лист на изделие 1108658 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
22 | 57028849 | 1108659 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=720м3/ч,Р=213 Па, с электродвигателем N=0,500кВт, ~3х400,n=1189об/мин / Centrifugal explosion-proof fan L=720м3/ч,Р=213 Pa, with electric motor N=0,500кВт, ~3х400,n=1189об/min | Опросный лист на изделие 1108659 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
23 | 57028851 | 1108660 | 46415 | EAST | Центробежный взрывозащищенный вентилятор L=580м3/ч,Р=165 Па, с электродвигателем N=0,223кВт, ~1х230,n=1443об/мин / Centrifugal explosion-proof fanL=580м3/ч,Р=165 Pa, with electric motor м N=0,223кВт, ~1х230,n=1443об/min | Опросный лист на изделие 1108660 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
24 | 57028778 | 1108626 | 46415 | EAST | Приточная установка системы в комплекте с сифоном для отвода конденсата из блока воздухоохладителя / Supply unit complete with siphon for condensate removal from the air cooler unit | Опросный лист на изделие 1108626 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
25 | 57028785 | 1108627 | 46415 | EAST | Приточная установка системы в комплекте с сифоном для отвода конденсата из блока воздухоохладителя / Supply unit complete with siphon for condensate removal from the air cooler unit | Опросный лист на изделие 1108627 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
26 | 57028827 | 1108646 | 46415 | EAST | Компрессорно-конденсатный блок 1 рабочий, 1 резервный / Compressor condensate unit | Опросный лист на изделие 1108646 | компл./SET | 2 |  |  |  | ATYRAU
27 | 57028831 | 1108647 | 46415 | EAST | Компрессорно-конденсатный блок 1 рабочий, 1 резервный / Compressor condensate unit | Опросный лист на изделие 1108647 | компл./SET | 1 |  |  |  | ATYRAU
28 | 57028844 | 1108656 | 46415 | EAST | Приточная установка системы в комплекте с сифоном для отвода конденсата из блока воздухоохладителя / Supply unit complete with siphon for condensate removal from the air cooler unit | Опросный лист на изделие 1108656 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
29 | 57028852 | 1108662 | 46415 | EAST | Компрессорно-конденсатный блок 1 рабочий, 1 резервный / Compressor condensate unit, 1 main, 1 spare | Опросный лист на изделие 1108662 | компл./SET | 1 |  |  |  | ATYRAU
30 | 57032964 | 1109723 | 46415 | EAST | Приточная установка системы в комплекте с сифоном для отвода конденсата из блока воздухоохладителя / Supply unit complete with siphon for condensate removal from the air cooler unit | Опросный лист на изделие 1109723 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU
31 | 57042398 |  | 46415 | EAST | ШМР Приточных установок (изделия PID 57028778, 57028785, 57028844, 57032964) / |  | / | 8 |  |  |  | ATYRAU
32 | 57042404 |  | 46415 | EAST | ШМР Канальных вентиляторов (PID 57028789, 57028793, 57028795, 57028796) / |  | / | 5 |  |  |  | ATYRAU
33 | 57042406 |  | 46415 | EAST | ШМР Центробежных вентиляторов (PID 57028801, 57028813, 57028814, 57028817, 57028818, 57028820, 57028821, 57028822, 57028846, 57028847, 57028849, 57028851) / |  | / | 28 |  |  |  | ATYRAU
34 | 57042408 |  | 46415 | EAST | ПНР Приточных установок (изделия PID 57028778, 57028785, 57028844, 57032964) / |  | / | 8 |  |  |  | ATYRAU
35 | 57042410 |  | 46415 | EAST | ПНР Канальных вентиляторов (PID 57028789, 57028793, 57028795, 57028796) / |  | / | 5 |  |  |  | ATYRAU
36 | 57042411 |  | 46415 | EAST | ПНР Центробежных вентиляторов (PID 57028801, 57028813, 57028814, 57028817, 57028818, 57028820, 57028821, 57028822, 57028846, 57028847, 57028849, 57028851) / |  | / | 28 |  |  |  | ATYRAU
Итого по тендерному предложению / BID Total:
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя ./Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe