## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3629-OD Поставка противопожарного оборудования для КТК-Р / Purchase № 3629-OD Supply of firefighting equipment for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 17.06.19 13:11
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56877758 | 25020 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 Мпа, двусторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 51 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment | 51мм | шт. | 58 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1045757 | ИНВПОЖЭЛ | 9 | EA | 29 | 29Z
2 | 56877761 | 25020 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 МПа, двухсторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 66 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment, operating pressure 1.6 Mpa, with Armtex double-sided coating, internal diameter 66 mm | 66мм | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1029584 | ИНВПОЖЭЛ | 10 | EA | 29 | 29Z
3 | 56877765 | 25020 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 МПа, двухсторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 77 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment, operating pressure 1.6 Mpa, with Armtex double-sided coating, internal diameter 77 mm | 77мм | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1029585 | ИНВПОЖЭЛ | 11 | EA | 29 | 29Z
4 | 56877766 | 25020 | CENTRAL | Сетка всасывающая ВС-80 / Secution net BS-80 | ВС-80 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1069039 | ИНВПОЖЭЛ | 12 | EA | 01 | 01A
5 | 56877768 | 25020 | CENTRAL | Сетка всасывающая СВ-125 / Secution net SV-125 | СВ-125У | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1025749 | ИНВПОЖЭЛ | 13 | EA | 29 | 29A
6 | 56877769 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель ОП-50 (з) / Fire extinguisher OP-50 (z) | OP-50 (z) | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1006578 | ИНВПОЖЭЛ | 14 | EA | 29 | 29E
7 | 56877771 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель ОП-8 / Fire extinguisher OP-8 | ОП-8 | шт. | 111 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1010436 | ИНВПОЖЭЛ | 15 | EA | 01 | 01A
8 | 56877773 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | ОП-5 (з) | шт. | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1006576 | ИНВПОЖЭЛ | 16 | EA | 29 | 29E | NA
9 | 56877774 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель ОУ-10 / Fire Extinguisher OU-10 | ОУ-10 | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1019695 | ИНВПОЖЭЛ | 17 | EA | 29 | 29E
10 | 56877776 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-50 (ВСЕ) / Fire extinguisher ОУ-50 (ВСЕ) | ОУ-50 (ВСЕ) | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1073064 | ИНВПОЖЭЛ | 18 | EA | 29 | 29E
11 | 56877777 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | ОП-10 (з) | шт. | 87 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1006577 | ИНВПОЖЭЛ | 19 | EA | 29 | 29E | NA
12 | 56877779 | 25020 | CENTRAL | Огнетушитель порошковый передвижной ОП-25 (з) (ВСЕ) / Fire extinguisher ОП-25 (з) (ВСЕ) | ОП-25 (з) (ВСЕ) | шт. | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1073062 | ИНВПОЖЭЛ | 20 | EA | 29 | 29E
13 | 56877781 | 25020 | CENTRAL | Подставка под огнетушитель П-20 (красная напольная) / Fire extinguisher stand P-20 (red, floor mounted) | П-20 | шт. | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1019672 | ИНВПОЖЭЛ | 21 | EA | 29 | 29Z | POZHARSER
14 | 56877782 | 25020 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 50 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 50 (GOST 6557-89) | КН 50 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037118 | ИНВПОЖЭЛ | 22 | EA | 53 | 53A
15 | 56877783 | 25020 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 70 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 70 (GOST 6557-89) | КН 70 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037117 | ИНВПОЖЭЛ | 23 | EA | 53 | 53A
16 | 56877784 | 25020 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 80 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 80 (GOST 6557-89) | КН 80 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037116 | ИНВПОЖЭЛ | 24 | EA | 53 | 53A
17 | 56877787 | 25020 | CENTRAL | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 3 / Firefighter's outfit BOP | БОП-1 | компл. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1039378 | ИНВПОЖЭЛ | 25 | SET
18 | 56877788 | 25020 | CENTRAL | Боевая одежда пожарного БОП 1 уровня защиты размер 3 рост 3 ТУ 8572-003-49984806-2004 (в комплекте – куртка пожарного и брюки пожарного) / Firefighter's outfit BOP | БОП-1 | компл. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1035863 | ИНВПОЖЭЛ | 26 | SET | 29 | 29Z
19 | 56877931 | 25041 | WEST | Клещи изолирующие КВП-2 (КИ-1000) для снятия предохранителей в электроустановках напряжением до 1кВ / Ticks insulating КВП-2 (КИ-1000) | КВП-2 | шт. | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1036065 | ИНВПОЖЭЛ | 27 | EA | 51 | 51Z
20 | 56877932 | 25041 | WEST | Диэлектрические перчатки / Dielectric gloves | Стандарт АО КТК-Р, СТП КТК 19*.06.2018 Альбом корпоративной спецодежды для КТК 2018г. | пара | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1009306 | ИНВПОЖЭЛ | 28 | PAIR | 30 | 30A
21 | 56877933 | 25041 | WEST | Галоши диэлектрические / Dielectrical galoshes |  | шт. | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1020628 | ИНВПОЖЭЛ | 29 | EA | 51 | 51Z
22 | 56877935 | 25041 | WEST | Щиток токаря НБТ по ГОСТ 12.4.023-84 Артикул: H455 / NBT lathe operator shield per GOST 12.4.023-84 SKU: H455 | НБТ | шт. | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1027668 | ИНВПОЖЭЛ | 30 | EA | 34 | 34A | JUNONA
23 | 56877936 | 25041 | WEST | Респиратор противодымный. Полумаска мгоноразового использования, со сменными фильтрующими элементами (патронами). Интервал рабочий температуры колеблется в пределах от -40 до +50 градусов. Масса респиратора 300 гр. Сопротивление потоку воздуха составляет: 88,2 (9) – на вдохе; 58,8 (6) – на выдохе. Предназначен для защиты от продуктов горения органических веществ (противодымный). Выполнен из негорючего материала. / Filter respirator, smoke filtering device |  | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1029472 | ИНВПОЖЭЛ | 31 | EA | 29 | 29Z
24 | 56878237 | 25092 | CENTRAL | Крышка лотка, прямая секция, из оцинкованной стали, длиной 2 м, шириной 200 мм, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69 / Straight tray cover of galanized steel, 2 m long, 200 mm wide, climatic version УТ1,5, GOST 15150-69 (Бар-код 030302549) | Опросный лист к строке 1 заявки 25092 | шт. | 90 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | EXP-102932 | ИНВПОЖЭЛ | 33 | EA | 51 | 51Z
25 | 56878238 | 25092 | CENTRAL | Крышка лотка, прямая секция, из оцинкованной стали, длиной 2 м, шириной 400 мм, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69 / Tray cover, direct section, from galvanized steel, 2 m long, 400 mm wide, a climatic modification of UT1,5 in accordance with GOST 15150-69 | Опросный лист к строке 2 заявки 25092 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1077697 | ИНВПОЖЭЛ | 34 | EA | 51 | 51Z | NA
26 | 56878239 | 25092 | CENTRAL | Крышка лотка, прямая секция, из оцинкованной стали, длиной 2 м, шириной 100 мм, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69 / Tray cover, direct section, from galvanized steel, 2 m long, 100 mm wide, a climatic modification of UT1,5 in accordance with GOST 15150-69 | Опросный лист к строке 3 заявки 25092 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1077700 | ИНВПОЖЭЛ | 35 | EA | 51 | 51Z | NA
27 | 56877817 | 25028 | CENTRAL | Комплект вспомогательного узла тарелки для дренчерного клапана Viking, модель E-1 углового типа DN150, артикул 13482 / Set of auxiliary knot of a plate for the drencher Viking valve, the E-1 model of the angular DN150 type, article 13482 | Опросный лист к строке 1 заявки 25028 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1077505 | ИНВПОЖЭЛ | 45 | EA | 66 | 66Z
28 | 56877818 | 25028 | CENTRAL | Мембрана и комплект резиновых уплотнений для дренчерного клапана Tema Sistemi, модель 3-TS-DVA-6" / A membrane and a set of rubber consolidations for the drencher Tema Sistemi valve, model 3-TS-DVA-6" | Опросный лист к строке 2 заявки 25028 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1077506 | ИНВПОЖЭЛ | 46 | EA | 66 | 66Z
29 | 56870767 | 23978 | MAR_T | Огнетушитель порошковый передвижной ОП-25 (з) (ВСЕ) / Fire extinguisher ОП-25 (з) (ВСЕ) | ОП-25 (з) (ВСЕ) | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073062 | ИНВПОЖЭЛ | 56 | EA | 29 | 29E
30 | 56870768 | 23978 | MAR_T | Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-50 (ВСЕ) / Fire extinguisher ОУ-50 (ВСЕ) | ОУ-50 (ВСЕ) | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073064 | ИНВПОЖЭЛ | 57 | EA | 29 | 29E
31 | 56870784 | 23980 | MAR_T | Лопата штыковая. Размеры: 290х205х1440 мм; Вес: 1.94 кг; Материал рабочей части: сталь; Материал рукоятки, черенка: дерево. / Лопата штыковая | 290х205х1440 мм | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073143 | ИНВПОЖЭЛ | 58 | EA | 25 | 25A | NA
32 | 56870785 | 23980 | MAR_T | Лопата совковая. Размеры: 270 x 230 x 1440 мм; Вес: 5 кг; Материал рабочей части: сталь; Материал рукоятки, черенка: дерево / Shovel | 270 x 230 x 1440 мм | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073144 | ИНВПОЖЭЛ | 59 | EA | 29 | 29Z | NA
33 | 56870786 | 23980 | MAR_T | Топор для пожарного щита. Габаритные размеры: 400х170 мм; Ручка деревянная, красного цвета; Масса: не более 3 кг. / Axe for fire panel | 400х170 мм | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073152 | ИНВПОЖЭЛ | 60 | EA | 29 | 29Z | NA
34 | 56870793 | 23980 | MAR_T | Головка (Богданова) заглушка ГЗ-80. Материал: алюминий; Размер: 90х142 мм.; Условный проход: 80 мм.; Рабочее давление: 1,6 МПа.; Масса: 0,62 кг. / Head (Bogdanova) GZ-80 cap | ГЗ-80 | шт. | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1056140 | ИНВПОЖЭЛ | 61 | EA | 53 | 53A | NA
35 | 56870794 | 23980 | MAR_T | Ведро для пожарного щита. Материал: металл; Габаритные размеры: 365х173х173 мм; Вес: 1,0 кг; Цвет: красный. / Pail for fire panel | 365х173х173 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073159 | ИНВПОЖЭЛ | 62 | EA | 29 | 29Z | NA
36 | 56870795 | 23980 | MAR_T | Сетка всасывающая СВ-125. Условный проход, мм: 125; Подача насоса, л/с, не более 40: Коэффициент сопротивления, не более: 1,5; Диаметр, мм, не более: 205; Высота, мм, не более: 250; Масса, кг, не более: 3,8 / Secution net SV-125 | СВ-125 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073160 | ИНВПОЖЭЛ | 63 | EA | 29 | 29A | NA
37 | 56870796 | 23980 | MAR_T | Головка соединительная переходная 77x66. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм.65х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,75. / Reducing connective cup 77x66 | 77х66 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031003 | ИНВПОЖЭЛ | 64 | EA | 29 | 29A | NA
38 | 56870797 | 23980 | MAR_T | Фонарь аккумуляторный ФОС-3(6В) c зарядным устройством для фонарей ФОС-3, ФПО 4/6, (6В) Материал: пластик; Цвет: чёрный; Вес: 1600 г; Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В: 6; Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов: 4,5; Максимальная освещенность на расстоянии 1 м от светильника, не менее, люкс: 20000; Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м: 250; Диаметр рефлектора фары, мм: 110; Номинальный потребляемый ток, А: 0,85; Регулируемое время непрерывной работы фонаря, час: 4-9; Время заряда аккумулятора, не более, час: 12; Средний ресурс батареи (число циклов заряд-разряд): 600; Срок службы фонаря, лет: 10; Масса фонаря, не более, кг: 1,6. / Rechargeable flashlight FOS-3(6V) with charger for FOS-3 FPO 4/6 | ФОС-3(6В) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008431 | ИНВПОЖЭЛ | 65 | EA | 51 | 51B
39 | 56870798 | 23980 | MAR_T | Ствол РСК-50. Тип ствола: Для формирования сплошной и распыленной струи; Условный проход соединитеьной головки, мм: 50; Диаметр насадка, мм: 50; Рабочее давление, МПа (м.вод.ст.): 0,4(40); Длина, мм: 360; Ширина, мм: 140; Масса, кг: 1,95; Сплошная струя: Расход сплошной струи, л/с: 2,7; Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: 30; Распыленная струя: Расход воды, л/с: 2,0; Дальность струи (по крайним каплям), м: 11; Угол факела струи, 0: 40 / Monitor RSK-50 | РСК-50 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073161 | ИНВПОЖЭЛ | 66 | EA | 29 | 29A | NA
40 | 56870799 | 23980 | MAR_T | Веревка спасательная ВПС-30. Статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс).; Разрывная нагрузка: 14,7кН (1500 кгс). Длина: 30 (+3) м. Диаметр веревки: 11±1 мм. Масса без чехла: 2,7 кг. В комплект поставки входят: веревка ВПС, сумка-чехол, паспорт-инструкция. / Safety rope VPS-30 (Fire Rescue) | ВПС-30 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073162 | ИНВПОЖЭЛ | 67 | EA | 28 | 28B | NA
41 | 56870800 | 23980 | MAR_T | Задержка рукавная ЗР-80. Задержка рукавная состоит из металлического крюка и трехрядной веревки, продетой в кольцо крюка и заканчивающейся петлей. Выполняется из стального прута. Верхний конец заточен, как минимум, на 2 грани. Нижний завершается ушком, к которому крепится веревка. Изготовлена металлический пруток 10мм и веревка ВХПА 24-прядной d 8мм. Разрывная нагрузка: 1360 кгс; Масса: 0,3 кг. / Hose stopper ЗР-80 | ЗР-80 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073163 | ИНВПОЖЭЛ | 68 | EA | 57 | 57Z | NA
42 | 56870801 | 23980 | MAR_T | ЗАЖИМ РУКАВНЫЙ ЗПР-80. Материал: сталь; Масса 0,6 кг; Диаметр рукова для установки зажима (мм) 50, 70, 80 мм; Длина повреждения 30 мм. Давление в рукаве: 0,8 Мпа; Усиление закрывания замка: 140 Н (14 кгс); / Hand clamp | ЗПР-80 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073164 | ИНВПОЖЭЛ | 69 | EA | 29 | 29A | NA
43 | 56870808 | 23980 | MAR_T | Фонарь аккумуляторный ФР-3 (ФР-ВС Экотон 3, осевая сила света фары 4 000 кандел) (с заряд. yстр.) Профессиональный, влагозащищенный в противоударном корпусе, переносной галогенный фонарь с аккумуляторм и зарядным устройством. Масса 1,6кг, высота 160мм, длина 320мм, диаметр фары 115мм / Battery Lamp FR-3 | FR-3 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006059 | ИНВПОЖЭЛ | 70 | EA | 28 | 28B
44 | 56870809 | 23980 | MAR_T | Напорная головка-заглушка ГЗ-50. Материал: алюминий; Размер: 75х100 мм; Условный проход: 50 мм; Рабочее давление: 1,6 Мпа; Масса: 0,28 кг. С уплотнительным кольцом. / Pressure heads / plugs for mobile fire fighting equipment GZ-50 | ГЗ-50 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073166 | ИНВПОЖЭЛ | 71 | EA | 29 | 29A | NA
45 | 56870812 | 23980 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 65x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм.50х65; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х128; Масса, кг. 0,56 / Reducing connective cup 65x50 | ГП 65х50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031001 | ИНВПОЖЭЛ | 72 | EA | 29 | 29A | NA
46 | 56870813 | 23980 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 80x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм: 50х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,65. / Reducing connective cup 80x50 | ГП 80х50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031002 | ИНВПОЖЭЛ | 73 | EA | 29 | 29A | NA
47 | 56870932 | 23980 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 50 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008402 | ИНВПОЖЭЛ | 74 | EA | 29 | 29A | NA
48 | 56870933 | 23980 | MAR_T | Веревка пожарная спасательная ВПС-50 (50м) Диаметр 11 мм / Rescue rope (50m) | ВПС-50 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1014145 | ИНВПОЖЭЛ | 75 | EA | 28 | 28Z
49 | 56870934 | 23980 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 65 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008403 | ИНВПОЖЭЛ | 76 | EA | 29 | 29A | NA
50 | 56870935 | 23980 | MAR_T | Ключ пожарного К-80. Габариты 242х68х10мм; Длина рукоятки ключа 157мм; Комплектация ключ, паспорт; Масса 0,4 кг. Соответствие ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. / Fire fighter's key K-80 | К-80 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1027128 | ИНВПОЖЭЛ | 77 | EA | 52 | 52A
51 | 56870936 | 23980 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) | 80мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1041043 | ИНВПОЖЭЛ | 78 | EA | 29 | 29Z
52 | 56870937 | 23980 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) | 50мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1041045 | ИНВПОЖЭЛ | 79 | EA | 29 | 29Z
53 | 56870938 | 23980 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006574 | ИНВПОЖЭЛ | 80 | EA | 29 | 29E
54 | 56870940 | 23980 | MAR_T | Огнетушитель ОП-6 (З) / Fire extinguisher OP-6 (З) | ОП-6 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1054569 | ИНВПОЖЭЛ | 81 | EA | 29 | 29E | NA
55 | 56870941 | 23980 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-3 (5л) / Fire extinguisher OU-3 (5l) | ОУ-3 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1010437 | ИНВПОЖЭЛ | 82 | EA | 29 | 29E
56 | 56870942 | 23980 | MAR_T | Огнетушитель ОП-4 / Fire extinguisher OP-4 | ОП-4 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1013639 | ИНВПОЖЭЛ | 83 | EA | 29 | 29E
57 | 56870943 | 23980 | MAR_T | Полотно противопожарное 1,5 м * 2,0 м / Cloth fire-prevention 1,5 m * 2,0 m | 1,5 м * 2,0 м | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051356 | ИНВПОЖЭЛ | 84 | EA | 01 | 01A | NA
58 | 56870944 | 23980 | MAR_T | Искрогаситель (концевой) ИСГ-85 У1 / Spark arrestor ИСГ for car | ИСГ-85 | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1069249 | ИНВПОЖЭЛ | 85 | EA | 91 | 91Z
59 | 56870945 | 23980 | MAR_T | Рукав всасывающий – 125 мм (длиной 4м) / Suction hose – 125 mm (4 m long) | 125 mm / 4 m | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021603 | ИНВПОЖЭЛ | 86 | EA | 29 | 29Z
60 | 56870946 | 23980 | MAR_T | Рукав всасывающий – 77 мм (длиной 4м) / Suction hose – 77 mm (4 m long) | 77 mm / 4 m | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021602 | ИНВПОЖЭЛ | 87 | EA | 29 | 29Z
61 | 56884101 | 25817 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 МПа, двухсторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 77 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment, operating pressure 1.6 Mpa, with Armtex double-sided coating, internal diameter 77 mm | 77мм | шт. | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1029585 | ИНВПОЖЭЛ | 88 | EA | 29 | 29Z
62 | 56884102 | 25817 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 МПа, двухсторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 66 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment, operating pressure 1.6 Mpa, with Armtex double-sided coating, internal diameter 66 mm | 66мм | шт. | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1029584 | ИНВПОЖЭЛ | 89 | EA | 29 | 29Z
63 | 56884105 | 25817 | CENTRAL | Рукав пожарный напорный для передвижной пожарной техники, рабочим давлением 1,6 Мпа, двусторонним покрытием «Армтекс», внутренним диаметром 51 мм (скатка 20 метров) / Discharge fire hose for mobile fire equipment | 51мм | шт. | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1045757 | ИНВПОЖЭЛ | 90 | EA | 29 | 29Z
64 | 56884261 | 25817 | CENTRAL | Рукав напорно-всасывающий класс «В» 75 мм в сборе с ГР-80. / Suction-delivery hose armored | 75мм | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1069075 | ИНВПОЖЭЛ | 91 | EA | 29 | 29A | NA
65 | 56884264 | 25817 | CENTRAL | Рукав всасывающий В-1, 125 длинной 4 метра(ГРВ-125) / Suction hose, V-1, 125mm, length 4m (GRV-125) | В-1 | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1007018 | ИНВПОЖЭЛ | 92 | EA | 57 | 57Z | NA
66 | 56884265 | 25817 | CENTRAL | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-0,5-6м ГОСТ 5398-76 / Sleeve the pressure head GOST 5398-76 which is soaking up KSh-2-32-0,5-6m | ГОСТ 5398-76 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1079173 | ИНВПОЖЭЛ | 93 | EA | 29 | 29Z | NA
67 | 56884266 | 25817 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 80 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 80 (GOST 6557-89) | КН80 | шт. | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037116 | ИНВПОЖЭЛ | 94 | EA | 53 | 53A
68 | 56884267 | 25817 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 50 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 50 (GOST 6557-89) | КН50 | шт. | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037118 | ИНВПОЖЭЛ | 95 | EA | 53 | 53A
69 | 56884268 | 25817 | CENTRAL | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 70 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 70 (GOST 6557-89) | КН70 | шт. | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1037117 | ИНВПОЖЭЛ | 96 | EA | 53 | 53A
70 | 56879442 | 25230 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 50 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 50 (GOST 6557-89) | КН50 | шт. | 750 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037118 | ИНВПОЖЭЛ | 97 | EA | 53 | 53A
71 | 56879443 | 25230 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 70 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 70 (GOST 6557-89) | КН70 | шт. | 350 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037117 | ИНВПОЖЭЛ | 98 | EA | 53 | 53A
72 | 56879444 | 25230 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 80 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 80 (GOST 6557-89) | КН80 | шт. | 650 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037116 | ИНВПОЖЭЛ | 99 | EA | 53 | 53A
73 | 56879445 | 25230 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры всасывающих линий КВ 125 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KV 125 (GOST 6557-89) | КВ125 | шт. | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029588 | ИНВПОЖЭЛ | 100 | EA | 29 | 29Z
74 | 56879469 | 25230 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 150 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 150 (GOST 6557-89) | КН150 | шт. | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037115 | ИНВПОЖЭЛ | 101 | EA | 53 | 53A
75 | 56888457 | 26252 | MAR_T | Лопата для пожарного щита штыковая, габаритные размеры: 1450х215х50 мм / Spade for fire panel, dimensions: mm 1450х215х50 | 1450х215х50 мм | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1017899 | ИНВПОЖЭЛ | 102 | EA | 29 | 29Z
76 | 56888458 | 26252 | MAR_T | Пожарная лопата совковая с красной ручкой 1450 х 230 х 170 мм, черенок с влаго-морозостойким покрытием / Fire Shovel with a red pen 1450 x 230 x 170 mm, cutting with moisture-frost-resistant coating | 1450 х 230 х 170 мм | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1049400 | ИНВПОЖЭЛ | 103 | EA | 29 | 29Z
77 | 56888459 | 26252 | MAR_T | Топор для пожарного щита. Габаритные размеры: 400х170 мм; Ручка деревянная, красного цвета; Масса: не более 3 кг. / Axe for fire panel | 400х170 мм | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073152 | ИНВПОЖЭЛ | 104 | EA | 29 | 29Z | NA
78 | 56888460 | 26252 | MAR_T | Головка (Богданова) заглушка ГЗ-80. Материал: алюминий; Размер: 90х142 мм.; Условный проход: 80 мм.; Рабочее давление: 1,6 МПа.; Масса: 0,62 кг. / Head (Bogdanova) GZ-80 cap | ГЗ-80 | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1056140 | ИНВПОЖЭЛ | 105 | EA | 53 | 53A | NA
79 | 56888461 | 26252 | MAR_T | Ведро для пожарного щита. Материал: металл; Габаритные размеры: 365х173х173 мм; Вес: 1,0 кг; Цвет: красный. / Pail for fire panel | 365х173х173 мм | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073159 | ИНВПОЖЭЛ | 106 | EA | 29 | 29Z | NA
80 | 56888462 | 26252 | MAR_T | Сетка всасывающая СВ-125. Условный проход, мм: 125; Подача насоса, л/с, не более 40: Коэффициент сопротивления, не более: 1,5; Диаметр, мм, не более: 205; Высота, мм, не более: 250; Масса, кг, не более: 3,8 / Secution net SV-125 | СВ-125 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073160 | ИНВПОЖЭЛ | 107 | EA | 29 | 29A | NA
81 | 56888463 | 26252 | MAR_T | Головка соединительная переходная 77x66. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм.65х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,75. / Reducing connective cup 77x66 | 77х66 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031003 | ИНВПОЖЭЛ | 108 | EA | 29 | 29A | NA
82 | 56888464 | 26252 | MAR_T | Фонарь аккумуляторный ФОС-3(6В) c зарядным устройством для фонарей ФОС-3, ФПО 4/6, (6В) Материал: пластик; Цвет: чёрный; Вес: 1600 г; Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В: 6; Емкость аккумуляторной батареи, ампер-часов: 4,5; Максимальная освещенность на расстоянии 1 м от светильника, не менее, люкс: 20000; Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м: 250; Диаметр рефлектора фары, мм: 110; Номинальный потребляемый ток, А: 0,85; Регулируемое время непрерывной работы фонаря, час: 4-9; Время заряда аккумулятора, не более, час: 12; Средний ресурс батареи (число циклов заряд-разряд): 600; Срок службы фонаря, лет: 10; Масса фонаря, не более, кг: 1,6. / Rechargeable flashlight FOS-3(6V) with charger for FOS-3 FPO 4/6 | ФОС-3(6В) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008431 | ИНВПОЖЭЛ | 109 | EA | 51 | 51B
83 | 56888465 | 26252 | MAR_T | Ствол РСК-50. Тип ствола: Для формирования сплошной и распыленной струи; Условный проход соединитеьной головки, мм: 50; Диаметр насадка, мм: 50; Рабочее давление, МПа (м.вод.ст.): 0,4(40); Длина, мм: 360; Ширина, мм: 140; Масса, кг: 1,95; Сплошная струя: Расход сплошной струи, л/с: 2,7; Дальность сплошной струи (по крайним каплям), м: 30; Распыленная струя: Расход воды, л/с: 2,0; Дальность струи (по крайним каплям), м: 11; Угол факела струи, 0: 40 / Monitor RSK-50 | РСК-50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073161 | ИНВПОЖЭЛ | 110 | EA | 29 | 29A | NA
84 | 56888466 | 26252 | MAR_T | Веревка спасательная ВПС-30. Статическая нагрузка: 3433,5 Н (350 кгс).; Разрывная нагрузка: 14,7кН (1500 кгс). Длина: 30 (+3) м. Диаметр веревки: 11±1 мм. Масса без чехла: 2,7 кг. В комплект поставки входят: веревка ВПС, сумка-чехол, паспорт-инструкция. / Safety rope VPS-30 (Fire Rescue) | ВПС-30 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073162 | ИНВПОЖЭЛ | 111 | EA | 28 | 28B | NA
85 | 56888468 | 26252 | MAR_T | ЗАЖИМ РУКАВНЫЙ ЗПР-80. Материал: сталь; Масса 0,6 кг; Диаметр рукова для установки зажима (мм) 50, 70, 80 мм; Длина повреждения 30 мм. Давление в рукаве: 0,8 Мпа; Усиление закрывания замка: 140 Н (14 кгс); / Hand clamp | ЗПР-80 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073164 | ИНВПОЖЭЛ | 112 | EA | 29 | 29A | NA
86 | 56888469 | 26252 | MAR_T | Фонарь аккумуляторный ФР-3 (ФР-ВС Экотон 3, осевая сила света фары 4 000 кандел) (с заряд. yстр.) Профессиональный, влагозащищенный в противоударном корпусе, переносной галогенный фонарь с аккумуляторм и зарядным устройством. Масса 1,6кг, высота 160мм, длина 320мм, диаметр фары 115мм / Battery Lamp FR-3 | FR-3 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006059 | ИНВПОЖЭЛ | 113 | EA | 28 | 28B
87 | 56888470 | 26252 | MAR_T | Напорная головка-заглушка ГЗ-50. Материал: алюминий; Размер: 75х100 мм; Условный проход: 50 мм; Рабочее давление: 1,6 Мпа; Масса: 0,28 кг. С уплотнительным кольцом. / Pressure heads / plugs for mobile fire fighting equipment GZ-50 | ГЗ-50 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073166 | ИНВПОЖЭЛ | 114 | EA | 29 | 29A | NA
88 | 56888471 | 26252 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 65x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм.50х65; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х128; Масса, кг. 0,56 / Reducing connective cup 65x50 | ГП 65х50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031001 | ИНВПОЖЭЛ | 115 | EA | 29 | 29A | NA
89 | 56888472 | 26252 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 80x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм: 50х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,65. / Reducing connective cup 80x50 | ГП 80х50 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031002 | ИНВПОЖЭЛ | 116 | EA | 29 | 29A | NA
90 | 56888473 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 50 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008402 | ИНВПОЖЭЛ | 117 | EA | 29 | 29A | NA
91 | 56888474 | 26252 | MAR_T | Веревка пожарная спасательная ВПС-50 (50м) Диаметр 11 мм / Rescue rope (50m) | ВПС-50 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1014145 | ИНВПОЖЭЛ | 118 | EA | 28 | 28Z
92 | 56888475 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 65 mm, with heads (20 m bundle) | РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008403 | ИНВПОЖЭЛ | 119 | EA | 29 | 29A | NA
93 | 56888476 | 26252 | MAR_T | Ключ пожарного К-80. Габариты 242х68х10мм; Длина рукоятки ключа 157мм; Комплектация ключ, паспорт; Масса 0,4 кг. Соответствие ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. / Fire fighter's key K-80 | 242х68х10мм | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1027128 | ИНВПОЖЭЛ | 120 | EA | 52 | 52A
94 | 56888477 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) | 80мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1041043 | ИНВПОЖЭЛ | 121 | EA | 29 | 29Z
95 | 56888478 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) | 50мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1041045 | ИНВПОЖЭЛ | 122 | EA | 29 | 29Z
96 | 56888479 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006574 | ИНВПОЖЭЛ | 123 | EA | 29 | 29E
97 | 56888480 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОП-6 (З) / Fire extinguisher OP-6 (З) | ОП-6 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1054569 | ИНВПОЖЭЛ | 124 | EA | 29 | 29E | NA
98 | 56888481 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-3 (5л) / Fire extinguisher OU-3 (5l) | ОУ-3 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1010437 | ИНВПОЖЭЛ | 125 | EA | 29 | 29E
99 | 56888482 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОП-4 / Fire extinguisher OP-4 | ОП-4 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1013639 | ИНВПОЖЭЛ | 126 | EA | 29 | 29E
100 | 56888483 | 26252 | MAR_T | Полотно противопожарное 1,5 м * 2,0 м / Cloth fire-prevention 1,5 m * 2,0 m | 1,5 м * 2,0 м | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051356 | ИНВПОЖЭЛ | 127 | EA | 01 | 01A | NA
101 | 56888484 | 26252 | MAR_T | Искрогаситель (концевой) ИСГ-85 У1 / Spark arrestor ИСГ for car | ИСГ-85 | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1069249 | ИНВПОЖЭЛ | 128 | EA | 91 | 91Z
102 | 56888485 | 26252 | MAR_T | Рукав всасывающий – 125 мм (длиной 4м) / Suction hose – 125 mm (4 m long) | 125 mm / 4 m | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021603 | ИНВПОЖЭЛ | 129 | EA | 29 | 29Z
103 | 56888486 | 26252 | MAR_T | Рукав всасывающий – 77 мм (длиной 4м) / Suction hose – 77 mm (4 m long) | 77 mm / 4 m | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021602 | ИНВПОЖЭЛ | 130 | EA | 29 | 29Z
104 | 56888487 | 26252 | MAR_T | Переходная напорная головка ГП 80x50. Материал: алюминиевый сплав не выше II группы по ГОСТ 1583 ; Диаметр условного прохода, мм: 50х80; Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16); Габаритные размеры, длинна х ширина, мм 80х142; Масса, кг. 0,65. / Reducing connective cup 80x50 | ГП 80х50 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1031002 | ИНВПОЖЭЛ | 131 | EA | 29 | 29A | NA
105 | 56888488 | 26252 | MAR_T | Веревка пожарная спасательная ВПС-50 (50м) Диаметр 11 мм / Rescue rope (50m) | ВПС-50 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1014145 | ИНВПОЖЭЛ | 132 | EA | 28 | 28Z
106 | 56888489 | 26252 | MAR_T | Ключ пожарного К-80. Габариты 242х68х10мм; Длина рукоятки ключа 157мм; Комплектация ключ, паспорт; Масса 0,4 кг. Соответствие ГОСТ 14286-69 Ключи для пожарной соединительной арматуры. / Fire fighter's key K-80 | К-80 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1027128 | ИНВПОЖЭЛ | 133 | EA | 52 | 52A
107 | 56888490 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) | 80мм | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076647 | ИНВПОЖЭЛ | 134 | EA | 29 | 29Z
108 | 56888491 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) | 50мм | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076646 | ИНВПОЖЭЛ | 135 | EA | 29 | 29Z
109 | 56888492 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | OU-5 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006574 | ИНВПОЖЭЛ | 136 | EA | 29 | 29E
110 | 56888493 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОУ-3 (5л) / Fire extinguisher OU-3 (5l) | ОУ-3 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1010437 | ИНВПОЖЭЛ | 137 | EA | 29 | 29E
111 | 56888494 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОП-6 (З) / Fire extinguisher OP-6 (З) | ОП-6 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1054569 | ИНВПОЖЭЛ | 138 | EA | 29 | 29E | NA
112 | 56888495 | 26252 | MAR_T | Огнетушитель ОП-4 / Fire extinguisher OP-4 | ОП-4 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1013639 | ИНВПОЖЭЛ | 139 | EA | 29 | 29E
113 | 56888496 | 26252 | MAR_T | Полотно противопожарное 1,5 м * 2,0 м / Cloth fire-prevention 1,5 m * 2,0 m | 1,5 м * 2,0 м | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051356 | ИНВПОЖЭЛ | 140 | EA | 01 | 01A | NA
114 | 56888497 | 26252 | MAR_T | Искрогаситель (концевой) ИСГ-85 У1 / Spark arrestor ИСГ for car | ИСГ-85 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1069249 | ИНВПОЖЭЛ | 141 | EA | 91 | 91Z
115 | 56888498 | 26252 | MAR_T | Рукав всасывающий – 125 мм (длиной 4м) / Suction hose – 125 mm (4 m long) | 125 mm / 4 m | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021603 | ИНВПОЖЭЛ | 142 | EA | 29 | 29Z
116 | 56888499 | 26252 | MAR_T | Рукав напорно-всасывающий класс «В» 75 мм в сборе с ГР-80. / Suction-delivery hose armored | 75мм | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1069075 | ИНВПОЖЭЛ | 143 | EA | 29 | 29A | NA
117 | 56888500 | 26252 | MAR_T | Головки (полугайки) типа ШТОРЦ для рукавов напорных Д-100 (согласно прилагаемому каталогу Storz головка напорная номер 01463А Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Delivery hose coupling of Stortz type D-100 (according to catalogue attached Storz coupling number 01463А Size: A-110 KA lug 133) | 01463А Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 11 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053421 | ИНВПОЖЭЛ | 144 | EA | 29 | 29A | NA
118 | 56888501 | 26252 | MAR_T | Головка заглушка соединительная "Storz-100" на 2 клыка (согласно прилагаемому каталогу Storz заглушка номер 02208A Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Blank cap Stortz-100 for 2 holders (according to attached catalogue Storz blank cap number 02208A Size: A-110 KA lug 133) | 02208A Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 35 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053422 | ИНВПОЖЭЛ | 145 | EA | 29 | 29A | NA
119 | 56888502 | 26252 | MAR_T | Уплотнительное кольцо для режима нагнетания/всасывания, материал нитрильный каучук, для полугаек ШТОРЦ Д-100 (согласно прилагаемому каталогу Storz номер 500027G Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Seal for delivery and suction operation, material NBR, for coupling Storz D-100 (according to attached catalogue Storz number 500027G Size: A-110 KA lug 133) | 500027G Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 45 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053423 | ИНВПОЖЭЛ | 146 | EA | 29 | 29A | NA
120 | 56888503 | 26252 | MAR_T | Полугайка ШТОРЦ Д-100 на 2 клыка (согласно прилагаемому каталогу Storz полугайка номер 01517А Size: A-110 KA lug 133) Принимаются к рассмотрению полные аналоги других производителей~ Complete analogues of other manufacturers are admitted for review. / Clamp spindle Storz D-100 with 2 holders (according to attached catalogue clamp spindle Storz number 01517А Size: A-110 KA lug 133) | 01517А Size: A-110 KA lug 133 См. каталог стр. 20 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1049438 | ИНВПОЖЭЛ | 147 | EA | 29 | 29A | NA
121 | 56888504 | 26252 | MAR_T | Сальник ТS 45х60х7 для на передвижного лафета установки Fischcon / Seal Packing ТS 45х60х7 for portable Fischcon monitor | ТS 45х60х7 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1072979 | ИНВПОЖЭЛ | 148 | EA | 29 | 29Z | NA
122 | 56888505 | 26252 | MAR_T | Сальник ТS 47х20х7 для на передвижного лафета установки Fischcon / Seal Packing ТS 47х20х7 for portable Fischcon monitor | ТS 47х20х7 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1072980 | ИНВПОЖЭЛ | 149 | EA | 29 | 29Z | NA
123 | 56888506 | 26252 | MAR_T | Переходник ШТОРЦ 200х100 мм. Полугайка 100 мм с двумя клыками. Полугайка 200 мм с тремя клыками / Reducer ШТОРЦ 200х100 мм. Clamp spindle 100 mm with two holders. Clamp spindle 200 mm with three holders | ШТОРЦ 200х100 мм | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1036113 | ИНВПОЖЭЛ | 150 | EA | 53 | 53A
124 | 56888507 | 26252 | MAR_T | Головка ГМ-8О (104208) / Fire Hose Nozzle GM-8О (104208) | ГМ-80 | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1009256 | ИНВПОЖЭЛ | 151 | EA | 29 | 29W
125 | 56888508 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-65 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 65 mm, with heads (20 m bundle) | ГР-65 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008403 | ИНВПОЖЭЛ | 152 | EA | 29 | 29A | NA
126 | 56888509 | 26252 | MAR_T | Рукавные мостики (МПР-80) / Hose Ramp | МПР-80 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1069093 | ИНВПОЖЭЛ | 153 | EA | 29 | 29A
127 | 56888510 | 26252 | MAR_T | Пожарный щит закрытого типа с ящиком, с сеткой, красный, 1300х1500х500 / Fire shield of enclosed type, with box, with grid, red, 1300х1500х500 | 1300х1500х500 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1040916 | ИНВПОЖЭЛ | 154 | EA | 29 | 29A
128 | 56888513 | 26252 | MAR_T | Рукав пожарный напорный латексированный РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 в сборе с головками ГР-50 (скатка 20 метров) / Latex fire hose, dia 50 mm, with heads (20 m bundle) | ГР-50 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1008402 | ИНВПОЖЭЛ | 155 | EA | 29 | 29A | NA
129 | 56889031 | 26301 | WEST | Противопожарное полотно ПП-300-1-1,5х2,0 ТУ 4854-001-93540019-2008 в футляре / Fireproof fabrc PP-300-1-1,5х2,0 TU 4854-001-93540019-20087 (in case) | ПП-300-1-1,5х2 | шт. | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1076648 | ИНВПОЖЭЛ | 156 | EA | 29 | 29Z
130 | 56889032 | 26301 | WEST | Ведро для пожарного щита, габаритные размеры: 280*380 мм / Pail for fire panel, overall dimensions: 280 * 380 mm | 280*380 мм | шт. | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013638 | ИНВПОЖЭЛ | 157 | EA | 29 | 29Z | SPETSMONT
131 | 56889033 | 26301 | WEST | Пожарная лопата совковая с красной ручкой 1450 х 230 х 170 мм, черенок с влаго-морозостойким покрытием / Fire Shovel with a red pen 1450 x 230 x 170 mm, cutting with moisture-frost-resistant coating | 1450 х 230 х 170 мм | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1049400 | ИНВПОЖЭЛ | 158 | EA | 65 | 65A
132 | 56889034 | 26301 | WEST | Лопата для пожарного щита штыковая, габаритные размеры: 1450х215х50 мм / Spade for fire panel, dimensions: mm 1450х215х50 | 1450х215х50 мм | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1017899 | ИНВПОЖЭЛ | 159 | EA | 29 | 29Z
133 | 56889035 | 26301 | WEST | Проволока мягкая оцинкованная ГОСТ 792. Диаметр от 1,6 до 1,8 мм / Soft, galvanized wire, GOST 792. Diameter 1.6 - 1.8 mm. | ГОСТ 792 | кг | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1027135 | ИНВПОЖЭЛ | 160 | KG | 56 | 56Z
134 | 56889039 | 26301 | WEST | Головка ( пeреходники) соединительные ГП 50*70 / Connection head (reducers) ГП 50*70 | ГП 50*70 | шт. | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008408 | ИНВПОЖЭЛ | 161 | EA | 53 | 53A
135 | 56889040 | 26301 | WEST | Головка (пeреходники) соединительные ГП 50*80 / Connection head (reducers) ГП 50*80 | ГП 50*80 | шт. | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008406 | ИНВПОЖЭЛ | 162 | EA | 53 | 53A
136 | 56889041 | 26301 | WEST | Головка (пeреходники) соединительные ГП 70*80 / Connection head (reducers) ГП 70*80 | ГП 70*80 | шт. | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008407 | ИНВПОЖЭЛ | 163 | EA | 53 | 53A
137 | 56889042 | 26301 | WEST | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 3 / Firefighter's outfit BOP | БОП-1 | компл. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039378 | ИНВПОЖЭЛ | 164 | SET
138 | 56889043 | 26301 | WEST | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 2 / Firefighter's outfit BOP | БОП-1 | компл. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039379 | ИНВПОЖЭЛ | 165 | SET
139 | 56889044 | 26301 | WEST | Кобура для топора (брезент), габаритные размеры:325х140х20мм / Axe holster, dimensions:325х140х20мм | 325х140х20мм | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021601 | ИНВПОЖЭЛ | 166 | EA | 29 | 29Z
140 | 56889045 | 26301 | WEST | Карабин пожарный, габаритные размеры - 92х160мм / Fire Safety hook, dimensions - 92х160мм | 92х160мм | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008429 | ИНВПОЖЭЛ | 167 | EA | 28 | 28B
141 | 56889046 | 26301 | WEST | Ключ для пожарной арматуры К-80 / Fire fighter's key K-80 | К-80 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069084 | ИНВПОЖЭЛ | 168 | EA | 65 | 65A
142 | 56889047 | 26301 | WEST | Подшлемник пожарного трикотажный защитный (тип Ш) / Balaclava fire | Ш | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069098 | ИНВПОЖЭЛ | 169 | EA | 30 | 30A
143 | 56889048 | 26301 | WEST | Диэлектрические перчатки / Dielectric gloves | Стандарт АО КТК-Р, СТП КТК 19*.06.2018 Альбом корпоративной спецодежды для КТК 2018г. | пара | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1009306 | ИНВПОЖЭЛ | 170 | PAIR | 30 | 30A | NA
144 | 56889049 | 26301 | WEST | Коврик диэлектрический 750х750 Толщина 6-8 мм. Цвет черный. Вес 4.5 - 5 кг. Сфера применения -электромонтажные работы. Объем товара, м3: 0.0075. Защитные свойства - защита до 20000 В. / Dielectric rug 750х750 | 750х750 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1010812 | ИНВПОЖЭЛ | 171 | EA | 34 | 34A | NA
145 | 56889050 | 26301 | WEST | Диэлектрические боты Для защиты от действий электрического тока при напряжении до 1000 вольт и в качестве дополнительного при напряжении до 15000 вольт при работе в закрытых электроустановках. Диэлектрические галоши и боты имеют резиновый верх, резиновую рифленую подошву, текстильную подкладку и усилительные детали. Формовые боты могут не иметь подкладки. / Dielectric boots |  | пара | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1009307 | ИНВПОЖЭЛ | 172 | PAIR | 28 | 28B | ZRI
146 | 56889051 | 26301 | WEST | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors | 600х300х70 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1014146 | ИНВПОЖЭЛ | 173 | EA | 65 | 65A
147 | 56889052 | 26301 | WEST | Огнетушитель ОП-8 / Fire extinguisher OP-8 | ОП-8 | шт. | 65 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1010436 | ИНВПОЖЭЛ | 174 | EA | 01 | 01A
148 | 56889054 | 26301 | WEST | Сетка всасывающая СВ-125 / Secution net SV-125 | СВ-125 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1025749 | ИНВПОЖЭЛ | 175 | EA | 29 | 29A
149 | 56889055 | 26301 | WEST | Огнетушитель ОП-10 (з) Масса заряда, 10 кг. Вместимость корпуса, 10 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 15 с. Полная масса, 12,9 кг. Габаритные размеры, мм 630*175. / Fire extinguisher OP-10 (z) | OP-10 (z) | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1006577 | ИНВПОЖЭЛ | 176 | EA | 29 | 29E | NA
150 | 56889057 | 26301 | WEST | Ствол пожарный ручной (DELTA DM 600) / Fire barrel | DELTA DM 600 | шт. | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069252 | ИНВПОЖЭЛ | 177 | EA | 29 | 29A
151 | 56889058 | 26301 | WEST | Ствол пожарный ручной (DELTA ATTACK 500) / Fire barrel | DELTA ATTACK 500 | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069253 | ИНВПОЖЭЛ | 178 | EA | 29 | 29A
152 | 56889059 | 26301 | WEST | Перчатки пятипалые пожарные (77БА-032АП) / Gloves | 77БА-032АП | пара | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069258 | ИНВПОЖЭЛ | 179 | PAIR | 30 | 30A
153 | 56889088 | 26301 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1 с условным проходом 80 мм (Ската 20 м) с ГР-80 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-80-3,0-УХЛ1, diameter nominal 80 mm (hose pack 20 m) | 80мм | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041043 | ИНВПОЖЭЛ | 180 | EA | 29 | 29Z
154 | 56889089 | 26301 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1 с условным проходом 50 мм (Ската 20 м) с ГР-50 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-50-3,0-УХЛ1, diameter nominal 50 mm (hose pack 20 m) | 50мм | шт. | 61 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041045 | ИНВПОЖЭЛ | 181 | EA | 29 | 29Z
155 | 56889091 | 26301 | WEST | Рукав пожарный напорный «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1 с условным проходом 65 мм (Ската 20 м) с ГР-65 / Delivery fire hose «TECHNOLEN-PX-SUPER» РПМ(В)-65-3,0-УХЛ1, diameter nominal 65 mm (hose pack 20 m) | 65мм | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1041044 | ИНВПОЖЭЛ | 182 | EA | 29 | 29Z
156 | 56889092 | 26301 | WEST | Водосборник ВС-125 / Lodgement ВС-125 | ВС-125 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021713 | ИНВПОЖЭЛ | 183 | EA | 01 | 01A
157 | 56889093 | 26301 | WEST | Багор для пожарного щита, длина (мм) – 2000 / Hook for fire panel, length (mm) – 2000 | 2000 | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013637 | ИНВПОЖЭЛ | 184 | EA | 29 | 29Z
158 | 56889094 | 26301 | WEST | Колонка пожарная КПA / Fire hydrant, КПA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052055 | ИНВПОЖЭЛ | 185 | EA | 29 | 29Z | NA
159 | 56889095 | 26301 | WEST | Веревка спасательная ВПС-30 / Safety rope VPS-30 (Fire Rescue) | VPS-30 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008405 | ИНВПОЖЭЛ | 186 | EA | 28 | 28B | NA
160 | 56889096 | 26301 | WEST | Лестница-стремянка SafePro / Step-ladder SafePro | 127204 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1036689 | ИНВПОЖЭЛ | 187 | EA | 01 | 01A | KRAUSE
161 | 56889121 | 26301 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-70) / Branchings hose three-running (RT-70) | РТ-70 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069087 | ИНВПОЖЭЛ | 188 | EA | 29 | 29A
162 | 56889122 | 26301 | WEST | Разветвления рукавные трехходовые (РТ-80) / Branchings hose three-running (RT-80) | РТ-80 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069088 | ИНВПОЖЭЛ | 189 | EA | 29 | 29A
163 | 56889123 | 26301 | WEST | Подставка под огнетушитель П-20 / P-20 fire extinguisher holder | П-20 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1023176 | ИНВПОЖЭЛ | 190 | EA | 29 | 29A | TORGOB
164 | 56889124 | 26301 | WEST | Зажим рукавный на напорные пожарные рукава диаметром 80 мм. (ЗПР-80) / Clamp for fire hose | ЗПР-80 | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069251 | ИНВПОЖЭЛ | 191 | EA | 29 | 29A
165 | 56889125 | 26301 | WEST | Рукав напорно-всасывающий класс «В» 75 мм в сборе с ГР-80. / Suction-delivery hose armored | ГР-80 | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069075 | ИНВПОЖЭЛ | 192 | EA | 29 | 29A
166 | 56889126 | 26301 | WEST | Рукав всасывающий В-1, 125 длинной 4 метра(ГРВ-125) / Suction hose, V-1, 125mm, length 4m (GRV-125) | ГРВ-125 | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1007018 | ИНВПОЖЭЛ | 193 | EA | 57 | 57Z
167 | 56889127 | 26301 | WEST | Взрывозащищенный фонарь MICA IL-80 ATEX LED EM в комплекте с ИЗУ MICA ILC-VAC) / Intrinsically safe electric torch | MICA IL-80 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069254 | ИНВПОЖЭЛ | 194 | EA | 51 | 51B
168 | 56889134 | 26301 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 50 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 50 (GOST 6557-89) | КН 50 | шт. | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037118 | ИНВПОЖЭЛ | 195 | EA | 53 | 53A
169 | 56889136 | 26301 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 70 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 70 (GOST 6557-89) | КН 70 | шт. | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037117 | ИНВПОЖЭЛ | 196 | EA | 53 | 53A
170 | 56889137 | 26301 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры напорных линий КН 80 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KP 80 (GOST 6557-89) | КН 80 | шт. | 130 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037116 | ИНВПОЖЭЛ | 197 | EA | 53 | 53A
171 | 56889138 | 26301 | WEST | Резиновые кольца для пожарной соединительной арматуры (кольцо КВ 80) / Rubber o-ring for connectors of suction lines | КВ 80 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069104 | ИНВПОЖЭЛ | 198 | EA | 53 | 53A | NA
172 | 56889140 | 26301 | WEST | Кольцо резиновое для пожарной соединительной арматуры всасывающих линий КВ 125 (ГОСТ 6557-89) / Rubber o-ring for connectors of suction lines KV 125 (GOST 6557-89) | КВ 125 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029588 | ИНВПОЖЭЛ | 199 | EA | 29 | 29Z
173 | 56889145 | 26301 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-60 / Spark arrestor SS ИГС-60 for car | ИГС-60 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021373 | ИНВПОЖЭЛ | 200 | EA | 91 | 91A
174 | 56889147 | 26301 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-75 / Spark arrestor SS ИГС-75 for car | ИГС-75 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1023097 | ИНВПОЖЭЛ | 201 | EA | 91 | 91A
175 | 56889150 | 26301 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-90 / Spark arrestor SS ИГС-90 for car | ИГС-90 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021371 | ИНВПОЖЭЛ | 202 | EA | 91 | 91A
176 | 56889151 | 26301 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-100 / Spark arrestor SS ИГС-100 for car | ИГС-100 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1020849 | ИНВПОЖЭЛ | 203 | EA | 91 | 91A
177 | 56889152 | 26301 | WEST | Искрогаситель автомобильный (нержавеющая сталь) ИГС-120 Диаметр D, мм 180. Длина L, мм 340. Присоединительный диаметр dвн, мм 120. Масса – 1,8 кг. Рабочее избыточное внутреннее давление, кгс/см2, не более 0,5. Максимальная температура на поверхности искрогасителя, ОС, не более 300. Вид защищаемой горючей смеси - Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина. / Spark arrestor SS ИГС-120 for car | ИГС-120 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1034485 | ИНВПОЖЭЛ | 204 | EA | 91 | 91A
178 | 56889153 | 26301 | WEST | Искрогаситель (нержавеющая сталь) ИГС 150 / Spark arrestor SS ИГС-150 | ИГС-150 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029570 | ИНВПОЖЭЛ | 205 | EA | 91 | 91A
179 | 56889154 | 26301 | WEST | Шлем каска пожарного ШКПС-К, цвет красный / Fire fighter's hard hat | ШКПС-К | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039390 | ИНВПОЖЭЛ | 206 | EA
180 | 56889192 | 26301 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 2 / Fireman's Safety Belt (Type-A) size 2 | ТИП А | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1008428 | ИНВПОЖЭЛ | 207 | EA | 28 | 28B
181 | 56889193 | 26301 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 3 / Fireman's Safety Belt (Type-A) size 3 | ТИП-А | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1035858 | ИНВПОЖЭЛ | 208 | EA | 28 | 28B
182 | 56889194 | 26301 | WEST | Пояс пожарный спасательный (ТИП-А) размер 4 / Fireman's Safety Belt |  | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1051071 | ИНВПОЖЭЛ | 209 | EA | 28 | 28A | NA
183 | 56889195 | 26301 | WEST | Топор пожарный поясной ТПП-1 со стеклопластиковой ручкой / Axe | ГОСТ Р 50982-2009 | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039380 | ИНВПОЖЭЛ | 210 | EA
184 | 56889196 | 26301 | WEST | Огнетушитель ОУ-8 / Fire extinguisher OU-8 | OU-8 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1006575 | ИНВПОЖЭЛ | 211 | EA | 29 | 29E
185 | 56889197 | 26301 | WEST | Топор для пожарного щита Габаритные размеры: 400х170 мм. Ручка красного цвета. Масса: не более 3 кг / Axe for fire panel | 400х170 мм | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1032781 | ИНВПОЖЭЛ | 212 | EA | 29 | 29Z
186 | 56889199 | 26301 | WEST | Лом пожарный универсальный, габариты: 1100*160 мм / General purpose crow-bar, dimensions: 1100*160 mm | 1100*160 мм | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029591 | ИНВПОЖЭЛ | 213 | EA | 29 | 29Z
187 | 56889201 | 26301 | WEST | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-32-1,0 8 м., ГОСТ 5398-76, ТУ 38-105373-9 / Сorrugated hose | КЩ-2-32-1,0 8 м | м | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052491 | ИНВПОЖЭЛ | 214 | M | 01 | 01A | NA
188 | 56889202 | 26301 | WEST | Ствол распылительный СВПЭ-4 / Spraying sleeve CVPE-4 | СВПЭ-4 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1019570 | ИНВПОЖЭЛ | 215 | EA | 29 | 29Z | POZHDLVAS
189 | 56890409 | 26405 | WEST | Лопата титановая штыковая с деревянным черенком Размеры лопаты: 290х200 мм. Толщина стали: 1,5-2 мм. / Titanic round-pointed shovel with wooden handle | 290х200 мм | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1074364 | ИНВПОЖЭЛ | 216 | EA | 01 | 01A
190 | 56890411 | 26405 | WEST | Лопата совковая титановая / Square-faced shovel titanic |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1079513 | ИНВПОЖЭЛ | 217 | EA | 65 | 65A
191 | 56890410 | 26405 | WEST | Лопата для уборки снега FISCARS (снеговая лопата) артикул 142610 / Snow shovel FISCARS. Marking of item - 142610 | 142610 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1032290 | ИНВПОЖЭЛ | 218 | EA | 65 | 65A | INK
192 | 56891899 | 26405 | WEST | Лопата штыковая Штыковая лопата Центроинструмент Тип штыковая Материал корпуса титан Конструкция нескладная Общая длина, мм 1210 Черенок есть Материал черенка алюминий Вес, кг 1.08 Ширина, мм 200 Ручка на черенке есть / Лопата штыковая | 1210 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1070923 | ИНВПОЖЭЛ | 219 | EA | 25 | 25A
193 | 56890467 | 26407 | WEST | Лопата титановая штыковая с деревянным черенком Размеры лопаты: 290х200 мм. Толщина стали: 1,5-2 мм. / Titanic round-pointed shovel with wooden handle | 290х200 мм | шт. | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1074364 | ИНВПОЖЭЛ | 220 | EA | 01 | 01A
194 | 56890495 | 26407 | WEST | Лопата подборочная искробезопасная ТУ 3699-003-68457461-11 / Non-sparking spade ТУ 3699-003-68457461-11 | ТУ 3699-003-68457461-11 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1036136 | ИНВПОЖЭЛ | 221 | EA | 01 | 01A
195 | 56890468 | 26407 | WEST | Лопата для уборки снега FISCARS (снеговая лопата) артикул 142610 / Snow shovel FISCARS. Marking of item - 142610 | 142610 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1032290 | ИНВПОЖЭЛ | 222 | EA | 65 | 65A | INK
196 | 56888467 | 26252 | MAR_T | Задержка рукавная ЗР-80. Задержка рукавная состоит из металлического крюка и трехрядной веревки, продетой в кольцо крюка и заканчивающейся петлей. Выполняется из стального прута. Верхний конец заточен, как минимум, на 2 грани. Нижний завершается ушком, к которому крепится веревка. Изготовлена металлический пруток 10мм и веревка ВХПА 24-прядной d 8мм. Разрывная нагрузка: 1360 кгс; Масса: 0,3 кг. / Hose stopper ЗР-80 | ЗР-80 | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1073163 | ИНВПОЖЭЛ | 223 | EA | 57 | 57Z | NA
197 | 56876950 | 24864 | WEST | Диск обрезиненный внутренний диаметр 51 мм, 20 кг / Rubberized Disk inside diameter 51 mm, 20 kg | 20кг | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073604 | ИНВПОЖЭЛ | 224 | EA | 35 | 35A
198 | 56876951 | 24864 | WEST | Диск обрезиненный внутренний диаметр 51 мм, 15 кг / Rubberized Disk inside diameter 51 mm, 15 kg | 15кг | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073605 | ИНВПОЖЭЛ | 225 | EA | 35 | 35A
199 | 56876952 | 24864 | WEST | Диск обрезиненный внутренний диаметр 51 мм, 10 кг / Rubberized Disk inside diameter 51 mm, 10 kg | 10кг | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073606 | ИНВПОЖЭЛ | 226 | EA | 35 | 35A
200 | 56876953 | 24864 | WEST | Диск обрезиненный внутренний диаметр 51 мм, 5 кг / Rubberized Disk inside diameter 51 mm, 5 kg | 5кг | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073607 | ИНВПОЖЭЛ | 227 | EA | 35 | 35A
201 | 56890914 | 26247 | WEST | Фонарь ручной светодиодный взрывозащищенный. Время работы до 40 ч. 1ExibllCT4X, маркировка защиты от воспламенения горючей пыли DIP A21 TA80°C (ГОСТ), IP66. Функция аварийного освещения. MICA IL-80 ATEX EM T4 / Flashlight LED manual explosion-proof. Operating time up to 40 h. 1ExibllCT4X, marking of ignition protection of combustible dust DIP A21 TA80 ° C (GOST), IP66. Emergency lighting function. MICA IL-80 ATEX EM T4 | MICA IL-80 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1077002 | ИНВПОЖЭЛ | 228 | EA | 65 | 65A
202 | 56884281 | 25833 | CENTRAL | Диэлектрические перчатки / Dielectric gloves | Стандарт АО КТК-Р, СТП КТК 19*.06.2018 Альбом корпоративной спецодежды для КТК 2018г. | пара | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1009306 | ИНВПОЖЭЛ | 229 | PAIR | 30 | 30A
203 | 56884282 | 25833 | CENTRAL | Диэлектрические боты Для защиты от действий электрического тока при напряжении до 1000 вольт и в качестве дополнительного при напряжении до 15000 вольт при работе в закрытых электроустановках. Диэлектрические галоши и боты имеют резиновый верх, резиновую рифленую подошву, текстильную подкладку и усилительные детали. Формовые боты могут не иметь подкладки. / Dielectric boots |  | пара | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1009307 | ИНВПОЖЭЛ | 230 | PAIR | 28 | 28B
204 | 56884283 | 25833 | CENTRAL | Ножницы диэлектрические Ножницы диэлектрические из легированной стали и прочного стеклопластика с высокими электроизоляционными свойствами. Диэлектрические рукоятки ножниц имеют многослойную изоляцию. Все металлические части ножниц оцинкованы. Диаметр перерезаемых проводов, мм, не менее 10. Масса, кг 1,2. Габаритные размеры, мм, 600х300х70. Температурный диапазон эксплуатации, -20…+70. / Dielectric scissors | 600х300х70 | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1014146 | ИНВПОЖЭЛ | 231 | EA | 65 | 65A | NA
205 | 56891183 | 26488 | CENTRAL | Коврик диэлектрический 750х750 Толщина 6-8 мм. Цвет черный. Вес 4.5 - 5 кг. Сфера применения -электромонтажные работы. Объем товара, м3: 0.0075. Защитные свойства - защита до 20000 В. / Dielectric rug 750х750 | 750х750 | шт. | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1010812 | ИНВПОЖЭЛ | 243 | EA | 34 | 34A
206 | 56884285 | 25833 | CENTRAL | Колонка пожарная КПA / Fire hydrant, КПA | КПА | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1052055 | ИНВПОЖЭЛ | 244 | EA | 29 | 29Z | NA
207 | 56884286 | 25833 | CENTRAL | Головка ( пeреходники) соединительные ГП 50*70 / Connection head (reducers) ГП 50*70 | ГП 50*70 | шт. | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1008408 | ИНВПОЖЭЛ | 245 | EA | 53 | 53A
208 | 56884287 | 25833 | CENTRAL | Головка (пeреходники) соединительные ГП 50*80 / Connection head (reducers) ГП 50*80 | ГП 50*80 | шт. | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1008406 | ИНВПОЖЭЛ | 246 | EA | 53 | 53A
209 | 56884288 | 25833 | CENTRAL | Головка (пeреходники) соединительные ГП 70*80 / Connection head (reducers) ГП 70*80 | ГП 70*80 | шт. | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1008407 | ИНВПОЖЭЛ | 247 | EA | 53 | 53A
210 | 56884289 | 25833 | CENTRAL | Боевая одежда пожарного БОП-1 тип У вид Б из пряжи «НОМЕКС» (цвет темно-синий), рост 2, размер 3 / Firefighter's outfit BOP | БОП-1 | компл. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1039378 | ИНВПОЖЭЛ | 248 | SET
211 | 56884744 | 25833 | CENTRAL | Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-50 (ВСЕ) / Fire extinguisher ОУ-50 (ВСЕ) | ОУ-50 (ВСЕ) | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1073064 | ИНВПОЖЭЛ | 249 | EA | 29 | 29E
212 | 56884745 | 25833 | CENTRAL | Огнетушитель ОУ-10 / Fire Extinguisher OU-10 | ОУ-10 | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1019695 | ИНВПОЖЭЛ | 250 | EA | 29 | 29E
213 | 56884747 | 25833 | CENTRAL | Огнетушитель ОУ-5 Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6,7 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 8 с. Полная масса, 16 кг. Габаритные размеры, мм 570*270. / Fire extinguisher OU-5 | ОУ-5 | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1006574 | ИНВПОЖЭЛ | 251 | EA | 29 | 29E | NA
214 | 56884760 | 25833 | CENTRAL | Огнетушитель ОП-5 (з) Масса заряда, 5 кг. Вместимость корпуса, 6 л. Время подачи огнетушащего вещества, не менее 10 с. Полная масса, 6,8 кг. Габаритные размеры, мм 425*155. / Fire extinguisher OP-5 (z) | ОП-5 (з) | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1006576 | ИНВПОЖЭЛ | 252 | EA | 29 | 29E | NA
215 | 56884761 | 25833 | CENTRAL | Огнетушитель ОУ-7 / Fire extinguisher OU-7 | ОУ-7 | шт. | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1052519 | ИНВПОЖЭЛ | 253 | EA | 01 | 01A | NA
216 | 56884835 | 25833 | CENTRAL | Противопожарное полотно ПП-300-1-1,5х2,0 ТУ 4854-001-93540019-2008 в футляре / Fireproof fabrc PP-300-1-1,5х2,0 TU 4854-001-93540019-20087 (in case) | ПП-300-1-1,5х2,0 | шт. | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1076648 | ИНВПОЖЭЛ | 254 | EA | 29 | 29Z
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
KROPOTKIN |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-7 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве