Приложение 1.1.

**Критерии квалификационного отбора Участников тендера 6066-OD «Выполнение работ по ремонту средств ЭХЗ и комплексное обследование НПС Центрального, Западного регионов и МТ».**

|  |
| --- |
| 1. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера. Опыт выполнения СМР на ОПО не менее 3-х лет. |
| 1. Наличие техники/оборудования необходимых для выполнения работ.   Наличие техники: экскаватор, бурильно – крановой установки, тяжелой техники для транспортировки комплектов заземлений, кабельных бухт, оснастки и оборудования.  Наличие временных перемещаемых зданий для проживания персонала и складирования инструмента и материалов.  Наличие инструмента и приборов для проведения работ: измеритель потенциалов измеритель сопротивления заземляющих устройств, измеритель сопротивления кабельных линий, диакор, синтакты,  Наличие средств защиты включая СИЗ: газоанализаторы, противогазы, средства первичного пожаротушения оборудования. |
| 1. Наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения работ. Наличие персонала, аттестованного для работ на ОПО.   Инженерно-технические работники 3 чел., водителей 2 чел., бурильщиков 2 чел., подсобных рабочих 2 чел., электромонтажников 2 чел., 2 квалифицированных специалиста по коррозионному обследованию. Наличие персонала, обученного по инспекционному контролю материалов и по видам работ. |
| 1. Наличие лицензий/разрешений/свидетельств и т.д. необходимых для выполнения работ.   Наличие разрешения СРО для производства работ на ОПО.  Аттестованная электротехническая лаборатория. |