**Тендер 6094-PD / Tender 6094-PD**

**Замена резервуаров РВС 21-TK-B001A/B на НПС «Тенгиз» /**

**Replacement of tanks RVS 21-TK-B001A/B at PS Tengiz**

|  |
| --- |
| **Приложение 4. Минимальные требования к АТС, строительной технике, технологическому оборудованию и инструментам /** **Exhibit 4. Motor vehicle, construction and process equipment and tools minimum requirements** |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование (характеристики) /Description (specification)** | **Комментарий / Comments** |
| **1** | **Основные технические ресурсы / Key technical resources:** |
| 1.1 | Автокран г/п 16-25 т. / Truck crane with a capacity of 16-25 t. | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.2 | Автокран г/п 40 т. / Truck crane with a capacity of 40 t. | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.3 | Автокран г/п 100 т. / Truck crane with a capacity of 100 t. | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.4 | Экскаватор одноковшовый "обратная лопата" / Trenching shovel excavator | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.5 | Бульдозер / Bulldozer | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.6 | Фронтальный погрузчик / Front-end loader | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.7 | Самосвал / Dumping truck | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.8 | Бортовой длинномер / Long vehicle | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.9 | Трал / Trawl | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.10 | Краново-манипуляторная установка / Crane-manipulator installation | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.11 | Сваебойная машина / Piling machine | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.12 | Поливомоечная машина / Water-jetting vehicle | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.13 | Погрузчик с боковым поворотом / Side Swing Loader | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.14 | Автогрейдер / Road grader | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.15 | Виброкаток / Vibrating roller | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.16 | Электростанция передвижная ДЭС / Power station mobile | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.18 | Компрессор / Compressor | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.19 | Передвижная паровая установка ППУ / PPU mobile steam plant | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.20 | Автогидроподъемник / Auto hydraulic lift | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.21 | Автомобиль-цистерна / Tank car | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.22 | Автомобиль бортовой / Onboard car | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.23 | Седельный тягач / Truck tractor | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| 1.24 | Илососная машина / Sludge machine | Для выполнения СМР /For performance of C&IW |
| **2** | **Вспомогательные технические ресурсы / Supporting technical resources:** |
| 2.1 | Автобус (25 мест) / Bus (25 seats) | Обслуживание персонала |
| 2.2 | Автобус (40 мест) / Bus (40 seats) | Обслуживание персонала |
| 2.3 | Легковая дежурная машина / Small duty car | Обслуживание персонала |
| 2.4 | Медицинская машина / Medical machine | Обслуживание персонала |
| **3** | **Ведомость потребности во временных (не титульных) инвентарных зданиях и вспомогательном оборудовании / Schedule of requirements for temporary (non-title) inventory buildings and auxiliary equipment:** |
| 3.1 | Прорабская / Foreman room | Обслуживание персонала |
| 3.2 | Офис / Office  | Обслуживание персонала |
| 3.3 | Помещение для отдыха и обогрева рабочих / Room for rest and heating of workers | Обслуживание персонала |
| 3.4 | Уборная (автономная модульная с подземным септиком) / Lavatory (autonomous modular with undergroundseptic tank) | Обслуживание персонала |

Примечание / Note:

1. Количество строительной техники, технологического оборудования и инструментов уточняется подрядчиком по строительству в соответствии с предметом закупки, объемами работ согласно проекта №K-PD-18-0018-44-21 / The number of construction equipment, technological equipment and tools is specified by the construction contractor in accordance with the subject of procurement, the scope of work in accordance with project No. K-PD-18-0018-44-21.