## заявка
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
Образец Тендерного предложения Компании-учатсницы / Bidder’s bid template
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ/Bid
Закупка № 0022-PROC-2024 Реализация механо-технологической и электротехнической продукции МТ / Purchase № 0022-PROC-2024 Sales of mechanical-technological and electrical products of the MT
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ СУММУ
Item / Поз. | Артикул | Регион/ Region | Наименование продукции/ Product name | Технические характеристики | UOM / ед.изм. | Кол-во компл./ QTY sets | Начальная минимальная цена без НДС, руб / Jump-off price, excl VAT, RUB | Начальная минимальная сумма с НДС 20%, руб / Jump-off total price, incl VAT 20%, RUB | Цена за ед. без НДС 20%, руб/ Price per ea price, excl VAT, RUB | Цена с НДС 20%, руб / Total, excl VAT 20%, RUB | Валюта/ Currency | Реквизиты грузоотправителя / Delivery address (details) | данные по ЗН оценки
1 | 1000201 | МТ | Комплект уплотнений для привода #RRR0002754201 / Seal kit for ledeen electric actuator #RRR0002754201 | - | шт | 9 | 112 | 1209.6 | 0 | 0 | RUR | Склад на Резервуарном парке Морского Терминала КТК РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район. | ЗН12 | 123/1.10.21
2 | 1000242 | МТ | Автоматический выключатель ACCB15/16/17 (DBV, LR), 3-полюсный, 480V, 30A, #36-00148 / ACCB15/16/17 (DBV, LR), Circuit breaker, Molded Case, 3 Pole, 480V, 30A, PART#36-00148 |  | шт | 39 | 21 | 982.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
3 | 1000264 | МТ | ABR1S602B КЛЕМА-РЕЛЕ EM ENTERF / ABR1S602B OUTPUT RELAY EM ENTERF |  | шт | 39 | 25 | 1170 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
4 | 1000431 | МТ | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК / AUXILIARY SWITCHES BLOCK |  | шт | 3 | 12 | 43.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
5 | 1000446 | МТ | Мотор-редуктор 110 Vdc.... / GEAR MOTOR 110 Vdc FOR OPERATIONG HV CIRCUIT BREAKERS |  | шт | 3 | 341 | 1227.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
6 | 1000526 | МТ | Конвертор / Converter, 75V to 4-20mA.AP3. |  | EA | 31 | 228 | 8481.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
7 | 1000527 | МТ | Преобразователь напряжения пост.тока / Converter, 20V DC to 4-20mA.AP4 |  | шт | 10 | 209 | 2508 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
8 | 1000529 | МТ | Преобразователь напряжения пост.тока / Converter, 50V DC to 4-20mA.AP4. |  | шт | 8 | 209 | 2006.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
9 | 1000530 | МТ | Конвертор / Converter, 30V DC to 4-20mA.AP4. |  | шт | 8 | 213 | 2044.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
10 | 1000699 | МТ | Механизм с мотором / MOTOR MECHANISM FOR COMPACT MCCB, NS630, 220-240V(50/60Hz), 208-277V/60Hz, 500VA |  | EA | 4 | 147 | 705.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
11 | 1000832 | МТ | НАЖИМНАЯ КНОПКА, ЧЕРНАЯ.... / PUSH BUTTON, BLACK ZB8MP02.... |  | шт | 1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
12 | 1000833 | МТ | НАЖИМНАЯ КНОПКА, КРАСНАЯ.... / PUSH BUTTON, RED ZB8MT04.... |  | шт | 1 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
13 | 1000868 | МТ | Сигнализация низкого тока АР5 (STK75A/1) / Low Current Alarm АР5 (STK75A/1) |  | EA | 33 | 168 | 6652.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
14 | 1001155 | МТ | РАЗЪЕДИНЯЮЩАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА / ISOLATING TERMINAL REF 390 84, 6A, 300V, 10AWG |  | EA | 156 | 13 | 2433.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
15 | 1003026 | МТ | Привод выпускного клапана / Outlet Valve Drive (Domnick Hunter 608201933) |  | шт | 4 | 269 | 1291.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
16 | 1004626 | МТ | Кнопка управления / Control knob p/n 102.... |  | шт | 1 | 104 | 124.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
17 | 1004687 | МТ | ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР IP 21 6,3 kva 400V LEGRAND REF: 42825 / Isolating Transformer IP 21 6,3kVA 400V, ref:42825 |  | шт | 1 | 3063 | 3675.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
18 | 1004772 | МТ | Центральный процессорный модуль контроллера Excel500 с распределенными модулями входов/выходов, включает / Центральный процессорный модуль контроллера Excel500 с распределенными модулями входов/выходов, включает |  | шт | 1 | 1665 | 1998 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
19 | 1004775 | МТ | Модуль аналоговых выходов для дистанционного монтажа,8выходов,LON / Analog output module for remote installation,8 outputs,LON |  | шт | 3 | 347 | 1249.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
20 | 1005171 | МТ | Процессор с памятью 512 кб.... / Processor 512 Kbyte memory.... |  | шт | 3 | 0.051989 | 0.18716 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
21 | 1005700 | МТ | 104.0067 SXSU-3321кабельный рукав-фиттинг / 104.0067 SXSU-3321 cable sleeve fitting |  | EA | 3 | 509 | 1832.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
22 | 1005936 | МТ | Ограничитель напряжения / RFI Supressor type FFE2781, 380V, 50/60Hz, 10A |  | шт | 1 | 654 | 784.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
23 | 1005937 | МТ | Комплект изолирующий для фланца 24 дюйма, класс 150 / Gasket kit 24 Class 150 |  | шт | 2 | 278 | 667.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
24 | 1006054 | МТ | Скоба D-образная с закр. штифтом / D-shakle with screw pin # 1019374 13,5t |  | шт | 12 | 106 | 1526.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
25 | 1006058 | МТ | Скоба D-образная с закр. штифтом / D-shakle with screw pin # 1019392 17t |  | шт | 12 | 149 | 2145.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
26 | 1006062 | МТ | Скоба D-образная с закр. штифтом / D-shakle with screw pin # 1019418 25t |  | шт | 3 | 280 | 1008 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
27 | 1006064 | МТ | Изогнутая скоба с закр. штифтом / Bow shakle with screw pin # 1018632 25t |  | шт | 13 | 280 | 4368 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
28 | 1006071 | МТ | Скоба D-образная с закр. штифтом / D-shakle with screw pin # 1019436 35t |  | шт | 8 | 427 | 4099.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
29 | 1006073 | МТ | Изогнутая скоба с закр. штифтом / Bow shakle with screw pin # 1018650 35t |  | шт | 8 | 427 | 4099.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
30 | 1006761 | МТ | Модуль Коммутатора / Switch Module |  | шт | 4 | 2956 | 14188.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
31 | 1006910 | МТ | Прокладка корпуса / Housing packing |  | EA | 60 | 191 | 13752 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
32 | 1007563 | МТ | Модуль процессора F6836 / F6836 CPU module moscad-l |  | EA | 3 | 906 | 3261.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
33 | 1007564 | МТ | Интерфейсный модуль FLN2334 / FLN2334 MDLC GATEWAY KIT |  | EA | 1 | 7534 | 9040.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
34 | 1007567 | МТ | Модуль входов/выходов смешанного типа-2 аналоговых входа и 8 дискретных входов FRN5819 / FRN5819 Moscad-L mixed I/O module (4-20Ma,2EE) |  | шт | 3 | 338 | 1216.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
35 | 1007568 | МТ | Модуль аналоговых входов на 6 каналов FRN5827 / FRN5827 moscad-L 6AI module (4-20MA) |  | шт | 3 | 359 | 1292.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
36 | 1007894 | МТ | Адресный тепловой детектор с контролем скорости повышения температуры / Address heat detector with temp increase rate monitoring |  | шт | 14 | 44 | 739.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
37 | 1007899 | МТ | CA контрольная плата / CA Control Board |  | EA | 2 | 1212 | 2908.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
38 | 1011788 | МТ | Воздуходувка 2AF53M1-DH-80-9.7-3-18.5 с расположением компрессора над двигателем с ременной передачей, укомплектована взрывозащищенным двигателем / Blower 2AF53M1-DH-80-9.7-3-18.5 |  | шт | 2 | 2694 | 6465.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
39 | 1007900 | МТ | LJ коммуникационная плата / LJ Communication Board |  | EA | 2 | 1458 | 3499.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
40 | 1007901 | МТ | AE адресная плата охранно-пожарной сигнализации / AE Fire Alarm Address Board |  | EA | 2 | 858 | 2059.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
41 | 1008445 | МТ | Комплект уплотнений и прокладок / Set of Seals and Gasket for QTC F4000R |  | шт | 3 | 218 | 784.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
42 | 1010372 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5e кат, синий (500м) / CDT Patch cable blue |  | м | 2135 | 0.49566 | 1269.8697 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
43 | 1010373 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5е кат, красный (500м) / CDT Patch cable red |  | м | 1220 | 0.49566 | 725.6398 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
44 | 1010376 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5е кат, зеленый (500м) / CDT Patch cable green |  | м | 2745 | 0.49566 | 1632.6896 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
45 | 1010378 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5e кат, серый (500м) / CDT Patch cable grey |  | м | 1160 | 0.49566 | 689.9526 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
46 | 1010754 | МТ | Комплект изолирующий для стандартного фланца 36 класса 150 / Insulating kit for standard flange 36” Class 150 |  | шт | 1 | 597 | 716.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
47 | 1010763 | МТ | Полупроводниковый предохранитель 125А / Semi Conductor Fuse 125A |  | шт | 56 | 14 | 940.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
48 | 1010764 | МТ | Предохранитель управления 1А / Control Fuse 1A |  | шт | 515 | 2 | 1236 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
49 | 1010765 | МТ | Предохранитель управления 2А / Control Fuse 2A |  | шт | 413 | 2 | 991.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
50 | 1010773 | МТ | Конвертер +/-2000мВ к 4-20 мА (DM10798/4) / Converter +/-2000mV to 4-20mA (DM10798/4) |  | EA | 21 | 214 | 5392.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
51 | 1010775 | МТ | Конвертер 0-100 В в 4-20 мА (DM10798/2m) / 0-100V to 4-20mA Converter (DM10798/2m) |  | EA | 5 | 474 | 2844 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
52 | 1010783 | МТ | Мост в сборе / Bridge Assembly |  | шт | 2 | 939 | 2253.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
53 | 1011234 | МТ | 18 СПИРАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 304SS. ГРАФИТ-ANSI B 16-20 НАРУЖНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЦЕНТРАТОР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ – ДЛЯ ФЛАНЦЕВ С ПЛОСКИМ ТОРЦОМ КЛАССА 600 / Spiral wound gasket 18 ANSI 600, 304SS/Graphite/Carbon Steel, ANSI B16.20 |  | шт | 54 | 35 | 2268 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
54 | 1011422 | МТ | Прокладка крышки (поз. 7 на чертеже) для шиберной задвижки 4 / Bonnet gasket (item7 of the drawing) for gate valve 4 |  | EA | 178 | 17 | 3631.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
55 | 1012166 | МТ | Набор для проверки расцепителей / Test kit |  | SET | 1 | 4292 | 5150.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
56 | 1013071 | МТ | Кабель ACC, 12 G 1,5 / Cable ACC, 12 G 1,5 |  | м | 390.6 | 34 | 15936.48 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
57 | 1022513 | МТ | Вентилятор прямой передачи для сухой системы кондицинирования, mod. FD 146/176 NC 36W AB-0695000, cod. GH614412CA/03, 230V 50Hz 1240RPM / Direct driven fans for fan-coil units, mod.FD 146/176 NC 36W AB-0695000, cod.GH614412CA/03,230V,50Hz,1240RPM |  | шт | 3 | 12882 | 46375.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
58 | 1013073 | МТ | Кабель NACC, 12 G 2,5 / Cable NACC, 12 G 2,5 |  | м | 1653 | 57 | 113065.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
59 | 1015024 | МТ | Приставка к ТА optiPoint key module, цвет - arctic / OptiPoint key module arctic |  | шт | 22 | 90 | 2376 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
60 | 1015677 | МТ | Свич HP 2626B / HP PROCURVE SWITCH 2626B |  | шт | 1 | 2374 | 2848.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
61 | 1015678 | МТ | S2500 маршрутизатор / S2500 MULTIPROTOCOL WAN ROUTER |  | шт | 1 | 3270 | 3924 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
62 | 1016927 | МТ | Изолирующая гайка для UV водоочистителя S50B / Insulation washer for UV water cleaner S50B |  | шт | 6 | 114 | 820.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
63 | 1017339 | МТ | Комплект изолирующий для фланца 36 класс 300 / Insulating kit for standard flange 36” Class 300 |  | шт | 2 | 1125 | 2700 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
64 | 1026448 | МТ | Горизонтальный отвод 45' 600 мм, ширина 55 мм / Horizontal elbow 45' 600 mm, width 55 mm |  | шт | 49 | 1623 | 95432.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
65 | 1017483 | МТ | Скоба D-образная с закр. штифтом №1019294 6-1/2T / D-shakle with screw pin №1019294 6-1/2T |  | шт | 20 | 23 | 552 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
66 | 1018344 | МТ | Ремонтный комплект узла закрепления для принтера НР LJ 4000N / Fitting unit maintenance kit for printer НР LJ 4000N |  | шт | 12 | 249 | 3585.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
67 | 1018351 | МТ | Ремкомплект водяного насоса / Water Pump Repair Kit |  | шт | 4 | 234 | 1123.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
68 | 1020573 | МТ | Hewlett-Packard Термоблок (печка) НР LJ 9000 / НР LJ 9000 |  | шт | 2 | 11061 | 26546.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
69 | 1022026 | МТ | DLN6468A Контроллер жеского диска / CONTROLLER HARD DRIVE |  | шт | 1 | 10214 | 12256.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
70 | 1022137 | МТ | Фильтр масляный 6511766 / Oil Filter 6511766 |  | шт | 1 | 118 | 141.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
71 | 1033168 | МТ | Автошина Yokohama YOW 265/65R17 112Q G073 / Tire Yokohama YOW 265/65R17 112Q G073 |  | шт | 3 | 1891 | 6807.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
72 | 1022332 | МТ | Овальная спиральная прокладка крышки для шиберной задвижки 6 S 150 RV T2 / Oval SW bonnet gasket for gate valve 6 S 150 RV T2 |  | шт | 48 | 188 | 10828.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
73 | 1035669 | МТ | Газоанализатор СН, Н2S MX-2000 / 5.GAS-ANALYZER CH, H2S, MX-200 |  | шт | 1 | 7447 | 8936.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
74 | 1054041 | МТ | Автошина 205/70R15c MICHELIN AGILIS 106/104R+ / Auto tyre 205/70R15c MICHELIN AGILIS 106/104R+ |  | шт | 8 | 1115 | 10704 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
75 | 1055939 | МТ | Б/У Электронасос погружной KRTK 40-250/172 YG-S производительностью 40,0 м3/ч напор 45 м с электродвигателем N=12 кВт, n=2955 об/мин. / Submersible electric pump KRTK 40-250/172 YG-S, capacity 40,0 m3/hr., head 45 m with electric motor N=12 kW, n=2955 rpm, used. | 200WX-IPX7 | шт | 3 | 3852 | 13867.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН13 | 133.11.21
76 | 1022602 | МТ | Промышленный компьютер 6180P-15BSXP / Manufacturing computer 6180P-15BSXP |  | EA | 4 | 136 | 652.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН13 | 133.11.21
77 | 1024065 | МТ | Распределительная коробка 230х120х85мм, EEXE полистерол серия ХВL-25 LCIE-96D 6099 500V 40A / Jumctiom box 230х120х85мм, EEXE полистерол серия ХВL-25 LCIE-96D 6099 500V 40A |  | шт | 21 | 627 | 15800.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН13 | 133.11.21
78 | 1024831 | МТ | База короба Т702, 184х45мм, 2м / TWIN 70 RACEWAY BASE, 2m |  | EA | 22 | 439 | 11589.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН13 | 133.11.21
79 | 1094297 | МТ | Трансформаторная подстанция КТП 630кВA, категория У1, климатическое исполнение ХЛ, габаритные размеры 4мх4м / Transformer substation KTP 630kVA, category U1, climatic version ХЛ, overall dimensions 4mх4m |  | шт | 1 | 47478 | 56973.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
80 | 1024832 | МТ | Крышка короба Т70, 2м / T70/TWIN 70 COVER, 2m | 87364 | шт | 33 | 123 | 4870.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
81 | 1095447 | МТ | Штабелер гидравлический ручной MS 1000/1600 / Hydraulic stacker manual operating | 87368 | шт | 1 | 15400 | 18480 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
82 | 1024833 | МТ | Разделительная перегородка Т70, 2м / T70 DIVIDER WALL, 2m | ZZ-PE-01 | шт | 74 | 75 | 6660 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
83 | 1096107 | МТ | Графический антенный анализато / Antenna analyzer | 87366 | шт | 1 | 5867 | 7040.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
84 | 1026019 | МТ | Paper Feeder RG5-5681-090CN / Paper Feeder RG5-5681-090CN | 87370 | шт | 2 | 6504 | 15609.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
85 | 1026282 | МТ | XBT N410 Компактный символьный дисплей 4х20 сима 8 кнопок питания от ПЛК / MAGELIS XBT N410 Compact Display unit 4x20 |  | шт | 2 | 10369 | 24885.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
86 | 1027346 | МТ | Проводные стержни к ленточным титановым анодам, ширина 12,7мм, толщина 1 мм / Conductor bars to ribbon titan anodes width 12,7 mm, thickness 1 mm |  | м | 188.6 | 70 | 15842.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
87 | 1029365 | МТ | Гильза термоусажив КДЗС-6030 (10шт в уп) / Insulating set of optic fiber splice 60mm | UFM500 K | шт | 1558 | 3 | 5608.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
88 | 1031392 | МТ | Рел.TESYS TMODBUS 0,4-8A 115-230V AC / Relay TESYS TMODBUS 0,4-8A 115-230V AC | CB2J43720L1 | шт | 1 | 5249 | 6298.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
89 | 1031508 | МТ | Коробка для панелей Т70, бел. / Snap-On Outlet Box for T70 Panel, white | CT3009/155 | шт | 45 | 71 | 3834 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
90 | 1031651 | МТ | T-70 Соединитель для крышки короба Panduit / T-70 Cover Coupler Fitting | KIT-00058 | шт | 6 | 343 | 2469.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
91 | 1031806 | МТ | Вертикальная одинарная рамка для вставок Mini-Com / Mini-Com sloped faceplate executive series single gang 4 module spaces | FAL340301212 | шт | 50 | 71 | 4260 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
92 | 1032868 | МТ | 0182918Y02 Модуль CARD, PT 4 PORT PASSIVE TRANS / 0182918Y02 CARD, PT 4 PORT PASSIVE TRANS | FAL340301212 | EA | 1 | 11160 | 13392 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
93 | 1032869 | МТ | 0182917Y02 Модуль CARD, ZN4X 8 PORT TRANSITION / 0182917Y02 CARD, ZN4X 8 PORT TRANSITION | FAL340301212 | EA | 1 | 11160 | 13392 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
94 | 1035093 | МТ | Гибридная никелевая аккумуляторная батарея 6V, 3Ah. ( размер 113х45х23 мм.) / Nickel-metal hydride rechargeable battery 6V, 3Ah. | DP2030A5012 | шт | 1 | 1151 | 1381.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
95 | 1037879 | МТ | Контрольное устройство Меркурий ТА-001 (пр.36) без GPRS / Control device Mercury TA-001 | DM10798/1 | шт | 1 | 3832 | 4598.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
96 | 1047892 | МТ | Кабель-канал 60х60 мм / Raceway 60х60 mm | MT630 (32841) | м | 29.85 | 12 | 429.84 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
97 | 1050912 | МТ | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение при прокладке в пучках, с низким дымо и газовыделением, изоляция из сшитого полиэтилена 4х240 | STD75A/1 | км | 0.061 | 3733 | 273.2556 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
98 | 1076223 | МТ | Пульт управления стандартный JB X4 / Standard control panel | STD75A/1 | EA | 4 | 312 | 1497.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
99 | 1078294 | МТ | Б/У Греющий кабель / Used heating cable | 390 84 | м | 1862.3 | 4 | 8939.04 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
100 | 1080531 | МТ | Демонтированный кабель ВВГнг-LS 3х4 / Dismantling cable | AH 1101 | м | 51 | 2.03 | 124.236 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
101 | 1083560 | МТ | Демонтированное бывшее в употреблении оборудование нерж.сталь / Demolished equipment from stainless steel (used) | VDEO435/D6DQ | кг | 1788 | 9 | 19310.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
102 | 1089900 | МТ | Б/у Кабель PVC 300V 4*12 / Used PVC 300V 4*12 Cable |  | м | 217 | 50.57 | 13168.428 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
103 | 1089901 | МТ | Б/у Кабель PVC 300V 4*3 / Used PVC 300V 4*3 Cable | 608201933 | м | 51 | 2.1 | 128.52 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
104 | 1089902 | МТ | Б/у Кабель PVC 300V 4*4 / Used PVC 300V 4*4 Cable | 2126002 | м | 44 | 2.41 | 127.248 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
105 | 1089903 | МТ | Б/у Кабель PVC 300V 2,5*24 / Used PVC 300V 2,5*4 Cable | XCL5010 | м | 88 | 30.15 | 3183.84 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
106 | 1090798 | МТ | Машина шлиф угловая БОШ / | 6224-C3 | шт | 1 | 1487 | 1784.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
107 | 1090799 | МТ | Пила циркулярная Метабо KS EUR / | 6220-C3 | шт | 1 | 3480 | 4176 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
108 | 1092580 | МТ | Б/у Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый, многопроволочный / Used Wire PUGV 1x6 yellow-green, multi-wire | TV77I035 | м | 2 | 0.16 | 0.384 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
109 | 1092693 | МТ | Демонтированный кабель СУКУДУ 3х35+1х25 / Dismantling cable СУКУДУ 3х35+1х25 | 765013000 | м | 316.6 | 382.48 | 145311.8016 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
110 | 1092719 | МТ | Демонтированный кабель ВВГнг-LS 5х10 / Dismantling cable | XI582-CY | м | 7.6 | 1.44 | 13.1328 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
111 | 1095440 | МТ | Тумба для оргтехники / Cabinet for office equipment | F6836 | шт | 1 | 671 | 805.2 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
112 | 1095455 | МТ | PERFORM асим. стол 90, 160х120, опоры FX, с балкой, правый разворот, с приставной тумбой, 3 ящика опоры - алюминий, столешница - цвет беленый дуб / 90 asymmetrical desk 160 | FLN2334 | шт | 1 | 1374 | 1648.8 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
113 | 1099851 | МТ | Б/У окажушка тепловой изоляции трубопроводов из листа аллюминиевого | FRN5819 | кг. | 47 | 21 | 1184.4 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
114 | 1100588 | МТ | Б/У Кабель силовой АВВГ -ПНГ 3*2,5 / Used AVVG -APG 3*2.5 power cable | FRN5827 | м | 270.4 | 4.64 | 1505.5872 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
115 | 1100591 | МТ | Б/У Кабель NYM 3*1,5 / Used NYM 3*1.5 Cable | 290563-B21 | м | 59.3 | 2.03 | 144.4548 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
116 | 1100592 | МТ | Б/У Силовой кабель 1*70 / Used Power Cable 1*70 | 14505104-005 | м | 3.7 | 0.95 | 4.218 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
117 | 1100593 | МТ | Б/У кабель заземления 1*70 / Used ground cable 1*70 | 14506344-001 | м | 2.2 | 0.49 | 1.2936 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
118 | 1100594 | МТ | Б/У кабель заземления 1*6 / Used ground cable 1*6 | 14505132-002 | м | 8.8 | 0.15 | 1.584 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
119 | 1000166 | МТ | Интерфейсный комплект, Авиационные повторители / Interface Kit, Aviation Repeaters... |  | EA | 8 | 856 | 8217.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
120 | 1100595 | МТ | Б/У кабель заземления 1*16 / Used ground cable 1*16 | DM10798/4 | м | 39 | 1.99 | 93.132 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
121 | 1100596 | МТ | Б/У кабель чувствительный охранной сигнализации / Used cable sensitive burglar alarm | E14926/*/45 | м | 60 | 2.05 | 147.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
122 | 1105689 | МТ | Б/У Кабель 3*150+90 Cu/PVC 0.6/1kV IEC60502 KABLO KLADNO 2000 |  | м | 351.6 | 973 | 410528.16 | 0 | 0 | RUR
123 | 1105690 | МТ | Б/У Кабель силовой ПВБВнг(А)-LS-10кВ 3*70МК/16-10 |  | м | 5.8 | 414 | 2881.44 | 0 | 0 | RUR
124 | 1109316 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 2х2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой |  | м | 34 | 7 | 285.6 | 0 | 0 | RUR
125 | 1005112 | МТ | Электрический нагреватель резервуара накопителя / 42-TH-H526 reagent storage tank electrical heater 3.5KW, TV77I035 |  | EA | 5 | 1960 | 11760 | 0 | 0 | RUR
126 | 1109317 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 7x2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой |  | м | 2 | 30 | 72 | 0 | 0 | RUR
127 | 1109318 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-LS 2х2х1,5 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой |  | м | 8 | 8 | 76.8 | 0 | 0 | RUR
128 | 1109319 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-LS 3х2х1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой |  | м | 8 | 8 | 76.8 | 0 | 0 | RUR
129 | 1006933 | МТ | Переносной терминал оператора, ж/к дисплей с подвеской, руссифицированный / Portable operator terminal, LCD with backgroind light, Ruddigied |  | EA | 2 | 1162 | 2788.8 | 0 | 0 | RUR
130 | 1109320 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 3x2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой |  | м | 6 | 8 | 57.6 | 0 | 0 | RUR
131 | 3005203 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ШАЙБА / TEXTOLITE WASHER (D85) 56#600 |  | шт | 131 | 0.32872 | 51.6748 | 0 | 0 | RUR
132 | 1007637 | МТ | Сетевой адаптер для сервера 290563-В21 / HP NC7771 PCI-X Gigabit Server Adapter 290563-B21 |  | EA | 38 | 237 | 10807.2 | 0 | 0 | RUR
133 | 001.9.003 | МТ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ШОВ/ШПОНКА) / O-RING 105X2 |  | шт | 142 | 11 | 1874.4 | 0 | 0 | RUR
134 | 10-IT.004 | МТ | Интерфейсная плата к радиоканалам системы / RCVR interface board OUT |  | EA | 1 | 4069 | 4882.8 | 0 | 0 | RUR
135 | 1010753 | МТ | Комплект изолирующий для стандартного фланца 56 класса 600 / Insulating kit for standard flange 56” Class 600 |  | EA | 2 | 2632 | 6316.8 | 0 | 0 | RUR
136 | 10-IT.005 | МТ | Плата фильтрации и оцифровки сигнала / Board recovery inbound |  | шт | 1 | 656 | 787.2 | 0 | 0 | RUR
137 | 207.2.056 | МТ | INNER PARTS OF VALVES / INNER PARTS OF VALVES |  | шт | 10 | 119 | 1428 | 0 | 0 | RUR
138 | 1011414 | МТ | Комплект редуктора RG5000S для Электропривод, модель RG5000S+NP300-152/72SCL s/n 104259 / RG5000S Complete Gear for Actuator model RG5000S+NP300-152/72SCL s/n 104259 |  | EA | 49 | 154 | 9055.2 | 0 | 0 | RUR
139 | 265.01.0026 | МТ | Специнструмент для техобслуживания полной установки / Special tools for maintenance of the complete unit |  | Компл | 1 | 1747 | 2096.4 | 0 | 0 | RUR
140 | 265.01.0052 | МТ | Специнструмент для техобслуживания полной установки / Special tools for maintenance of the complete unit |  | Компл | 1 | 1747 | 2096.4 | 0 | 0 | RUR
141 | 283.01.0009 | МТ | Системы безопасности (закрытая телесистема) / Security systems (CCTV) | RG5000S+NP300-152/72SCL | шт | 5 | 220 | 1320 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
142 | 283.01.0018 | МТ | Специальный инструмент / Special tools | 22/RO 21817 28799-003 | Компл | 1 | 1203 | 1443.6 | 0 | 0 | RUR |  | ЗН12 | 123/1.10.21
143 | 284.23.025 | МТ | EARTH LEAKAGE MODULE GIVI C60 4P 25 30MA / EARTH LEAKAGE MODULE GIVI C60 4P 25 30MA |  | шт | 2 | 58 | 139.2 | 0 | 0 | RUR
144 | 318.01.0011 | МТ | Постоянные электроды сравнения медь/сульфат меди / Permanent copper/copper sulphate reference electrodes |  | шт | 8 | 212 | 2035.2 | 0 | 0 | RUR
145 | 34-00116 | МТ | Реле - 10 А, 220/240 В / Relay - 10 AMP, 220/240 LY2N-D2 |  | шт | 43 | 30 | 1548 | 0 | 0 | RUR
146 | 343.5.001 | МТ | RETRIVER 18” INCH STROKE, 3600 PSI NACE C/W (REF. 46180) / RETRIVER 18” INCH STROKE, 3600 PSI NACE C/W (REF. 46180) |  | шт | 1 | 3601 | 4321.2 | 0 | 0 | RUR
147 | 611.9.0071.002 | МТ | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ РЕЛЕ/НАБОР ЛАМП SP7102/213/2 / FUSE - RELAY/SET OF LAMPS SP7102/213/2 |  | шт | 5 | 162 | 972 | 0 | 0 | RUR
148 | 75001-29 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ПРОКЛАДКА / GASKET FTG (TEXTOLITE) |  | шт | 6 | 60 | 432 | 0 | 0 | RUR
149 | 75001-7 | МТ | ТЕКСТОЛИТОВАЯ ШАЙБА / TEXTOLITE WASHER (D65) |  | шт | 153 | 0.25393 | 46.6215 | 0 | 0 | RUR
150 | 76002-161 | МТ | ВНУТРЕННИЕ КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНОГО ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЯ 36 KV 50MM2 RAYCHEM ТИП EPKT -36 C1 X 1 / INDOOR TERMINATIONS FOR SINGLE CORE PLASTIC CABLE 36 KV 50MM2 RAYCHEM TYPE EPKT -36 C1 X 1 |  | EA | 9 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | RUR
151 | EXP-6112 | МТ | Топливный фильтр FF5074 / (ZIP_0)Fuel filter FF5074 |  | EA | 1 | 54 | 64.8 | 0 | 0 | RUR
152 | NP0711-ITEM78 | МТ | Набор для контакторов системы ОВАК / Kit - Contractors, HVAC |  | шт | 15 | 204 | 3672 | 0 | 0 | RUR
153 | NP0711-ITEM80 | МТ | Печатная монтажная плата с защитой от неустановившегося тока (старого образца) / Circuit board - printed, transient protection (old style) |  | EA | 25 | 101 | 3030 | 0 | 0 | RUR
154 | NP0711-ITEM81 | МТ | Печатная монтажная плата с защитой от неустановившегося тока (нового образца) / Circuit board - printed, transient protection (new style) |  | EA | 25 | 118 | 3540 | 0 | 0 | RUR
155 | NP-UEA84-D0BR-XX | МТ | Внешнее рычажное устройство / RHR Exterior Lever Trim Unit (spindle/gear style) |  | шт | 3 | 527 | 1897.2 | 0 | 0 | RUR
156 | R.0114.001 | МТ | Устройство пробозаборное Ду1000 / Sample collector |  | шт | 4 | 591 | 2836.8 | 0 | 0 | RUR
157 | R-0068.040 | МТ | Масляный затвор (резервное уплотнение) , Вес 2 фунта (0.907 кг) / Oil Seal (Backup Seal), Weight: 2 lbs (0.907 kg) |  | шт | 8 | 59 | 566.4 | 0 | 0 | RUR
158 | R-0068.044 | МТ | Узел механического уплотнения, Вес 5 фунтов (2.268 кг) / Mechanical Seal Assembly, Weight: 5 lbs (2.268 kg) |  | шт | 4 | 1232 | 5913.6 | 0 | 0 | RUR
159 | R-0068.053 | МТ | Полный набор прокладок и уплотнений для насоса CNV состоит из четырнадцати (14) предметов / Complete Set of Gaskets and Seals for Pump CNV consists of Fourteen (14) Items, |  | EA | 4 | 818 | 3926.4 | 0 | 0 | RUR
160 | R-0244.001 | МТ | 7069.008 Барабан / 7069.008 Barrel |  | шт | 1 | 798 | 957.6 | 0 | 0 | RUR
161 | R-0317.010 | МТ | Оптический модуль для коммутатора, тип ЕМ2003-2F/S2 / Optical module for switchboard, type ЕМ2003-2F/S2 |  | EA | 2 | 1601 | 3842.4 | 0 | 0 | RUR
162 | R-0351.001 | МТ | Изолирующий искров.зазор / EX-Spark Gap |  | EA | 17 | 214 | 4365.6 | 0 | 0 | RUR
163 | R-0405.001 | МТ | Воздушный фильтр (CF M1) / Air filter (CF M1) |  | шт | 6 | 41 | 295.2 | 0 | 0 | RUR
164 | R-0498.002 | МТ | Подшипник 051-01034 / Подшипник 051-01034 |  | шт | 4 | 404 | 1939.2 | 0 | 0 | RUR
165 | R-0498.003 | МТ | Подшипник 051-01035 / Подшипник 051-01035 |  | шт | 4 | 404 | 1939.2 | 0 | 0 | RUR
166 | R-0752.006 | МТ | Гарнитура Public safety speaker/ Микрофон для MTS2000 / Public safety speaker/ Microphone for MTS2000 radio |  | шт | 48 | 88 | 5068.8 | 0 | 0 | RUR
167 | S3838 | МТ | Комплект прокладок / Set of gaskets |  | шт | 23 | 118 | 3256.8 | 0 | 0 | RUR
168 | S564 | МТ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО / 134 STEM O-RING VITON |  | шт | 138 | 65 | 10764 | 0 | 0 | RUR
169 | S566 | МТ | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО / 134 STEM O-RING VITON |  | шт | 100 | 65 | 7800 | 0 | 0 | RUR
170 | TCPI-17 | МТ | ПРИПОЙ (kg) / Tinner wire (kg) |  | шт | 8.5 | 9 | 91.8 | 0 | 0 | RUR
Итого по тендерному предложению / BID Total | [7 empty] | 1517942.5109 | 0 | 0
Итого сумма без НДС составляет…/ Total amount excluding VAT ….
Итого НДС (20%) составляет :…/ Total Vat (20%)
Условия поставки: вывоз со склада на Резервуарном парке Морского Терминала КТК РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.
Условия оплаты: Аванс 100% / Terms of payment: Advance payment 100%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
Примечание:
1. Предложение Покупателя в обязательном порядке должно включать все позиции тендера №0022-PROC-2024 (предложения на часть позиций не будут рассматриваться). The Buyer's offer must necessarily include all the positions of tender no.0022-PROC-2024
2.Покупатель ознакомлен с техническим состоянием оборудования. The buyer is acquainted with the technical condition of the equipment.
3. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/ Each page of the bid shall be initialed by an authorized officer of the bidder
4. В цену товара включены транспортные расходы. Общая стоимость товаров включает в себя все расходы по вывозу товара со склада продавца/ The Goods' pirce includes transportation cost. Total cost of Goods includes all costs associated with the Goods transportation from Seller's warehouse.
(дата/date) | [8 empty] | (подпись, печать/signature, seal)
(Ф.И.О., должность/Name, title)