## Лист1
Артикул | Регион/ | Наименование продукции/ | UOM / ед.изм. | Кол-во компл./ QTY sets | комментарий | фото
| Region | Product name
1010372 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5e кат, синий (500м) / CDT Patch cable blue | шт | 2135 | 8 жил | 1010372
1010373 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5е кат, красный (500м) / CDT Patch cable red | м | 1220 | 8 жил | 1010373
1010376 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5е кат, зеленый (500м) / CDT Patch cable green | м | 2745 | 8 жил | 1010376
1010378 | МТ | CDT Патч-кабель 4-пр., UTP, Stranded, 24AWG, 5e кат, серый (500м) / CDT Patch cable grey | м | 1160 | 8 жил | 1010378
1013071 | МТ | Кабель ACC, 12 G 1,5 / Cable ACC, 12 G 1,5 | м | 390.6 | 16 жил | 1013071 1/1013071 2/1013071 3
1013073 | МТ | Кабель NACC, 12 G 2,5 / Cable NACC, 12 G 2,5 | м | 1653 | 24 жилы | 1013073 1/1013073 2
1027346 | МТ | Проводные стержни к ленточным титановым анодам, ширина 12,7мм, толщина 1 мм / Conductor bars to ribbon titan anodes width 12,7 mm, thickness 1 mm | м | 188.6 |  | 1027346
1050912 | МТ | Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение при прокладке в пучках, с низким дымо и газовыделением, изоляция из сшитого полиэтилена 4х240 | км | 0.061 | 35 жил в одном экране | 1050912 1/1050912 2
1078294 | МТ | Б/У Греющий кабель / Used heating cable | м | 289 | 2 жилы | 1078294
1083560 | МТ | Демонтированное бывшее в употреблении оборудование нерж.сталь / Demolished equipment from stainless steel (used) | кг | 233 |  | 1083560 1
TCPI-17 | МТ | ПРИПОЙ (kg) / Tinner wire (kg) | шт | 8.5 |  | TCPI-17
1099851 | МТ | Б/У окажушка тепловой изоляции трубопроводов из листа аллюминиевого | кг. | 47 |  | 1099851
1083560 | МТ | Б/У окажушка тепловой изоляции из листа нержавеющей стали | кг. | 268 |  | 1083560 2
1105689 | МТ | Б/У Кабель 3*150+670 Cu/PVC 0.6/1kV IEC60502 KABLO KLADNO 2000 | м | 351.6 | 19 жил в одном экране (заземление)+ по 29 жил в трех экранах | 1105689 1/1105689 2/1105689 3
1105690 | МТ | Б/У Кабель силовой ПВБВнг(А)-LS-10кВ 3*70МК/16-10 | м | 5.8 | 3 экрана по 7 жил | 1105690 1/1105690 2
1109316 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 2х2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой | м | 34 | 4 многожильных экрана | 1109316 1/1109316 2
1109317 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 7x2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой | м | 2 | 14 многожильных экранов | 1109317 1/1109317 2
1109318 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-LS 2х2х1,5 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой | м | 8 | 4 многожильных экрана | 1109318 1/1109318 2
1109319 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-LS 3х2х1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой | м | 8 | 6 многожильных экранов | 1109319 1/1109319 2
1109320 | МТ | Кабель КУИНнг(А)-FRLS 3x2x1,0 ЭВЭК (ТУ 3581-010-76960731-2008) Кабель универсальный инструментальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в общем экране, с броней в виде сплошного повива из оцинкованных проволок под наружной оболочкой | м | 6 | 6 многожильных экранов | 1109320 1/1109320 2/1109320 3