| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |  | На изделие 1101934 |
| --- | --- | --- |
| Емкость дозировочная 200л с лопастной мешалкой |  |  |

| - 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование и адрес проектирующей организации / Наименование и адрес предприятия-заказчика | АО «КТК-К» |
| 1.2 Объект установки | НПС Атырау |
| 1.3 Назначение |  |
| 1.4 Количество заказываемых изделий, шт. | Емкость дозировочная 200л с лопастной мешалкой (антиосадок/трудносмачиваемых порошков) – 1 шт. |
| - 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |
| 2.1 Наименование фазы | Раствор коагулянта (Аква-Аурат-30) |
| 2.2 Физическое состояние | жидкое |
| - 3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 3.1 Срок службы изделия, назначенный / полный (до списания), год | - |
| 3.2 Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, мес. | - |
| - 4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 4.1 Описание | Объем, л- 200 Серия - Дозировочные Назначение- Для воды Длина, мм- 550 Ширина, мм- 550 Высота, мм- 1260 Форма емкости- Цилиндрическая Расположение- Вертикальное Тип эксплуатации- Наземная эксплуатация Мерная шкала- Есть Вес, кг- 21 Цветовой вариант Белый |
| 4.2 Применение | Все части мешалки, имеющие контакт с жидкостью, изготовлены из коррозийно стойкого материала – композита, что в том числе обеспечивает повышенную стойкость к абразиву. Мешалки из композитного материала обладают отличной механической прочностью, устойчивы к химически агрессивными жидкостям. Дозировочные емкости с мешалками могут использоваться в составе реагентных блоков при обработке промышленных вод от загрязнений в процессе производства, при обработке питьевой воды для стерилизации, фильтрации, контроля запаха и привкуса. Комплекс по приготовлению и дозировке реагентов (КРХ) предназначен для приготовления рабочих растворов и реагентов с целью обработки сточных вод. Представляет собой оборудование, предназначенное для приготовления растворов и дозирования различных видов реагентов, применяемых в системах водоснабжения и канализации. Реагенты подаются в обрабатывающую среду в виде растворов и суспензий. Приготовление раствора осуществляется с помощью мешалки. Полученный раствор дозируется с помощью насоса-дозатора. Технические преимущества тихоходных лопастных мешалок: - Высокая прочность: Отсутствие сварных швов и футеровки благодаря цельнолитой конструкции из композита. - Малый вес по сравнению с металлическими аналогами. - Продолжительный срок службы: Смолы (материал изготовления рабочего колеса и вала) после отверждения, в отличии от термопластичных материалов таких как полипропилен и фторопласт, не подвержены повторному расплавлению, что является гарантией отличной механической прочности, термо- и формоустойчивости. |

Инженер-технолог по очистным   сооружениям

ВР КТК-К			       Аккалиева Ж.Г.	___________

должность 	(подпись)                          (Ф.И.О.)                                      (дата)