## Rec15_L5
Место установки | резерв
Характеристика реклоузера TER_Rec15_Al1_L5M
Номинальное напряжение, кВ | 10 | Климатическое исполнение |  | УХЛ 1
Номинальный ток, А | 630* | Время автономной работы от АКБ, ч |  | 24
Номинальный ток отключения, кА | 12.5 | Масса коммутационного модуля, кг |  | 68
Механический ресурс, циклов ВО | 30000 | Масса шкафа управления, кг |  | 40
Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО | 50 | Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69) |  | IP 54
Кол-во трансформаторов собственных нужд |  | Интеграция в SCADA
1 |  | GPRS / IEC 60870-5-104
2 |  | ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104
ВОЛС (SFP) / Modbus TCP
Количество разъединителей |  | Услуги
0 |  | ПИР
1 |  | СМР
2 |  | ПНР
Сведения о доставке | С доставкой
Дополнительные требования | Реализовать программно блокировку включения при наличии напряжения с обоих сторон реклоузера
Информация об организации, заполняющей опросный лист
Наименование | АО "КТК-К"
Ф.И.О., должность сотрудника
Контактный телефон, факс, e-mail
"_01__"_____12________20_23__г.
Подпись ответственного за заполнение опросного листа: |  |  | ______________________
*реклоузер может быть применен на ток до 800А по согласованию с изготовителем