## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0111-PROC-2019 Поставка взрывозащищенного оборудования, комплектующих изделий пожарной автоматики и материалов для КТК-Р / Purchase № 0111-PROC-2019 Supply of explosion-proof equipment, components fire automatics and materials for CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Изделие | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56828568 | 1068928 | 18890 | CENTRAL | Индикаторная лампа светодиодная, красная ЛГВ01К/С220AC,Резьба М32х1,5, Материал корпуса - поликарбонат / Indicator lamp led, red ЛГВ01К/С220АС,Thread М32х1,5, case Material - polycarbon | ЛГВ01К/С220АС | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068928 | 0111-PROC-2019 | 1 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
2 | 56828569 | 1068929 | 18890 | CENTRAL | Индикаторная лампа светодиодная, белая ЛГВ01Б/С220AC,Резьба М32х1,5, Материал корпуса - поликарбонат / Indicator lamp led, white ЛГВ01Б/С220АС,Thread М32х1,5, case Material - polycarbon | ЛГВ01Б/С220АС | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068929 | 0111-PROC-2019 | 2 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
3 | 56828572 | 1068930 | 18890 | CENTRAL | Индикаторная лампа светодиодная, зеленая ЛГВ01З/С220AC,Резьба М32х1,5, Материал корпуса - поликарбонат / Indicator lamp green, red ЛГВ01З/С220АС,Thread М32х1,5, case Material - polycarbon | ЛГВ01З/С220АС | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068930 | 0111-PROC-2019 | 3 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
4 | 56828878 | 1068931 | 18919 | CENTRAL | Аварийная кнопка “грибок“ с фиксацией, отпирание вращением XB-1MR11R (новая маркировка КГЕ07К11) Контакт: 1НО+1НЗ Напряжение 380В Номинальный ток 16А Исполнение ExdeCU / Alarm button ""fungus"" with fixing, unlocking by rotation of XB-1MR11R (new marking of KGE07K11) Contact: 1NO+1NZ Power 380B Rated current 16A Execution of ExdeCU | XB-1MR11R | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068931 | 0111-PROC-2019 | 4 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
5 | 56828879 | 1068932 | 18919 | CENTRAL | Кнопка без фиксации, отпирание вращением XB-1B11N (новая маркировка КГЕ01Ч11) Контакт: 1НО+1НЗ Напряжение: 380В, Номинальный ток:16А, Исполнение: ExdeCU / The button without fixing, unlocking by rotation of XB-1B11N (new marking of KGE01Ch11) Contact: 1NO+1NZ Power: 380B, Nominal tok:16a, Execution: ExdeCU | XB-1B11N | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068932 | 0111-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
6 | 56835106 | 1047953 | 19634 | CENTRAL | Нагревательная секция взрывозащищенная 2ExeIIT6 тип НСВ-200 220В, 0,9А 120х50х450 (высота 450мм) для противоконденсатного обогрева взрывозащищенных шкафов. / Heating section explosion proof 2ExeIIT6 type HCB-200 220V, 0.9A 120x50x450 (height 450mm) for anticondensation heater explosion protected control cabinets. | НСВ-200 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1047953 | 0111-PROC-2019 | 6 | EA | 51 | 51Z
7 | 56837547 | 1074684 | 19966 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 в комплекте с автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 with charger | 4007815 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1074684 | 0111-PROC-2019 | 7 | EA | 65 | 65A
8 | 56841810 | 1071834 | 20602 | WEST | Аварийная кнопка "грибок" с фиксацией / Alarm button "fungus" with fixing | КГВ07К11 (M-0445) | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1071834 | 0111-PROC-2019 | 8 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
9 | 56846247 | 1072655 | 21207 | WEST | Взрывозащищенный переносной светодиодный светильник / Explosion-proof portable LED lamp | СГР07-2480С | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072655 | 0111-PROC-2019 | 9 | EA | 51 | 51B
10 | 56846248 | 1072656 | 21207 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 в комплекте с налобным креплением и автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 with head fastening |  | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072656 | 0111-PROC-2019 | 10 | EA | 51 | 51B
11 | 56848838 | 1045720 | 21430 | CENTRAL | Оповещатель пожарный световой, ИРИДА-ГЕФЕСТ "Газ не входи" Оповещатель световой "Power", 24В / Fire alarms, lighting, Iridium-Hephaestus "Gas do not enter" Alerter luminous, "Power", 24В |  | шт. | 18 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1045720 | 0111-PROC-2019 | 11 | EA | 14 | 14Z | GEFEST
12 | 56848847 | 1045721 | 21430 | CENTRAL | Оповещатель пожарный световой, ИРИДА-ГЕФЕСТ "Газ уходи" Оповещатель световой "Power", 24В / Fire alarms, lighting, Iridium-Hephaestus "Gas walk away" Alerter luminous, "Power", 24В |  | шт. | 18 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1045721 | 0111-PROC-2019 | 12 | EA | 14 | 14Z | GEFEST
13 | 56850683 | 1045719 | 21430 | CENTRAL | CWSS-RB-W8 Оповещатель пожарный свето-звуковой, красн/красн, база высокая IP65, функция First FixSystem Sensor / CWSS-RB-W8 - Fire alarms, light and sound, red, high base, IP65, First FixSystem Sensor | CWSS-RB-W8 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045719 | 0111-PROC-2019 | 13 | EA | 14 | 14Z | SYSTSENS
14 | 56877829 | 1077524 | 25029 | WEST | Клеммная коробка КК-20, поликарбонат 300х200х132мм, 20 клемм 57А 6мм2, PE-шина, вводы 3хМ20 (Ø9-14мм), 4хМ25 (Ø13-18мм), IP65, расположение кабельных вводов согласно опросного листа. / Terminal box of KK-20, polycarbonate 300kh200kh132mm, 20 jumpers 57A, 6 mm2, PE bus, inputs 3xm20 (Ø9-14mm), 4xm25 (Ø13-18mm), IP65, arrangement cable entries according questionnaire. | Опросный лист на изделие 1077524 | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1077524 | 0111-PROC-2019 | 14 | EA | 51 | 51D
15 | 56889767 | 1077524 | 26349 | WEST | Клеммная коробка КК-20, поликарбонат 300х200х132мм, 20 клемм 57А 6мм2, PE-шина, вводы 3хМ20 (Ø9-14мм), 4хМ25 (Ø13-18мм), IP65, расположение кабельных вводов согласно опросного листа. / Terminal box of KK-20, polycarbonate 300kh200kh132mm, 20 jumpers 57A, 6 mm2, PE bus, inputs 3xm20 (Ø9-14mm), 4xm25 (Ø13-18mm), IP65, arrangement cable entries according questionnaire. | Опросный лист на изделие 1077524 | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1077524 | 0111-PROC-2019 | 15 | EA | 51 | 51D
16 | 56890624 | 1072656 | 26429 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 в комплекте с налобным креплением и автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 with head fastening |  | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1072656 | 0111-PROC-2019 | 16 | EA | 51 | 51B
17 | 56890653 | 1074684 | 26429 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 в комплекте с автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 with charger |  | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1074684 | 0111-PROC-2019 | 17 | EA | 65 | 65A
18 | 56890895 | 1072656 | 26439 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 в комплекте с налобным креплением и автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР03 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP65 with head fastening |  | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1072656 | 0111-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51B
19 | 56890896 | 1074684 | 26439 | WEST | Фонарь светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 в комплекте с автоматическим зарядным устройством / Explosion-proof specialized lamp ФОГОР04 0Ex ia IIC T4 Ga X, IP67 with charger |  | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1074684 | 0111-PROC-2019 | 19 | EA | 65 | 65A
20 | 56856502 | 1018044 | 22082 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1041 (170х112,5х91) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 14 клемм UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1041 (170х112,5х91) | 8146/1041 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018044 | 0111-PROC-2019 | 20 | EA | 14 | 14Z | STAHL
21 | 56856500 | 1018042 | 22082 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1062 (227х170х131) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 1 клемма UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1062 (227х170х131) | 8146/1062 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018042 | 0111-PROC-2019 | 21 | EA | 14 | 14Z | STAHL
22 | 56856501 | 1018043 | 22082 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1051 (170х170х91) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 1 клемма UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1051 (170х170х91) | 8146/1051 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018043 | 0111-PROC-2019 | 22 | EA | 14 | 14Z | STAHL
23 | 56889146 | 1018044 | 26309 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1041 (170х112,5х91) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 14 клемм UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1041 (170х112,5х91) | 8146/1041 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018044 | 0111-PROC-2019 | 23 | EA | 14 | 14Z | STAHL
24 | 56889148 | 1018043 | 26309 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1051 (170х170х91) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 1 клемма UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1051 (170х170х91) | 8146/1051 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018043 | 0111-PROC-2019 | 24 | EA | 14 | 14Z | STAHL
25 | 56889149 | 1018042 | 26309 | MAR_T | Распределительная коробка 8146/1062 (227х170х131) без кабельного ввода, c DIN-рейкой, 1 клемма UK 3 N, 2 клеммы USLKG 5 / Junction Box 8146/1062 (227х170х131) | 8146/1062 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1018042 | 0111-PROC-2019 | 25 | EA | 14 | 14Z | STAHL
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-4А")
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для НПС-1 Комсомольская")
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-4")
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-5")
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-7")
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве