## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0069-PROC-2024 Поставка комплектующих изделий и материалов электрооборудования для КТК-Р / Purchase № 0069-PROC-2024 Supply of components and electrical equipment materials for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 07.03.24 12:58
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57038802 | 1013803 | 45486 | WEST | Клеммник / Terminal box 39628 | Опросный лист на изделие 1013803 | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013803 | 5108 | 1 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 57038803 | 1013803 | 45486 | WEST | Клеммник / Terminal box 39628 | Опросный лист на изделие 1013803 | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013803 | 5108 | 2 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 57038804 | 1013803 | 45486 | WEST | Клеммник / Terminal box 39628 | Опросный лист на изделие 1013803 | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013803 | 5108 | 3 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 57038806 | 1013803 | 45486 | WEST | Клеммник / Terminal box 39628 | Опросный лист на изделие 1013803 | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013803 | 5108 | 4 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 57048257 | 1110084 | 45486 | WEST | Вилка кабельная 32А/400V/3P+N+E/IP44 025-6 PCE / Fork of cable 32A/400V/3P+N+E/IP44 025-6 PCE | 025-6 | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1110084 | 5108 | 5 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 57048266 | 1113551 | 45486 | WEST | Розетка кабельная 32А/400V/3P+N+E/IP44 225-6 PCE 32А/400V/3P+N+E/IP44 225-6 PCE / Cable socket 32А/400V/3P+N+E/IP44 225-6 PCE | 225-6 РСЕ | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1113551 | 5108 | 6 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 57029385 | 1065985 | 46559 | CENTRAL | Изолятор стеклянный ПСД 70Е, Н=146 мм / Insulator glass PKD 70E, H = 146 mm | ПСД 70Е, Н=146 мм | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1065985 | 5108 | 7 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 57037861 | 1065913 | 47908 | CENTRAL | Блок питания 24VDC для контролера ZELIO тип Phaseo ABL8REM24030, INPUT: 100-240VAC, 1,8-0,9A, 50-60Hz; OUTPUT SELV: 24VDC, 3A, 72W / Power supply 24VDC for ZELIO controller type Phaseo ABL8REM24030, INPUT: 100-240VAC, 1,8-0,9A, 50-60Hz; OUTPUT SELV: 24VDC, 3A, 72W | 24 V DC, 3A, 72W, (ABL8REM 24030) | шт./EA | 1 |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1065913 | 5108 | 8 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 57045499 | 3006348 | 48738 | WEST | Клемник на DIN рейку / Clamp connection for DIN rod | Опросный лист на изделие 3006348 | шт./EA | 500 |  |  |  | PS-4 |  | 3006348 | 5108 | 9 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 57046850 | 1113148 | 48738 | WEST | Взрывозащищенная заглушка 1"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплуат Взрывозащищенная заглушка 1"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушкибиспользуются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C; Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 12.00; Резьба: Коническая дюймовая NPT наружная 1´´; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113148 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-4 |  | 1113148 | 5108 | 10 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 57046853 | 1113149 | 48738 | WEST | Взрывозащищенная заглушка 1/2"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплу Взрывозащищенная заглушка 1/2"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C;Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 12.00; Резьба: Коническая дюймовая NPT наружная 1/2´´; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113149 | шт./EA | 15 |  |  |  | PS-4 |  | 1113149 | 5108 | 11 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 57046854 | 1113150 | 48738 | WEST | Взрывозащищенная заглушка 3/4"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплу Взрывозащищенная заглушка 3/4"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C; Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 12.00 Резьба: Коническая дюймовая NPT; наружная 3/4´´ Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113150 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-4 |  | 1113150 | 5108 | 12 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 57046855 | 1113152 | 48738 | WEST | Взрывозащищенная заглушка M20 Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплуатации Взрывозащищенная заглушка M20 Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66 Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C; Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 10.00; Резьба: ISO резьба М20; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113152 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-4 |  | 1113152 | 5108 | 13 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 57046856 | 1113153 | 48738 | WEST | Взрывозащищенная заглушка M25 Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплуатации Взрывозащищенная заглушка M25 Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C; Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 10.00; Резьба: ISO резьба М25; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113153 | шт./EA | 15 |  |  |  | PS-4 |  | 1113153 | 5108 | 14 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 57047084 | 1100917 | 48738 | WEST | Реле Finder 55.14.9.012.0000, 4PDT PCB 7A 1 / Relay Finder 55.14.9.012.0000, 4PDT PCB 7A 1 | Опросный лист на изделие 1100917 | шт./EA | 8 |  |  |  | PS-5 |  | 1100917 | 5108 | 15 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDER EL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 57044635 | 1112583 | 48849 | CENTRAL | Вентилятор центробежный Ebmpapst D2E146-HS97-44 / Fan centrifugal Ebmpapst D2E146-HS97-44 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1112583 | 5108 | 16 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 57046577 | EXP-6008 | 49257 | WEST | Вентилятор с фильтром SK3240.100 / Fan with filter SK3240.100 | Опросный лист на изделие EXP-6008 | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | EXP-6008 | 5108 | 17 | EA | 11 | 11C | RITTAL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 57046663 | 1068935 | 49265 | CENTRAL | Реле контроля фаз. Выдержка 0,1с до 10с. Ток нагрузки: 5А Напряжение коммутации: АС380В Напряжение питания: AC250В / Relay of control of phases. Exposure 0.1 s to 10s. Load current: 5A Voltage switching: АС380В Voltage: АС250В | ЕЛ-11М-15 (9773956) | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068935 | 5108 | 18 | EA | 51 | 51F | МЕАNDR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 57046668 | 1081458 | 49265 | CENTRAL | РВО-П2-15 ACDC24B/AC230B УХЛ4, Реле времени однокомандные /Меандр/ / materials |  | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081458 | 5108 | 19 | EA | 01 | 01A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 57046670 | 1072061 | 49265 | CENTRAL | Блокиратор механический UTL65, Hyundai / Energy isolating device UTL65 |  | шт./EA | 5 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072061 | 5108 | 20 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 57046696 | 1067704 | 49265 | CENTRAL | ПЭВ-100 510 Ом Резистор керамический проволочный 100ВТ / PEV-100 510 Ом Resistor wirewound ceramic 100W |  | шт./EA | 50 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1067704 | 5108 | 21 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 57046697 | 1071589 | 49265 | CENTRAL | Автоматический выключатель защиты двигателя с комбинированным расцепителем 2,5-4А, 3P, на дин-рейку. / Motor protection circuit breaker with combined trip unit 2,5-4A, 3P, per DIN rail | GV2ME08 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  | 1071589 | 5108 | 22 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 57046698 | 1079072 | 49265 | CENTRAL | Клеммник WAGO 3*(1.0-2.5мм) 222-413 / Terminal WAGO 222-413 |  | шт./EA | 30 |  |  |  | PS-2 |  | 1079072 | 5108 | 23 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 57046784 | 1113295 | 49265 | CENTRAL | Клеммная колодка на DIN-рейку для проводников сечением 35мм² / DIN rail terminal block for conductors with a cross section of 35mm2 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1113295 | 5108 | 24 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 57046785 | 1113296 | 49265 | CENTRAL | Вспомогательный контакт ABB S2C-H11L 1Н.З+1Н.О (для S200/M/P/S) / Auxiliary contact ABB S2C-H11L 1H.Z+1H.About (for S200/M/P/S) |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1113296 | 5108 | 25 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 57046786 | 1113297 | 49265 | CENTRAL | Коробка ответвительная 80x80x40 КОР94-3М У2 / Branch box 80x80x40 KOR94-3M U2 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1113297 | 5108 | 26 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 57046787 | 1113298 | 49265 | CENTRAL | Коробка распределительная 85х85х40 IP44 КМ41235 / Distribution box 85x85x40 IP44 KM41235 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1113298 | 5108 | 27 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 57046789 | 1113300 | 49265 | CENTRAL | Mosaic Розетка с заземлением со шторками белая 077601 Legrand / Mosaic Socket with earthing with blinds white 077601 Legrand |  | шт./EA | 10 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113300 | 5108 | 28 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 57046790 | 1113301 | 49265 | CENTRAL | Реле выбора фаз РВФ-02 АС230В УХЛ4 Меандр / Phase selection relay RVF-02 AS230V UHL4 Meander |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113301 | 5108 | 29 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 57046791 | 1113302 | 49265 | CENTRAL | Реле напряжения трехфазное РНПП-301 / Three-phase voltage relay RNPP-301 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113302 | 5108 | 30 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 57046792 | 1113303 | 49265 | CENTRAL | Индикатор направления СКЛ 14.3-КЛ-3-220-ИН / SCL direction indicator 14.3-CL-3-220- IN |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113303 | 5108 | 31 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 57046794 | 1113305 | 49265 | CENTRAL | Вспомогательные контакты Siemens 3RH2921-1DA11. К контактору SIRIUS 3RT2023-1AP00 (4кВт/ 400В/ 9А(АС-3), 3р. / Auxiliary contacts Siemens 3RH2921-1DA11. To the SIRIUS 3RT2023-1AP00 contactor (4KW/ 400V/ 9A(AC-3), 3p. |  | шт./EA | 15 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113305 | 5108 | 32 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 57046798 | 1113309 | 49265 | CENTRAL | Взрывозащищенный переключатель XB-1J2I, 16А, Ex de II, 2НО (Горэлтех) / Explosion-proof switch X B1 J 2I, 16A, Ex de II, 2 NO (Goreltech) |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  | 1113309 | 5108 | 33 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 57046836 | 1113310 | 49265 | CENTRAL | Модульный автоматический выключатель 3Р С63 400В, на din-рейку / Modular circuit breaker 3P C63 400V, din rail |  | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-2 |  | 1113310 | 5108 | 34 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 57046846 | 1113313 | 49265 | CENTRAL | Модульный автоматический выключатель 1Р С6 400В, на din-рейку / Modular circuit breaker 1P C6 400V, din rail |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-3 |  | 1113313 | 5108 | 35 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 57046857 | 1113315 | 49265 | CENTRAL | Модульный автоматический выключатель 2Р B3 400В, на din-рейку / Modular circuit breaker 2P B3 400V, din rail |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  | 1113315 | 5108 | 36 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 57046858 | 1113316 | 49265 | CENTRAL | Модульный автоматический выключатель 1Р С16 400В, на din-рейку / Modular circuit breaker 1P C16 400V, din rail |  | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-3 |  | 1113316 | 5108 | 37 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 57046860 | 1113317 | 49265 | CENTRAL | Дифференциальный автоматический выключатель ABB DS201, C16, 30мА / Differential circuit breaker ABB DS201, C16, 30mA |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  | 1113317 | 5108 | 38 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 57046861 | 1113318 | 49265 | CENTRAL | Модульный контактор ABB ESB20-20, 20A, 250V / Circuit breaker ABB ESB 20-20. 20A, 250V |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-3 |  | 1113318 | 5108 | 39 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 57047477 | 1081069 | 49265 | CENTRAL | Выключатель дифференциального тока УЗО ВД1-63 2п 16А, 30 мА ИЭК / ABB residual current device VD1-63 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081069 | 5108 | 40 | EA | 51 | 51F |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 57046874 | 1113341 | 49286 | MAR_T | Щит электрический распределительный наружного исполнения Габариты (ШхВхГ) 400×500×250 Щит электрический распределительный наружного исполнения Корпуса из нержавеющей стали предназначены для сборки электрощитов автоматизации технологических процессов, пуктов распределения электроэнергии, а так же щитов управления.Страна производства Россия. Тип продукта Предварительно смонтированный электрощит Основной материал :Нержавеющая сталь; Степень защиты от пыли и воды (IP) IP66; Тип монтажа Накладной; Замок Да; Габариты (ШхВхГ) 400×500×250 / Board electric distributive external execution Dimensions (SHKHVKHG) 400×500×250 | Опросный лист на изделие 1113341 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  | 1113341 | 5108 | 41 | EA |  |  | РОССИЯ | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 57047080 | 1113349 | 49300 | CENTRAL | Вентилятор с фильтром, питание 230В АС, FF 250-300, Klemsan, код 690597, RAL7035 / Fan, filter 230В АС, FF 250-300, Klemsan, код 690597, RAL7035 |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1113349 | 5108 | 42 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 57047060 | 1080588 | 49302 | WEST | Вилка электрическая 16А арт.10001 MAKEL / Electrical plug 16A art.10001 MAKEL | 10001 MAKEL | шт./EA | 25 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1080588 | 5108 | 43 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 57047061 | 1081255 | 49302 | WEST | ВГМЕ-16-250-2 Вилка взрывозащищенная 1Ex d e IIC T6 Gb X , IP66, 16 А, 250 В, полюса:2+T. В комплекте: кабельный ввод для универсального кабельного ввода для бронированного и небронированного кабеля D=12-23 мм, d=9-18мм-1шт. / Explosion-proof connector (socket + plug) ВГМЕ-16-250-2 | ВГМЕ-16-250-2 | шт./EA | 5 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1081255 | 5108 | 44 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 57047062 | 1021552 | 49302 | WEST | Обогреватель взрывозащищённый ОША-Р-4-F 400 Вт, 220В, 2ExmIIT4X L1=1,5 м (защищённый рукав), L2=0,3 м (защищённый рукав), с соединительной муфтой, датчик температуры обеспечивающий температуру +10…25гр.С, без регулировки / Explosion-proof heater ОША-Р-4-F 400 Wt, 220 V, 2ExmIIT4X | ОША-Р-4-F | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1021552 | 5108 | 45 | EA | 51 | 51H |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 57047070 | 1039912 | 49302 | WEST | Контактор управления кондиционера Шелтера связи HN53CB024 (98320-1543) 3Pole Контакты 600V 35A катушка 24VAC / Contactor | HN53CB024 3Pole Контакты 600V model98 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1039912 | 5108 | 46 | EA | 51 | 51F | CARRIER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 57048170 | 1086776 | 49302 | WEST | Тепловентилятор 9кВт T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) / Electric heater T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  | 1086776 | 5108 | 47 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 57048171 | 1086776 | 49302 | WEST | Тепловентилятор 9кВт T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) / Electric heater T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1086776 | 5108 | 48 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 57048183 | 1068467 | 49302 | WEST | Подогреватель жидкостный электрический с циркуляционным насосом 220 В;1,5 кВт. / Heater liquid electric with circulating pump 220 V; 1,5 kW. |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1068467 | 5108 | 49 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 57048184 | 1086776 | 49302 | WEST | Тепловентилятор 9кВт T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) / Electric heater T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-7 |  | 1086776 | 5108 | 50 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 57048185 | 1086776 | 49302 | WEST | Тепловентилятор 9кВт T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) / Electric heater T-09380 380B 0/4.5/9 (T-09380) |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-8 |  | 1086776 | 5108 | 51 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 57048209 | 1083181 | 49302 | WEST | Выключатель 1 -клавишный 10А IP54 Венеция белый арт. EVV10-021-10-54 / EVV10-021-10-54 Outside rocker switch, 10A, IP54, white | EVV10-021-10-54 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-7 |  | 1083181 | 5108 | 52 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 57048210 | 1083181 | 49302 | WEST | Выключатель 1 -клавишный 10А IP54 Венеция белый арт. EVV10-021-10-54 / EVV10-021-10-54 Outside rocker switch, 10A, IP54, white | EVV10-021-10-54 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-8 |  | 1083181 | 5108 | 53 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 57048893 | 1036403 | 49302 | WEST | Автоматический выключатель 4П. S204 C63 / Circuit breaker 4P S204 C63 | S204 C63 (2CDS254001R0634) | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-8 |  | 1036403 | 5108 | 54 | EA | 51 | 51Q | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 57047685 | 1108717 | 49369 | WEST | Вентилятор SUNON DP200A 2123XST / SUNON DP200A 123XST fan |  | шт./EA | 10 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1108717 | 5108 | 55 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 57047937 | 1080137 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор Rittal, размеры 119x119x38mm, 220 VAC / Rittal fan, sizes 119x119x38mm, 220 VAC | DK 7980.000 | шт./EA | 15 |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1080137 | 5108 | 56 | EA | 51 | 51Z | RITTAL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 57047939 | 1085907 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор осевой тип 4650N EBMpapst 19W, 120mA, 230V / Axial fan type 4650N EBMpapst 19W, 120mA, 230V |  | шт./EA | 15 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1085907 | 5108 | 57 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 57047940 | 1092744 | 49399 | CENTRAL | Электропривод Belimo BFN230 / Electric drive Belimo BFN230 | BFN230 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-3 |  | 1092744 | 5108 | 58 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 57048004 | 1092196 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор EBMPAPST K2S165-AA75-06 / Fan axial EBMPAPST K2S165-AA75-06 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1092196 | 5108 | 59 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 57048083 | 1092196 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор EBMPAPST K2S165-AA75-06 / Fan axial EBMPAPST K2S165-AA75-06 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-2 |  | 1092196 | 5108 | 60 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 57048084 | 1092196 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор EBMPAPST K2S165-AA75-06 / Fan axial EBMPAPST K2S165-AA75-06 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  | 1092196 | 5108 | 61 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 57048085 | 1113501 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор Rittal / Rittal fan | K2S165-AA17-05 | шт./EA | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113501 | 5108 | 62 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 57048086 | 1113501 | 49399 | CENTRAL | Вентилятор Rittal / Rittal fan | K2S165-AA17-05 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-3 |  | 1113501 | 5108 | 63 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 57048136 | 1077723 | 49399 | CENTRAL | Электропривод Belimo BLF230 / Electric drive Belimo BLF230 | BLF230 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-2 |  | 1077723 | 5108 | 64 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 57048101 | 1077723 | 49410 | WEST | Электропривод Belimo BLF230 / Electric drive Belimo BLF230 | BLF230 | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1077723 | 5108 | 65 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 57048115 | EXP-4832 | 49413 | WEST | Преобразователь питания Traco TIS 600-124 / Industrial power Supply Traco TIS 600-124 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-8 |  | EXP-4832 | 5108 | 66 | EA | 11 | 11C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 57048119 | 1113148 | 49413 | WEST | Взрывозащищенная заглушка 1"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплуат Взрывозащищенная заглушка 1"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C; Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 12.00; Резьба: Коническая дюймовая NPT наружная 1´´; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат соответствия | Опросный лист на изделие 1113148 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-8 |  | 1113148 | 5108 | 67 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 57048120 | 1113149 | 49413 | WEST | Взрывозащищенная заглушка 1/2"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC Уровень IP: IP66 Температура эксплу Взрывозащищенная заглушка 1/2"" NPT Назначение: Взрывозащищенные заглушки используются для герметизации неиспользуемых резьбовых отверстий в корпусах электротехнических аппаратов во взрывозащищенном оборудовании или оборудовании находящемся во взрывоопасной зоне. Выемка под шестигранный ключ гарантирует возможность вывинчивания только с помощью специальных инструментов. Материал изделия: Нержавеющая сталь; Маркировка взрывозащиты: Ex e IIC / Ex d IIC /Ex i IIC; Уровень IP: IP66; Температура эксплуатации: -60C< Ta <+130C;Тип ключа: Шестигранный ключ; Глубина под ключ: 12.00; Резьба: Коническая дюймовая NPT наружная 1/2´´; Документация: Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Сертификат | Опросный лист на изделие 1113149 | шт./EA | 30 |  |  |  | PS-8 |  | 1113149 | 5108 | 68 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 57020058 | 1107024 | 45226 | MAR_T | Блок Питания phoenix contact TRIO-PS/1AC/24VDC/20. Input: 100-240VAC/6,3A/50-60Hz Output: 24VDC 20A / Power supply unit phoenix contact TRIO-PS/1AC/24VDC/20. Input: 100-240VAC/6,3A/50-60Hz Output: 24VDC 20A | Опросный лист на изделие 1107024 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1107024 | 5108 | 69 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-4А")
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-5А")
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ Краснодарский край, г.Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал, Складской комплекс на Резервуарном парке
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район (с пометкой: "для НПС-2")
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район (с пометкой: "для НПС-3")
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-4")
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-5")
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-7")
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-8")
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества / Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality
3. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe