## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0141-PROC-2019 Закупка оборудования КИПиА для Центрального региона КТК-Р / Purchase № 0141-PROC-2019 Purchase of instrumentation and automation equipment for the Central region CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [13 empty] | 19.07.19 13:48
Item/ Поз. | PID | Изделие | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56853240 | 1073227 | 21857 | CENTRAL | СУ-802 вибрационный сигнализатор уровня жидкости и сыпучих материалов / SU-802 vibrating level indicator for liquid and bulk materials | Опросный лист на изделие 1073227 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1073227 | 0141-PROC-2019 | 1 | EA | 14 | 14F
2 | 56853247 | 1052181 | 21857 | CENTRAL | Барьер искрозащитный БИС-А-109- Ех / IS barrier BIS-A-109- Ex | БИС-А-109- Ех | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1052181 | 0141-PROC-2019 | 2 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
3 | 56853248 | 1052182 | 21857 | CENTRAL | Барьер искрозащитный БИС-А-205 Ех / IS barrier BIS-A-205- Ex | БИС-А-205 Ех | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1052182 | 0141-PROC-2019 | 3 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
4 | 56853249 | 1052183 | 21857 | CENTRAL | Барьер искрозащитный БИС-А-201 / IS barrier BIS-A-201 | БИС-А-201 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1052183 | 0141-PROC-2019 | 4 | EA | 14 | 14Z | ENERGIST
5 | 56854798 | 1073091 | 21891 | CENTRAL | Электронагреватель для шкафов управления взрывозащищенный, 220В АС / Electric heater for control cabinets, explosion-proof, 220V AC | Опросный лист на изделие 1073091 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1073091 | 0141-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51H | NA
6 | 56870495 | S1062 | 23939 | CENTRAL | Манометр с трубкой Бурдона, из нержавеющей стали Модель 23х.30, безопасное исполнение по EN 8371 Модель: 233.30 Спецификация по типовому листу: PM 02.04 Измерительная система: нержавеющая сталь Гидрозаполнение корпуса: с Номинальный размер: 160 мм Вид давления: избыточное давление Диапазон измерения: 0...10000 кПа Присоединение к процессу: 1/2 NPT Положение присоединения: радиальное Стекло: многослойное безопасное стекло Стрелка: стандартная стрелка Класс точности: класс 1.0 Материал чувствительного элемента: Измерительная система 316L Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт) Логотип покупателя начинающийся с: WI Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* Логотип производителя: *WIKA* Серийный номер на циферблате: серийный номер *...* / GAUGE PRESSURE Model 233.30 | 36504965 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | S1062 | 0141-PROC-2019 | 6 | EA | 14 | 14P | WIKA
7 | 56870496 | 1008677 | 23939 | CENTRAL | Манометр WIKA, type 233.50.160, D=160mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1600kPa / Pressure Gauge, 0-+1600 kPa, Wika Type 233.50.160, D=160mm | 233.50.160 0...+1600kPa | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1008677 | 0141-PROC-2019 | 7 | EA | 14 | 14P | WIKA
8 | 56870497 | 1015614 | 23939 | CENTRAL | Уплотнительное резиновое кольцо манометра WIKA 233.50.100 (нар. д. 99мм, внутр. д. 87 мм, толщина 2 мм) / Rubber O-Ring for Pressure Gauges WIKA 233.50.100 (ext. d. 99mm, int. d. 87 mm, width 2 мм) |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1015614 | 0141-PROC-2019 | 8 | EA | 54 | 54O | WIKA
9 | 56870499 | 1052201 | 23939 | CENTRAL | Манометр WIKA, type 233.50.160, D=160mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, -100...+2500kPa / Pressure Gauge, -100-+2500 kPa, Wika Type 233.50.160, NPT 1/2, D=160mm | -100-+2500 kPa, Wika Type 233.50.160, NPT 1/2, D=160mm | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1052201 | 0141-PROC-2019 | 9 | EA | 14 | 14P | WIKA
10 | 56870500 | S2548 | 23939 | CENTRAL | МАНОМЕТР 0-600 KPA 233.30.160, с защитной стенкой SOLIDFRONT / GAUGE PRESSURE 0-600 kPa 233.30.160, silicone M50, NPT 1/2 | 233.30.160 0-600 kPa | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | S2548 | 0141-PROC-2019 | 10 | EA | 14 | 14P | WIKA
11 | 56892776 | 1080137 | 25086 | CENTRAL | Вентилятор Rittal, размеры 119x119x38mm, 220 VAC / Rittal fan, sizes 119x119x38mm, 220 VAC | DK 7980.000 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1080137 | 0141-PROC-2019 | 11 | EA | 51 | 51Z | RITTAL
12 | 56878230 | 1077684 | 25090 | CENTRAL | Соленоид Ceme Н688 230V 17VA / Solenoid Ceme Н688 230V 17VA | Н688 230V 17VA | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1077684 | 0141-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51R | CEME
13 | 56878232 | 1053669 | 25090 | CENTRAL | Клапан соленоидный CEME D25 G 1" NBR ~1x230V 50Hz 2/2 ходовой нормально открытый (8716NN025S 4A7) / Solenoid valve CEME D25 G 1" NBR ~1x230V 50Hz valve2 / 2-way normally open (8716NN025S 4A7) | 8716NN025S 4A7 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1053669 | 0141-PROC-2019 | 13 | EA | 66 | 66Z | CEME
14 | 56878233 | 1077685 | 25090 | CENTRAL | Клапан соленоидный CEME D25 G 1" NBR ~1x230V 50Hz 2/2 ходовой нормально закрытый / Valve solenoidal CEME D25 G 1" NBR ~ 1x230V 50Hz 2/2 running normally closed |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1077685 | 0141-PROC-2019 | 14 | EA | 51 | 51R | CEME
15 | 56878260 | 1045701 | 25093 | CENTRAL | Гидростатический измеритель уровня, выходной сигнал 4…20 mA, диапазон измерения 0…100 м, кабель 114 м. с капилляром. Модель HLM-25N-i-1000 кабель 114 м. / Hydrostatic level meter, the output signal 4 ... 20 mA, measuring range 0 ... 100 m, 114 m cable with a capillary. Model HLM-25N-i-1000 cable 114 m. | Модель HLM-25N-i-1000 кабель 114 м. | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1045701 | 0141-PROC-2019 | 15 | EA | 14 | 14Z | DINEL
16 | 56878263 | 1077698 | 25093 | CENTRAL | Сигнализатор уровня вибрационный / Vibration level signaling device | Опросный лист на изделие 1077698 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1077698 | 0141-PROC-2019 | 16 | EA | 14 | 14L | NA
17 | 56878287 | 1077696 | 25093 | CENTRAL | Манометр виброустойчивый, 0…10 Мпа, Cl 1.6, 63 мм / Vibration-proof manometer, 0 … 10 MPas, mm Cl 1.6, 63 | Опросный лист на изделие 1077696 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1077696 | 0141-PROC-2019 | 17 | EA | 14 | 14Z | NA
18 | 56881203 | 1078427 | 25093 | CENTRAL | Электронное реле воздушного потока Sl 201, 24VAC / Airflow electronic switching unit Sl 201, 24VAC |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1078427 | 0141-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Q
19 | 56884365 | 1036785 | 25838 | CENTRAL | Датчик наличия потока FLT93S-3B1A204C4B01H11 в комплекте с кабелем и сенсором, PN240, температура рабочей среды – от минус 20 до плюс 177 C, температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 60C, 24VDC, EEx d IIC T4 / Flow meter FLT93S-3B1A204C4B01H11 with cable and sensor, PN240, flow temperature range -20 to + 177 C, temperature range -40 ro + 60C, 24VDC, EEx d IIC T4 | FLT93S-3B1A204C4B01H11 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1036785 | 0141-PROC-2019 | 19 | EA | 14 | 14Z
20 | 56884366 | 1036785 | 25838 | CENTRAL | Датчик наличия потока FLT93S-3B1A204C4B01H11 в комплекте с кабелем и сенсором, PN240, температура рабочей среды – от минус 20 до плюс 177 C, температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 60C, 24VDC, EEx d IIC T4 / Flow meter FLT93S-3B1A204C4B01H11 with cable and sensor, PN240, flow temperature range -20 to + 177 C, temperature range -40 ro + 60C, 24VDC, EEx d IIC T4 | FLT93S-3B1A204C4B01H11 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1036785 | 0141-PROC-2019 | 20 | EA | 14 | 14Z
21 | 56886149 | 1079358 | 26015 | CENTRAL | Разделительная мембрана 0 - 16 Мпа / Dividing membrane of 0 - 16 Mpa | Опросный лист на изделие 1079358 | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1079358 | 0141-PROC-2019 | 21 | EA | 14 | 14E
22 | 56891401 | 1015614 | 26513 | CENTRAL | Уплотнительное резиновое кольцо манометра WIKA 233.50.100 (нар. д. 99мм, внутр. д. 87 мм, толщина 2 мм) / Rubber O-Ring for Pressure Gauges WIKA 233.50.100 (ext. d. 99mm, int. d. 87 mm, width 2 мм) | Технические характеристики для изделия 1015614 | шт. | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1015614 | 0141-PROC-2019 | 22 | EA | 54 | 54O | WIKA
23 | 56891403 | 1073220 | 26513 | CENTRAL | Заглушка взрывозащищенная ExdIIC/Exell, IP66, резьба 1/2" NPT, нерж. Сталь / Explosion proof blanking plug, ExdIIC/Exell, IP66, thread 1/2" NPT, st. Steel |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1073220 | 0141-PROC-2019 | 23 | EA | 14 | 14P
24 | 56891405 | 1073221 | 26513 | CENTRAL | Заглушка взрывозащищенная ExdIIC/Exell, IP66, резьба 3/4" NPT, нерж. Сталь / Explosion proof blanking plug, ExdIIC/Exell, IP66, thread 3/4" NPT, st. Steel |  | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1073221 | 0141-PROC-2019 | 24 | EA | 14 | 14P
25 | 56891406 | EXP-6660 | 26513 | CENTRAL | CPP1IS Заглушка взрывозащищенная ExdIIC/Exell, IP66, резьба М20х1.5, нерж. сталь / Explosion proof blanking plug CPP1IS, ExdIIC/Exell, IP66, thread M20х1.5, st. steel |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | EXP-6660 | 0141-PROC-2019 | 25 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
26 | 56891407 | EXP-6661 | 26513 | CENTRAL | CPP2IS Заглушка взрывозащищенная ExdIIC/Exell, IP66, резьба М25х1.5, нерж. сталь / Explosion proof blanking plug CPP2IS, ExdIIC/Exell, IP66, thread M25х1.5, st. steel |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | EXP-6661 | 0141-PROC-2019 | 26 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве