| Приложение №6 к Техническому Заданию №09.2024 КИ/ЦР_АВР на оказание услуг по аварийному реагированию, текущему ремонту кабельной инфраструктуры связи на территориях Центрального региона АО «КТК-Р». Форма коммерческого предложения на единичный объем работ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коммерческое предложение фиксированный объем работ (предоставить стоимость годового обслуживания и стоимость за три года обслуживания): |  |  |  |  |
| № | Наименование работ: | Ед. изм.: | Стоим. за ед. без НДС: | Стоим. за ед. с НДС: |
| 1 | Прокладка кабеля ВОЛС, методом задувки в трубку ЗПТ | м |  |  |
| 2 | Прокладка кабеля ВОЛС, методом затяжки в трубку ЗПТ | м |  |  |
| 3 | Осмотр кабельных эстакад на НПС с подъемом на эстакаду | м |  |  |
| 4 | Прокладка кабеля ВОЛС по консолям в трубке ЗПТ (с креплением и выполнением маркировки) | м |  |  |
| 5 | Прокладка кабеля ВОЛС по консолям, эстакадам, коллекторам в кабельной канализации (с креплением и выполнением маркировки) с привлечением специализированной техники | м |  |  |
| 6 | Демонтаж кабеля ВОЛС из кабельной канализации, коллектора, эстакады | м |  |  |
| 7 | Монтаж оптического кросса для 6 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 8 | Монтаж оптического кросса для 8 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 9 | Монтаж оптического кросса для 12 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 10 | Монтаж оптического кросса для 24 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 11 | Монтаж оптического кросса для 36 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 12 | Замена пигтейла в оптическом кроссе | шт. |  |  |
| 13 | Монтаж одного волокна | шт. |  |  |
| 14 | Разборка/сборка кросса | шт. |  |  |
| 15 | Монтаж оптической муфты для 6 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 16 | Монтаж оптической муфты для 8 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 17 | Монтаж оптической муфты для 12 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 18 | Монтаж оптической муфты для 24 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 19 | Монтаж оптической муфты для 36 волоконных кабелей с проведением измерений на двух длинах волн смонтированного участка в двух направлениях | шт. |  |  |
| 20 | Разборка/сборка оптической муфты | шт. |  |  |
| 21 | Монтаж кросса телефонного | шт. |  |  |
| 22 | Дооборудование существующего телефонного кросса плинтами | шт. |  |  |
| 23 | Прокладка медного 25 парного кабеля связи по эстакадам, кабельростам, кабельной канализации (с креплением и выполнением маркировки) с привлечением специализированной техники | м |  |  |
| 24 | Демонтаж медного 25 парного кабеля связи по эстакадам, кабельростам, кабельной канализации с привлечением специализированной техники | м |  |  |
| 25 | Прокладка медного 25 парного кабеля связи в грунте | м |  |  |
| 26 | Монтаж соединительной муфты для медного 25 парного кабеля связи | шт. |  |  |
| 27 | Выполнение заземления бронированных кабелях связи | шт. |  |  |
| 28 | Измерение сопротивления изоляции на медном 25 парном кабеле связи | шт. |  |  |
| 29 | Проведение контрольных измерений цепей (пар), на соответствие с электрическими параметрами медного 25 парного кабеля связи | шт. |  |  |
| 30 | Установка щитка заземления КИП-2 | шт. |  |  |
| 31 | Коммутация 25-парного кабеля на кроссы или плинты | шт. |  |  |
| 32 | Ремонт и замена рабочего места (4 порта). | шт. |  |  |
| 33 | Установка информационной розетки СКС (4 порта). | шт. |  |  |
| 34 | Монтаж кабельного лотка | м |  |  |
| 35 | Монтаж проволочного лотка | м |  |  |
| 36 | Прокладка кабель-канала по стене | м |  |  |
| 37 | Монтаж кабельростов | м |  |  |
| 38 | Прокладка кабеля, патч-корда по установленным конструкциям стойки (шкафа) и лоткам с креплением по всей длине | м |  |  |
| 39 | Прокладка кабеля UTP в кабель-канале с креплением по всей длине | м |  |  |
| 40 | Прокладка кабеля UTP в лотках по эстакадам с креплением по всей длине | м |  |  |
| 41 | Прокладка кабеля в металлорукаве | м |  |  |
| 42 | Прокладка кабеля в стальной трубе | м |  |  |
| 43 | Маркировка кабельной линии | комплект. |  |  |
| 44 | Прокладка металлорукава по установленным конструкциям | м |  |  |
| 45 | Прокладка гофрированной трубы по установленным конструкциям | м |  |  |
| 46 | Прокладка стальной трубы в траншее | м |  |  |
| 47 | Прокладка сигнальной ленты в готовой траншее | м |  |  |
| 48 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметромкабельных и других линий напряжением до 1 кВ c предоставлением отчета | линия |  |  |
| 49 | Проведение контрольных измерений на соответствие электрическими параметрами кабеля UTP c предоставлением отчета | линия |  |  |
| 50 | Ремонт распределительных щитов питания и замена вышедших из строя автоматов защиты с возможностью испытания вновь устанавливаемых автоматов защиты в электротехнической лаборатории, с предоставлением соответствующих Протоколов | шт. |  |  |
| 51 | Монтаж комплекта заземления оборудования | шт. |  |  |
| 52 | Обустройство заземления внутри телекоммуникационного шкафа/стойки | шт. |  |  |
| 53 | Монтаж заземления между шиной заземления и шкафом/стойкой | шт. |  |  |
| 54 | Монтаж шины общего заземления | шт. |  |  |
| 55 | Монтаж телекоммуникационного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 56 | Демонтаж телекоммуникационного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 57 | Ремонт телекоммуникационного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 58 | Ремонт внешнего всепогодного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 59 | Замена внешнего всепогодного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 60 | Выполнение геодезических работ по привязке кабельных линий | нормочас |  |  |
| 61 | Выполнение шурфования кабельных коммуникаций ручным способом | куб. м |  |  |
| 62 | Выполнение земельных работ с привлечением механизированной техники для разработки котлованов под кабельные колодцы и прокладки кабелей (всех категорий грунтов) | нормочас |  |  |
| 63 | Выполнение земельных работ вручную, по разработке траншеи и котлована для организации ремонтных работ (всех категорий грунтов) | куб. м |  |  |
| 64 | Работы по прокладке трубки ЗПТ 40/3,5 в земляной траншее с установкой соединительных муфт | м |  |  |
| 65 | Восстановление проектной глубины залегания кабеля ВОЛС | куб. м |  |  |
| 66 | Установка электронного маркера | шт. |  |  |
| 67 | Засыпка кабельной трассы, шурфов и рекультивация ручным способом 3 группа грунтов | куб. м |  |  |
| 68 | Засыпка кабельной трассы, шурфов и рекультивация ручным способом 5 группа грунтов | куб. м |  |  |
| 69 | Привлечение автокрана | нормочас |  |  |
| 70 | Привлечение АГП (АвтоГидроПодъемник) | нормочас |  |  |
| 71 | Выполнение работ по паспортизации оптического кабеля связи, ODF, элементарного кабельного участка, включая, но не ограничиваясь составлением электрического и оптического паспорта трассы согласно РД 45.156-2000 | шт. |  |  |
| 72 | Ремонт КИП (для вывода заземления бронированного кабеля) на трассе ВОЛС | шт. |  |  |
| 73 | Изготовление информационных табличек об охранной зоне ВОЛС Компании (исполнение таблички: устойчивость к УФ лучам, стойкость к коррозии) | шт. |  |  |
| 74 | Изготовление информационно-указательных знаков для информационных табличек | шт. |  |  |
| 75 | Замена и установка информационных знаков | шт. |  |  |
| 76 | Замена и установка табличек об охранной зоне ВОЛС Компании | шт. |  |  |
| 77 | Ремонт кабельных эстакад, кабельной канализации | м |  |  |
| 78 | Демонтаж/монтаж перфорированного кабельного лотка на эстакаде | м |  |  |
| 79 | Демонтаж/монтаж консоли лотка на эстакаде | шт. |  |  |
| 80 | Демонтаж/монтаж консоли в кабельной канализации | шт. |  |  |
| 81 | Ремонт кабельных колодцев связи (очистка и откачка воды, ремонт консолей, установка люков, покраска, наращивание горловин, гидроизоляция) | шт. |  |  |
| 82 | Монтаж колодца универсального железобетонного | шт. |  |  |
| 83 | Ремонт ЗПТ с его заменой по эстакадам с установкой соединительных муфт | м |  |  |
| 84 | Монтаж защитного футляра для ЗПТ | м |  |  |
| 85 | Замена и ремонт УПМК на эстакадах | шт. |  |  |
| 86 | Установка УПМК | шт. |  |  |
| 87 | Формирование запаса ВОК на УПМК | м |  |  |
| 88 | Формирование запаса ВОК в кабельном колодце | м |  |  |
| 89 | Замена и ремонт кабельных вводов | шт. |  |  |
| 90 | Установка кабельных вводов | шт. |  |  |
| 91 | Установка навесных шкафов | шт. |  |  |
| 92 | Установка КОТ-2 с организацией песчаной подушки | шт. |  |  |
| 93 | Выполнение работ методом ГНБ | м |  |  |
| 94 | Согласование ГНБ с владельцами коммуникаций | шт. |  |  |
| 95 | Проектные работы ГНБ | шт. |  |  |
| 96 | Подготовка исполнительной документации, приемо-сдаточной документации ГНБ | шт. |  |  |
| 97 | Изыскания на месте проведения работ ГНБ | шт. |  |  |
| 98 | Обследование водных переходов (шурфление кабеля футляра кабеля ВОЛС, проверка проходимости футляра с помощью УЗК) | шт. |  |  |
| 99 | Определение планового и высотного положения трассы коммуникаций на местности | шт. |  |  |
| 100 | Определение глубины залегания коммуникаций на кабельной трассе |  |  |  |
| 101 | Определение глубины залегания коммуникаций на водных переходах (определение глубины залегания начала и конца футляра на водных переходах) | шт. |  |  |
| 102 | Транспортные расходы, легковой транспорт | км |  |  |
| 103 | Транспортные расходы, грузовой транспорт | км |  |  |
| 104 | Командировочные расходы, проживание | чел/день |  |  |
| 105 | Рефлектометрические измерения оптических волокон с измерением километрического затухания OTDR, обратных оптических потерь ORL, отражения на оптических стыках; | шт. |  |  |
| 106 | Измерение хроматической дисперсии; | шт. |  |  |
| 107 | Измерение поляризационной модовой дисперсии; | шт. |  |  |
| 108 | Двухстороннее измерение Бриллюэновским рефлектометром. | шт. |  |  |
| 109 | Ремонт телекоммуникационного шкафа оборудования связи | шт. |  |  |
| 110 | Очистка узлов креплений ОК, шкафов связи от посторонних предметов, гнезд | шт. |  |  |