Приложение 1.1.

**Критерии квалификационного отбора Участников тендера 6620-OD «Оказание услуг по аварийному реагированию, текущему ремонту и техническому обслуживанию ВОЛС-ВЛ и линии ВЧ-связи ВЭС А-НПС-5А на территории ЦР АО «КТК-Р».**

1. Исполнителю необходимо подтвердить наличие опыта по проведению технического обслуживания ВОЛС, ВОЛС-ВЛ и линий ВЧ не менее 5 лет;
2. Трудовые ресурсы: Исполнителю необходимо подтвердить наличие минимум одной бригады в Центральном Регионе состоящей из квалифицированного персонала для оказания услуг технического обслуживания ВОЛС, ВОЛС ВЛ, линий ВЧ-связи согласно разделу №6 Технического задания;
3. Материально-техническая база: Исполнителю необходимо подтвердить наличие или возможность привлечения техники для проведения работ по ТО и АВР на ВОЛС, ВОЛС ВЛ, линиях ВЧ-связи согласно разделу №6. Технического задания;
4. Материально-техническая база: Исполнителю необходимо подтвердить наличие или возможность привлечения инструментов, средств измерений, приборов для выполнения работ, с предоставлением действующих сертификатов о поверке/калибровке оборудования согласно раздела №6 Технического задания.