## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6807-OD Закупка светотехнического оборудования (светильников и ламп) для объектов КТК-Р / Purchase № 6807-OD Purchase of the lighting equipment (lamps and lights) for objects of CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 12.03.25 18:31
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (календ. дни/calendar days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57046788 | 1113299 | 49265 | CENTRAL | Светодиодный щитовой светильник DA-LED025, 220В, 5вт магнитное крепление, встр. переключатель / LED panel lamp DA-LED025, 220V, 5W magnetic mount, built-in switch | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1113299 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
2 | 57046793 | 1113304 | 49265 | CENTRAL | Светильник типа EVA-4050-1050, 1Exd IIC T4 Gb, 110-220В, 0,12А, 24Вт (Горэлтех) / Lamp type EVA-4050-1050, 1Exd IIC T4 Gb, 110-220V, 0.12A, 24W (Goreltech) | - | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113304 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
3 | 57046797 | 1082725 | 49265 | CENTRAL | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20 Т1(220АС)-УХЛ1 V2 / Explosion-proof lamp VALAN31-SD.L. 20 T 1(220AS) - UHL1 V2 | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1082725 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
4 | 57046799 | 1087854 | 49265 | CENTRAL | Светильник светодиодный С-ДКУ1-120.220.Д IP67, 14000Лм УХЛ1 крепление консоль / LED light С-ДКУ1-120.220.Д IP67, 14000Лм УХЛ1 | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1087854 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
5 | 57047065 | 1106727 | 49302 | WEST | СГЖ01-6200С-220AC/У/ИБП-КНВ2МНК/Р Светильник светодиодный взрывозащищенный 1Ex db IIC T5 Gb, IP66, 220В, аккумуляторная батарея в комплекте, универсальное поворотное крепление. В комплекте каб. ввод для небронированного кабеля КНВ2МНК/Р (d=6-18мм). / SGJ 01-6200 S-220AC/U/UPS-KNV2MNK/P LED explosion-proof lamp 1 Exd IIC T5 Gb, IP66, 220V, rechargeable battery included, universal swivel mount. Included is a cable entry for an unarmored KNV2MNK/R cable (d=6-18mm). | СГЖ01- 6200С-220AC/У-КНВ2NНK/P /ИБП-ТУ 3400-006-72453807-07 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1106727 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
6 | 57047066 | 1087708 | 49302 | WEST | Светильник взрывозащищенный светодиодный СГЛ01-4960С-220AC/Р-1КНВ1МНК/ИБП, 1Ex e mb s IIC T4 Gb, IP66, крепление на потолок / Emergency explosion-proof linear LED lamp | - | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1087708 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
7 | 57047067 | 1079696 | 49302 | WEST | Взрывозащищенный светодиодный светильник с креплением на трубу патрон Е27 / The explosion-proof LED lamp with fastening on a pipe the boss of E27 | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079696 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
8 | 57048200 | 1082605 | 49302 | WEST | Лампа светодиодная LED-T8-2065М-1200-std 20Вт 230В G13 6500К 1620лм 1200мм матовая ASD 4690612025834 / Lamp LED-T8-2065М-1200-std 20W 230V G13 6500К 1620lm 1200mm matt ASD 4690612025834 | 4690612025834 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1082605 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
9 | 57048201 | 1082605 | 49302 | WEST | Лампа светодиодная LED-T8-2065М-1200-std 20Вт 230В G13 6500К 1620лм 1200мм матовая ASD 4690612025834 / Lamp LED-T8-2065М-1200-std 20W 230V G13 6500К 1620lm 1200mm matt ASD 4690612025834 | 4690612025834 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1082605 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
10 | 57048226 | 1087706 | 49302 | WEST | Светильник varton a220 2.0 офисный встраиваемый/накладной 1195х100х50 мм 30 вт 4000 k ip40 с рассеивателем опал v1-a0-00220-01op0-4003040 / LED lamp | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1087706 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
11 | 57048241 | 1088194 | 49302 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
12 | 57048244 | 1088194 | 49302 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
13 | 57048251 | 1089106 | 49302 | WEST | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) с не поворотным цоколем / Lamp LED LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) with not a rotary socle | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1089106 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
14 | 57048252 | 1089106 | 49302 | WEST | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) с не поворотным цоколем / Lamp LED LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) with not a rotary socle | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1089106 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
15 | 57048847 | 1092801 | 49302 | WEST | Прожектор PFL-C3 100Вт 6500К IP65 JazzWay / Прожектор PFL-C3 100Вт 6500К IP65 JazzWay | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1092801 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
16 | 57051052 | 1067055 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
17 | 57051053 | 1067056 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
18 | 57051054 | 1068497 | 49897 | CENTRAL | Лампа газоразрядная ДНаТ 400 E40 (30) Лисма / Lamp ДНаТ 400 E40 (30) Lisma | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068497 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
19 | 57051055 | 1051468 | 49897 | CENTRAL | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 / Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1051468 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
20 | 57051056 | 1067056 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
21 | 57051057 | 1051468 | 49897 | CENTRAL | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 / Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1051468 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
22 | 57051058 | 1067055 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
23 | 57051059 | 1067056 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
24 | 57051060 | 1051468 | 49897 | CENTRAL | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 / Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1051468 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
25 | 57051061 | 1067055 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
26 | 57051062 | 1067056 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
27 | 57051063 | 1076578 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay / LED lamp PLED T8-1500GL 24W linear 6500K cold. Bel. G13 2200lm 185-240V JazzWay | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1076578 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
28 | 57051064 | 1051468 | 49897 | CENTRAL | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 / Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1051468 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
29 | 57051065 | 1092800 | 49897 | CENTRAL | Cветильник 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 Navigator 61086. В комплекте с лампой светодиодной 71 303 NLL-G-T8-18-230-6.5K-G13 18Вт линейная 6500К холод. бел. G13 1700лм 176-264В Navigator 71303 (2 шт) / Lamp 61 086 DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13 Navigator 61086. Complete with LED lamp 71 303 NLL-G-T 8-18-230-6. 5-G13 18W linear 6500K cold white G13 1700LM 176-264V Navigator 71303 (2 pcs) | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1092800 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
30 | 57051066 | 1067055 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
31 | 57051067 | 1067056 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
32 | 57051068 | 1051468 | 49897 | CENTRAL | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 / Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1051468 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
33 | 57051069 | 1068498 | 49897 | CENTRAL | Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000ДНаТ/220-01(т) УХЛ2 с таймером Клейтон ИЗУТ701000ДНаТ22001 / Electronic starter ИЗУ-Т-70-1000ДНаТ/220-01(т) УХЛ2 with timer Claton ИЗУТ701000ДНаТ22001 | - | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1068498 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
34 | 57051070 | 1076133 | 49897 | CENTRAL | Лампа светодиодная LED Т100 E27 30Вт 2400лм 6500К REV артикул: 32417 1 / Lamp LED 30W E27, 6500K T100 | 32417 1 | шт./EA | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1076133 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
35 | 57051075 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
36 | 57051076 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
37 | 57051077 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
38 | 57051078 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
39 | 57051079 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
40 | 57051080 | 1081591 | 49897 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1001) / Emergency led exit lamp EXIT 3W 1.5 h permanent LED IP20 (SSA-1001) | - | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081591 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
41 | 57051081 | 1079764 | 49897 | CENTRAL | Прожектор светодиодный PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC / Led spotlight PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-100W 6500K | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1079764 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
42 | 57051082 | 1037567 | 49897 | CENTRAL | Уличный светодиодный светильник серии BAT тип АТ-ДКУ-130, рабочее напряжение - 176-264 В / 50 Гц (АС), световой поток +-10 % - 13000Лм мощность не более - 130Вт, IP65, аналог светильника с лампой ДРЛ (ртутная) мощностью до 400Вт, размер светильника, ДxШxВ - 436x238x56мм power - no more than 130W, IP65, analogue lamps with DRL (mercurial) power up to 400W, luminaire size, L x W x H - 436 x 238 x 56mm / Street LED light fitting series BAT type AT-DKU-130 ,operating voltage - 176-264 V / 50 Hz (AC), luminous flux +-10% - 13000Lm | BAT тип АТ-ДКУ-130 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1037567 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
43 | 57055117 | 1114802 | 49897 | CENTRAL | Светодиодный светильник NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED Напряжение:220-240В; Мощность:8Вт; Корпус: пластик; габариты: 208х120х74мм; степень защиты:IP65; световой поток:700лм. / LED downlight NBL-PO Voltage: 220-240V; Power: 8W; Body: plastic; dimensions: 208х120х74mm; degree of protection: IP65; luminous flux: 700lm. | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1114802 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
44 | 57054252 | 1080634 | 50298 | WEST | ДПО- 36W 6500K 3200Лм IP20 (на подвесе) Jazzway (5011113) / IP20 Lm DPO-36W 6500K 3200 (on a suspension) Jazzway (5011113) | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1080634 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
45 | 57054253 | 1080634 | 50298 | WEST | ДПО- 36W 6500K 3200Лм IP20 (на подвесе) Jazzway (5011113) / IP20 Lm DPO-36W 6500K 3200 (on a suspension) Jazzway (5011113) | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1080634 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
46 | 57054261 | 1088194 | 50298 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
47 | 57054262 | 1088194 | 50298 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
48 | 57054263 | 1089106 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) с не поворотным цоколем / Lamp LED LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) with not a rotary socle | - | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1089106 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
49 | 57054264 | 1089106 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) с не поворотным цоколем / Lamp LED LEEK LE T8 LED 10W 6500K 0,6m (JD) with not a rotary socle | - | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1089106 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
50 | 57054442 | 1056471 | 50298 | WEST | Прожектор светодиодный 2835SMD 50W 6400K IP65 черный 32102 / LED searchlight, 2835SMD 50W 6400K IP65 black 32102 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1056471 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
51 | 57055555 | 1092801 | 50298 | WEST | Прожектор PFL-C3 100Вт 6500К IP65 JazzWay / Прожектор PFL-C3 100Вт 6500К IP65 JazzWay | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1092801 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
52 | 57055998 | 1078381 | 50298 | WEST | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 8вт L8/840 G5 белая / Lamp linear luminescent LL 8 W L8/840 G5 white | L8/840 G5 / 241623 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078381 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
53 | 57055999 | 1078381 | 50298 | WEST | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 8вт L8/840 G5 белая / Lamp linear luminescent LL 8 W L8/840 G5 white | L8/840 G5 / 241623 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1078381 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
54 | 57056594 | 1079692 | 50298 | WEST | Светодиодный светильник 80 Вт аварийный автономный постоянного действия накладной 1495×180 мм / LED lamp of 80 W emergency autonomous continuous action of the consignment note 1495×180 mm | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079692 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
55 | 57057137 | 1103360 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LED 40W, 230V, E27 / LED bulb 40W, 230V, E27 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1103360 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
56 | 57057138 | 1103360 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LED 40W, 230V, E27 / LED bulb 40W, 230V, E27 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1103360 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
57 | 57057139 | 1076133 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LED Т100 E27 30Вт 2400лм 6500К REV артикул: 32417 1 / Lamp LED 30W E27, 6500K T100 | 32417 1 | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1076133 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
58 | 57057140 | 1076133 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная LED Т100 E27 30Вт 2400лм 6500К REV артикул: 32417 1 / Lamp LED 30W E27, 6500K T100 | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1076133 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
59 | 57057141 | 1068919 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED-SP A60 15Вт JazzWay артикул: 2853035 / Lamp LED PLED SP A60 15W E27 | 2853035 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1068919 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
60 | 57057143 | 1068919 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED-SP A60 15Вт JazzWay артикул: 2853035 / Lamp LED PLED SP A60 15W E27 | 2853035 | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1068919 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
61 | 57057144 | 1052839 | 50298 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
62 | 57057145 | 1052839 | 50298 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
63 | 57057146 | 1067055 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | Опросный лист на изделие 1067055 | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
64 | 57057147 | 1067055 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | Опросный лист на изделие 1067055 | шт./EA | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
65 | 57057154 | 1067056 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
66 | 57057156 | 1067056 | 50298 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
67 | 57057170 | 1114492 | 50298 | WEST | Светильник взровозащищенный НСП69-200-004 УХЛ1, Е27, 200Вт, IP 65, 1ExdsIICT5. / Lighting НСП69-200-004 УХЛ1, Е27, 200Вт, IP 65, 1ExdsIICT5. | НСП69-200-004 | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1114492 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
68 | 57057174 | 1114492 | 50298 | WEST | Светильник взровозащищенный НСП69-200-004 УХЛ1, Е27, 200Вт, IP 65, 1ExdsIICT5. / Lighting НСП69-200-004 УХЛ1, Е27, 200Вт, IP 65, 1ExdsIICT5. | НСП69-200-004 | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1114492 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
69 | 57054914 | 1110316 | 50332 | MAR_T | Светодиодный прожектор СКУ 66А-150-003 Светодиодный прожектор СКУ 66А-150-003 / LED floodlight SKU 66A-150-003 | Опросный лист на изделие 1110316 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110316 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
70 | 57054915 | 1110317 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник «Заря-С-L» Светодиодный светильник «Заря-С-L» / LED lamp "Zarya-S-L" | Опросный лист на изделие 1110317 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110317 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
71 | 57054916 | 1110318 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм, V1-A0-00220-20000-2003650 Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый/накладной 1195*100*50мм, V1-A0-00220-20000-2003650 / LED lamp WHARTON office built-in/overhead 1195*100*50mm, V1-A0-00220-20000-2003650 | Опросный лист на изделие 1110318 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110318 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
72 | 57054917 | 1110319 | 50332 | MAR_T | Светильник личный консольный, светодиодный Varton V1-S1-70443-40L32-6608050 Светильник личный консольный, светодиодный Varton V1-S1-70443-40L32-6608050 / Outdoor console lamp, LED Varton V1-S1-70443-40L32-6608050 | Опросный лист на изделие 1110319 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110319 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
73 | 57054918 | 1110320 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВАРТОН V1-A0-00171-10000-2003630 отраженного света 595х595х72 мм 36 Вт 3000 K Global white матовый Светодиодный светильник ВАРТОН V1-A0-00171-10000-2003630 отраженного света 595х595х72 мм 36 Вт 3000 K Global white матовый / LED lamp WHARTON V1-A 0-00171-10000-2003630 Reflected light 595x595x72mm 36W 3000K Global white matte | Опросный лист на изделие 1110320 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110320 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
74 | 57054919 | 1110321 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия, V1-A0-00300-01A00-2007250 Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 72 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия, V1-A0-00300-01A00-2007250 / LED lamp WHARTON Office Built-in/overhead 1195*595*50mm 72W 5000K Emergency Stand-alone Permanent, V1-A0-00300-01A00-2007250 | Опросный лист на изделие 1110321 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110321 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
75 | 57054920 | 1110322 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый светодиодный 600*600мм, V1-A0-00070-01000-2003650 Светодиодный светильник ВАРТОН офисный встраиваемый светодиодный 600*600мм, V1-A0-00070-01000-2003650 / LED lamp WHARTON office recessed LED 600*600mm, V1-A0-00070-01000-2003650 | Опросный лист на изделие 1110322 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110322 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
76 | 57054928 | 1110330 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВЗГ-200АМС-СД-30-ТР22-П16-220-20-3гл Светодиодный светильник ВЗГ-200АМС-СД-30-ТР22-П16-220-20-3гл / LED lamp V3G-200AMS-SD-30T R 22-P16-220-20- 3gl | Опросный лист на изделие 1110330 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110330 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
77 | 57054929 | 1110331 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник ВЗГ-200АМС-СД-50-ТР22-П16-220-2-Б Светодиодный светильникВЗГ-200АМС-СД-50-ТР22-П16-220-2-Б / LED lamp V3G-200AMS-SD-50T R 22-P16-220-20- В | Опросный лист на изделие 1110331 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110331 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
78 | 57054930 | 1110332 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник СГУ06-26400С/10-220АС/У Светодиодный светильник СГУ06-26400С/10-220АС/У / LED lamp SKU 06-26400S/10-220AS/Y | Опросный лист на изделие 1110332 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110332 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
79 | 57054931 | 1110333 | 50332 | MAR_T | Светодиодный светильник СГУ06-52800С-220АС Светодиодный светильник СГУ06-52800С-220АС / LED lamp SKU 06-52800C-220AS | Опросный лист на изделие 1110333 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110333 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
80 | 57054932 | 1110334 | 50332 | MAR_T | Светильника аварийный выход. Led MARS 2223-4 с светодиодная лампы LED 9VDC-300mA 6000K (TRQ) для аварийных светильников. Светильника аварийный выход. Led MARS 2223-4 с светодиодная лампы LED 9VDC-300mA 6000K (TRQ) для аварийных светильников. / The lamp is an emergency exit. Led MARS 2223-4 with LED lamp LED 9VDC-300mA 6000K (TRQ) for emergency lights. | Опросный лист на изделие 1110334 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1110334 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
81 | 57071931 | 1079695 | 52940 | WEST | Светильник СГЖ01-11160С-220AC/У-1КНВ2NHK/P 1Ex db IIC Т5 Gb X IP66, 11160Лм, 220AC, универсальное поворотное крепление В комплекте: кабельный ввод КНВ2NHK/P для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт. / Lamp SGJ01-11160C-220AC / U-1KNV2NHK/P 1Ex db IIC Т5 Gb X IP66, 11160lm, 220AC, universal swivel mount Included: cable entry KNV2NHK/P for unarmored cable (d=6-18mm) - 1 piece. | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079695 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
82 | 57071952 | 1075439 | 52940 | WEST | Светильник НСП-02-100-003 с решеткой окрашенный IP56 без клеммной колодки / NSP-02-100-003 lamp with a lattice the painted IP56 without terminal block | НСП-02-100-003 | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1075439 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
83 | 57071953 | 1075439 | 52940 | WEST | Светильник НСП-02-100-003 с решеткой окрашенный IP56 без клеммной колодки / NSP-02-100-003 lamp with a lattice the painted IP56 without terminal block | НСП-02-100-003 | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1075439 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
84 | 57072069 | 1092872 | 52940 | WEST | Светильник LED СТРОНГ 1242х90х68 36Вт 6500К IP65 VARTON V1-I0-70210-03000-6503665. В комплекте с рассеивателем матовым VARTON V2-I0-IPM0-02.3.0210.18 / LED lamp STRONG 1242x90x68 36W 6500K IP65 VARTON V1-I 0-70210-03000-6503665. Complete with VARTON V2-I0-I0-02.3.0210.18 matte lens | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1092872 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
85 | 57072070 | 1117607 | 52940 | WEST | Светодиодный светильник VARTON СТРОНГ 2.0 промышленный 16 ВТ 6500 K 674х90х68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия V1-I2-70215-03GA2-6501665 / LED lamp VARTON STRONG 2.0 industrial 16 W 6500 K 674х90х68 mm class of protection IP65 opaque lens emergency autonomous continuous action V1-I2-70215-03GA2-6501665 | V1-I2-70215-03GA2-6501665 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1117607 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
86 | 57072071 | 1117610 | 52940 | WEST | Светодиодный светильник VARTON СТРОНГ 2.0 промышленный 16 ВТ 6500 K 674х90х68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель V1-I2-70215-03G02-6501665 / LED lamp VARTON STRONG 2.0 industrial 16 W 6500 K 674х90х68 mm class of protection IP65 opaque lens V1-I2-70215-03G02-6501665 | V1-I2-70215-03G02-6501665 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1117610 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
87 | 57072072 | 1088188 | 52940 | WEST | Прожектор ДО LED-400-Extra Wide "Эверест" GALAD 08992 / Searchlight UP to LED-400-Extra Wide "Everest" GALAD 08992 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088188 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
88 | 57072074 | 1068540 | 52940 | WEST | Лампа светодиодная LED-T8R-standard 10Вт 230В G13 6500К 800Лм 600мм матовая ASD / Lamp LED-T8R-standard 10Вт 230В G13 6500К 800Лм 600mm matt ASD | - | шт./EA | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1068540 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
89 | 57072382 | 1067056 | 52940 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
90 | 57072383 | 1067056 | 52940 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
91 | 57072401 | 1083182 | 52940 | WEST | SQ0319-0007 Патрон керамический E27 с держателем / SQ0319-0007 Патрон керамический E27 с держателем Ceramic cartridge with holder E27 | SQ0319-0007 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1083182 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
92 | 57074837 | 1088194 | 52940 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
93 | 57074841 | 1088194 | 52940 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
94 | 57073453 | 1092872 | 53129 | MAR_T | Светильник LED СТРОНГ 1242х90х68 36Вт 6500К IP65 VARTON V1-I0-70210-03000-6503665. В комплекте с рассеивателем матовым VARTON V2-I0-IPM0-02.3.0210.18 / LED lamp STRONG 1242x90x68 36W 6500K IP65 VARTON V1-I 0-70210-03000-6503665. Complete with VARTON V2-I0-I0-02.3.0210.18 matte lens | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1092872 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
95 | 57073454 | 1117032 | 53129 | MAR_T | Светодиодный светильник VARTON Айрон 3.0 1,2м 45 Вт 5000 K с опаловым рассеивателем / VARTON Iron 3.0 1.2m 45W 5000K LED Lamp with Opal Diffuser | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1117032 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
96 | 57073455 | 1088751 | 53129 | MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ДПА-5040 1ч постоянный Ni-CD IP54 (арт. LDPA0-5040-1H-K01) / Emergency led lamp DPA-5040 1H permanent Ni-CD IP54 (art. LDPA0-5040-1H-K01) | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088751 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
97 | 57073456 | 1087857 | 53129 | MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) EL50 артикул 27075 / Luminaire emergency LED EXIT | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1087857 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
98 | 57073458 | 1028108 | 53129 | MAR_T | Прибор световой сигнальный «ЗОМ», ПК2-ЛОН-100Вт >10cd, 220V, IP54. / Winker light «ЗОМ», ПК2-ЛОН-100Вт >10cd, 220V, IP54. | «ЗОМ», ПК2-ЛОН-100Вт | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1028108 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
99 | 57073459 | 1088747 | 53129 | MAR_T | Взрывозащищенное световое табло Сириус ВЗ-Р (М Р К; ВЫХОД; Цвет надписи: белый; Цвет фона: зеленый; ~176-250В; 1ExmbeIICT6 GbX; IP67; -60...+70C) / Explosion-proof light Board Sirius VZ-R (M R K; OUTPUT; label Color: white; background Color: green; ~176-250V; 1ExmbeIICT6 GbX; IP67; -60...+70C) | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1088747 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
100 | 57073710 | 1079764 | 53150 | CENTRAL | Прожектор светодиодный PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC / Led spotlight PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-100W 6500K | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1079764 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
101 | 57073737 | 1079763 | 53150 | CENTRAL | Прожектор светодиодный ДО-20w 6500K 1700 Лм IP65 (матовое стекло) / Led floodlight UP to-20w 6500K 1700 LM IP65 (frosted glass) | - | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1079763 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
102 | 57073748 | 1118836 | 53150 | CENTRAL | Взрывозащищенный светильник с блоком аварийного питания OPTIMUS-Ex-P-20 БАП 3000К 176-264В. 20Вт, 2ExnR IICT6 ООО "ДЕЛЕД" / Explosion-proof lamp with emergency power supply unit OPTIMUS-Ex-P-20 BAP 3000K 176-264V. 20W, 2ExnR IICT6 LLC "DELED" | - | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1118836 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
103 | 57073761 | 1049394 | 53150 | CENTRAL | Светильник взрывозащищенный LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb (20Вт, 2000лм) IP65; артикул SQ0371-0006; код 245886 (описание: Применение: •Светильники предназначены для общего и местного освещения помещений и зон с атмосферой взрывоопасных смесей. Конструкция: •Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава; •Клеммная коробка с крышкой – из алюминиевого сплава; •Светодиодный модуль имеет вид взрывозащиты «герметизация компаундом «m»; Преимущества: •Светильники имеют взрывозащищенное исполнение ExdIICT6Gb, соответствуют перечню стандартов ТР ТС 012-2011; •Степень защиты от воздействия окружающей среды IP65; •Экономия электроэнергии по сравнению с лампами накаливания; •Не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы (10-15 лет). Application: • Fixtures are designed for general and local illumination of premises and areas with an atmosphere of explosive mixtures. Design: • The housing is made of aluminum alloy; • Terminal box with cover - made of aluminum alloy; • LED module has the type of protection "encapsulation« m »; Benefits: • Lamps are explosion-proof ExdIICT6Gb, match the list of standards TR CU 012-2011; • Protection from exposure to environmental IP65; • energy savings compared with incandescent lamps; • Do not require maintenance throughout the service life (10-15 years) / Lamp Explosion Proof LED DSP 03-20-001 ExdmbIICT6Gb (20W, 2000lm) IP65; Article SQ0371-0006; code 245886 (Description: | LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1049394 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
104 | 57073763 | 1082725 | 53150 | CENTRAL | Светильник взрывозащищенный ВЭЛАН 31-СД.Л.20 Т1(220АС)-УХЛ1 V2 / Explosion-proof lamp VALAN31-SD.L. 20 T 1(220AS) - UHL1 V2 | - | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1082725 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
105 | 57073790 | 1118841 | 53150 | CENTRAL | Светильник Navigator LED 94 497 NLP-PS2-36-4K / Navigator 94 497 NLP-PS2-36-4K LED Indicator | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1118841 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
106 | 57073799 | 1118843 | 53150 | CENTRAL | Светильник ЛПО 03-1х36 / Lamp LPO 03-1x36 | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1118843 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
107 | 57074018 | 1068497 | 53150 | CENTRAL | Лампа газоразрядная ДНаТ 400 E40 (30) Лисма / Lamp ДНаТ 400 E40 (30) Lisma | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1068497 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
108 | 57074019 | 1103743 | 53150 | CENTRAL | Дроссель NaHJ 400.743 4,45A 220V 165х71х75мм дроссель мгл-натрий Vossloh Schwabe / Ballast NaHJ 400.743 4,45A 220V 165kh71kh75mm Ballast Vossloh Schwabe mgl-sodium | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1103743 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
109 | 57074020 | 1071127 | 53150 | CENTRAL | Патрон Е40 керамический / Ceramic cartridge Е40 | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1071127 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
110 | 57082225 | 1064017 | 54318 | WEST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) / Lamp sodium DNAT 70 of W of NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1064017 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
111 | 57082226 | 1064017 | 54318 | WEST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) / Lamp sodium DNAT 70 of W of NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1064017 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
112 | 57082845 | 1106731 | 54318 | WEST | Светодиод.лампа Jazzway PLED T8-1200GL 20w FROST 6500K 230V/50Hz / PLED T8-1200GL 20w FROST 6500K 230V/50Hz LED.Jazzway lamp | - | шт./EA | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1106731 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
113 | 57082851 | 1117103 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный ДПА 2104 60LED IP20 4ч аварийный аккум. IEK LDPA0-2104-60-K01 / LED lamp DPA 2104 60LED IP20 4H emergency battery. IEK LDPA0-2104-60-K01 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1117103 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
114 | 57082941 | 1088187 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный A470 1495х180х50 80Вт 4000К IP40 офисный встраив. накладной VARTON V1-A0-00463-01000-4008040. В комплекте с рассеивателем опаловым VARTON V2-A0-OP00-03.2.0112.15 / Led lamp A470 1495x180x50 80W 4000K IP40 office built-in. varton V1-A0 invoice-00463-01000-4008040. Complete with VARTON V2-A0-OP00-03 opal diffuser.2.0112.15 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088187 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
115 | 57082943 | 1088193 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный ЖКХ 300х85 16Вт 5000К IP44 с микроволновым датчиком движения VARTON V1-U0-00362-21S00-4401650 / Led utility light 300x85 16w 5000K IP44 with microwave motion sensor VARTON V1-U0-00362-21S00-4401650 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1088193 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
116 | 57082961 | 1117113 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный C070 35Вт/36Вт 4000К IP54 595х595х55 медицинский встраив. опал. рассеив. VARTON V1-C0-00080-10000- 5403640 / LED lamp C070 35W/36W 4000K IP54 595x595x55 medical built-in. Opal. scattering. VARTON V1-C0-00080-10000- 5403640 | - | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1117113 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
117 | 57083294 | 1088194 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
118 | 57083295 | 1088194 | 54318 | WEST | Светильник светодиодный 595х595х55 36Вт 4000К IP54 с опаловым рассеивателем VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 / Led lamp 595x595x55 36W 4000K IP54 with OPAL diffuser VARTON V1-C0-00080-10000-5403640 | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1088194 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
119 | 57083488 | 1067055 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
120 | 57083491 | 1067055 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
121 | 57083497 | 1067056 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
122 | 57083498 | 1067056 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
123 | 57083503 | 1052839 | 54318 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
124 | 57083504 | 1052839 | 54318 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
125 | 57083952 | 1067056 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
126 | 57084089 | 1052839 | 54318 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
127 | 57084090 | 1052839 | 54318 | WEST | Светодиодная лампа LE A60 LED 10W E27 / LED lamp LE A60 LED 10W E27 | LE A60 LED 10W 4К E27 | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1052839 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
128 | 57084109 | 1067056 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
129 | 57084110 | 1067056 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-1200GL 20W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067056 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
130 | 57084111 | 1067055 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
131 | 57084112 | 1067055 | 54318 | WEST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K / Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт./EA | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1067055 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
132 | 57084659 | 1064017 | 54318 | WEST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) / Lamp sodium DNAT 70 of W of NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1064017 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
133 | 57084660 | 1064017 | 54318 | WEST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) / Lamp sodium DNAT 70 of W of NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1064017 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
134 | 57083347 | 1120298 | 54483 | CENTRAL | Стяжка нейлоновая КСС 3x200 , черные устойчивые к ультрафиолету, упаковка по 100шт, КВТ 49409 / Nylon screed KSS 3x200 , black UV-resistant, pack of 100 pcs, KWT 49409 | - | упак/PACK | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120298 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
135 | 57083348 | 1120303 | 54483 | CENTRAL | Стяжка нейлоновая КСС 5x300, черные устойчивые к ультрафиолету, упаковка по 100шт, КВТ 49417 / Nylon screed KSS 5x300, black UV-resistant, pack of 100 pcs, KWT 49417 | - | упак/PACK | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120303 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
136 | 57083349 | 1120299 | 54483 | CENTRAL | Стяжка нейлоновая КСС 3x100, черные устойчивые к ультрафиолету, упаковка по 100шт, КВТ 49406 / Nylon screed KSS 3x100, black UV-resistant, pack of 100 pcs, KWT 49406 | GT-100MC | упак/PACK | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120299 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
137 | 57083350 | 1120302 | 54483 | CENTRAL | Стяжка нейлоновая КСУ 9х510 (черн) (100шт) с усиленным замком, КВТ 91703 / Nylon screed KSU 9x510 (black) (100 pcs) with reinforced lock, KWT 91703 | - | упак/PACK | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120302 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
138 | 57083351 | 1101096 | 54483 | CENTRAL | Стяжка стальная СКС (304) 4.6х300 из нержавеющей стали AISI 304, упаковка 100шт, КВТ 74912 / Steel screed SKS (304) 4.6x300 made of AISI 304 stainless steel, pack of 100 pcs, KWT 74912 | - | упак/PACK | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1101096 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
139 | 57083352 | 1115176 | 54483 | CENTRAL | Стяжка стальная СКС (304) 4.6х200 из нержавеющей стали AISI 304, упаковка 100шт, КВТ 74910 / Steel screed SKS (304) 4.6x200 stainless steel AISI 304, packing 100 pcs, KWT 74910 | - | упак/PACK | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1115176 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
140 | 57084010 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
141 | 57084018 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
142 | 57084019 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
143 | 57084020 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
144 | 57084021 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | - | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
145 | 57084022 | 1045600 | 54553 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
146 | 57084132 | 1006039 | 54574 | CENTRAL | Лампа накаливания 240 В 60 Вт, цоколь E27 / Incandescent Lamp 60 W, 240V, E27 | 240 В 60 Вт, цоколь E27 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1006039 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
147 | 57084133 | 1006039 | 54574 | CENTRAL | Лампа накаливания 240 В 60 Вт, цоколь E27 / Incandescent Lamp 60 W, 240V, E27 | 240 В 60 Вт, цоколь E27 | шт./EA | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1006039 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
148 | 57085416 | 1079764 | 54734 | CENTRAL | Прожектор светодиодный PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC / Led spotlight PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-100W 6500K | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1079764 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
149 | 57085417 | 1079763 | 54734 | CENTRAL | Прожектор светодиодный ДО-20w 6500K 1700 Лм IP65 (матовое стекло) / Led floodlight UP to-20w 6500K 1700 LM IP65 (frosted glass) | - | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1079763 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
150 | 57085460 | 1121484 | 54734 | CENTRAL | Прожектор наружного освещения Jazzway PFL-SMD-50 W, AC100-265В, 50/60 Hz,6500K,IP65. / Преобразователь напряжения Jazzway PFL-MD-50 Вт, 100-265 В переменного тока, 50/60 Гц,6500 К,IP65. | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1121484 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
151 | 57085463 | 1121474 | 54734 | CENTRAL | Светодиодный прожектор TD-ASP-12-241L (ip65, 1200Лм, 12Вт) / LED floodlight TD-ASP-12-241L (ip65, 1200 Lm, 12 W) | - | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1121474 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
152 | 57085596 | 1045600 | 54734 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
153 | 57085608 | 1045600 | 54734 | CENTRAL | Хомут ленточный для заземления металлических труб, Наружный диаметр трубы, мм 10-114мм / The clamp belt for grounding of metal pipes, The outer diameter of pipe, mm 10-114mm | 37/4 , d = 10 - 114 мм | шт./EA | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1045600 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
154 | 57085824 | 1121348 | 54782 | MAR_T | Светильник светодиодный линейный REV T5 Line, 5Вт, 220B, 300мм, 6500K, цвет белый 28934 0 / LED linear lamp REL T5 Line, 5 W, 220V, 300mm, 6500K, color white 28934 0 | REV T5 Line | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1121348 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
155 | 57086015 | 1115176 | 54797 | WEST | Стяжка стальная СКС (304) 4.6х200 из нержавеющей стали AISI 304, упаковка 100шт, КВТ 74910 / Steel screed SKS (304) 4.6x200 stainless steel AISI 304, packing 100 pcs, KWT 74910 | - | упак/PACK | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1115176 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
156 | 57086126 | 1086083 | 54805 | MAR_T | Светильник светодиодный складской светодиодный FL-LED HB-UFO 100W 6400K D=300мм H=75мм 100Вт 9000Лм (подвесной светодиодный) / Lamp LED warehouse LED LHB-UFO | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086083 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
157 | 57086127 | 1086084 | 54805 | MAR_T | Светильник светодиодный складской светодиодный FL-LED HB-UFO 200W 4200K D=400мм H=91мм 200Вт 18000Лм IP65 (подвесной светодиодный) / LED lamp FL-LED HB-UFO | - | шт./EA | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1086084 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать наименование и модель предлагаемого к поставке изделия (как это должно указываться в Договоре)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Астраханский сельсовет, территория Нефтепроводная система КТК, сооружение 1
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, 353960, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д. 108
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельский муниципальный район, сельское поселение Ачинеровское, Раздольный поселок, территория Промышленная, сооружение 2
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский муниципальный округ, квартал 26.02.000000, сооружение 510
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, село Птичье, территория Птиченская, сооружение 06/011103/39
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя. / Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Изменение наименования продукции, модели, указанных в столбцах "Наименование продукции" и "ТУ, Модель, опросный лист и пр." запрещено/ Changing the product name, model indicated in the columns "Product Name" and "Specifications, Model, Questionnaire, etc. forbidden
2. Приоритетом к поставке является продукция, в полной мере соответствующая указанным техническим характеристикам. Участник закупки может предложить к рассмотрению аналогичную продукцию, при условии соответствия требуемому качеству. Наименование аналогичной продукции и технические характеристики указываются в столбце "Примечание"/ Priority for delivery is goods that fully meet the specified technical characteristics. The procurement participant may submit similar products for consideration, while ensuring consistent specified quality. The name of similar products and technical characteristics are indicated in the "Note" column.
3. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
4. Сроки поставки необходимо указывать в календарных днях/ Delivery time needs to be specified in calendar days
5. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
6. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом". / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant".

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT | 1
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA | 2
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT | 3
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK | 4
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE | 5
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN | 6
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL | 7
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR | 8
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL | 9
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3 | 10
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM | 11
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML | 12
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG | 13
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M | 14
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT | 15
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET | 16
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT | 17
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX | 18
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP | 19
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET | 20
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM | 21
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG | 22
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2 | 23
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM | 24
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK | 25
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL | 26
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL | 27
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM | 28
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN | 29
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A | 30
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas |  | 31
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan |  | 32
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island |  | 33
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana |  | 34
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus |  | 35
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize |  | 36
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada |  | 37
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands |  | 38
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the |  | 39
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic |  | 40
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo |  | 41
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland |  | 42
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire |  | 43
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands |  | 44
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile |  | 45
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon |  | 46
|  | CN-Китай / China | Китай / China |  | 47
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia |  | 48
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica |  | 49
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba |  | 50
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde |  | 51
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island |  | 52
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus |  | 53
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic |  | 54
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany |  | 55
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti |  | 56
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark |  | 57
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica |  | 58
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic |  | 59
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria |  | 60
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador |  | 61
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia |  | 62
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt |  | 63
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara |  | 64
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea |  | 65
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain |  | 66
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia |  | 67
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland |  | 68
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji |  | 69
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) |  | 70
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of |  | 71
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands |  | 72
|  | FR-Франция / France | Франция / France |  | 73
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon |  | 74
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom |  | 75
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada |  | 76
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia |  | 77
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana |  | 78
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana |  | 79
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar |  | 80
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland |  | 81
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia |  | 82
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea |  | 83
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe |  | 84
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea |  | 85
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece |  | 86
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands |  | 87
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala |  | 88
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam |  | 89
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau |  | 90
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana |  | 91
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong |  | 92
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands |  | 93
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras |  | 94
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia |  | 95
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti |  | 96
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary |  | 97
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia |  | 98
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland |  | 99
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel |  | 100
|  | IN-Индия / India | Индия / India |  | 101
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory |  | 102
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq |  | 103
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of |  | 104
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland |  | 105
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy |  | 106
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica |  | 107
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan |  | 108
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan |  | 109
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya |  | 110
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan |  | 111
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia |  | 112
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati |  | 113
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros |  | 114
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis |  | 115
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of |  | 116
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of |  | 117
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait |  | 118
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands |  | 119
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan |  | 120
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic |  | 121
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon |  | 122
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia |  | 123
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein |  | 124
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka |  | 125
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia |  | 126
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho |  | 127
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania |  | 128
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg |  | 129
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia |  | 130
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya |  | 131
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco |  | 132
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco |  | 133
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova |  | 134
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar |  | 135
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands |  | 136
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |  | 137
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali |  | 138
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar |  | 139
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia |  | 140
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao |  | 141
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands |  | 142
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique |  | 143
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania |  | 144
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat |  | 145
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta |  | 146
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius |  | 147
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives |  | 148
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi |  | 149
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico |  | 150
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia |  | 151
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique |  | 152
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia |  | 153
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia |  | 154
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger |  | 155
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island |  | 156
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria |  | 157
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua |  | 158
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands |  | 159
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway |  | 160
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal |  | 161
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru |  | 162
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue |  | 163
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand |  | 164
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman |  | 165
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama |  | 166
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru |  | 167
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia |  | 168
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea |  | 169
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines |  | 170
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan |  | 171
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland |  | 172
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon |  | 173
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn |  | 174
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico |  | 175
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied |  | 176
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal |  | 177
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau |  | 178
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay |  | 179
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar |  | 180
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion |  | 181
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania |  | 182
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation |  | 183
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda |  | 184
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia |  | 185
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands |  | 186
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles |  | 187
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan |  | 188
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden |  | 189
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore |  | 190
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha |  | 191
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia |  | 192
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen |  | 193
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia |  | 194
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone |  | 195
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino |  | 196
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal |  | 197
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia |  | 198
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname |  | 199
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe |  | 200
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador |  | 201
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic |  | 202
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland |  | 203
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands |  | 204
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad |  | 205
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories |  | 206
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo |  | 207
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand |  | 208
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan |  | 209
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau |  | 210
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste |  | 211
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan |  | 212
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia |  | 213
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga |  | 214
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey |  | 215
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago |  | 216
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu |  | 217
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China |  | 218
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of |  | 219
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine |  | 220
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda |  | 221
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands |  | 222
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States |  | 223
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay |  | 224
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan |  | 225
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) |  | 226
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines |  | 227
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela |  | 228
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British |  | 229
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. |  | 230
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam |  | 231
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu |  | 232
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna |  | 233
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa |  | 234
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen |  | 235
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte |  | 236
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa |  | 237
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia |  | 238
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe |  | 239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000