Составил: Инженер по организации эксплуатации и ремонту

Белов Алексей Валерьевич

Отдел по ЭиТО – ЗР НПС Кропоткин

Характеристики сбросного воздушного клапана

- Длина - 200мм, L

- Высота - 160мм, H

- Диаметр фланца - 124мм

- Толщина фланца - 18мм

- Диаметр рабочего поля - 50мм

- Толщина рабочего поля - 6мм

- Диаметр отверстий болтовых соединений - 20мм

- Межцентровой размер болтовых соединений - 90мм

- Диаметр вентиля - 100мм, W

- Проходной диаметр - 1” ( дюйм ), D

- Вид материала - нержавеющая сталь

- Температура рабочей среды - от -15 до +80

- Максимальное давление maxPраб - 100кг/см²

Дата: 07.12.2017