## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6854-OD Поставка низковольтного электрооборудования и материалов для КТК-К / Purchase № 6854-OD Supply of low voltage electrical equipment and materials for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 12.03.25 09:03
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (календ. дни/calendar days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57055957 | 1024435 | 50036 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ISATAY |  | 1024435 | 5635 | 1 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 57057172 | 1024435 | 50036 | EAST | Штекер 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415В 50/60Hz / Plug 32А 3P+N+E (5P) 200/346 - 240/415V 50/60Hz |  | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1024435 | 5635 | 2 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 57066980 | 1055409 | 51866 | EAST | Металлорукав из нержавеющей стали в ПВХ изоляции тип МРН-ПИнг 20 (83049), D=20мм, усиленный. Диаметр внутренний 19,8мм; диаметр наружный 25мм; минимальный радиус изгиба 85мм; бухта - 50м. / Stainless steel hose in PVC insulation type МРН-ПИнг 20 (83049), D=20mm, reinforced. Internal diameter 19,8mm; Outer diameter 25mm; The minimum bend radius is 85mm; Cable bandl - 50m. | Опросный лист на изделие 1055409 | м/M | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1055409 | 5635 | 3 | M | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 57066981 | 1114784 | 51866 | EAST | Металлорукав из нержавеющей стали в ПВХ изоляции тип МРН-ПИнг 32 (83052), D=32мм, усиленный. Диаметр внутренний 34,6мм; диаметр наружный 40,1мм; минимальный радиус изгиба 96мм; бухта - 50м. / Stainless steel metal sleeve in PVC insulation type MRN-PIng 32 (83052), D=32 mm, reinforced. The inner diameter is 34.6 mm; the outer diameter is 40.1 mm; the minimum bending radius is 96 mm; the bay is 50 m. | Опросный лист на изделие 1114784 | м/M | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1114784 | 5635 | 4 | M |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 57068154 | 1094554 | 52204 | EAST | Распределительное устройство Alpenbox System (арт. 1130067.) / Alpenbox System Switchgear (art.1130067) | Опросный лист на изделие 1094554 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094554 | 5635 | 5 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 57068157 | 1117514 | 52204 | EAST | Светодиодный индикатор 24 В AC/DC для колодок/розеток реле Finder / 24V AC/DC LED indicator for Finder relay pads/sockets | Опросный лист на изделие 1117514 | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117514 | 5635 | 6 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 57068158 | 1117515 | 52204 | EAST | Светодиодный индикатор 220В для колодок/розеток реле Finder / 220V LED indicator for Finder relay pads/sockets | Опросный лист на изделие 1117515 | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117515 | 5635 | 7 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 57068162 | 1117519 | 52204 | EAST | Проволочный резистор HS50 3K9 F / Wire resistor HS50 3K9 F | Опросный лист на изделие 1117519 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117519 | 5635 | 8 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 57068163 | 1117520 | 52204 | EAST | Реле контроля напряжения фазы RM4UB35 / Phase voltage control relay RM4UB35 | Опросный лист на изделие 1117520 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117520 | 5635 | 9 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 57068165 | 1117522 | 52204 | EAST | Розетка для реле RXM4 с комбинированными контактами 4СО / Socket for RXM4 relay with combined contacts 4CO | Опросный лист на изделие 1117522 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117522 | 5635 | 10 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 57068168 | 1117664 | 52204 | EAST | ABR1S118B интерфейс выходной 1НО 24В АС/DC / ABR1S118B output interface 1NO 24V AC/DC |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117664 | 5635 | 11 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 57068171 | 1117667 | 52204 | EAST | Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 / Surge arrester OVR T2 40 275 | Опросный лист на изделие 1117667 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117667 | 5635 | 12 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 57068172 | 1117668 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-50D3, 50А, 250В / DL-50D3, 50A, 250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117668 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117668 | 5635 | 13 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 57068173 | 1117669 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-25EA3, 25А, 440/250В / DL-25EA3, 25A, 440/250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117669 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117669 | 5635 | 14 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 57068174 | 1117670 | 52204 | EAST | LADR0 дополнительный контактный блок с выдержкой времени на отключение 0.1…3 CЕК. / LADR0 additional contact block with 0.1...3 SEK tripping time delay. | Опросный лист на изделие 1117670 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117670 | 5635 | 15 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 57068175 | 1117671 | 52204 | EAST | Реле времени, 5А, 2 CO, 0.02 с...300 ч, с задержкой по времени, 24...240 V AC/DC / Time relay, 5A, 2 CO, 0.02 s...300 h, with time delay, 24...240 V AC/DC | Опросный лист на изделие 1117671 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117671 | 5635 | 16 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 57071315 | 1101879 | 52204 | EAST | Контактор RD 63-40 (24V AC/DC) (AC1) / Contactor RD 63-40 (24-V AC/DC) (AC1) | Опросный лист на изделие 1101879 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1101879 | 5635 | 17 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 57071492 | 1078995 | 52204 | EAST | Осевой вентилятор промышленный EF 200 AS 240 / Axial fan industrial EF 200 AS 240 | Опросный лист на изделие 1078995 | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1078995 | 5635 | 18 | EA | 75 | 75А |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 57071495 | 1090971 | 52204 | EAST | Осевой вентилятор 4650N Ebmpapst / Fan cabinets 4650N Ebmpapst | Опросный лист на изделие 1090971 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1090971 | 5635 | 19 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 57072021 | 1052449 | 52204 | EAST | Розетка наружной установки пылевлагозащищенная с защитой (одинарная), Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 / Outdoor socket ingress protection |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1052449 | 5635 | 20 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 57072022 | 1048964 | 52204 | EAST | Розетка двойная внутренняя, Напряжение: 220~250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16А, Сечение провода: до 2,5 мм² / Indoor socket |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1048964 | 5635 | 21 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 57074174 | 1117522 | 52204 | EAST | Розетка для реле RXM4 с комбинированными контактами 4СО / Socket for RXM4 relay with combined contacts 4CO | Опросный лист на изделие 1117522 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117522 | 5635 | 22 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 57074177 | 1117667 | 52204 | EAST | Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 / Surge arrester OVR T2 40 275 | Опросный лист на изделие 1117667 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117667 | 5635 | 23 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 57074178 | 1117668 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-50D3, 50А, 250В / DL-50D3, 50A, 250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117668 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117668 | 5635 | 24 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 57074180 | 1090971 | 52204 | EAST | Осевой вентилятор 4650N Ebmpapst / Fan cabinets 4650N Ebmpapst | Опросный лист на изделие 1090971 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1090971 | 5635 | 25 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 57074185 | 1052449 | 52204 | EAST | Розетка наружной установки пылевлагозащищенная с защитой (одинарная), Напряжение: 220~250 В, 50 Гц, Номинальный ток: 16А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 / Outdoor socket ingress protection |  | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1052449 | 5635 | 26 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 57074417 | 1084279 | 52204 | EAST | Ebm-papst DV4650-470 Вентилятор 120x38мм 230V 18W 0.11A / EBM-PAPST DV4650-470 Fan 120x38mm 230V 18W 0.11 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1084279 | 5635 | 27 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 57074432 | 1048964 | 52204 | EAST | Розетка двойная внутренняя, Напряжение: 220~250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16А, Сечение провода: до 2,5 мм² / Indoor socket |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1048964 | 5635 | 28 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 57074435 | 1048964 | 52204 | EAST | Розетка двойная внутренняя, Напряжение: 220~250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16А, Сечение провода: до 2,5 мм² / Indoor socket |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1048964 | 5635 | 29 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 57074518 | 1117667 | 52204 | EAST | Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 / Surge arrester OVR T2 40 275 | Опросный лист на изделие 1117667 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117667 | 5635 | 30 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 57074521 | 1117522 | 52204 | EAST | Розетка для реле RXM4 с комбинированными контактами 4СО / Socket for RXM4 relay with combined contacts 4CO | Опросный лист на изделие 1117522 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117522 | 5635 | 31 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 57074523 | 1117520 | 52204 | EAST | Реле контроля напряжения фазы RM4UB35 / Phase voltage control relay RM4UB35 | Опросный лист на изделие 1117520 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117520 | 5635 | 32 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 57074525 | 1114534 | 52204 | EAST | Р3810. Вилка Vx2-B Б0039674 "евр" прямой ввод черная (ЭРА Китай) / P3810. Plug Vx2-B B0039674 "EVR" direct input black (ERA China) | - | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1114534 | 5635 | 33 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 57074666 | 1117668 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-50D3, 50А, 250В / DL-50D3, 50A, 250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117668 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117668 | 5635 | 34 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 57074668 | 1117669 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-25EA3, 25А, 440/250В / DL-25EA3, 25A, 440/250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117669 | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117669 | 5635 | 35 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 57076039 | 1117514 | 52204 | EAST | Светодиодный индикатор 24 В AC/DC для колодок/розеток реле Finder / 24V AC/DC LED indicator for Finder relay pads/sockets | Опросный лист на изделие 1117514 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117514 | 5635 | 36 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 57076041 | 1117515 | 52204 | EAST | Светодиодный индикатор 220В для колодок/розеток реле Finder / 220V LED indicator for Finder relay pads/sockets | Опросный лист на изделие 1117515 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117515 | 5635 | 37 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 57076042 | 1117519 | 52204 | EAST | Проволочный резистор HS50 3K9 F / Wire resistor HS50 3K9 F | Опросный лист на изделие 1117519 | шт./EA | 15 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117519 | 5635 | 38 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 57076044 | 1117520 | 52204 | EAST | Реле контроля напряжения фазы RM4UB35 / Phase voltage control relay RM4UB35 | Опросный лист на изделие 1117520 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117520 | 5635 | 39 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 57076048 | 1117522 | 52204 | EAST | Розетка для реле RXM4 с комбинированными контактами 4СО / Socket for RXM4 relay with combined contacts 4CO | Опросный лист на изделие 1117522 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117522 | 5635 | 40 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 57076083 | 1117667 | 52204 | EAST | Ограничитель перенапряжения OVR T2 40 275 / Surge arrester OVR T2 40 275 | Опросный лист на изделие 1117667 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117667 | 5635 | 41 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 57076084 | 1117671 | 52204 | EAST | Реле времени, 5А, 2 CO, 0.02 с...300 ч, с задержкой по времени, 24...240 V AC/DC / Time relay, 5A, 2 CO, 0.02 s...300 h, with time delay, 24...240 V AC/DC | Опросный лист на изделие 1117671 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117671 | 5635 | 42 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 57076085 | 1101879 | 52204 | EAST | Контактор RD 63-40 (24V AC/DC) (AC1) / Contactor RD 63-40 (24-V AC/DC) (AC1) | Опросный лист на изделие 1101879 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1101879 | 5635 | 43 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 57076232 | 1078995 | 52204 | EAST | Осевой вентилятор промышленный EF 200 AS 240 / Axial fan industrial EF 200 AS 240 | Опросный лист на изделие 1078995 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1078995 | 5635 | 44 | EA | 75 | 75А |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 57076235 | 1090971 | 52204 | EAST | Осевой вентилятор 4650N Ebmpapst / Fan cabinets 4650N Ebmpapst | Опросный лист на изделие 1090971 | шт./EA | 15 |  |  |  | ATYRAU |  | 1090971 | 5635 | 45 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 57076265 | 1117668 | 52204 | EAST | Сетевой фильтр DL-50D3, 50А, 250В / DL-50D3, 50A, 250V surge protector | Опросный лист на изделие 1117668 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117668 | 5635 | 46 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 57081832 | 1117304 | 53262 | EAST | Защитный колпачок на кабельный ввод ЗК79-145 / PGA ЗК79-145 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117304 | 5635 | 47 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 57081835 | 1117301 | 53262 | EAST | Защитный колпачок на кабельный ввод ЗК38-110 / PGA ЗК38-110 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117301 | 5635 | 48 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 57081836 | 1117303 | 53262 | EAST | Защитный колпачок на кабельный ввод ЗК55-142 / PGA ЗК55-142 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117303 | 5635 | 49 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 57081837 | 1117300 | 53262 | EAST | Защитный колпачок на кабельный ввод ЗК27-103 / PGA ЗК27-103 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117300 | 5635 | 50 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 57081838 | 1117302 | 53262 | EAST | Защитный колпачок на кабельный ввод ЗК46-118 / PGA ЗК46-118 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117302 | 5635 | 51 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 57083430 | 1027469 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (зеленая) АД17-22 D/S / Signal lamp green АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1027469 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1027469 | 5635 | 52 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 57083429 | 1027468 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (желтая) АД17-22 D/S / Signal lamp yellow АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1027468 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1027468 | 5635 | 53 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 57083288 | 1117999 | 53262 | EAST | KKM11-012-230-10 Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1NO IEK / KKM11-012-230-10 Contactor KMI-11210 12A 230V/AC3 1NO EKF | - | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117999 | 5635 | 54 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 57083290 | 1118001 | 53262 | EAST | KKM11-018-230-10 Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO IEK / KKM11-018-230-10 Contactor KMI-11810 18A 230V / AC3 1NO IEK | - | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1118001 | 5635 | 55 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 57083291 | 1118124 | 53262 | EAST | Фотореле ФР 602 5500ВА IP44 сер. IEK LFR20-602-4400-003 / Photorail FR 602 5500VA IP44 ser. IEC LFR20-602-4400-003 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1118124 | 5635 | 56 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 57083292 | 1117994 | 53262 | EAST | YCT10-00-K03-004 Колодка клеммная CTS 4мм2 серая IEK / YC T 10-00-K03-004 Terminal block CTS 4 mm2 grey IEK |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117994 | 5635 | 57 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 57083444 | 1121028 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (красная) АД17-22 D/S / Signal lamp red АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1121028 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121028 | 5635 | 58 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 57083776 | 1121040 | 53262 | EAST | Электропривод BELIMO LM230ASR / Electric drive Belimo LM230ASR | Опросный лист на изделие 1121040 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121040 | 5635 | 59 | EA | 51 | 51Z | BELIMO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 57086941 | 1027469 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (зеленая) АД17-22 D/S / Signal lamp green АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1027469 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1027469 | 5635 | 60 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 57086943 | 1027468 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (желтая) АД17-22 D/S / Signal lamp yellow АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1027468 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1027468 | 5635 | 61 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 57086944 | 1121028 | 53262 | EAST | Лампа сигнальная (красная) АД17-22 D/S / Signal lamp red АД17-22 D/S | Опросный лист на изделие 1121028 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121028 | 5635 | 62 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 57086945 | 1117999 | 53262 | EAST | KKM11-012-230-10 Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1NO IEK / KKM11-012-230-10 Contactor KMI-11210 12A 230V/AC3 1NO EKF | - | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117999 | 5635 | 63 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 57086946 | 1118001 | 53262 | EAST | KKM11-018-230-10 Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO IEK / KKM11-018-230-10 Contactor KMI-11810 18A 230V / AC3 1NO IEK | - | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1118001 | 5635 | 64 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 57086948 | 1118124 | 53262 | EAST | Фотореле ФР 602 5500ВА IP44 сер. IEK LFR20-602-4400-003 / Photorail FR 602 5500VA IP44 ser. IEC LFR20-602-4400-003 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1118124 | 5635 | 65 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 57086949 | 1117994 | 53262 | EAST | YCT10-00-K03-004 Колодка клеммная CTS 4мм2 серая IEK / YC T 10-00-K03-004 Terminal block CTS 4 mm2 grey IEK |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117994 | 5635 | 66 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 57086953 | 1015524 | 53262 | EAST | Изолятор проходный ИПУ-10/630-7,5 УХЛ 1 / Isolator IPY-10/630-7,5 UKHL1 | Опросный лист на изделие 1015524 | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1015524 | 5635 | 67 | EA | 51 | 51D | TULSKIY | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 57086954 | 1120824 | 53262 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-1000 E, белый НС-1042065 / Convector electric EIH/AG2-1000 E, white НС-1042065 |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120824 | 5635 | 68 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 57086955 | 1120825 | 53262 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E НС-1042066 / Convector electric EIH/AG2-1500 E НС-1042066 |  | шт./EA | 15 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120825 | 5635 | 69 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 57086956 | 1120827 | 53262 | EAST | Промышленный электроконвектор ЭВУА 1.5-1/220-54 / Electric convector heater industrial type EVUA 1.5-1/220-54 |  | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120827 | 5635 | 70 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 57086963 | 1072383 | 53262 | EAST | Выпрямительный модуль 120358, slimline модуль E110-240G48/30(33)BWru-PDT / 120358, Slimline rectifier E110-240G48/30(33)BWru-PDT | Техническая информация на изделие 1072383 | шт./EA | 9 |  |  |  | ATYRAU |  | 1072383 | 5635 | 71 | EA | 51 | 51N |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 57076403 | 1114013 | 53382 | EAST | Вентилятор с фильтром 364x364x107, Plastim PTS6000 / |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1114013 | 5635 | 72 | EA | 56 | 56Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 57076404 | 1092056 | 53382 | EAST | Аппаратный зажим А2А-50-3Т / Hardware clip А2А-50-3Т |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1092056 | 5635 | 73 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 57076408 | 1102344 | 53382 | EAST | Вентилятор A2123-HBT-7 SUNON / Fan A2123-HBT-7 SUNON | А2123-НSТ.(7). | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1102344 | 5635 | 74 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 57076411 | 1013643 | 53382 | EAST | Указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ИП / Voltage indicator UVNU-10 SZ IP | УВНУ-10 СЗ ИП | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1013643 | 5635 | 75 | EA | 51 | 51M | ELECTROPR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 57076467 | 1102344 | 53382 | EAST | Вентилятор A2123-HBT-7 SUNON / Fan A2123-HBT-7 SUNON | А2123-НSТ.(7). | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1102344 | 5635 | 76 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 57076632 | 1073238 | 53382 | EAST | Зарядное устройство (Блок питания) PriLine RPL2420 WL / Charger PriLine RPL2420 WL | Опросный лист на изделие 1073238 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1073238 | 5635 | 77 | EA | 51 | 51Z | MICHAELRIED | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 57076655 | 1119340 | 53382 | EAST | Переносное заземление ЗПЛ-220Н-3 / Portable grounding ЗПЛ-220Н-3 |  | шт./EA | 40 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119340 | 5635 | 78 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 57076804 | 1119341 | 53382 | EAST | Комплект стержневого заземления 3 м, оцинкованная сталь (16 мм) / Set rod grounding 3 m, galvanized steel (16 mm) |  | шт./EA | 40 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119341 | 5635 | 79 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 57077429 | 1036909 | 53382 | EAST | Розетка наружной установки пылевлагозащищенная с защитой IP54(РСб20-3-ГПБд, IP 54 Гермес IEK) / Outdoor socket ingress protection IP54 |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1036909 | 5635 | 80 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 57077440 | 1079296 | 53382 | EAST | Выключатель одноклавишный наружный, 220В, 10А, IP54, белый, 72х72х52 мм / Outside rocker switch 220V, 10А, IP54, white, 72х72х52 мм | ВС-20-1-1ГПБ | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1079296 | 5635 | 81 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 57077443 | 1079295 | 53382 | EAST | Розетка двойная наружная влагопылезащищённая белая Эра Эксперт, Напряжение: 250 В, 50 Гц., Номинальный ток:16 А, Сечение провода: до 2,5 мм², Степень защиты: IP54 / Outdoor socket ingress protection IP54 | 11-2403-01 (8/80/1280) | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1079295 | 5635 | 82 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 57077444 | 1094509 | 53382 | EAST | Щит ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 арт.YKM40-01-54 / Щит ЩМП 395х310х220 IP54 ЩМП-1 арт. ИКМ40 - 01-54 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1094509 | 5635 | 83 | EA | 00 | 00A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 57077705 | 1081576 | 53382 | EAST | Осевой вентилятор Dospel EF-250 AS промышленный / Axial Dospel EF-250 AS fan industrial | арт. EF-250 AS | шт./EA | 3 |  |  |  | ATYRAU |  | 1081576 | 5635 | 84 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 57077825 | 1011771 | 53382 | EAST | Предохранитель ПКТ 101-35-2-8 У1 / Fuse PKT 101-35-2-8 UУ1 | ПКТ 101-35-2-8 У1 | шт./EA | 9 |  |  |  | ATYRAU |  | 1011771 | 5635 | 85 | EA | 51 | 51G | MOSPRIBOR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 57077826 | 1021429 | 53382 | EAST | Патрон (предохранитель) ПТ 1.1-10-2-31,5 У3 / Fuse PT 1.1-10-2-31,5 UZ | ПТ 1.1-10-2-31,5 У3 | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1021429 | 5635 | 86 | EA | 51 | 51G | ABKENERGO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 57077870 | 1073238 | 53382 | EAST | Зарядное устройство (Блок питания) PriLine RPL2420 WL / Charger PriLine RPL2420 WL | PriLine RPL2420 WL | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1073238 | 5635 | 87 | EA | 51 | 51Z | MICHAELRIED | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 57078288 | 1088116 | 53382 | EAST | Термоусадочная трубка HDT-A 38/12 / Thermoshrinkable tube of HDT-A 38/12 | HDT-A 38/12 | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088116 | 5635 | 88 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 57078289 | 1088117 | 53382 | EAST | Термоусадочная трубка HDT-A 48/15 / Thermoshrinkable tube of HDT-A 48/15 | HDT-A 48/15 | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088117 | 5635 | 89 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 57078290 | 1088115 | 53382 | EAST | Термоусадочная трубка HDT-A 30/8 / Thermoshrinkable tube of HDT-A 30/8 | HDT-A 30/8 | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088115 | 5635 | 90 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | 57078292 | 1088119 | 53382 | EAST | Термоусадочная трубка REXANT 12,0/6,0 мм желто-зеленая / Thermoshrinkable tube of REXANT 12,0/6,0 of mm flavovirent | REXANT 12,0/6,0 мм | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088119 | 5635 | 91 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 57078392 | 1119697 | 53382 | EAST | Однофазный стабилизатор переменного напряжения "Штиль" ИнСтаб IS3110RT 10 кВА / Alternating current voltage regulator "Shtil" InStab IS3110RT 10kVA |  | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119697 | 5635 | 92 | EA | 11 | 11C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 57078393 | 1119698 | 53382 | EAST | Пульт управления УКУ-207.11 / Controller UKU-207.11 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119698 | 5635 | 93 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 57078586 | 1119763 | 53382 | EAST | Лампа AD-22DS светодиодная матрица d22мм желтый 230В SQ0702-0003 TDM / Yellow signal lamp AD-22DS, 230V, 230В SQ0702-0003 TDM |  | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119763 | 5635 | 94 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 57078587 | 1119762 | 53382 | EAST | Лампа сигнальная индикаторная TDM Electric AD-16DS светодиодная, красное свечение, 110В, AC/DC, IP65 / Red signal lamp TDM Electric AD-16DS, 110V AC/DC, IP65 |  | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119762 | 5635 | 95 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 57078588 | 1119761 | 53382 | EAST | Зеленая сигнальная лампа Meyertec MT22-S33, 220V AC/DC IP65 / Green signal lamp Meyertec MT22-S33 (220V AC/DC IP65) | MT22-S33 | шт./EA | 30 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119761 | 5635 | 96 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 57078589 | 1119760 | 53382 | EAST | Контактор A63-30-00 (63А AC3) катушка 220В AC 1SBL371001R8000 / Contactor A63-30-00 (63А AC3) coil 220 VAC 1SBL371001R8000 |  | шт./EA | 6 |  |  |  | ATYRAU |  | 1119760 | 5635 | 97 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 57081855 | 1088821 | 54272 | EAST | Электропривод БЕЛИМО BF24-SR / Electric drive BELIMO BF24-SR | Опросный лист на изделие 1088821 | шт./EA | 2 |  |  |  | ISATAY |  | 1088821 | 5635 | 98 | EA | 75 | 75C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 57081856 | 1088821 | 54272 | EAST | Электропривод БЕЛИМО BF24-SR / Electric drive BELIMO BF24-SR | Опросный лист на изделие 1088821 | шт./EA | 2 |  |  |  | KURMANGAZY |  | 1088821 | 5635 | 99 | EA | 75 | 75C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 57085258 | 1088821 | 54272 | EAST | Электропривод БЕЛИМО BF24-SR / Electric drive BELIMO BF24-SR | Опросный лист на изделие 1088821 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088821 | 5635 | 100 | EA | 75 | 75C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 57081878 | 1084921 | 54277 | EAST | Конвектор настенный TEC.E5 M 1500 / Wall convector TEC.E5 M 1500 | Опросный лист на изделие 1084921 | шт./EA | 25 |  |  |  | ATYRAU |  | 1084921 | 5635 | 101 | EA | 51 | 51H |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 57081879 | 1078992 | 54277 | EAST | Конвектор настенный N-1500Вт. / Wall convector N-1500W | Опросный лист на изделие 1078992 | шт./EA | 25 |  |  |  | ATYRAU |  | 1078992 | 5635 | 102 | EA | 51 | 51H |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 57081880 | 1052451 | 54277 | EAST | Масляный обогреватель Scarlett SC-OH-67B02-7 / Heater Scarlett SC-OH-67B02-7 | Опросный лист на изделие 1052451 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1052451 | 5635 | 103 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 57081889 | 1015522 | 54277 | EAST | Наконечники ТМЛс медные луженые под опрессовку Кабельные соединительные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания провода и кабеля с медными жилами класса 1, 2, 3. Рабочее напряжение: до 35 кВ. Материал: медь М1, оловянно-висмутовое покрытие. Сечение провода, 35мм² .Болт М8 / Tips TMLs tinned copper crimp connectors Cable copper tips, fixes molding, designed for terminating wires and cables with copper conductors class 1, 2, 3. Operating voltage: 35 kV. Material: copper M1, tin-bismuth coating. Wire cross-section, 35mm². Bolt M8 | ТМЛ 35-8-10 | шт./EA | 600 |  |  |  | ATYRAU |  | 1015522 | 5635 | 104 | EA | 51 | 51E |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 57081895 | 1033524 | 54277 | EAST | Комбинация розеток Mennekes AMAXX 900003 / Maintenance panel Mennekes AMAXX 900003 | Опросный лист на изделие 1033524 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | 5635 | 105 | EA | 14 | 14Z | MENNEKES | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 57081896 | 1093161 | 54277 | EAST | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) / Tinned copper tip TML 10-6. 2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093161 | 5635 | 106 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 57086899 | 1093161 | 54277 | EAST | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) / Tinned copper tip TML 10-6. 2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093161 | 5635 | 107 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 57086905 | 1093158 | 54277 | EAST | Наконечник медный ТМЛ 6-5-4мм Т2 (опрес. луж.) ЗЭТАРУС zeta10615 / Copper tip TML 6-5-4mm T2 (desalted puddle) ZETARUS zeta10615 | ТМЛ 6-5-4 | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093158 | 5635 | 108 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 57086906 | 1121061 | 54277 | EAST | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 4мм2 под болт М6 (ТМЛ) / Cable ring lug for 4mm2 core under M6 bolt (TML) |  | шт./EA | 300 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121061 | 5635 | 109 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 57086907 | 1121059 | 54277 | EAST | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 10мм2 под болт М8 (ТМЛ) / Cable ring lug for 10mm2 core under M8 bolt (TML) |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121059 | 5635 | 110 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 57087179 | 1015522 | 54277 | EAST | Наконечники ТМЛс медные луженые под опрессовку Кабельные соединительные медные наконечники, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания провода и кабеля с медными жилами класса 1, 2, 3. Рабочее напряжение: до 35 кВ. Материал: медь М1, оловянно-висмутовое покрытие. Сечение провода, 35мм² .Болт М8 / Tips TMLs tinned copper crimp connectors Cable copper tips, fixes molding, designed for terminating wires and cables with copper conductors class 1, 2, 3. Operating voltage: 35 kV. Material: copper M1, tin-bismuth coating. Wire cross-section, 35mm². Bolt M8 | ТМЛ 35-8-10 | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1015522 | 5635 | 111 | EA | 51 | 51E | ELCRAFT | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 57087188 | 1093161 | 54277 | EAST | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6.2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) / Tinned copper tip TML 10-6. 2-6 JG-10 (UNP40-010-06-06) |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093161 | 5635 | 112 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 57087192 | 1093158 | 54277 | EAST | Наконечник медный ТМЛ 6-5-4мм Т2 (опрес. луж.) ЗЭТАРУС zeta10615 / Copper tip TML 6-5-4mm T2 (desalted puddle) ZETARUS zeta10615 | ТМЛ 6-5-4 | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093158 | 5635 | 113 | EA | 51 | 51D |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 57087193 | 1121061 | 54277 | EAST | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 4мм2 под болт М6 (ТМЛ) / Cable ring lug for 4mm2 core under M6 bolt (TML) |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121061 | 5635 | 114 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 57087194 | 1121059 | 54277 | EAST | Наконечник кабельный кольцевой для жилы 10мм2 под болт М8 (ТМЛ) / Cable ring lug for 10mm2 core under M8 bolt (TML) |  | шт./EA | 200 |  |  |  | ATYRAU |  | 1121059 | 5635 | 115 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 57087291 | 1088113 | 54277 | EAST | Термоусадочная трубка HDT-A 12/3 / Thermoshrinkable tube of HDT-A 12/3 | HDT-A 12/3 | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088113 | 5635 | 116 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 57087293 | 1093172 | 54277 | EAST | Трубка термоусадочная 12.0/6.0 1м желт./зел. Rexant 21-2007 / Heat shrinkable tube 12.0/6.0 1m yellow / green Rexant 21-2007 |  | шт./EA | 50 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093172 | 5635 | 117 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 57087332 | 1110974 | 54277 | EAST | Реле РП-21М-004 УХЛ4Б-110В/50Гц в комплекте с розеткой к реле промежуточному РП21М-004 тип 1 / The UHL4B-110B/50gts RP-21M-004 relay complete with the socket to the relay to intermediate RP21M-004 type 1 |  | шт./EA | 4 |  |  |  | ATYRAU |  | 1110974 | 5635 | 118 | EA | 51 | 51Q |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 57087601 | 1122070 | 54441 | EAST | Электродвигатель T2A 802-2 CL F IP55 S1 / Electric motor T2A 802-2 CL F IP55 S1 | Техническая информация на изделие 1122070 | шт./EA | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1122070 | 5635 | 119 | EA | 51 | 51C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
120 | 57087665 | 1122152 | 54441 | EAST | Вентилятор Ebmpapst DV 4650-470 / Fan DV 4650-470 Ebmpapst | DV 4650-470 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1122152 | 5635 | 120 | EA | 51 | 51Z | EBMPAPST | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
121 | 57087668 | 1120826 | 54441 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-2000E / Convector Electrolux EIH/AG2-2000E |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120826 | 5635 | 121 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
122 | 57087671 | 1090971 | 54441 | EAST | Осевой вентилятор 4650N Ebmpapst / Fan cabinets 4650N Ebmpapst | Опросный лист на изделие 1090971 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1090971 | 5635 | 122 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
123 | 57087681 | 1088823 | 54441 | EAST | PLEXO Розетка с заземлением наружная винтовые зажимы серая IP55 / PLEXO Socket with earthing external screw terminals grey IP55 |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1088823 | 5635 | 123 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
124 | 57087682 | 1117522 | 54441 | EAST | Розетка для реле RXM4 с комбинированными контактами 4СО / Socket for RXM4 relay with combined contacts 4CO | Опросный лист на изделие 1117522 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1117522 | 5635 | 124 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
125 | 57087683 | 3002873 | 54441 | EAST | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG21, д.13 - 18мм / CABLE GLAND,PLASTIC IP68, PG21, д.13 - 18мм |  | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 3002873 | 5635 | 125 | EA |  |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
126 | 57087685 | 1082638 | 54441 | EAST | Реле контроля RM22TR33 / Relay sequence monitoring phase loss, of lowering and raising voltage RM22TR33 | RM22TR33 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1082638 | 5635 | 126 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
127 | 57087713 | 1093170 | 54441 | EAST | Трубка термоусадочная тонкостен. 20/10 1м желт./зел. Rexant 22-0007 / Thin-walled heat-shrinkable tube. 20/10 1m yellow / green Rexant 22-0007 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093170 | 5635 | 127 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
128 | 57087714 | 1093172 | 54441 | EAST | Трубка термоусадочная 12.0/6.0 1м желт./зел. Rexant 21-2007 / Heat shrinkable tube 12.0/6.0 1m yellow / green Rexant 21-2007 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093172 | 5635 | 128 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
129 | 57087715 | 1122167 | 54441 | EAST | Термоусадочная трубка Rexant 15.0/7.5 мм 1 м желто-зеленая / Heat shrink tube Rexant 15.0/7.5 mm 1 m length yellow-green color |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1122167 | 5635 | 129 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
130 | 57087716 | 1122168 | 54441 | EAST | Термоусадочная трубка Rexant 25.0/12.5мм 1м желто-зеленая / Heat shrink tube Rexant 25.0/12.5 mm 1 m length yellow-green color |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1122168 | 5635 | 130 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
131 | 57087717 | 1122169 | 54441 | EAST | Термоусадочная трубка Rexant 16/8мм 1м желто-зеленая / Heat shrink tube Rexant 16/8 mm 1 m length yellow-green color |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1122169 | 5635 | 131 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
132 | 57083096 | 1120824 | 54451 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-1000 E, белый НС-1042065 / Convector electric EIH/AG2-1000 E, white НС-1042065 | Опросный лист на изделие 1120824 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120824 | 5635 | 132 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
133 | 57083098 | 1120825 | 54451 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E НС-1042066 / Convector electric EIH/AG2-1500 E НС-1042066 | Опросный лист на изделие 1120825 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120825 | 5635 | 133 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
134 | 57083103 | 1120826 | 54451 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-2000E / Convector Electrolux EIH/AG2-2000E | Опросный лист на изделие 1120826 | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120826 | 5635 | 134 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
135 | 57083105 | 1120827 | 54451 | EAST | Промышленный электроконвектор ЭВУА 1.5-1/220-54 / Electric convector heater industrial type EVUA 1.5-1/220-54 | Опросный лист на изделие 1120827 | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120827 | 5635 | 135 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
136 | 57083133 | 1104873 | 54451 | EAST | Электрообогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4-КТр (1 кВт; 220/380 В) / Electric X-proof heater ОВЭ-4-КТр (1 кW; 220/380 V) | ОВЭ-4-КТр | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1104873 | 5635 | 136 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
137 | 57083134 | 1093170 | 54451 | EAST | Трубка термоусадочная тонкостен. 20/10 1м желт./зел. Rexant 22-0007 / Thin-walled heat-shrinkable tube. 20/10 1m yellow / green Rexant 22-0007 |  | шт./EA | 400 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093170 | 5635 | 137 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
138 | 57083172 | 1093168 | 54451 | EAST | Трубка термоусадочная 10.0/5.0 1м желт./зел. Rexant 21-0007 / Heat shrinkable tube 10.0/5.0 1m yellow / green Rexant 21-0007 |  | шт./EA | 100 |  |  |  | ATYRAU |  | 1093168 | 5635 | 138 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
139 | 57083827 | 1073238 | 54451 | EAST | Зарядное устройство (Блок питания) PriLine RPL2420 WL / Charger PriLine RPL2420 WL | PriLine RPL2420 WL | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1073238 | 5635 | 139 | EA | 51 | 51Z | MICHAELRIED | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
140 | 57086574 | 1120825 | 54451 | EAST | Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E НС-1042066 / Convector electric EIH/AG2-1500 E НС-1042066 |  | шт./EA | 10 |  |  |  | ATYRAU |  | 1120825 | 5635 | 140 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
141 | 57086579 | 1110575 | 54451 | EAST | Розетка ЭРА Эксперт 11-2403-01 2х2P+E IP54, 16АХ-250В, ОУ, белый Б0020716 / Socket ERA Expert 11-2403-01 2x2P+E IP54, 16AH-250V, OH, white B0020716 | - | шт./EA | 20 |  |  |  | ATYRAU |  | 1110575 | 5635 | 141 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
142 | 57086580 | 1013954 | 54451 | EAST | ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ LR2 D3322. 17-25A.... / RELAY THERMAL PROTECTION LR2 D3322. 17-25A.... | LR2 D3322 | шт./EA | 5 |  |  |  | ATYRAU |  | 1013954 | 5635 | 142 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
143 | 57086581 | S3632 | 54451 | EAST | ТЕРМОРЕЛЕ ЗАЩИТЫ LR2 37/50A / RELAY THERMAL PROTECTION LR2 D3357. 37-50A | LR2 D3357 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | S3632 | 5635 | 143 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
144 | 57086582 | 1000681 | 54451 | EAST | Термореле LRD22 / THERMAL RELAY LRD22 | LRD22 | шт./EA | 2 |  |  |  | ATYRAU |  | 1000681 | 5635 | 144 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Предложенное к поставке оборудование" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
ISATAY |  |  |  |  | Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700 (с пометкой: "для НПС Исатай")
KURMANGAZY |  |  |  |  | Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700 (с пометкой: "для НПС Курмангазы")
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата)
Примечание:
1. Изменение наименования продукции, модели, указанных в столбцах "Наименование продукции" и "ТУ, Модель, опросный лист и пр." запрещено/ Changing the product name, model indicated in the columns "Product Name" and "Specifications, Model, Questionnaire, etc. forbidden
2. Приоритетом к поставке является продукция, в полной мере соответствующая указанным техническим характеристикам. Участник закупки может предложить к рассмотрению аналогичную продукцию, при условии соответствия требуемому качеству. Наименование аналогичной продукции и технические характеристики указываются в столбце "Примечание"/ Priority for delivery is goods that fully meet the specified technical characteristics. The procurement participant may submit similar products for consideration, while ensuring consistent specified quality. The name of similar products and technical characteristics are indicated in the "Note" column.
3. Сроки поставки необходимо указывать в календарных днях/ Delivery time needs to be specified in calendar days
4. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
5. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT | 1
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA | 2
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT | 3
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK | 4
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE | 5
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN | 6
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL | 7
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR | 8
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL | 9
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3 | 10
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM | 11
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML | 12
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG | 13
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M | 14
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT | 15
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET | 16
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT | 17
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX | 18
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP | 19
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET | 20
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM | 21
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG | 22
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2 | 23
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM | 24
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK | 25
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL | 26
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL | 27
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM | 28
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN | 29
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A | 30
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas |  | 31
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan |  | 32
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island |  | 33
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana |  | 34
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus |  | 35
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize |  | 36
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada |  | 37
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands |  | 38
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the |  | 39
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic |  | 40
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo |  | 41
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland |  | 42
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire |  | 43
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands |  | 44
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile |  | 45
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon |  | 46
|  | CN-Китай / China | Китай / China |  | 47
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia |  | 48
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica |  | 49
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba |  | 50
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde |  | 51
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island |  | 52
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus |  | 53
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic |  | 54
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany |  | 55
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti |  | 56
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark |  | 57
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica |  | 58
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic |  | 59
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria |  | 60
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador |  | 61
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia |  | 62
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt |  | 63
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara |  | 64
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea |  | 65
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain |  | 66
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia |  | 67
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland |  | 68
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji |  | 69
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) |  | 70
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of |  | 71
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands |  | 72
|  | FR-Франция / France | Франция / France |  | 73
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon |  | 74
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom |  | 75
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada |  | 76
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia |  | 77
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana |  | 78
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana |  | 79
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar |  | 80
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland |  | 81
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia |  | 82
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea |  | 83
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe |  | 84
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea |  | 85
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece |  | 86
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands |  | 87
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala |  | 88
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam |  | 89
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau |  | 90
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana |  | 91
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong |  | 92
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands |  | 93
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras |  | 94
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia |  | 95
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti |  | 96
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary |  | 97
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia |  | 98
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland |  | 99
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel |  | 100
|  | IN-Индия / India | Индия / India |  | 101
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory |  | 102
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq |  | 103
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of |  | 104
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland |  | 105
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy |  | 106
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica |  | 107
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan |  | 108
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan |  | 109
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya |  | 110
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan |  | 111
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia |  | 112
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati |  | 113
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros |  | 114
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis |  | 115
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of |  | 116
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of |  | 117
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait |  | 118
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands |  | 119
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan |  | 120
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic |  | 121
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon |  | 122
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia |  | 123
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein |  | 124
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka |  | 125
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia |  | 126
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho |  | 127
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania |  | 128
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg |  | 129
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia |  | 130
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya |  | 131
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco |  | 132
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco |  | 133
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova |  | 134
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar |  | 135
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands |  | 136
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |  | 137
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali |  | 138
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar |  | 139
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia |  | 140
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao |  | 141
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands |  | 142
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique |  | 143
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania |  | 144
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat |  | 145
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta |  | 146
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius |  | 147
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives |  | 148
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi |  | 149
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico |  | 150
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia |  | 151
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique |  | 152
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia |  | 153
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia |  | 154
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger |  | 155
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island |  | 156
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria |  | 157
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua |  | 158
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands |  | 159
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway |  | 160
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal |  | 161
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru |  | 162
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue |  | 163
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand |  | 164
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman |  | 165
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama |  | 166
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru |  | 167
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia |  | 168
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea |  | 169
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines |  | 170
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan |  | 171
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland |  | 172
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon |  | 173
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn |  | 174
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico |  | 175
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied |  | 176
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal |  | 177
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau |  | 178
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay |  | 179
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar |  | 180
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion |  | 181
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania |  | 182
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation |  | 183
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda |  | 184
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia |  | 185
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands |  | 186
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles |  | 187
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan |  | 188
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden |  | 189
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore |  | 190
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha |  | 191
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia |  | 192
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen |  | 193
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia |  | 194
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone |  | 195
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino |  | 196
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal |  | 197
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia |  | 198
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname |  | 199
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe |  | 200
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador |  | 201
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic |  | 202
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland |  | 203
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands |  | 204
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad |  | 205
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories |  | 206
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo |  | 207
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand |  | 208
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan |  | 209
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau |  | 210
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste |  | 211
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan |  | 212
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia |  | 213
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga |  | 214
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey |  | 215
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago |  | 216
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu |  | 217
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China |  | 218
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of |  | 219
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine |  | 220
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda |  | 221
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands |  | 222
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States |  | 223
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay |  | 224
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan |  | 225
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) |  | 226
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines |  | 227
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela |  | 228
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British |  | 229
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. |  | 230
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam |  | 231
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu |  | 232
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna |  | 233
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa |  | 234
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen |  | 235
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte |  | 236
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa |  | 237
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia |  | 238
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe |  | 239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000