## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 / CHANGES № 1 Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0147-PROC-2019 Закупка предохранительных клапанов и ЗИП для КТК-Р / Purchase № 0147-PROC-2019 Purchase of safety valves andd spare parts for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 17.10.19 11:54
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56846884 | 1072729 | 21273 | WEST | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 250 Ру4,0 МПа, герметичность затвора класса "А" , ГОСТ 9544-2005 Рабочая среда – вода / Rotary check valve, with coupling flanges, DN 250 mm PN 4.0 Mpa, Gate tightness class A, GOST9544-2005. Fluid- water |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1072729 | 0147-PROC-2019 | 1 | EA | 66 | 66E
2 | 56846892 | 1072730 | 21273 | WEST | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 150 Ру4,0 МПа, герметичность затвора класса "А" , ГОСТ 9544-2005 Рабочая среда – вода / Rotary check valve, with coupling flanges, DN 150 mm PN 4.0 Mpa, Gate tightness class A, GOST9544-2005. Fluid- water |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1072730 | 0147-PROC-2019 | 2 | EA | 66 | 66E
3 | 56846895 | 1072035 | 21273 | WEST | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 50 Ру4,0 МПа, герметичность затвора класса "А" , ГОСТ 9544-2005. Рабочая среда – вода. / Rotary check valve, with coupling flanges, DN 50 mm PN 4.0 Mpa, Gate tightness class A, GOST9544-2005. Fluid- water. |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1072035 | 0147-PROC-2019 | 3 | EA | 66 | 66E
4 | 56848166 | 1065794 | 21368 | WEST | Электропривод с пружинным возвратом (для противопожарных клапанов) / Electric drive with spring return (for fire protection valves) | Опросный лист к строке 1 заявки 21368 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1065794 | 0147-PROC-2019 | 4 | EA | 66 | 66N | NA
5 | 56857480 | 1072905 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный LESER 4374.3142 / Breathing valve LESER 4374.3142 | LESER, тип 437, № артикула 4374.3142 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072905 | 0147-PROC-2019 | 5 | EA | 66 | 66Z
6 | 56857484 | 1072904 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный LESER 4592.2482 AHAM / Breathing valve LESER 4592.2482 AHAM | LESER, тип 459, № артикула 4592.2482 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072904 | 0147-PROC-2019 | 6 | EA | 66 | 66Z
7 | 56857688 | 1072877 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный СППК 25-100 / Breathing valve СППК 25-100 | СППК 25-100, 17С81НЖ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072877 | 0147-PROC-2019 | 7 | EA | 66 | 66Z
8 | 56857690 | 1072878 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный TUV SV10-1090 A491 S/G 0.71 15bar / Breathing valve TUV SV10-1090 A491 S/G 0.71 15bar | TUV SV10-1090 A491 S/G 0.71 15bar, обозначение изделия 06217 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072878 | 0147-PROC-2019 | 8 | EA | 66 | 66Z
9 | 56857731 | 1072887 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный Watson McDaniel 10691 / Breathing valve Watson McDaniel 10691 | Watson McDaniel 10691 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072887 | 0147-PROC-2019 | 9 | EA | 66 | 66Z
10 | 56857761 | 1072880 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный СППКР 50-16 / Breathing valve СППКР 50-16 | СППКР 50-16 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072880 | 0147-PROC-2019 | 10 | EA | 66 | 66Z
11 | 56857774 | 1072881 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный OMNI-TRIM, фиксированного сброса серии 900, 961201МЕ / Breathing valve OMNI-TRIM, 961201МЕ | серия 900, 961201МЕ | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072881 | 0147-PROC-2019 | 11 | EA | 66 | 66Z
12 | 56857783 | 1072883 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный BAILEY 716VSD / Breathing valve BAILEY 716VSD | BAILEY 716VSD, серийный номер 481986 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072883 | 0147-PROC-2019 | 12 | EA | 66 | 66Z
13 | 56859791 | 1072879 | 21464 | CENTRAL | Клапан предохранительный SEETRU BRISTOL-UK EN 1982 CUSN5ZN5PB5-C-GS C83600 / Breathing valve SEETRU BRISTOL-UK EN 1982 CUSN5ZN5PB5-C-GS C83600 | Seetru 63618C2181 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072879 | 0147-PROC-2019 | 13 | EA | 66 | 66Z
14 | 56855555 | 1072991 | 22024 | WEST | Пружина клапана предохранительного СППК LESER позиция 54 каталога 4592.2482 , установочное давление 815 кПА / Spring for pressure safety valve LESER 4592.2482 | Опросный лист к строке 6 заявки 22024 | шт. | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072991 | 0147-PROC-2019 | 14 | EA | 66 | 66H | LESER
15 | 56855556 | 1072992 | 22024 | WEST | Пружина клапана предохранительного СППК LESER позиция 54 каталога 4374.3142 установочное давление 305 / Spring for pressure safety valve LESER 4374.3142 | Опросный лист к строке 7 заявки 22024 | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072992 | 0147-PROC-2019 | 15 | EA | 66 | 66H | LESER
16 | 56877531 | 1077480 | 24370 | CENTRAL | Клапан обратный стальной DN50, PN5,0Мпа. Тип корпуса разборный, тип присоединения фланцевый ASME B16.5 (RF), строительная длина 267 мм, класс герметичности А по ГОСТ9544-2005, климатическое исполнение У1, рабочая среда вода / Valve return steel DN50, Pn5,0mpa. The case type folding, accession type flange ASME B16.5 (RF), construction length is 267 mm, a class of tightness And on GOST9544-2005, a climatic modification of U1, a working environment water | Опросный лист к строке 2 заявки 24370 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1077480 | 0147-PROC-2019 | 16 | EA | 66 | 66E | NA
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве