## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6879-OD Поставка электротехнического оборудования и материалов для КТК-Р / Purchase № 6879-OD Supply of electrical equipment and materials for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 03.04.25 15:07
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (календ. дни/calendar days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57024400 | 1106285 | 45669 | CENTRAL | Модуль диодный MDD172-18N1 IXYS / MDD172-18N1 IXYS diode module |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1106285 | 5672 | 1 | EA
2 | 57024401 | 1106285 | 45669 | CENTRAL | Модуль диодный MDD172-18N1 IXYS / MDD172-18N1 IXYS diode module |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106285 | 5672 | 2 | EA
3 | 57024403 | 1106288 | 45669 | CENTRAL | Модуль коммутационный ISM15 LD 1 (46) / Switching module ISM15 LD 1 (46) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1106288 | 5672 | 3 | EA
4 | 57024404 | 1106288 | 45669 | CENTRAL | Модуль коммутационный ISM15 LD 1 (46) / Switching module ISM15 LD 1 (46) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106288 | 5672 | 4 | EA
5 | 57024407 | 1106288 | 45669 | CENTRAL | Модуль коммутационный ISM15 LD 1 (46) / Switching module ISM15 LD 1 (46) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1106288 | 5672 | 5 | EA
6 | 57024410 | 1106294 | 45669 | CENTRAL | Основание разъединителя РГ-110 ВИЛЕ.301314.390 / Base of the disconnector RG-110 VILE.301314.390 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106294 | 5672 | 6 | EA | 51 | 51F
7 | 57024412 | 1106296 | 45669 | CENTRAL | Прокладка 140.0666 / Gasket 140.0666 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106296 | 5672 | 7 | EA
8 | 57024413 | 1106297 | 45669 | CENTRAL | Промежуточная металлическая одноцепная опора П110-5В / Intermediate metal single-chain support P110-5V |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106297 | 5672 | 8 | EA | 51 | 51Z
9 | 57024414 | 1106298 | 45669 | CENTRAL | Пята опорная для жёсткой ошиновки УРФИ.11014.10.01 / Support heel for rigid bushing URFI.11014.10.01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106298 | 5672 | 9 | EA | 51 | 51Z
10 | 57024415 | 1106307 | 45669 | CENTRAL | Пята опорная для жёсткой ошиновки УРФИ.110305.10.02 / Support heel for rigid bushing URFI.110305.10.02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106307 | 5672 | 10 | EA | 51 | 51Z
11 | 57024416 | 1106310 | 45669 | CENTRAL | Пята опорная для жёсткой ошиновки УРФИ.11094.20.01 / Support heel for rigid bushing URFI.11094.20.01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106310 | 5672 | 11 | EA | 51 | 51Z
12 | 57024420 | 1106314 | 45669 | CENTRAL | Скоба 110.0127 / Bracket 110.0127 |  | шт./EA | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106314 | 5672 | 12 | EA | 51 | 51Z
13 | 57024426 | 1106334 | 45669 | CENTRAL | Ушко специальное УСК-7-16 / Special ear USK-7-16 |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106334 | 5672 | 13 | EA | 51 | 51Z
14 | 57024428 | 1106337 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110213.10.07 / Support bus URFI.110213.10.07 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106337 | 5672 | 14 | EA | 51 | 51Z
15 | 57024429 | 1106338 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110213.10.07-01 / Support tire URFI.110213.10.07-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106338 | 5672 | 15 | EA | 51 | 51Z
16 | 57024430 | 1106339 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110218.10.02-01 / Support tire URFI.110218.10.02-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106339 | 5672 | 16 | EA | 51 | 51Z
17 | 57024431 | 1106340 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110218.10.02-02 / Support tire URFI.110218.10.02-02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106340 | 5672 | 17 | EA | 51 | 51Z
18 | 57024432 | 1106341 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110218.10.02-03 / Support tire URFI.110218.10.02-03 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106341 | 5672 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 57024433 | 1106342 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110218.10.02-04 / Support tire URFI.110218.10.02-04 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106342 | 5672 | 19 | EA | 51 | 51Z
20 | 57024434 | 1106343 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110305.10.01 / Support bus URFI.110305.10.01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106343 | 5672 | 20 | EA | 51 | 51Z
21 | 57024435 | 1106344 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110305.10.01-01 / Support tire URFI.110305.10.01-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106344 | 5672 | 21 | EA | 51 | 51Z
22 | 57024436 | 1106345 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110305.10.05 / Support bus URFI.110305.10.05 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106345 | 5672 | 22 | EA | 51 | 51Z
23 | 57024437 | 1106346 | 45669 | CENTRAL | Шина опорная УРФИ.110305.10.05-01 / Support tire URFI.110305.10.05-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106346 | 5672 | 23 | EA | 51 | 51Z
24 | 57024438 | 1106347 | 45669 | CENTRAL | Шина перемычки УРФИ.110213.10.11 / Jumper bus URFI.110213.10.11 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106347 | 5672 | 24 | EA | 51 | 51Z
25 | 57024439 | 1106348 | 45669 | CENTRAL | Шина перемычки УРФИ.110213.10.11-01 / Jumper bus URFI.110213.10.11-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106348 | 5672 | 25 | EA | 51 | 51Z
26 | 57024440 | 1106349 | 45669 | CENTRAL | Шина перемычки УРФИ.110218.10.03 / Jumper bus URFI.110218.10.03 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106349 | 5672 | 26 | EA | 51 | 51Z
27 | 57024441 | 1106350 | 45669 | CENTRAL | Шина перемычки УРФИ.110218.10.03-01 / Jumper bus URFI.110218.10.03-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106350 | 5672 | 27 | EA | 51 | 51Z
28 | 57024442 | 1106351 | 45669 | CENTRAL | Шина перемычки УРФИ.110218.10.03-02 / Jumper bus URFI.110218.10.03-02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106351 | 5672 | 28 | EA | 51 | 51Z
29 | 57024443 | 1106352 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.03 / Cell bus URFI.110305.10.03 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106352 | 5672 | 29 | EA | 51 | 51Z
30 | 57024444 | 1106353 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.03-01 / Cell bus URFI.110305.10.03-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106353 | 5672 | 30 | EA | 51 | 51Z
31 | 57024445 | 1106354 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.03-02 / Cell bus URFI.110305.10.03-02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106354 | 5672 | 31 | EA | 51 | 51Z
32 | 57024446 | 1106355 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.04 / Cell bus URFI.110305.10.04 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106355 | 5672 | 32 | EA | 51 | 51Z
33 | 57024447 | 1106356 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.04-01 / Cell bus URFI.110305.10.04-01 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106356 | 5672 | 33 | EA | 51 | 51Z
34 | 57024448 | 1106357 | 45669 | CENTRAL | Шина ячейки УРФИ.110305.10.04-02 / Cell bus URFI.110305.10.04-02 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106357 | 5672 | 34 | EA | 51 | 51Z
35 | 57024450 | 1106359 | 45669 | CENTRAL | Крепление шины УРФИ.110126.10.05 / Tire mount URFI.110126.10.05 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106359 | 5672 | 35 | EA | 51 | 51Z
36 | 57024472 | 1078370 | 45669 | CENTRAL | Модуль расширения Zelio Logic - SR3XT141BD (8входов/6выходов =24В) / Extension Module Zelio Logic - SR3XT141BD (8vkhodov/6vykhodov = 24B) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1078370 | 5672 | 36 | EA | 51 | 51Z
37 | 57024493 | 1104406 | 45669 | CENTRAL | Модуль диодный SKKD 212/18 Semikron К щиту гарантированного питания № P0042-U-3-01.2 входящего в состав: Установка бесперебойного (ID 1090348) / ZIP Diode module SKKD 212/18 Semikron |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1104406 | 5672 | 37 | EA
38 | 57024500 | 1106227 | 45669 | CENTRAL | Активный фильтр AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP00 (PCSP120D5IP00) / Active Filter AccuSine PCS+ 120A 380-480V IP00 (PCSP120D5IP00) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106227 | 5672 | 38 | EA | 51 | 51V
39 | 57024501 | 1106228 | 45669 | CENTRAL | Активный фильтр AccuSine PCS+ 300A 380-480V IP00 (PCSP300D5IP00) / Активный фильтр AccuSine CS+ 300A 380-480 В IP00 (PCSP300D5IP00) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106228 | 5672 | 39 | EA | 51 | 51V
40 | 57024509 | 1106235 | 45669 | CENTRAL | Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/5 №2904600 Phoenix Contact / Power supply KVINT 4-PS/1AC/24DC/5 No.2904600 Phoenix Contact |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106235 | 5672 | 40 | EA
41 | 57024510 | 1106236 | 45669 | CENTRAL | Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/3,5 №2866747 Phoenix Contact / QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 power supply No.2866747 Phoenix Contact |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106236 | 5672 | 41 | EA
42 | 57024511 | 1106237 | 45669 | CENTRAL | Источник питания SDR-120-24 Mean Well / DR-120-24 Mean Well Power Supply |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106237 | 5672 | 42 | EA
43 | 57024512 | 1106238 | 45669 | CENTRAL | Источник питания Step3-PS/1AC/24DC1.3/PT №1088494 Phoenix Contact / Power supply Step 3-P S/1 AC/24 DC 1.3/PT No.1088494 Phoenix Contact |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106238 | 5672 | 43 | EA | 14 | 14Z
44 | 57024513 | 1106239 | 45669 | CENTRAL | Источник питания Step-PS/1AC/24DC/0,75 №2868635 Phoenix Contact / Power supply Step-PS/1AC/24DC/0.75 №2868635 Phoenix Contact |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106239 | 5672 | 44 | EA
45 | 57024514 | 1106240 | 45669 | CENTRAL | Источник питания Step-PS/1AC/24DC/1,75 №2868648 Phoenix Contact / Power supply Step-PS/1AC/24DC/1.75 No.2868648 Phoenix Contact |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1106240 | 5672 | 45 | EA
46 | 57024515 | 1106281 | 45669 | CENTRAL | Контакт разъединителя РГ-110 ВИЛЕ.725314.256 / Disconnector contact RG-110 VILE.725314.256 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1106281 | 5672 | 46 | EA | 51 | 51F
47 | 57032849 | 1109701 | 47173 | MAR_T | Блок питания ИПР-5 СБПУ.436444.147811 / IPR-5 SBPU.436444.147811 power supply unit | Опросный лист на изделие 1109701 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  | 1109701 | 5672 | 47 | EA |  |  | АО «СИБКОМ»
48 | 57034126 | 1071583 | 47375 | WEST | Автоматический выключатель 4А, характеристика С, 1P, на дин-рейку. / Circuit-breaker 4A, characteristic C, 1P, per din-rail. | A9F74104 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1071583 | 5672 | 48 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
49 | 57034195 | 1045145 | 47375 | WEST | A9A26946 iMX+OF РАСЦЕПИТЕЛЬ 100-415В АС (АКТИ 9) / Circuit breaker A9A26946 iMX+OF 100-415В АС (АКТИ 9) | A9A26946 | шт./EA | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1045145 | 5672 | 49 | EA | 51 | 51Z | MERLIN
50 | 57034196 | 1097346 | 47375 | WEST | Автоматический выключатель дифференциального тока Acti9 iCV40, 3P+N, 10А, Кривая B, 30 мА, тип АС, 6000А арт. A9DH3710 / Automatic differential circuit breaker Acti9 iCV40, 3P+N, 10A, Curve B, 30mA, type AC, 6000A serial No. A9DH3710 | A9DH3710 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1097346 | 5672 | 50 | EA | 51 | 51F | SCHNEIDER EL
51 | 57034197 | 1097344 | 47375 | WEST | Дифференциальный автоматический выключатель iDPN N VIGI 6кА 10A B 30мА AC арт. A9D55610 / Differential automatic circuit breaker iDPN N VIGI 6kA 10A V 30mA AC serial No. A9D55610 | A9D55610 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1097344 | 5672 | 51 | EA | 51 | 51F | SCHNEIDER EL
52 | 57034199 | 1052897 | 47375 | WEST | Преобразователь частоты Schneider, ATV312HU15N4 / Frequency converter Schneider, ATV312HU15N4 | ATV312HU15N4 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1052897 | 5672 | 52 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
53 | 57034201 | 1065913 | 47375 | WEST | Блок питания 24VDC для контролера ZELIO тип Phaseo ABL8REM24030, INPUT: 100-240VAC, 1,8-0,9A, 50-60Hz; OUTPUT SELV: 24VDC, 3A, 72W / Power supply 24VDC for ZELIO controller type Phaseo ABL8REM24030, INPUT: 100-240VAC, 1,8-0,9A, 50-60Hz; OUTPUT SELV: 24VDC, 3A, 72W | 24 V DC, 3A, 72W, (ABL8REM 24030) | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1065913 | 5672 | 53 | EA | 51 | 51Z
54 | 57034375 | 1051931 | 47375 | WEST | Конденсатор CBB65 69uF/420V Model: 141613J / CBB65 69uF/420V Model: 141613J |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1051931 | 5672 | 54 | EA | 51 | 51Z | NA
55 | 57040734 | 1053779 | 48370 | WEST | Преобразователь частоты ATV212HD37N4 / Frequency shifter ATV212HD37N4 |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1053779 | 5672 | 55 | EA | 51 | 51Z
56 | 57046795 | 1113306 | 49265 | CENTRAL | ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ТОЧЕЧНЫЙ тип ВОД-625М-1,5. Для системы защиты от дуговых замыканий ОВОД-Л / Auxiliary contactor Siemens 3RH2921-1DA11. To the SIRIUS 3RT2023-1AP00 contactor (4KW/400V/9A(AC-3), 3p. |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1113306 | 5672 | 56 | EA
57 | 57046978 | 1047913 | 49302 | WEST | КОНТАКТОР TELEMECANIQUE F 380V, 225А, 3НО сил.конт. катушка 220V АС LC1F225M7 / TELEMECANIQUE CONTACTOR LC1F225M7 | LC1F225M7 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1047913 | 5672 | 57 | EA | 51 | 51Q | MSCHNELIN
58 | 57047068 | 1013200 | 49302 | WEST | Автоматический выключатель 400В, 50Гц, 40А / Circuit breaker, 400V, 50Hz, 40A, 3Ph | 8562/44 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013200 | 5672 | 58 | EA | 51 | 51F | STAHL
59 | 57048844 | 1007548 | 49302 | WEST | Расцепитель минимального напряжения постоянного тока UВR/MN 48В (NSX100/630) (LV429412) / Breaker UВR/MN 48В (NSX100/630) (LV429412) | LV429412 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1007548 | 5672 | 59 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
60 | 57048849 | 1082063 | 49302 | WEST | Плата управления автотрансформатором "Вера-12" для Стабилизатора напряжения , Модель - Сатурн СНЭ-Т-27 Ш2 ФР, мощность - 26,4 кВА, ток 40 А / Payment of control of the Vera-12 autotransformer for device of protection of the electronic equipment against long and pulse retension, undervoltages and hindrances | Вера-12 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082063 | 5672 | 60 | EA | 51 | 51Z
61 | 57048886 | 1081721 | 49302 | WEST | Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 4P 6кА 40A C 30мА AC, A9D31740 Schneider Electric / Differential automatic switch of DPN N VIGI 4P 6 kA 40A C 30ma AC, A9D31740 Schneider Electric | A9D31740 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1081721 | 5672 | 61 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
62 | 57048887 | 1081721 | 49302 | WEST | Дифференциальный автоматический выключатель DPN N VIGI 4P 6кА 40A C 30мА AC, A9D31740 Schneider Electric / Differential automatic switch of DPN N VIGI 4P 6 kA 40A C 30ma AC, A9D31740 Schneider Electric | A9D31740 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1081721 | 5672 | 62 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
63 | 57048890 | 1090840 | 49302 | WEST | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 10кА iC60H Acti9 SchE A9F89363 / A9F89363 Switch automatic no more than 63A iC60H 3P/63A/C/10kA | A9F89363 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1090840 | 5672 | 63 | EA | 51 | 51G | SCHNEID
64 | 57048891 | 1090840 | 49302 | WEST | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 10кА iC60H Acti9 SchE A9F89363 / A9F89363 Switch automatic no more than 63A iC60H 3P/63A/C/10kA | A9F89363 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1090840 | 5672 | 64 | EA | 51 | 51G | SCHNEID
65 | 57048892 | 1000728 | 49302 | WEST | Автоматический выключатель Acti iC60N, 4П, 50А, С, А9F79450 / Circuit Breaker Acti iC60N, 4П, 50А, С, А9F79450 | А9F79450 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1000728 | 5672 | 65 | EA | 51 | 51F | MERLIN
66 | 57057851 | 1114011 | 50640 | WEST | Модуль диодный DSI2x55-12A IXYS / |  | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1114011 | 5672 | 66 | EA
67 | 57057868 | 1109654 | 50640 | WEST | Модуль тиристорный JKT300-16 / Thyristor module JKT300-16 |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1109654 | 5672 | 67 | EA
68 | 57064672 | 1086554 | 51425 | CENTRAL | Изолятор стеклянный ПСВ 120Б, Н=127 мм / Glass insulator PSV 120B, N=127 mm |  | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086554 | 5672 | 68 | EA | 51 | 51P | UAIZ
69 | 57064673 | 1006063 | 51425 | CENTRAL | Подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е, Выдерживаемое напряж. 70кВ, габариты(мм) 255х146х16, масса 3,4кг / Glassy suspended insulator PS-70E |  | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1006063 | 5672 | 69 | EA | 58 | 58A
70 | 57064674 | 1086555 | 51425 | CENTRAL | Изолятор стеклянный ПСВ 120Б, Н=146 мм / Glass insulator PSV 120B, N=146 mm |  | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1086555 | 5672 | 70 | EA | 51 | 51V | UAIZ
71 | 57067228 | 1049708 | 51944 | WEST | Ремонтная термоусаживаемая манжета CRSM 53/13-1500/239 / Thermoconratable repair cuff CRSM 53/13-1500/239 | CRSM 53/13-1500/239 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1049708 | 5672 | 71 | EA | 51 | 51Z | TE CONNECT
72 | 57067230 | 1023658 | 51944 | WEST | Контактор LC1-F225M7 (катушка управления 220 VAC) / Contactor LC1-F225M7 (control coil 220 VAC) |  | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1023658 | 5672 | 72 | EA | 51 | 51Q
73 | 57024638 | 1106243 | 45692 | WEST | Выключатель автоматический T5N 630 PR222DS/P-LSI In630 3p F F. / CIRCUIT BREAKER T5N 630 PR222DS/P-LSI In630 3p F F | T5N 630 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1106243 | 5672 | 73 | EA | 51 | 51F | ABB
74 | 57024642 | 1106205 | 45692 | WEST | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-ЭК-10 М1ТА-10000/√3-100/√3-100/3 -0.2/3P-30/8 / Tension transformer ЗНОЛ-ЭК-10 М1ТА-10000/√3-100/√3-100/3 -0.2/3P-30/8 | ЗНОЛ-ЭК-10 М1ТА-10000/√3-100/√3-100/3 -0.2/3P-30/8 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1106205 | 5672 | 74 | EA | 51 | 51T | АО "КЭАЗ"
75 | 57024644 | 1106241 | 45692 | WEST | Блок управления реклоузера TER_RecUnit_RC5_1(RU) / Control unit of recloser TER_RecUnit_RC5_1(RU) | TER_RecUnit_RC5_1(RU) | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1106241 | 5672 | 75 | EA | 51 | 51Z
76 | 57024645 | 1106242 | 45692 | WEST | Коммутационный модуль OSM/TEL реклоузера PBA/TEL-10-12,5/630-УХЛ1 / Switching OSM/TEL module of recloser PBA/TEL-10-12,5/630-УХЛ1 | PBA/TEL-10-12,5/630-УХЛ1 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1106242 | 5672 | 76 | EA | 51 | 51Z
77 | 57053523 | 1109701 | 50221 | MAR_T | Блок питания ИПР-5 СБПУ.436444.147811 / IPR-5 SBPU.436444.147811 power supply unit | Опросный лист на изделие 1109701 | шт./EA | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  | 1109701 | 5672 | 77 | EA |  |  | АО «СИБКОМ»
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Астраханский сельсовет, территория Нефтепроводная система КТК, сооружение 1
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, 353960, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д. 108
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельский муниципальный район, сельское поселение Ачинеровское, Раздольный поселок, территория Промышленная, сооружение 2
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский муниципальный округ, квартал 26.02.000000, сооружение 510
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, село Птичье, территория Птиченская, сооружение 06/011103/39
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Изменение наименования продукции, модели, указанных в столбцах "Наименование продукции" и "ТУ, Модель, опросный лист и пр." запрещено/ Changing the product name, model indicated in the columns "Product Name" and "Specifications, Model, Questionnaire, etc. forbidden
2. Приоритетом к поставке является продукция, в полной мере соответствующая указанным техническим характеристикам. Участник закупки может предложить к рассмотрению аналогичную продукцию, при условии соответствия требуемому качеству. Наименование аналогичной продукции и технические характеристики указываются в столбце "Примечание"/ Priority for delivery is goods that fully meet the specified technical characteristics. The procurement participant may submit similar products for consideration, while ensuring consistent specified quality. The name of similar products and technical characteristics are indicated in the "Note" column.
3. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
4. Сроки поставки необходимо указывать в календарных днях/ Delivery time needs to be specified in calendar days
5. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT | 1
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA | 2
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT | 3
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK | 4
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE | 5
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN | 6
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL | 7
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR | 8
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL | 9
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3 | 10
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM | 11
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML | 12
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG | 13
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M | 14
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT | 15
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET | 16
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT | 17
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX | 18
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP | 19
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET | 20
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM | 21
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG | 22
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2 | 23
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM | 24
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK | 25
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL | 26
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL | 27
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM | 28
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN | 29
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A | 30
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas |  | 31
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan |  | 32
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island |  | 33
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana |  | 34
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus |  | 35
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize |  | 36
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada |  | 37
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands |  | 38
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the |  | 39
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic |  | 40
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo |  | 41
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland |  | 42
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire |  | 43
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands |  | 44
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile |  | 45
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon |  | 46
|  | CN-Китай / China | Китай / China |  | 47
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia |  | 48
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica |  | 49
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba |  | 50
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde |  | 51
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island |  | 52
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus |  | 53
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic |  | 54
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany |  | 55
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti |  | 56
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark |  | 57
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica |  | 58
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic |  | 59
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria |  | 60
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador |  | 61
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia |  | 62
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt |  | 63
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara |  | 64
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea |  | 65
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain |  | 66
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia |  | 67
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland |  | 68
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji |  | 69
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) |  | 70
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of |  | 71
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands |  | 72
|  | FR-Франция / France | Франция / France |  | 73
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon |  | 74
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom |  | 75
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada |  | 76
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia |  | 77
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana |  | 78
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana |  | 79
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar |  | 80
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland |  | 81
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia |  | 82
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea |  | 83
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe |  | 84
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea |  | 85
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece |  | 86
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands |  | 87
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala |  | 88
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam |  | 89
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau |  | 90
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana |  | 91
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong |  | 92
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands |  | 93
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras |  | 94
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia |  | 95
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti |  | 96
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary |  | 97
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia |  | 98
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland |  | 99
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel |  | 100
|  | IN-Индия / India | Индия / India |  | 101
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory |  | 102
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq |  | 103
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of |  | 104
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland |  | 105
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy |  | 106
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica |  | 107
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan |  | 108
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan |  | 109
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya |  | 110
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan |  | 111
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia |  | 112
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati |  | 113
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros |  | 114
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis |  | 115
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of |  | 116
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of |  | 117
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait |  | 118
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands |  | 119
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan |  | 120
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic |  | 121
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon |  | 122
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia |  | 123
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein |  | 124
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka |  | 125
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia |  | 126
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho |  | 127
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania |  | 128
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg |  | 129
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia |  | 130
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya |  | 131
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco |  | 132
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco |  | 133
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova |  | 134
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar |  | 135
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands |  | 136
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |  | 137
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali |  | 138
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar |  | 139
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia |  | 140
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao |  | 141
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands |  | 142
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique |  | 143
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania |  | 144
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat |  | 145
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta |  | 146
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius |  | 147
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives |  | 148
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi |  | 149
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico |  | 150
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia |  | 151
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique |  | 152
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia |  | 153
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia |  | 154
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger |  | 155
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island |  | 156
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria |  | 157
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua |  | 158
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands |  | 159
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway |  | 160
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal |  | 161
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru |  | 162
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue |  | 163
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand |  | 164
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman |  | 165
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama |  | 166
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru |  | 167
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia |  | 168
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea |  | 169
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines |  | 170
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan |  | 171
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland |  | 172
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon |  | 173
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn |  | 174
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico |  | 175
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied |  | 176
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal |  | 177
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau |  | 178
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay |  | 179
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar |  | 180
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion |  | 181
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania |  | 182
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation |  | 183
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda |  | 184
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia |  | 185
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands |  | 186
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles |  | 187
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan |  | 188
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden |  | 189
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore |  | 190
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha |  | 191
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia |  | 192
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen |  | 193
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia |  | 194
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone |  | 195
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino |  | 196
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal |  | 197
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia |  | 198
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname |  | 199
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe |  | 200
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador |  | 201
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic |  | 202
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland |  | 203
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands |  | 204
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad |  | 205
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories |  | 206
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo |  | 207
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand |  | 208
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan |  | 209
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau |  | 210
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste |  | 211
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan |  | 212
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia |  | 213
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga |  | 214
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey |  | 215
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago |  | 216
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu |  | 217
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China |  | 218
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of |  | 219
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine |  | 220
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda |  | 221
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands |  | 222
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States |  | 223
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay |  | 224
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan |  | 225
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) |  | 226
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines |  | 227
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela |  | 228
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British |  | 229
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. |  | 230
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam |  | 231
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu |  | 232
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna |  | 233
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa |  | 234
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen |  | 235
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte |  | 236
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa |  | 237
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia |  | 238
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe |  | 239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000