## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6876-OD Поставка осветительного оборудования и материалов для КТК-К (Рамочный контракт) / Purchase № 6876-OD Supply of lighting equipment and materials for CPC-K (Frame supply contract)
Компания-участница/Bidder: | [7 empty] | 14.07.22 10:53
Item/ Поз. | Номер изделия | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (календ. дни/calendar days)) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1079766 | EAST | Аварийный светодиодный светильник «ВАРТОН» СТРОНГ, промышленный, класс защиты IP65 674х90х68 мм, 18 ВТ 6500К. С аккумулятором на 1 час автономной работы. Артикул: V1-I0-70215-03A00-6501865 Emergency led lamp "WHARTON" STRONG, industrial, protection class IP65 674х90х68 mm, 18 W 6500K. With 1 hour battery life. Article: V1-I0-70215-03A00-6501865 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1071535 | 4087 | 1 | EA | 51 | 51B |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 1102456 | EAST | Компактный светильник SZ 4140.830 ~ Compact light SZ 4140.830 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1071535 | 4087 | 2 | EA | 51 | 51B |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 1054786 | EAST | Лампа Foton ESL QL7 11W 6400K E14 спираль d32x97мм p/n 609320 Foton ESL QL7 11W 6400K E14 spiral lamp d32x97mm p/n 609320 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1071535 | 4087 | 3 | EA | 51 | 51B |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 1067752 | EAST | Лампа Foton ESL QL7 15W 2700K E27 ПОЛНАЯ СПИРАЛЬ d46X98 p/n 601711 Foton ESL QL7 15W 2700K E27 FULL SPIRAL LAMP d46X98 p/n 601711 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-7324 | 4087 | 4 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 1094812 | EAST | Лампа LED TauRay BX5-21LN, E27, 5w, AC/DC, 12v-60v, 450 Лм, 4000К (d50x90мм) Лампа LED TauRay BX5-21LN, E27, 5 Вт, AC/DC, 12 В-60В, 450 Лм, 4000К (d50x90 мм) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-7324 | 4087 | 5 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 1094787 | EAST | Лампа SYLVANIA F20W/T12/BL368 G13 590мм (355-385мм) (в ловушки для насекомых) SYLVANIA F20W/T12/BL368 G13 lamp 590mm (355-385mm) (in insect traps) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-7324 | 4087 | 6 | EA | 11 | 11C | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 1089092 | EAST | Лампа люминесцентная L 8W/ 640 G5 d16 x 288 385 lm холодный белый 4000K OSRAM Fluorescent lamp L 8W/ 640 G5 d16 x 288 385 LM cool white 4000k OSRAM | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1074889 | 4087 | 7 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 1027109 | EAST | Лампа люминесцентная T5/8W DL 541-85040 Lamp luminescent T5/8W DL 541-85040 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1090971 | 4087 | 8 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 1056148 | EAST | Лампа накаливания 908 LAMP INCANDESCENT WEDGE 6V 9W Lamp 908 LAMP INCANDESCENT WEDGE 6V 9W | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1066267 | 4087 | 9 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 1089100 | EAST | Лампа светодиодная FL-LED T8- 1200 20W 4000K G13 (220V - 240V, 20W, 2000lm, 1200mm) Led lamp FL-LED T8-1200 20W 4000K G13 (220V-240V, 20W, 2000lm, 1200mm) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1057258 | 4087 | 10 | EA | 51 | 51C | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 1082095 | EAST | Лампа светодиодная LED 10Вт, 230В, Е14, белый, шарик Lamp LED 10W, 230V, E14, white, bulb | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1073238 | 4087 | 11 | EA | 51 | 51Z | MICHAELRIED | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 1082078 | EAST | Лампа светодиодная LED 12вт 12/24в Е27 белый (61477 NLL-A60) Led lamp 12W 12/24V E27 white (61477 NLL-A60) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1085580 | 4087 | 12 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 1078763 | EAST | Лампа светодиодная LED smd POWER 30Вт Е27 4000K 2400Лм арт. Б0027003 ~ Lamp LED smd POWER 30Вт Е27 4000K 2400Лм art. Б0027003 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1081660 | 4087 | 13 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 1086744 | EAST | Лампа светодиодная LED-A60-VC 12Вт 230В E27 4000К 1080Лм IN HOME 4690612020242 ~ LED lamp LED-A60-VC 12W 230V E27 4000K 1080Lm IN HOME 4690612020242 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1081664 | 4087 | 14 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 1080866 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24Вт линейная 6500К холод. бел. G13 2200лм 185-240В JazzWay ~ LED lamp PLED T8-1500GL 24W linear 6500K cold. Bel. G13 2200lm 185-240V JazzWay | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU |  | 1081660 | 4087 | 15 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 1051040 | EAST | Лампа энергосберегающая Navigator NCLP-SF-11-827-E14 11W Pro 94 098 для ЖКХ Energy-saving lamp Navigator NCLP-SF-11-827-E14 11W Pro 94 098 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 1050220 | EAST | Люминесцентная лампа Philips Master TL-D Super 80 36 W/840 1SL/25 ~ Lamp Philips Master TL-D Super 80 36 W/840 1SL/25 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 1082603 | EAST | Прожектор взрывозащищенный ДСП05 120-012 1ExdIICT6 ПР РЕШ IP66/IP67 УХЛ1 КСС-Г ~ Searchlight explosion-proof DSP05 120-012 1ExdIICT6 PR RESH IP66/IP67 UHL1 KSS-G | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 1102493 | EAST | Прожектор МАН-600 РП ~ Searchlight MAN-600 RP | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 1102566 | EAST | Прожектор светодиодный СДО 06-50 4000К IP65 черн. IEK LPDO601-50-40-K02 LED floodlight SDO 06-50 4000K IP65 black. IEK LPDO601-50-40-K02 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 1089097 | EAST | Прожектор светодиодный ДО-30w 6500K 2400Лм IP65 (СДО06-30) Led floodlight UP to-30w 6500K 2400lm IP65 (SDO06-30) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 1096988 | EAST | Промышленный светодиодный светильник 39-070-02001-50-Д-13AAA АЭК-ДСП39-070 Ex (70W, 5000K, Д) Industrial LED Lamp 39-070-02001-50-D-13 AAA AEC-chipboard 39-070 Ex (70W, 5000K, D) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 1096987 | EAST | Промышленный светодиодный светильник 41-4х80-00001-50-Д-10RAA-MW АЭК-ДСП41-320-001 (320W, 5000K, Д120) Industrial LED Lamp 41-4x80-00001-50- D-10 RAM W AEK-CHIPBOARD 41-320-001 (320W, 5000K, D120) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 1094814 | EAST | Рассеиватель для светильника IP65 СТРОНГ 674*90*68 прозрачный, артикул V2-I0-IPP0-02.3.0215.18 Diffuser for the lamp IP65 STRONG 674*90*68 transparent, article V2-I0-I0-02.3.0215.18 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 1086740 | EAST | Рассеиватель для светильника ВАРТОН СТРОНГ 1242х90х68 IP65 прозрачный. Артикул:V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 The lens for the VARTON STRONG lamp 1242x90x68 IP65 transparent. Artikul:v2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 1085580 | EAST | Светильник GL-ARMSTRONG 72 НПРР IP54 GL00659 ~ Lamp GL-ARMSTRONG 72 NPRR IP54 GL00659 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 1096660 | EAST | Светильник Jazzway PHB UFO 03 150w 5000K 120° IP65 Ø298x51x88 Jazzway PHB UFO 03 lamp 150w 5000K 120° IP65 Ø298x51x88 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 1081795 | EAST | Светильник Jazzway ДКУ 50Вт 5500Лм 5000К 382х157х40 IP65 / PSL 07 50w 5000K (3г.гар) Jazzway DCU lamp 50W 5500Lm 5000K 382x157x40 IP65 / PSL07 50w 5000K (3g.gar) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 1027028 | EAST | Светильник аварийный ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 Белый Свет ~ Emergency lighting lamp ZENIT IP65 BS-9641-2x36 T8 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 1097866 | EAST | Светильник ДБА 3926 аккумулятор 3ч 3Вт IEK ~ Lamp DBO 3926 battery 3H 3W IEK | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 1088476 | EAST | Светильник ДБА 3926 аккумулятор 3ч 3Вт IEK Lamp DBO 3926 battery 3H 3W IEK | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 1081123 | EAST | Светильник ДПО-1х36 под LED-лампу T8 IP20 (Standard LED Т8-136-21) Светильник ДПО-1х36 под LED-лампу T8 IP20 (Standard LED Т8-136-21) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 1078950 | EAST | Светильник потолочный НПП 03-100-010.11 У3 "Сириус" (метал.корпус) TDM Ceiling lamp NPP 03-100-010.11 U3 "Sirius" (metal case) TDM | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 1082072 | EAST | Светильник светодиодный Omnis local 336 ~ LED lamp Omnis local 336 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 1078656 | EAST | Светильник светодиодный взрывозащищенный Квант2.К-28/80-Д(Д).AC220.L120-1ExsIIBT6.УХЛ1 Explosion-proof LED lamp Kvant2.K-28/80-D (D).AC220.L120-1ExsIIBT6.UHL1 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 1089098 | EAST | Светильник светодиодный ДВО-35Вт MIR 4000К 3500Лм IP40 G1-A0-00070-01G03-2003540 LED lamp DVO-35W MIR 4000K 3500lm IP40 G1-A0-00070-01G03-2003540 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 1082079 | EAST | Светильник светодиодный ДПО-14Вт T5i 1200мм 4000K пластиковый 85-265V Led lamp DPO-14W T5i 1200mm 4000K plastic 85-265V | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 1080184 | EAST | Светильник светодиодный промышленный ДСП-150Вт 5000K 15000Лм IP65 230V Jazzway ~ Lamp LED industrial chipboard-150Vt 5000K of 15000 Lm of IP65 230V Jazzway | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 1071535 | EAST | Светильник светодиодный СТРОНГ промышленный IP65 1242*90*68мм 36Вт 4000К (V1-I0-70210-03000-6503640), рассеиватель арт.V2-I0-IPP0-02.3.0210.18 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 1077427 | EAST | Светодиодная лампа 18W/T8/G13/1200mm арт.Б0019928 ~ LED lamp 18W/T8/G13/1200mm art.Б0019928 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 1057364 | EAST | Светодиодная лампа LED, Мощность -10Вт. Напряжение-240В, Тип цоколя-Е27,категория цветности холодный - 4000К. Световой поток: 500ЛМ., Диаметр: 55мм.- Длина: 95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. ~ Led lamp led, Power 10W. Voltage-240V, cap Type-E27,color category cold - 4000K. Luminous flux: 500ЛМ., Diameter: 55mm.- Length: 95mm. The type of bulb G45, bulb shape - spherical. Energy efficiency class A. Period service: 40,000 hours. | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 1047869 | EAST | Светодиодная лампа SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K арт.929001900087 ~ LED lamp SJ-DG-9W AC85-260V, 50/60 Hz, 9W, 6500 K art.929001900087 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 1094813 | EAST | Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18Вт 5000К с прозрачным рассеивателем LED lamp "WARTON BASIC" STRONG industrial protection class IP65 674*90*68 mm 18W 5000K with transparent diffuser | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 1068595 | EAST | Светодиодный светильник аварийного выхода LSSA0-1001-003-K03 Led emergency exit lamp LSSA0-1001-003-K03 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 1086825 | EAST | Светодиодный светильник взрывозащищенного исполнения ДСП05 120-012, РВ ExdI / 1ExdIIBT6, ПР РЕШ IP66/IP67 УХЛ1 КСС-Г, РК-Люкс Led lamp explosion-proof design DSP05 120-012, PB ExdI / 1ExdIIBT6, PR RESH IP66 / IP67 UHL1 KSS-G, RK-Lux | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 1023535 | EAST | Светильник Philips TCW060 2xTL - D58W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D58W HF | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 1032748 | EAST | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 1066462 | EAST | Светодиодный светильник УСС 150 / Led lamp USS 150 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 1070849 | EAST | Аварийный светильник указателя выхода ЛБА-01-2х8-003 / Emergency exit lamp | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 1052837 | EAST | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник LE LED OBL WH 15 CW~LED lamp LE LED OBL WH 15w CW | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 1052838 | EAST | Светодиодный светильник накладной LE LED PLS 01 WH 40W~LED lamp consignment LE LED PLS 01 WH 40W | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 1064021 | EAST | Светодиодный светильник Gauss круглый IP65 12W 4000K 1/20 Lamp LED, Gauss round IP65 12W 4000K 1/20 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 1021538 | EAST | ПРОЖЕКТОР ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 / FLOODLIGHT ZHO04-400-001-U1 IP65 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 1053858 | EAST | Прожектор светодиодный, СДО-5, 50Вт, 220В, IP65. | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 3001053 | EAST | Лампа для прожекторов 400Вт REFLUX HG~Floodlight lamp 400W REFLUX HG | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 1040039 | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 / Energy-conserving ESL QL7 20W 6400K E27 d46X103 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 1052841 | EAST | Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD / Lamp LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200mm matt | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 1076574 | EAST | Лампа газоразрядная натриевая MASTER SON-T PIA Plus 400Вт трубчатая 2000К E40 PHILIPS | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 1029753 | EAST | Натриевая лампа высокого давления SON-T E, 400W, E40~High Pressure Sodium Lamp Philips SON-T E 400W E-40 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 1064016 | EAST | Лампа натриевая высокого давления ДНаТ 400W E40 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
61 | 1064017 | EAST | Лампа натриевая ДНаТ 70вт NAV-T SUPER 6Y E27 (843067) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
62 | 1064018 | EAST | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 8вт L8/840 G5 белая | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
63 | 1028503 | EAST | Лампа натриевая высокого давления - Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm ~ Pressure Sodium Lamp Philips SON-T 220V 70W 1900K E27 6000lm | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
64 | 1028506 | EAST | Лампа натриевая высокого давления SON-T B 250W E40 PHILIPS ~ High Pressure Sodium SON-T B 250W E40 PHILIPS | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
65 | 1076586 | EAST | Лампа светодиодная низковольтная МО 12Вт шар 4000К белый E27 1000лм 24-36В VARTON | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
66 | 1028532 | EAST | Лампа Космос ДНаТ 100Вт, Е40, газоразрядная натриевая высокого давления. ~ Cosmos lamp DNaT 100 W, gas-discharge, sodium high pressure | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
67 | 1068489 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz лампа Jazzway ~ PLED T8-1500GL 24w FROST 6500K 230V/50Hz lamp Jazzway | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
68 | 1051468 | EAST | Лампа Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K матовое стекло 102502212 ~ Lamp Gauss LED A60 globe 12W E27 4100K matt 102502212 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
69 | 1068546 | EAST | Лампа светодиодная с матовым рассеивателем. Цвет свечения белый. SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR ~ Lamp SQ07206 LED-T8-10W/NW/G13/FR white | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
70 | 1076587 | EAST | Лампа энергосберегающая SLV-508630 E14 ELT MINILYNX SYLVANIA 230В 11Вт 2700К | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
71 | 1076477 | EAST | Лампа светодиодная LED 9Вт 220В G13 4000К GLASS 600мм T8 Космос | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
72 | 1076588 | EAST | Лампа светодиодная LED 18Вт 220В G13 4000К GLASS 1200мм T8 Космос | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
73 | 1069489 | EAST | Cветодиодная лампа E40, 60Вт, 220В. ~ LED lamp of E40, 60 W, 220B. | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
74 | 1030953 | EAST | Лампа OSRAM HQI-TS-150W; цоколь Rx7s ~ Lamp OSRAM HQI-TS-150W; cap Rx7s | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
75 | 1064063 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27, не более 103х48мм, 4200К ~ Energy-conserving 20W Е27, 103х48mm, 4200К | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
76 | 1053960 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20Вт FROST 6500K 230B/50Гц~Lamp LED PLED T8-1200GL 20Wт of FROST 6500K 230B/50g | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
77 | 1069057 | EAST | Лампа светодиодная 220В 60Вт с цоколем Е 40 ~ Lamp 220W 60Wt Е 40 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
78 | 1067055 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-600GL 10W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-600GL 10W FROST 4000K | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
79 | 1067056 | EAST | Лампа светодиодная PLED T8-1200R 20W FROST 4000K ~ Lamp LED PLED T8-1200R 20W FROST 4000K | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
80 | 1055401 | EAST | Светодиодная лампа Geniled Е27 G45 8W 4200K / LED Geniled E27 G45 8W 4200К | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
81 | 1069061 | EAST | Лампа люминесцентная Philips, энергосберегающая, мощность 36 Вт, тип цоколя G13, диаметр 26 мм, длина 1213,6мм ~ Lamp 36W G13 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
82 | 1029749 | EAST | Люминесцентная лампа TLD-58W/54, цоколь G13, d-26 p/n81590000 ~ TLD 58W/54 PHILIPS G13 D26mm ( 4000 K)-lamp p/n81590000 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
83 | 1006034 | EAST | Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) HPL-N, 250W, E40, PHILIPS / High Pressure Lamp HPL-N, 250W, E40, PHILIPS | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
84 | 1023527 | EAST | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
85 | 1071049 | EAST | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 4х18 встраиваемый | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
86 | 1071554 | EAST | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встраиваемый (EB52) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
87 | 1072354 | EAST | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х18 встраиваемый (EB52) | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
88 | 1072355 | EAST | Дроссель люм 40Вт L40 A-L(P) для ламп ЛЛ Т8, КЛЛ HELVAR | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
89 | 1000778 | EAST | Стартер 220-240V (4-80W) PHOENIX LIGHT FS-U | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
90 | 1010806 | EAST | Стартер S10 4-65W 220-240V | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
91 | 1019540 | EAST | Стартер S2 4-22Вт 220В | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
92 | 1025615 | EAST | Стартер ST 111 BASIC OSRAM | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
93 | 1068733 | EAST | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, красный, 22.5mm | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
94 | 1068838 | EAST | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, Зеленый 22.5mm | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
95 | 1068839 | EAST | Сигнальный индикатор со встроенным диодом 220В, Желтый 22.5mm | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
96 | 1022912 | EAST | Светодиодная лампf LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 / Switching Lamp LED BA9S 24V BLANC/Белая/EAO 10-2512.1149 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
97 | 1057411 | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е14/230V/IP20/4А / Ceramic cartridge with holder and base E14/230V/IP20/4A | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
98 | 1057412 | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 / Ceramic cartridge with holder and base E27 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
99 | 1071127 | EAST | Патрон Е40 керамический ~ Ceramic cartridge Е40 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
100 | 1010828 | EAST | Фотореле ФР-10Т Технические характеристики и сертификат соответствия фотореле ФР-10Т во вложении. / Photo cell FR-10T | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
101 | 1036919 | EAST | Взрывозащищенный Фонарь ML-808 c зарядным устройством и адаптером / Explosionproof flashlight ML-808 with charger | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
102 | 1072831 | EAST | Драйвер электронный 80W LB0007 / Electronic Drive 80W LB0007 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
103 | 1054533 | EAST | ZBVM3 Блок светодиодов 230VАС зеленый~Unit led green 230VАС | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
104 | 1047669 | EAST | Аппарат пускорег. электрон. (ЭПРА) 4х18 ngn 220-240/50-60 Helvar | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
105 | 1025233 | EAST | Импульсно-зажигающее устройство для ламп ДНаТ 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 ~ Electronic starter for High Pressure Sodium Lamp 70-400W, Z-400-MK VS-Power IP20 p/n 142897 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
106 | 1029751 | EAST | Лампа 9Вт MASTER PL-S 9W/840/2P G23 компактная люминесцентная, энергосберегающая p/n026087170~MASTER PL-S 9W/840/2P G23 PHILIPS-lamp p/n026087170 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
107 | 1076571 | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 23W/840 23Вт E27 спиральная 4000К OSRAM | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
108 | 1036734 | EAST | Лампа люм. TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900 ~ Lamp TL-D 36W/54-765 G13 T8 Philips 872790081584900 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
109 | 1036737 | EAST | Лампа TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800 ~ Lamp TL-D 18W/54-765 G13 T8 Philips 872790081578800 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
110 | 1076572 | EAST | Лампа люминесцентная компактная DULUXSTAR MINI TWIST 11W/827 11Вт E14 спиральная 2700К OSRAM | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
111 | 1081776 | EAST | Лампа люминесцентная (ЛЛ) Т8 TL-D 36Вт 6500К G13 арт.928048505451 Luminescent lamp TL-D 36W | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
112 | 1114395 | EAST | Лампа светодиодная T8-20W-865-G13-1200mm (диод стекл. труб. 20Вт холодн. поворот. G13 пенка) Эра Б0049349 LED lamp T8-20W-865-G13-1200mm (glass tube diode. 20W cold turn. G13 foam) Era B0049349 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
113 | 1114396 | EAST | Светильник светодиодный PPI-01 150Вт 5000К IP65 230В 50Гц E new slim для высоких пролетов JazzWay 5005501A LED luminaire PPI-01 150W 5000K IP65 230V 50Hz E new slim for high spans JazzWay 5005501A | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
114 | 1114399 | EAST | Светильник ДСП 12-2х18-001 УХЛ1 IP65 без ламп (под лампу T8 G13) 1282х110х61мм Свет Витебск 0132-0002 Chipboard lamp 12-2x18-001 UHL1 IP65 without lamps (for T8 G13 lamp) 1282x110x61mm Light Vitebsk 0132-0002 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
115 | 1116303 | EAST | Светильник светодиодный DL-03 110х110х25 12Вт 4000К IP44 квадратный встраив. VARTON V1-R0-00354-10000-4401240 LED lamp DL-03 110x110x25 12W 4000K IP44 square built-in. VARTON V1-R0-00354-10000-4401240 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
116 | 1116310 | EAST | Светильник светодиодный 94 829 NBL-PR1-8-4K-WH-IP65 LED 8Вт 4000К IP65 ЖКХ поликарбонат круг бел. (аналог НПП) Navigator 94829 LED lamp 94 829 NBL-PR1-8-4K-WH-IP65 LED 8W 4000K IP65 housing and communal services polycarbonate circle white (analog NPP) Navigator 94829 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
117 | 1116304 | EAST | Прожектор светодиодный LPR-023-0-65K-030 30Вт 6500К 2400лм IP65 уличный Эра Б0052023 LED LPR Floodlight-023-0- 65K-030 30W 6500K 2400lm IP65 Outdoor Era B0052023 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
118 | 1116308 | EAST | Светильник светодиодный ДПА 5042-3 IP65 3ч аварийный аккум. универс. подкл. IEK LDPA0-5042-3-65-K01 LED lamp DPA 5042-3 IP65 3H emergency battery. University division IEK LDPA0-5042-3-65-K01 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
119 | 1116755 | EAST | Светильник светодиодный Basic Стронг 18Вт 5000К IP65 674х90х68 промышленный прозр. рассеив. VARTON B1-I2-70215-03000-6501850 LED lamp Basic Strong 18W 5000K IP65 674x90x68 industrial light. scattering. VARTON B1-I2-70215-03000-6501850 | - | шт. | 1 |  |  |  | ATYRAU | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбце "Примечание" указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  | Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, почтовый индекс 060700
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата)
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. Сроки поставки необходимо указывать в календарных днях/ Delivery time needs to be specified in calendar days.
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe