## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №10
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 6890-OD Закупка оборудования КИПиА и ПОС для КТК-Р / Purchase № 6890-OD Purchase of instrumentation and automation equipment and fire alarm systems for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 14.04.25 10:19
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (календ. дни/calendar days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 57051816 | 1036544 | 49972 | MAR_T | Уплотнительные прокладки для промывочных колец PTFE 1 1/2 дюйма, Part. N DP0007-2401-TF / Seals for flushing ring PTFE 1 1/2", Part. N DP0007-2401-TF |  | шт./EA | 10 |  |  |  | NOVOROSSIYSK |  | 1036544 | 5680 | 1 | EA | 14 | 14P
2 | 57082576 | 1038053 | 54375 | MAR_T | Газовый детектор GD210 с соединительной коробкой для турбогенератора / Gas detector GD210 with junction box | GD210 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1038053 | 5680 | 2 | EA | 14 | 14G | GROVELEY
3 | 57082577 | 1036545 | 54375 | MAR_T | Заглушка для промывочных колец нержавеющая сталь 1/4" / Plugs for flushing ring stell 1/4" |  | шт./EA | 4 |  |  |  | MT |  | 1036545 | 5680 | 3 | EA | 14 | 14P
4 | 57082578 | 1104610 | 54375 | MAR_T | Модуль источника питания 150-250VAC,50Гц, 06А\ 27VDC,2A\ RS-485, модель МИП-24 ИСП.20 (МИП-24-2/П5-Р-RS) / Power sourse module 150-250VAC,50Hz, 06А\ 27VDC,2A\ RS-485, model MIP-24 ISP.20 (MIP-24-2/ P5-R-RS) |  | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1104610 | 5680 | 4 | EA | 29 | 29D
5 | 57082579 | 1104609 | 54375 | MAR_T | ВС-07е-Ех-ЗИ-З1/К2 12-24 Оповещатель комбинированный свето-звуковой взрывозащищенный / VS-07e-Eh-ZI-Z1/K2 12-24 Combined light-sound explosion-proof annunciator |  | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1104609 | 5680 | 5 | EA | 29 | 29D
6 | 57082580 | 1089510 | 54375 | MAR_T | Блок защиты линии от перенапряжения и импульсных помех / Line protection unit against overvoltage and pulse interference | БЗЛ АЦДР.426475.001 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1089510 | 5680 | 6 | EA | 14 | 14Z | БЗЛ
7 | 57082581 | 1089507 | 54375 | MAR_T | Прибор приемно-контрольный пожарный, 20 шлейфов / Device reception and control fire, 20 loops | Сигнал 20М | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1089507 | 5680 | 7 | EA | 29 | 29Z | BOLID
8 | 57082601 | 1053119 | 54379 | WEST | Реле с 4-мя перекидными контактами 24В DC, 7A / Relay 24В DC, 7A, 4 contacts | 55.34.9.024.0040 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-7 |  | 1053119 | 5680 | 8 | EA | 51 | 51Q
9 | 57082607 | 1120546 | 54381 | CENTRAL | DSA-1743 /1741 - Обратный монтаж, резьба 3/8-24 UNF3, 0,5 метра (1,6 фута) интегрированный кабель, Миниатюрный коаксиальный соединительстандартный кабель.Обратный монтаж. Корпус 30 мм, безрезьбовая часть 5 мм. Общая длина 9 м. ; -Усилитель согласующий;- Кабельная сборка / DSA-1743/1741 - The return installation, a carving 3/8-24 UNF3, 0,5 meters (1,6 feet) the integrated cable, Tiny coaxial soyedinitelstandartny cable. Return installation. Body of 30 mm, threadless part of 5 mm. Total length is 9 m; - The amplifier approving; - Cable assembly | DSA-1743 /1741 | компл./SET | 2 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120546 | 5680 | 9 | SET
10 | 57082608 | 1120548 | 54381 | CENTRAL | DVA152.214.F8E1 (Чувствительность 4 mv/mm/sek, (2-Pin MIL-C-5015) - кабельная сборкв 10 м. -Барьер безопасности TIK-BIS 313.1111 / DVA152.214.F8E1 (Sensitivity of 4 mv/mm/sek, (2-Pin MIL-C-5015) - cable sborkv 10 m.- Barrier of safety of TIK-BIS 313.1111 | DVA152.214.F8E1 | компл./SET | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120548 | 5680 | 10 | SET
11 | 57082609 | 1120549 | 54381 | CENTRAL | DVA252.214.L5E1 (Чувствительность 100 mv/g, 2-Pin MIL-C-5015)-кабельная сборкв 10 м. -Барьер безопасности TIK-BIS 313.1111 / DVA252.214.L5E1 (Sensitivity of 100 mv/g, 2-Pin MIL-C-5015)- cable sborkv 10 m. - Barrier of safety of TIK-BIS 313.1111 | DVA252.214.L5E1 | компл./SET | 1 |  |  |  | A-PS-5A |  | 1120549 | 5680 | 11 | SET
12 | 57082705 | 1089959 | 54413 | MAR_T | Извещатель пожарный ручной ИП 535 Гарант-М, с оним кабельными вводами / Manual Call Pointl IP 535 Garant-M, with one cable glands | ИП 535 Гарант-М (1 каб. ввод, штуцер G ½) | шт./EA | 5 |  |  |  | MT |  | 1089959 | 5680 | 12 | EA | 14 | 14G
13 | 57085078 | 1033506 | 54413 | MAR_T | Реле давления NASON LM-2C-200F/WL / Pressure switch NASON LM-2C-200F/WL | LM-2C-200F/WL | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1033506 | 5680 | 13 | EA | 14 | 14P | NASON
14 | 57085079 | 1104609 | 54413 | MAR_T | ВС-07е-Ех-ЗИ-З1/К2 12-24 Оповещатель комбинированный свето-звуковой взрывозащищенный / VS-07e-Eh-ZI-Z1/K2 12-24 Combined light-sound explosion-proof annunciator |  | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  | 1104609 | 5680 | 14 | EA | 29 | 29D
15 | 57085082 | 1086763 | 54413 | MAR_T | Оптический дымовой извещатель BOSCH FAP-O 425 / BOSCH FAP-O 425 optical smoke detector |  | шт./EA | 10 |  |  |  | MT |  | 1086763 | 5680 | 15 | EA | 14 | 14G | BOSCH
16 | 57084040 | 1121118 | 54552 | MAR_T | Манометр Диапазон измерения: -100…2500 кПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,0 В комплекте: - указатель предельного давления 1шт, - шильдик из нержавеющей стали 1шт,- вентильный блок 1шт / Pressure gauge Measuring range: -100 ... 2500 kPa Case diameter: 100mm Accuracy class: 1.0Included:-limit pressure indicator-1pcs-stainless steel nameplate-1pcs-valve block-1pcs | Опросный лист на изделие 1121118 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1121118 | 5680 | 16 | EA
17 | 57084046 | 1121119 | 54552 | MAR_T | Манометр Диапазон измерения: -100…6000 кПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,0 В комплекте: - указатель предельного давления 1шт, - шильдик из нержавеющей стали 1шт,- вентильный блок 1шт / Pressure gauge Measuring range: -100 ... 6000 kPa Case diameter: 100mm Accuracy class: 1.0Included:-limit pressure indicator-1pcs-stainless steel nameplate-1pcs-valve block-1pcs | Опросный лист на изделие 1121119 | шт./EA | 7 |  |  |  | MT |  | 1121119 | 5680 | 17 | EA
18 | 57084047 | 1121120 | 54552 | MAR_T | Манометр Диапазон измерения: -100…600 кПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,0 В комплекте: - указатель предельного давления 1шт, - шильдик из нержавеющей стали 1шт,- вентильный блок 1шт / Pressure gauge Measuring range: -100 ... 600 kPa Case diameter: 100mm Accuracy class: 1.0Included:-limit pressure indicator-1pcs-stainless steel nameplate-1pcs-valve block-1pcs | Опросный лист на изделие 1121120 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1121120 | 5680 | 18 | EA
19 | 57084048 | 1121121 | 54552 | MAR_T | Манометр Диапазон измерения: -100…1600 кПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,0 В комплекте: - указатель предельного давления 1шт, - шильдик из нержавеющей стали 1шт,- вентильный блок 1шт / Pressure gauge Measuring range: -100 ... 1600 kPa Case diameter: 100mm Accuracy class: 1.0Included:-limit pressure indicator-1pcs-stainless steel nameplate-1pcs-valve block-1pcs | Опросный лист на изделие 1121121 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  | 1121121 | 5680 | 19 | EA
20 | 57084155 | 1118791 | 54578 | WEST | Плотномер портативный DH-60 / | DH-60 | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1118791 | 5680 | 20 | EA
21 | 57084286 | 1121168 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Манометр МП100НН-160кПа-1/2NPT-ВуСл-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MP100NN-160kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP | МП100НН | шт./EA | 49 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121168 | 5680 | 21 | EA |  |  | НПО «ЮМАС»
22 | 57084284 | 1121169 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…900) кПа-G1/2-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…900) kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP | МВП160НН | шт./EA | 1 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121169 | 5680 | 22 | EA |  |  | НПО «ЮМАС»
23 | 57084287 | 1121170 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…500) кПа-G1/2-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…500) kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP | МВП160НН | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121170 | 5680 | 23 | EA |  |  | НПО «ЮМАС»
24 | 57084288 | 1121072 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…300) кПа-G1/2-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…300) kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP |  | шт./EA | 5 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121072 | 5680 | 24 | EA
25 | 57084289 | 1121171 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…1500) кПа-G1/2-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…1500) kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP | МВП160НН | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121171 | 5680 | 25 | EA |  |  | НПО «ЮМАС»
26 | 57084290 | 1121172 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…2400) кПа-1/2NPT-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…2400) kPa-G1/2-BySl-UkPD-GP | МВП160НН | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121172 | 5680 | 26 | EA |  |  | НПО «ЮМАС»
27 | 57084294 | 1121070 | 54595 | WEST | Манометр Юмас: Мановакуумметр МВП160НН-(-100…10000) кПа-1/2NPT-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure vacuum gauge MVP160NN-(-100…10000) kPa-1/2NPT-BySl-UkPD-GP |  | шт./EA | 5 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121070 | 5680 | 27 | EA
28 | 57084602 | 1052631 | 54624 | WEST | Реле давления Danfoss KPI 35 060-121766 / Pressure switch Danfoss KPI 35 060-121766 | KPI 35 060-121766 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-7 |  | 1052631 | 5680 | 28 | EA | 14 | 14Z | DANFOSS
29 | 57084603 | 1121136 | 54624 | WEST | Манометр d=100mm, с гидрозаполнением, M20x1,5 присоед. снизу, class 1, 0...+400kPa / Pressure Gauge, 0-+400 kPa, D=100mm, M20x1,5 | Опросный лист на изделие 1121136 | шт./EA | 24 |  |  |  | PS-7 |  | 1121136 | 5680 | 29 | EA
30 | 57084880 | 1114245 | 54673 | MAR_T | Манометр 0 – 6000 КПа, d=100мм, класс 1.0, резьба NPT ½, трубка Бурдона, присоединение радиальное снизу, ненржавеющая сталь, диаметр 100мм, IP65 / Pressure gauge 0 – 6000 KPa, d=100mm, class 1.0, thread NPT ½, radial connection, steel, IP65, Burdon tube | Опросный лист на изделие 1114245 | шт./EA | 5 |  |  |  | MT |  | 1114245 | 5680 | 30 | EA
31 | 57084881 | 1008688 | 54673 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+250kPa / Pressure Gauge, 0-+250 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1008688 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1008688 | 5680 | 31 | EA | 14 | 14P
32 | 57084882 | 1008685 | 54673 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, заполнение - силиконовое масло, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1000kPa 233.50.100 мм 1000 кПа 1/2 NPT радиальное Измерительная система 316L класс 1.0 Стекло: многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт)Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* *WIKA* серийный номер *...* этикетка: WIKA стандарт (без / с тагномером) / Pressure Gauge, 0-+1000 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1008685 | шт./EA | 8 |  |  |  | MT |  | 1008685 | 5680 | 32 | EA | 14 | 14P | WIKA
33 | 57084883 | 1121075 | 54673 | MAR_T | Манометр Юмас: Манометр МП160НН-(0…2500) кПа-1/2NPT-ByСл-УкПД-ГП / Pressure gauge Yumas: Pressure gauge MP160NN-(0…2500) kPa-1/2NPT-BySl-UkPD-GP | Опросный лист на изделие 1121075 | шт./EA | 6 |  |  |  | MT |  | 1121075 | 5680 | 33 | EA
34 | 57084884 | 1008686 | 54673 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+600kPa / Pressure Gauge, 0-+600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1008686 для заявки №54673 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1008686 | 5680 | 34 | EA | 14 | 14P | WIKA
35 | 57084984 | 1045097 | 54683 | WEST | Источник питания РИП-24 исп.11 резервированный, 150…253VAC / 24VDC (3.0A), реле состояния / Power source RIP-24 | РИП-24 | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1045097 | 5680 | 35 | EA | 51 | 51Z | BOLID
36 | 57084986 | 1078919 | 54683 | WEST | Биметаллический термометр с гидрозаполнением. Диапазон измерения: 0°C ... 120°C / Bimetallic thermometer with hydrofilling, measurement range: 0°C ... 120°C | TG54.100 артикул 36695677 | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1078919 | 5680 | 36 | EA | 14 | 14T
37 | 57084988 | 1086807 | 54683 | WEST | Датчик давления 415М-ДИ-8148-0,5/60кПа-420-Т2-Р4-ГП / Pressure sensor 415М-ДИ-8148-0,5/60кПа-420-Т2-Р4-ГП |  | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1086807 | 5680 | 37 | EA | 14 | 14P
38 | 57084989 | 1121167 | 54683 | WEST | Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное ИП535-07е-“ПУСК”-И2/ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ (Ж)/ КВМ15, ЗГ, СЗК ИП535,СЭ ИП535 ТУ 4371-006-43082497-04 / Explosion-proof remote start device IP535-07e-“START”-I2/ FIRE EXTINGUISHING START (W)/ KVM15, ZG, SZK IP 535,SE IP535 TU 4371-006-43082497-04 | Опросный лист на изделие 1121167 | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121167 | 5680 | 38 | EA |  |  | АО «ЭРИДАН»
39 | 57085398 | 1118062 | 54732 | WEST | Механическое реле дифференциального давления PS500 / | PS500 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1118062 | 5680 | 39 | EA |  |  | HK INSTRUMEN
40 | 57085405 | 1118068 | 54732 | WEST | Термометр сопротивления платиновый ТСП ОВЕН ДТС054 Pt100 В3 60/5 / | ДТС 054-Pt100.В3.60/5 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1118068 | 5680 | 40 | EA |  |  | ОВЕН
41 | 57085406 | 1118069 | 54732 | WEST | Термометр сопротивления платиновый ТСП ДТС 125Л-Pt100.В3.100 / | ДТС 125Л-Pt100.В3.100 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1118069 | 5680 | 41 | EA |  |  | ОВЕН
42 | 57085407 | 1118071 | 54732 | WEST | Термометр сопротивления платиновый ТСП ДТС 125Л-Pt100.В3.60 / | ДТС 125Л-Pt100.В3.60 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1118071 | 5680 | 42 | EA |  |  | ОВЕН
43 | 57085408 | 1118073 | 54732 | WEST | Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ 138-Р.Щ7 / | ТРМ 138-Р.Щ7 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1118073 | 5680 | 43 | EA |  |  | ОВЕН
44 | 57085452 | 1101118 | 54732 | WEST | Ручной пожарный извещатель Степень защиты корпуса IP 67, расположение кабельных вводов - снизу / Manual fire alarm call point, enclosure rating IP 67, cable glands location: bottom | ИПР 513-3М IP67 | шт./EA | 4 |  |  |  | PS-5 |  | 1101118 | 5680 | 44 | EA | 51 | 51Z | FINDER
45 | 57085482 | 1104098 | 54732 | WEST | Оповещатель пожарный звуковой, комбинированный ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В / The annunciator the fire combined OSZ - Exm - Prometheus 12-36B |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1104098 | 5680 | 45 | EA |  |  | FINDER
46 | 57085486 | 1036587 | 54732 | WEST | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный / Fire Alarm Control Unit, fire alarm system | Сигнал-10 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1036587 | 5680 | 46 | EA | 14 | 14Z | FINDER
47 | 57085493 | 1105256 | 54732 | WEST | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 110-058-274 / Monitoring and control panel С2000М 110-058-274 | С2000М | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1105256 | 5680 | 47 | EA | 14 | 14Z
48 | 57085496 | 1045089 | 54732 | WEST | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 6 контроллируемых входов, 12/24 В / Control and launch unit S2000-KPB 6 controlled inputs, 12/24 V |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1045089 | 5680 | 48 | EA | 51 | 51Z | BOLID
49 | 57085508 | 1039267 | 54732 | WEST | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 / Alarm-starter unit, fire management С2000-СП1 исп.01 | С2000-СП1 исп.01 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1039267 | 5680 | 49 | EA | 14 | 14Z
50 | 57085664 | 1121523 | 54732 | WEST | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-130. Извещатель пожарный дымовой точечный; 2-х проводный; выбор чувствительности по дымовому каналу (0,08 дБ/м или 0,16±0,02 дБ/м); U-шс.8...30 В, I-деж.100 мкА, I-потр.4.7...5.6 мА (Пожар-1), I-потр.18...23 мА (Пожар-2 с доп.резистором 150 Ом); IP43, t-раб.-55...+70°С. В комплекте МК-1. / Smoke detector optical-electronic point detector ИП 212-130 Smoke spot detector; 2-wire; smoke channel sensitivity selection (0.08 dB/m or 0.16±0.02 dB/m); U-sh.8...30 V, I-dej.100 Ma, I-after 4.7...5.6 mA (Fire-1), I-morning 18...23 mA (Fire-2 with additionalwith a 150 ohm resistor); IP43, t-slave.-55...+70°C. The MK-1 is included. | ИП 212-130 | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1121523 | 5680 | 50 | EA |  |  | MIRTEN
51 | 57085666 | 1121524 | 54732 | WEST | Извещатель пожарный ручной промышленного исполнения ИПР 535-216.2-А Краткое описание: Извещатель пожарный ручной общепромышленный, U-шс 8...28В, I-потр. 80мкА, IP67, t-раб.-60...+70°С, габ. Размеры 197х108х80 мм, полиамид, два кабел. Комплект поставки: кабельный ввод 2 шт., заглушка 1 шт. / Manual industrial fire detector IPR 535-216.2-A Brief description: Manual industrial fire detector, U-shs 8...28V, I-pot. 80 mkA, IP67, t-working-60...+70°C, gab. Dimensions 197x108x80 mm, polyamide, two cables. cable entry 6...12 mm Package contents: cable gland 2 pcs., plug 1 pc | ИПР 535-216.2-А | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1121524 | 5680 | 51 | EA |  |  | GORIZONT
52 | 57085670 | 1121525 | 54732 | WEST | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 56 Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.26.4…27.6 В, I-ном.4 А, I-max.5 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 40 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 450х400х210 мм / Redundant power supply RIP-24 isp. 56 Brief description: Redundant power supply; U-input.150...250 V, U-output.26.4...27.6 V, I-rated 4 A, I-max.5 A (up to 10 minutes), for two 12 V 40 Ah batteries; light and sound indication of operating modes, RS-485 interface of ISO ORION, event buffer capacity - 95 events, programmable optoelectronic output, short circuit protection, battery protection from deep discharge; IP30, T-working-10...+40°C, 450x400x210 mm | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-5 |  | 1121525 | 5680 | 52 | EA |  |  | BOLID
53 | 57086020 | 1073222 | 54797 | WEST | Реле потока лопастное ЭМИС-ПОТОК 285 (ЭП-285-Вн-2.5) / Stream relay EMIS-POTOK 285 (EP-285-Vn-2.5) | Опросный лист на изделие 1073222 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1073222 | 5680 | 53 | EA | 14 | 14F
54 | 57086179 | 1121366 | 54811 | MAR_T | Указатели предельных значений УП3-1, РОСМА / Limit value indicators UP3-1, ROSMA |  | шт./EA | 30 |  |  |  | MT |  | 1121366 | 5680 | 54 | EA
55 | 57086181 | 1121368 | 54811 | MAR_T | Указатели предельных значений УП3-3, РОСМА / Limit value indicators UP3-3, ROSMA |  | шт./EA | 50 |  |  |  | MT |  | 1121368 | 5680 | 55 | EA
56 | 57086539 | 1121700 | 54853 | MAR_T | Датчик накладной ультразвуковой CDK1LI1 для УЗР FLUXUS / | CDK1LI1 | компл./SET | 1 |  |  |  | MT |  | 1121700 | 5680 | 56 | SET | 14 | 14Z
57 | 57087799 | 1122192 | 55025 | WEST | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ ТЮЛЬПАН 2-16 EX ИП 329/330-11-1 / Explosion Proof Fire Flame Detector 2-16 EX IP 329/330-11-1 |  | шт./EA | 8 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1122192 | 5680 | 57 | EA
58 | 57087800 | 1102060 | 55025 | WEST | Термопреобразователь сопротивления ДТС 125Л-Pt100.B3.100 ТУ 4211-023-46526536-2009 ООО "ПО ОВЕН" / Thermal resistance sensor ДТС 125 Л -Pt100.B3.100 3 TU 4211-023-46526536-2009 OWEN LLC |  | шт./EA | 2 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1102060 | 5680 | 58 | EA
59 | 57087801 | 1122166 | 55025 | WEST | Преобразователь измерительный с интеллектуальным сенсорным модулем А 324 / Converter measuring with the intelligent touch A 324 module |  | шт./EA | 4 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1122166 | 5680 | 59 | EA
60 | 57090151 | 1121560 | 55452 | WEST | Датчик температуры -55…+150°C Описание Датчик температуры -55...+150°C, +-1%, R=990...1010 Ом, TC=0.79 %/K, Imax=10mA Технические параметры Минимальная измеряемая температура,С -55 Максимальная измеряемая температура,С +150 Чувствительный элемент п/п Точность,% 1 Время ответа,с 3 Номинальное сопротивление при 25 С,кОм 1 Измеряемая среда газ/жидкость Выходной сигнал зависимость r от t Корпус SOD70 Вес, г 0.4 / Temperature sensor -55...+150°C Description The temperature sensor is -55...+150°C, +-1%, R=990...1010 ohms, TC=0.79 %/K, Imax=10mA Technical parameters Minimum measured temperature, C -55 Maximum measured temperature, From +150 Sensitive element n/a Accuracy, %1 Response time, from 3 Rated resistance at 25 C, kOhm 1 The measured medium is gas/liquid Output signal dependence of r on t The SOD70 case Weight, g 0.4 | KTY81/110 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-4 |  | 1121560 | 5680 | 60 | EA |  |  | NXP
61 | 57090152 | 1121214 | 55452 | WEST | Реле 4 переключ. 12VDC, 7A/250VAC 4PDT в комплекте с колодкой для реле Технические параметры Колодка для реле: 94.74.9SMA Ток питания обмотки: Постоянный Классификация реле по начальному состоянию: Моностабильное Поляризация: Нейтральное Количество обмоток: 1 Сопротивление обмотки,Ом: 140 Номинальное рабочее напряжение,В: 12 Контактный набор: 4 перекл. Максимальный коммутируемый ток, А: 7 Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В: 250 Вес, г: 37 / Switch, 4 contacts, 12VDC, 7A/250VAC 4PDT, complete with switch bar Technical parameters Switch bar: 94.74.9SMA Winding supply current: DC Switch classification by initial state: Monostable Polarization: Neutral Windings number: 1 Winding resistance, Ohm: 140 Nominal operating voltage, V: 12 Contacts: 4 switchable contacts Maximum switching current, А: 7 Maximum switching alternating voltage (cosf*1), V: 250 Weight, g: 37 | 55.34.9.012.0040 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-4 |  | 1121214 | 5680 | 61 | EA |  |  | FINDER
62 | 57090153 | 1055171 | 55452 | WEST | Прокладки корпуса для извещателей SM87HXB / Laying of the case for announcers of SM87HXB | PX99900312 | шт./EA | 50 |  |  |  | PS-4 |  | 1055171 | 5680 | 62 | EA | 14 | 14Z | MEDC
63 | 57090154 | 1081585 | 55452 | WEST | Регулятор температуры SK 3110000 / Temperature regulator SK 3110000 |  | шт./EA | 2 |  |  |  | PS-4 |  | 1081585 | 5680 | 63 | EA | 51 | 51Z
64 | 57090156 | 1122721 | 55452 | WEST | Герметичный контакт Mobrey DS11 BX (SK-50) Mobrey геркон / Mobrey DS11 sealed contact BX (SK-50) Mobrey reed switch | Sk-50 | шт./EA | 20 |  |  |  | PS-4 |  | 1122721 | 5680 | 64 | EA |  |  | MOBREY
65 | 57090162 | 1036544 | 55452 | WEST | Уплотнительные прокладки для промывочных колец PTFE 1 1/2 дюйма, Part. N DP0007-2401-TF / Seals for flushing ring PTFE 1 1/2", Part. N DP0007-2401-TF | DP0007-2401-TF | шт./EA | 30 |  |  |  | PS-4 |  | 1036544 | 5680 | 65 | EA | 14 | 14P | ROSEMOUN
66 | 57090301 | 1122314 | 55456 | CENTRAL | Манометр WIKA p/n 333.50.160 с наполнителем, 0-2,5 МПа, кл. 0,6; соединительная резьба М20*1,5, присоединение снизу, D=160 мм, предупредительная метка 1,55 МПа / WIKA pressure gauge p/n 333.50.160 with filler, 0-2,5 MPa, cl. 0,6; mount М20*1,5, lower mount , D=160мм, set pointer on dial 1,55 MPa | 333.50.160 | компл./SET | 1 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1122314 | 5680 | 66 | SET |  |  | WIKA
67 | 57090549 | 1037901 | 55470 | MAR_T | Извещатель пожарный комбинированный FAP-DOTC 420 / Fire beacon FAP-DOTC 420 | FAP-OTC 420 | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  | 1037901 | 5680 | 67 | EA | 14 | 14G | BOSCH
68 | 57090554 | 1122029 | 55470 | MAR_T | Датчик давления Yokogawa EJX438A-EBSCG-912EB WA48C2S-WDO-EA23/GF1/N4/VR с выносной разделительной мембраной / | EJX438A-EBSCG-912EB WA48C2S-WDO-EA23/GF1/N4/VR Опросный лист на изделие 1122029 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1122029 | 5680 | 68 | EA | 14 | 14P | YOKOGAWA
69 | 57090555 | 1122028 | 55470 | MAR_T | Датчик давления Yokogawa EJX438A-S2-EASCG-912EB-WA48C2S-WDO-EA23/GF1/N4/VR с выносной разделительной мембраной / | EJX438A-S2-EASCG-912EB-WA48C2S-WDO-EA23/GF1/N4/VR Опросный лист на изделие 1122028 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1122028 | 5680 | 69 | EA | 14 | 14P | YOKOGAWA
70 | 57090557 | 1104611 | 55470 | MAR_T | Блок коммутации 24VDC, RS-485, модель БК-24-RS485-01 / Comunication module 24VDC, RS-485, model БК-24-RS485-01 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1104611 | 5680 | 70 | EA | 29 | 29D | BOLID
71 | 57090561 | 1089510 | 55470 | MAR_T | Блок защиты линии от перенапряжения и импульсных помех / Line protection unit against overvoltage and pulse interference | БЗЛ АЦДР.426475.001 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1089510 | 5680 | 71 | EA | 14 | 14Z | BOLID
72 | 57090580 | 1006976 | 55470 | MAR_T | Искробезопасный барьер MTL7787P+ 28 В 234 Ом / MTL7787P+ 28В 234Ом Shunt Diode safety type |  | шт./EA | 2 |  |  |  | MT |  | 1006976 | 5680 | 72 | EA | 14 | 14Z | MTL
73 | 57090753 | 1101118 | 55477 | WEST | Ручной пожарный извещатель Степень защиты корпуса IP 67, расположение кабельных вводов - снизу / Manual fire alarm call point, enclosure rating IP 67, cable glands location: bottom | ИПР 513-3М IP67 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  | 1101118 | 5680 | 73 | EA | 51 | 51Z | BOLID
74 | 57090754 | 1121322 | 55477 | WEST | Источник питания EF A 1AC/24DC-16 (16,7 A, -25˚C…60˚C) / Power supply EF A 1AC/24DC-16 (16,7 A, -25˚C…60˚C) | EF A 1AC/24DC-16 | шт./EA | 3 |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1121322 | 5680 | 74 | EA |  |  | АО "ЭЛЕСИ"
75 | 57090755 | 1121523 | 55477 | WEST | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-130. Извещатель пожарный дымовой точечный; 2-х проводный; выбор чувствительности по дымовому каналу (0,08 дБ/м или 0,16±0,02 дБ/м); U-шс.8...30 В, I-деж.100 мкА, I-потр.4.7...5.6 мА (Пожар-1), I-потр.18...23 мА (Пожар-2 с доп.резистором 150 Ом); IP43, t-раб.-55...+70°С. В комплекте МК-1. / Smoke detector optical-electronic point detector ИП 212-130 Smoke spot detector; 2-wire; smoke channel sensitivity selection (0.08 dB/m or 0.16±0.02 dB/m); U-sh.8...30 V, I-dej.100 Ma, I-after 4.7...5.6 mA (Fire-1), I-morning 18...23 mA (Fire-2 with additionalwith a 150 ohm resistor); IP43, t-slave.-55...+70°C. The MK-1 is included. | ИП 212-130 | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-4 |  | 1121523 | 5680 | 75 | EA |  |  | MIRTEN
76 | 57090756 | 1121523 | 55477 | WEST | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-130. Извещатель пожарный дымовой точечный; 2-х проводный; выбор чувствительности по дымовому каналу (0,08 дБ/м или 0,16±0,02 дБ/м); U-шс.8...30 В, I-деж.100 мкА, I-потр.4.7...5.6 мА (Пожар-1), I-потр.18...23 мА (Пожар-2 с доп.резистором 150 Ом); IP43, t-раб.-55...+70°С. В комплекте МК-1. / Smoke detector optical-electronic point detector ИП 212-130 Smoke spot detector; 2-wire; smoke channel sensitivity selection (0.08 dB/m or 0.16±0.02 dB/m); U-sh.8...30 V, I-dej.100 Ma, I-after 4.7...5.6 mA (Fire-1), I-morning 18...23 mA (Fire-2 with additionalwith a 150 ohm resistor); IP43, t-slave.-55...+70°C. The MK-1 is included. | ИП 212-130 | шт./EA | 3 |  |  |  | PS-5 |  | 1121523 | 5680 | 76 | EA |  |  | MIRTEN
77 | 57090757 | 1121524 | 55477 | WEST | Извещатель пожарный ручной промышленного исполнения ИПР 535-216.2-А Краткое описание: Извещатель пожарный ручной общепромышленный, U-шс 8...28В, I-потр. 80мкА, IP67, t-раб.-60...+70°С, габ. Размеры 197х108х80 мм, полиамид, два кабел. Комплект поставки: кабельный ввод 2 шт., заглушка 1 шт. / Manual industrial fire detector IPR 535-216.2-A Brief description: Manual industrial fire detector, U-shs 8...28V, I-pot. 80 mkA, IP67, t-working-60...+70°C, gab. Dimensions 197x108x80 mm, polyamide, two cables. cable entry 6...12 mm Package contents: cable gland 2 pcs., plug 1 pc | ИПР 535-216.2-А | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1121524 | 5680 | 77 | EA |  |  | GORIZONT
78 | 57090758 | 1121524 | 55477 | WEST | Извещатель пожарный ручной промышленного исполнения ИПР 535-216.2-А Краткое описание: Извещатель пожарный ручной общепромышленный, U-шс 8...28В, I-потр. 80мкА, IP67, t-раб.-60...+70°С, габ. Размеры 197х108х80 мм, полиамид, два кабел. Комплект поставки: кабельный ввод 2 шт., заглушка 1 шт. / Manual industrial fire detector IPR 535-216.2-A Brief description: Manual industrial fire detector, U-shs 8...28V, I-pot. 80 mkA, IP67, t-working-60...+70°C, gab. Dimensions 197x108x80 mm, polyamide, two cables. cable entry 6...12 mm Package contents: cable gland 2 pcs., plug 1 pc | ИПР 535-216.2-А | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  | 1121524 | 5680 | 78 | EA |  |  | GORIZONT
79 | 57090759 | 1121525 | 55477 | WEST | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 56 Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.26.4…27.6 В, I-ном.4 А, I-max.5 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 40 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 450х400х210 мм / Redundant power supply RIP-24 isp. 56 Brief description: Redundant power supply; U-input.150...250 V, U-output.26.4...27.6 V, I-rated 4 A, I-max.5 A (up to 10 minutes), for two 12 V 40 Ah batteries; light and sound indication of operating modes, RS-485 interface of ISO ORION, event buffer capacity - 95 events, programmable optoelectronic output, short circuit protection, battery protection from deep discharge; IP30, T-working-10...+40°C, 450x400x210 mm | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1121525 | 5680 | 79 | EA |  |  | BOLID
80 | 57090760 | 1121525 | 55477 | WEST | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 56 Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вх.150…250 В, U-вых.26.4…27.6 В, I-ном.4 А, I-max.5 А (до 10 минут), под два АКБ 12 В 40 А·ч; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; IP30, t-раб.-10…+40°С, 450х400х210 мм / Redundant power supply RIP-24 isp. 56 Brief description: Redundant power supply; U-input.150...250 V, U-output.26.4...27.6 V, I-rated 4 A, I-max.5 A (up to 10 minutes), for two 12 V 40 Ah batteries; light and sound indication of operating modes, RS-485 interface of ISO ORION, event buffer capacity - 95 events, programmable optoelectronic output, short circuit protection, battery protection from deep discharge; IP30, T-working-10...+40°C, 450x400x210 mm | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  | 1121525 | 5680 | 80 | EA |  |  | BOLID
81 | 57090761 | 1105256 | 55477 | WEST | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 110-058-274 / Monitoring and control panel С2000М 110-058-274 |  | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1105256 | 5680 | 81 | EA | 14 | 14Z
82 | 57090770 | 1036587 | 55477 | WEST | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный / Fire Alarm Control Unit, fire alarm system | Сигнал-10 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1036587 | 5680 | 82 | EA | 14 | 14Z | BOLID
83 | 57090771 | 1036587 | 55477 | WEST | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный / Fire Alarm Control Unit, fire alarm system | Сигнал-10 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-5 |  | 1036587 | 5680 | 83 | EA | 14 | 14Z | BOLID
84 | 57090773 | 1101118 | 55477 | WEST | Ручной пожарный извещатель Степень защиты корпуса IP 67, расположение кабельных вводов - снизу / Manual fire alarm call point, enclosure rating IP 67, cable glands location: bottom | ИПР 513-3М IP67 | шт./EA | 1 |  |  |  | PS-4 |  | 1101118 | 5680 | 84 | EA | 51 | 51Z | BOLID
85 | 57092954 | 1121367 | 55704 | MAR_T | Указатели предельных значений УП3-2, РОСМА / Limit value indicators UP3-2, ROSMA |  | шт./EA | 30 |  |  |  | MT |  | 1121367 | 5680 | 85 | EA
86 | 57093191 | 1123137 | 55736 | MAR_T | Расходомер ультразвуковой OPTISONIC 3400 С-Ех / | Опросный лист на изделие 1123137 | шт./EA | 1 |  |  |  | MT |  | 1123137 | 5680 | 86 | EA | 14 | 14Z | ULTRAMASH
87 | 57096015 | 1123585 | 55965 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1 Мпа / Pressure Gauge, 0-+ 1 MPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1123585 | шт./EA | 7 |  |  |  | PS-4 |  | 1123585 | 5680 | 87 | EA |  |  | WIKA
88 | 57096017 | 1123586 | 55965 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+4 Мпа / Pressure Gauge, 0-+ 4 MPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1123586 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-4 |  | 1123586 | 5680 | 88 | EA |  |  | WIKA
89 | 57096018 | 1123585 | 55965 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+1 Мпа / Pressure Gauge, 0-+ 1 MPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1123585 | шт./EA | 8 |  |  |  | PS-5 |  | 1123585 | 5680 | 89 | EA |  |  | WIKA
90 | 57096019 | 1123586 | 55965 | WEST | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+4 Мпа / Pressure Gauge, 0-+ 4 MPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1123586 | шт./EA | 5 |  |  |  | PS-5 |  | 1123586 | 5680 | 90 | EA |  |  | WIKA
91 | 57086266 | 1008689 | 54818 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+100kPa / Pressure Gauge, 0...+100kPa Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1008689 | шт./EA | 10 |  |  |  | MT |  | 1008689 | 5680 | 91 | EA | 14 | 14P | WIKA
92 | 57086267 | 1001571 | 54818 | MAR_T | МАНОМЕТР, тип 233.50.160, 0...+600kPa, с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоединение снизу 233.50.160 мм 600 кПа 1/2 NPT радиальное Измерительная система 316L класс 1.0 Стекло: многослойное безопасное стекло Гидрозаполнение корпуса: силиконовое масло M50 Cтандарт: Международный (европейский стандарт)Логотип: WIKA RUS; EAC / EACEx or Refusal + *GOSTLogo* + *Type* *WIKA* серийный номер *...* этикетка: WIKA стандарт (без / с тагномером) / PRESSURE GAUGE type 233.50.160, 0...+600kPa, silicone M50, D=160mm, class 1, NPT 1/2, NPT 1/2 accession from below | Опросный лист на изделие 1001571 | шт./EA | 4 |  |  |  | MT |  | 1001571 | 5680 | 92 | EA | 14 | 14P | WIKA
93 | 57086268 | 1121120 | 54818 | MAR_T | Манометр Диапазон измерения: -100…600 кПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,0 В комплекте: - указатель предельного давления 1шт, - шильдик из нержавеющей стали 1шт,- вентильный блок 1шт / Pressure gauge Measuring range: -100 ... 600 kPa Case diameter: 100mm Accuracy class: 1.0Included:-limit pressure indicator-1pcs-stainless steel nameplate-1pcs-valve block-1pcs | Опросный лист на изделие 1121120 | шт./EA | 5 |  |  |  | MT |  | 1121120 | 5680 | 93 | EA
94 | 57086270 | 1008686 | 54818 | MAR_T | Манометр WIKA, type 233.50.100, D=100mm, silicone M50/с гидрозаполнением силикон, NPT 1/2 присоед. снизу, class 1, 0...+600kPa / Pressure Gauge, 0-+600 kPa, Wika Type 233.50.100, D=100mm | Опросный лист на изделие 1008686 для заявки №54818 | шт./EA | 3 |  |  |  | MT |  | 1008686 | 5680 | 94 | EA | 14 | 14P | WIKA
95 | 57093164 | 1114240 | 55732 | CENTRAL | Преобразователь абсолютного давления с индикацией Exd, 24VDC, 4-20мА, HART, соединение мембрана (капиляр 3м), диапазон -98- 248КПа, точность 0,1 / Pressure Transmiter absolute with LED-display Exd, 24VDC, 4-20мА, HART, conection diaphragm (capillary 3m), range -98- 248KPа, accurancy 0,1 | Опросный лист на изделие 1114240 | шт./EA | 1 |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1114240 | 5680 | 95 | EA
96 | 57093165 | 1114240 | 55732 | CENTRAL | Преобразователь абсолютного давления с индикацией Exd, 24VDC, 4-20мА, HART, соединение мембрана (капиляр 3м), диапазон -98- 248КПа, точность 0,1 / Pressure Transmiter absolute with LED-display Exd, 24VDC, 4-20мА, HART, conection diaphragm (capillary 3m), range -98- 248KPа, accurancy 0,1 | Опросный лист на изделие 1114240 | шт./EA | 1 |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1114240 | 5680 | 96 | EA
Итого по тендерному предложению / BID Total:
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, сельское поселение Астраханский сельсовет, территория Нефтепроводная система КТК, сооружение 1
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, г.Новороссийск, Приморский внутригородской район
NOVOROSSIYSK |  |  |  |  | РФ, 353960, Краснодарский край,г. Новороссийск, с. Кирилловка, ул. Красная, д. 108
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский муниципальный округ, квартал 26.02.000000, сооружение 510
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Изобильненский район, село Птичье, территория Птиченская, сооружение 06/011103/39
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Изменение наименования продукции, модели, указанных в столбцах "Наименование продукции" и "ТУ, Модель, опросный лист и пр." запрещено/ Changing the product name, model indicated in the columns "Product Name" and "Specifications, Model, Questionnaire, etc. forbidden
2. Приоритетом к поставке является продукция, в полной мере соответствующая указанным техническим характеристикам. Участник закупки может предложить к рассмотрению аналогичную продукцию, при условии соответствия требуемому качеству. Наименование аналогичной продукции и технические характеристики указываются в столбце "Примечание"/ Priority for delivery is goods that fully meet the specified technical characteristics. The procurement participant may submit similar products for consideration, while ensuring consistent specified quality. The name of similar products and technical characteristics are indicated in the "Note" column.
3. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
4. Сроки поставки необходимо указывать в календарных днях/ Delivery time needs to be specified in calendar days
5. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT | 1
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA | 2
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT | 3
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK | 4
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE | 5
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN | 6
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL | 7
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR | 8
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL | 9
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3 | 10
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM | 11
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML | 12
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG | 13
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M | 14
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT | 15
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET | 16
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT | 17
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX | 18
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP | 19
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET | 20
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM | 21
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG | 22
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2 | 23
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM | 24
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK | 25
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL | 26
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL | 27
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM | 28
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN | 29
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A | 30
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas |  | 31
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan |  | 32
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island |  | 33
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana |  | 34
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus |  | 35
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize |  | 36
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada |  | 37
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands |  | 38
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the |  | 39
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic |  | 40
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo |  | 41
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland |  | 42
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire |  | 43
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands |  | 44
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile |  | 45
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon |  | 46
|  | CN-Китай / China | Китай / China |  | 47
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia |  | 48
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica |  | 49
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba |  | 50
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde |  | 51
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island |  | 52
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus |  | 53
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic |  | 54
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany |  | 55
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti |  | 56
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark |  | 57
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica |  | 58
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic |  | 59
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria |  | 60
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador |  | 61
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia |  | 62
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt |  | 63
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara |  | 64
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea |  | 65
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain |  | 66
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia |  | 67
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland |  | 68
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji |  | 69
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) |  | 70
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of |  | 71
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands |  | 72
|  | FR-Франция / France | Франция / France |  | 73
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon |  | 74
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom |  | 75
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada |  | 76
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia |  | 77
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana |  | 78
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana |  | 79
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar |  | 80
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland |  | 81
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia |  | 82
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea |  | 83
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe |  | 84
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea |  | 85
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece |  | 86
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands |  | 87
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala |  | 88
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam |  | 89
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau |  | 90
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana |  | 91
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong |  | 92
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands |  | 93
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras |  | 94
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia |  | 95
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti |  | 96
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary |  | 97
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia |  | 98
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland |  | 99
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel |  | 100
|  | IN-Индия / India | Индия / India |  | 101
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory |  | 102
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq |  | 103
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of |  | 104
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland |  | 105
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy |  | 106
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica |  | 107
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan |  | 108
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan |  | 109
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya |  | 110
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan |  | 111
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia |  | 112
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati |  | 113
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros |  | 114
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis |  | 115
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of |  | 116
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of |  | 117
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait |  | 118
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands |  | 119
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan |  | 120
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic |  | 121
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon |  | 122
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia |  | 123
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein |  | 124
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka |  | 125
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia |  | 126
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho |  | 127
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania |  | 128
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg |  | 129
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia |  | 130
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya |  | 131
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco |  | 132
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco |  | 133
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova |  | 134
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar |  | 135
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands |  | 136
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of |  | 137
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali |  | 138
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar |  | 139
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia |  | 140
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao |  | 141
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands |  | 142
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique |  | 143
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania |  | 144
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat |  | 145
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta |  | 146
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius |  | 147
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives |  | 148
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi |  | 149
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico |  | 150
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia |  | 151
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique |  | 152
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia |  | 153
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia |  | 154
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger |  | 155
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island |  | 156
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria |  | 157
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua |  | 158
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands |  | 159
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway |  | 160
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal |  | 161
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru |  | 162
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue |  | 163
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand |  | 164
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman |  | 165
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama |  | 166
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru |  | 167
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia |  | 168
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea |  | 169
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines |  | 170
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan |  | 171
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland |  | 172
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon |  | 173
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn |  | 174
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico |  | 175
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied |  | 176
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal |  | 177
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau |  | 178
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay |  | 179
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar |  | 180
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion |  | 181
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania |  | 182
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation |  | 183
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda |  | 184
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia |  | 185
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands |  | 186
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles |  | 187
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan |  | 188
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden |  | 189
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore |  | 190
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha |  | 191
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia |  | 192
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen |  | 193
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia |  | 194
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone |  | 195
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino |  | 196
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal |  | 197
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia |  | 198
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname |  | 199
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe |  | 200
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador |  | 201
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic |  | 202
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland |  | 203
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands |  | 204
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad |  | 205
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories |  | 206
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo |  | 207
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand |  | 208
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan |  | 209
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau |  | 210
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste |  | 211
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan |  | 212
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia |  | 213
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga |  | 214
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey |  | 215
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago |  | 216
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu |  | 217
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China |  | 218
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of |  | 219
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine |  | 220
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda |  | 221
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands |  | 222
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States |  | 223
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay |  | 224
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan |  | 225
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) |  | 226
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines |  | 227
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela |  | 228
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British |  | 229
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. |  | 230
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam |  | 231
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu |  | 232
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna |  | 233
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa |  | 234
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen |  | 235
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte |  | 236
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa |  | 237
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia |  | 238
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe |  | 239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000