## рус
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3714-OD Аренда складских помещений г. Астрахань КТК-Р / Purchase № 3714-OD Rent of warehouse of Astrakhan CPC-R
На период с 01.12.2019 по 30.10.2020, с фиксацией расценок до 2022 год
Компания-участница/Bidder: дата котировки
1. Складские площадк хранения | [5 empty] | Предложение Арендодателя (для заполнения)
№ п/п | Тип прендуемых площадей | назначение склада | оптимальная требуемая площадь, м2 | дополнительные требования | ед изм. | Фактическая площадь, м2 | Цена без НДС, руб за м2 в месяц | Сумма без НДС, руб в месяц | Сумма без НДС, руб за 11 месяцев (с 01.12.2019 по 30.10.2020) | Адрес, координаты складской площадки
1 | Склад крытый отапливаемый | ПУУМ | 300-700 | в соответствии с требованиями изложенными ниже, пункт 3, пункт 4 | руб/ м2*мес
2 | Площадка открытая | ПУУМ | 4000-5000
3 | Офис для работы кладовщиков | ПУУМ | 30-40
9 | Архив | ПУУМ | 10
| ИТОГО |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. Услуги, предоставляемые на площадках хранения | [5 empty] | Предложение Арендодателя (для заполнения)
№ п/п | Вид услуг | назначение работ | ед изм. | дополнительные требования | Тип услуги | Цена без НДС, руб за ед. измерения | непревышаемая сумма за оказание услуг, руб в месяц | непревышаемая сумма за оказание услуг, руб за 11 месяцев
1 | Оказание услуг по погрузке-разгрузке тонны товара на складе | ПУУМ | тн*погрузки | в соответствии с требованиями изложенными ниже, пункт 5 | краном |  | 450000 | 4950000
2 | Оказание услуг по погрузке-разгрузке тонны товара на складе | ПУУМ | тн*погрузки |  | погрузчиком
3 | Оказание услуг по погрузке-разгрузке тонны товара на складе | ПУУМ | тн*погрузки |  | вручную
4 | перемещение товара по складу | ПУУМ | тн*перемещаемого груза
4 | Услуги по предоставлению подсобного рабочего | ПУУМ | чел*час
Требования к арендуемым площадям хранения в п. Улан-Хол*
№ п/п | Тип прендуемых площадей | назначение склада | оптимальная требуемая площадь, м2 | дополнительные требования | ед изм. | Фактическая площадь, м2 | Цена без НДС, руб за м2 в месяц | Сумма без НДС, руб в месяц | Сумма без НДС, руб за 11 месяцев (с 01.12.2019 по 30.10.2020) | Адрес, координаты складской площадки
1 | Площадка открытая | ПУУМ | 1000-2000 | В соответствии с минимальными требованиями к складским площадям | руб/ м2*мес
2 | Модульный блок-бокс для работы кладовщика | ПУУМ | 18
*Временный транзитный склад должен функционировать только в период поставки ж/д вагонов на станцию Улан-Хол (на скрок 3 месяца). К транзитному складу предъявляются меньшие требования, по сравнению со складом в г. Асрахань
Требования к услугам на базе хранения в г. Улан-Хол*
№ п/п | Вид услуг | назначение работ | ед изм. | дополнительные требования | Тип услуги | Цена без НДС, руб за ед. измерения | непревышаемая сумма за оказание услуг, руб в месяц | непревышаемая сумма за оказание услуг, руб за 3 месяцев
1 | Оказание услуг по погрузке-разгрузке тонны товара на складе | краном | тн*погрузки |  | краном |  | 1000000 | 3000000
2 | Оказание услуг по доставке 1 тонны товара с п. Улан-Хол до НПС Комсомольская | а/м | тн*доставки груза |  | а/м
Всего планируется погрузка-разгрузка 20 000 м трубы Ду1000 (около 12 000 тонн трубы) Трубы будут упакованы в шаблон по 2 шт, или иметь индивидуальные стропа (не будут требовать индивидуальной строповки) При доставке Улан-Хол - НПС Кропоткинская, должно работать минимум два крана достаточной грузоподъемности (один в Улан-Хол и один на НПС Кропоткинская, с прислугой (стропальщики и пастер ПРР) Все операции по погрузке-разгрузке товара болжны производиться в соответствии с требованиями Охраны труда РФ, стропальщики, крановщики, водители, мастера ПРР должны иметь квалификационные удостоверения Техника и стропа - документы, подтверждающие техническую исправность
3. Общие требования к местам хранения :
1 | Расположения склада: г. Астрахань
2 | открытые площадки хранения должны иметь ровное и твердое покрытие, обеспечивающее свободный подъезд и безопасный разворот автотранспорта и грузоподъемной техники
3 | Места хранения должны отвечать всем нормам пожарной безопасности, санитарным нормам и требованиям ОЗ, ТБ и ООС, электрические сети и освещение должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, и оснащены в т.ч. средствами пожарообнаружения и пожаротушения, отдельными оборудоваными местами для курения, эвакуационными путями выхода и местами сбора и т.д. Территория складов, погрузочно - разгрузочных площадок и подъезды к ним должны быть освещены в вечернее и ночное время.
4 | База производственного хранения должна иметь достаточную защиту от случаев вандализма или хищения дорогостоящего оборудования. Оснащены ограждениями, исключающими возможность проникновения третьих лиц, видеонаблюдением, пропускным режимом и т.д.;
5 | Крытые склады должны иметь достаточную высоту потолков не менее 3,5-5 метров для установки стеллажного оборудования, работы вилочного погрузчика. Ворота и двери складов должны быть шириной не менее 3мт, приспособленные для наложения пломб.
6 | Крытые склады должны иметь ровную поверхность пола для проезда гидравлических тележек
7 | Крытые склады должны быть оборудованы электрическими розетками 220V не менее 3 шт.
8 | Температурный режим в течении календарного года на крытых складах не должен превышать параметры +5 - +30 C°
9 | Часть крытых складов должны иметь пандус для приема грузовых а/м с использованием погрузчика
10 | Склады должны находиться в собственности Арендодателя
11 | Офисы для работы кладовщиков должна соответствовать всем нормам пожарной безопасности, санитарным нормам и требованиям ОЗ, ТБ и ООС, электрические сети и освещение должны соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, и оснащены в т.ч. средствами пожарообнаружения и пожаротушения. А так же обязательное наличие санузлов не менее 1 ед., душевая кабина 2 ед., раздевалка 1 ед. на 7 человек. Офисы должны быть оборудованы линией интернет связи скоростью не менее 100Мб/сек.
12 | На территории склада должна быть выделена и оборудована площадка для складирования твердых отходов и бытового мусора.
13 | Наличие внутреннего освещения, соответствующего нормам
14 | ворота и двери с уплотнениями открывающиеся наружу;
15 | аптечки оказания первой помощи
16 | первичные средства пожаротушения согласно норм, с обеспечением поддержания их работоспособности
17 | автоматической установкой пожарной сигнализации и пожаротушения
18 | системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре
19 | обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
20 | первичными средствами пожаротушения, согласно требований НПА
21 | Инженерно-технические коммуникации и системы должны содержаться в исправном и работоспособном состоянии. В помещениях и на территории складов должен соблюдаться строгий противопожарный режим
22 | Покрытие площадок для складирования материалов должно быть равноценно покрытию подъездных путей к ним. С площадок открытого складирования должен быть обеспечен отвод поверхностных (ливневых) вод.
23 | На въезде должна быть установлена надпись: "Въезд", на выезде - "Выезд", на месте разворота транспортных средств - "Разворот" и др.
4. Дополнительные требования к местам харения
1. Склады ПУУМ и ДЭ должны иметь отдельные друг от друга места хранения и офисные помещения
2. Помещение архива может быть оборудовано шкафами хранения папок
3. Арендатор вправе вносить изменения в объемы аренды в соответсвии прозводственной потребности, с уведомлением за 30 дней
4. Арендодатель дожен установить расценки на аренду и услуги как минимум до 2022 года
5. Арендатов вправе пользоваться собствнной складской техникой, в том числе устанавливать дополнительные стеллажные конструкции по договоренности с Арендодателем
5. Дополнительные требования к услугам по переработке грузов 1. Все операции по погрузке-разгрузке товара болжны производиться в соответствии с требованиями Охраны труда РФ 2. стропальщики, крановщики, водители, мастера ПРР должны иметь квалификационные удостоверения 3. Техника и стропа - документы, подтверждающие техническую исправность, поверки, освидетельствования и т.п. 4. Операции по погрузке-разгрузке осуществляются на основании заявок Арендатора Грузы поступающие от Контрагентов требуется разгружать на площадке хранения, Перемещать по площадке хренения по заявке по необходимости Загружать на а/м при вывозе с базы хранения Разбирать-собирать упаковку груза для проведения его контроля Режим работы базы - 5 дневная рабочая неделя, с режимом работы с 8 до 17 часов. В середине 2021 года потребуется работа 7 дней в неделю с 8 до 17 часов (всего не более 6 месяцев по предварительному согласованию) Все операции по погрузке-разгрузке товара болжны производиться в соответствии с требованиями Охраны труда РФ, стропальщики, крановщики, водители, мастера ПРР должны иметь квалификационные удостоверения Техника и стропа - документы, подтверждающие техническую исправность
Условия оплаты: 100% после оказания услуг, ежемесячно / 100% after service, monthly
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [6 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase