## Комсомольская
Сводный перечень опросных листов, технических требований, спецификаций по проектам Программы замены МНА с ГТУ в рамках договора №R-PD-24-0007 на материалы, приборы и оборудования поставки Заказчика
№ п/п | Марка | Поставка КТК
Нефтепроводная система КТК. Внешнее электроснабжение НПС Комсомольская Подключение ПС 110 кВ и модернизация ГЗРУ 10 кВ НПС Комсомольская
ГЗРУ
1 | Шкаф АИИС КУЭ | КТК
Инженерные сети
1 | Кабель силовой ПвБВнг(A)-LS с медными жилами на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный, сечением 3х120/50 мм2 | КТК
2 | Муфта концевая 3ПКВТп-10-70/120(Б)нг-LS термоусаживаемая внутренней установки, не поддерживающая горение, для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 120 мм² на напряжение 10 кВ, для бронированного кабеля, в комплекте с болтовыми наконечниками | КТК
3 | Телефонный кабель | КТК
Нефтепроводная система КТК. НПС Комсомольская Строительство новой МНС и сопутствующих сооружений
Магистральная насосная
1 | Здание магистральной насосной (каркас+мостовой кран+площадки к крану+галерея+площадка под маслобак+козырьки+двери+окна+страховочная система+внешние элементы систем вентиляции+решетки вентиляции с учетом требований по защите от обмерзания+форкамера (перегородка внутри форкамеры из сэндвича)+крепления-консоли под воздуховоды системы продувки ЭД МНА+м/к эстакады+водосточные трубы) | КТК
2 | Приточные установки продувки и охлаждения ЭД МНА, включая силовой шкаф, шкаф с ПЧ, шкаф управления | КТК
3 | Приточные общеобменные установки, включая силовой шкаф, шкаф с ПЧ, шкаф управления | КТК
4 | Фильтр-тройник P00XX-FL-C011A/B/C/D | КТК
5 | Магистральный насосный агрегат P00XX-PU-C011A/B/C/D | КТК
6 | Затвор обратный DN 700, PN 8,0 МPа | КТК
7 | Кран шаровой с электроприводом DN 700, PN 8,0 МПа | КТК
8 | Арматура запорно - регулирующую с ручным приводом DN 50 | КТК
9 | Трубы Ду300 и более | КТК
10 | Соединительные детали (отводы, переходы и т.д.) Ду 300 и более | КТК
Площадка дренажных емкостей для магистральной насосной
1 | Полупогружной насосный агрегат P00XX-PU-C004D/E | КТК
2 | Емкость подземную P00XX-VE-C004D/E | КТК
3 | Кран шаровой с электроприводом DN 100, PN 8,0 МПа | КТК
Технологические трубопроводы
1 | Кран шаровой с электроприводом DN 1000, PN 8,0 МПа | КТК
2 | Трубы Ду300 и более | КТК
3 | Соединительные детали (отводы, переходы и т.д.) Ду 300 и более | КТК
4 | Кран шаровой с ручным приводом DN 300, PN 8,0 МПа | КТК
10 | ДЭС | КТК
Блок бокс ПЧ
1 | Преобразователь частоты (ЧРП-10 кВ в блок-боксе) | КТК
Здание ЗРУ и КТП
1 | Здание ЗРУ и КТП (каркас+доп.элементы (перегородки, двери, внешние элементы вентиляции+водостоки) | КТК
2 | Ячейки ЗРУ-10 кВ с системой оперативного постоянного тока (СОПТ) с АКБ SG-5-03 | КТК
3 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-10/0,4 кВ (в комплекте с: УВН-10 кВ - 2 шт; силовой тр-р 10/0,4 кВ - 2 шт; шинным мостом 0,4 кВ - 2 шт; УНН-0,4 кВ - 1 шт; шкаф АФГ - 2 шт) SG-3-101 | КТК
4 | Щит НКУ-0,4 кВ M-3-101 | КТК
5 | СБП с АКБ и щитом гарантированного питания №1 U-3-101 | КТК
6 | СБП с АКБ (питание основоного двигателя маслосистемы) U-3-103 | КТК
7 | СБП с АКБ (питание резервного двигателя маслосистемы) U-3-104 | КТК
8 | Щит НКУ-0,4 кВ (питание потребителей МНА) M-3-103 | КТК
9 | Щит НКУ-0,4 кВ (вентиляции) M-3-104 | КТК
10 | Щит НКУ-0,4 кВ (вентиляции) M-3-105 | КТК
11 | Щит аварийного НКУ-0,4 кВ ME-3-101 | КТК
16 | СБП с АКБ и щитом гарантированного питания №2 U-3-102 | КТК
20 | Шкаф АИИС КУЭ | КТК
Инженерные сети (67, 72)
1 | Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS с медными жилами на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный, сечением 1х400/50 мм2 | КТК
2 | Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS с медными жилами на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный, сечением 3х150/50 мм2 | КТК
3 | Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не поддерживающая горение, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 400 мм² на напряжение 10 кВ, для бронированного кабеля, в комплекте с болтовыми наконечниками | КТК
4 | Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, не поддерживающая горение, для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 150 мм² на напряжение 10 кВ, для бронированного кабеля, в комплекте с болтовыми наконечниками | КТК
5 | Кабель силовой бронированный круглый с медными, однопроволочными (многопроволочными) жилами круглой формы с изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожароопасности, с заполнением, на напряжение 1 кВ, сечением xxxx мм2 | КТК
6 | Кабельная продукция (исполнение нг(А)-LS и нг(А)-FRLS) | КТК
Водоснабжение и канализация (41)
1 | Емкость сбора дождевого стока V=100 м3 | КТК
2 | Погружной насосный агрегат для откачки дождевого стока | КТК
3 | Трубы Ду300 и более | КТК
4 | Соединительные детали Ду300 и более | КТК
5 | Регулятор давления для УППТ, Ду200 | КТК
Система водо и пенотушения (45)
1 | Здание пеногенераторного блока | КТК
2 | Пеногенераторы | КТК
Оборудование, приборы СОПГ
1 | Ручные пожарные извещатели взрывозащищенные | КТК
2 | Тепловые пожарные извещатели взрывозащищенные | КТК
3 | Газоанализаторы ДВК | КТК
4 | Мнемопанели | Специализированный подрядчик по СОПГ | в зоне отв КТК
5 | Оптические пожарные извещатели (пламя) | Специализированный подрядчик по СОПГ | в зоне отв КТК
6 | Шкаф RIO4-P0025NB | Специализированный подрядчик по СОПГ | в зоне отв КТК
7 | Кабельная продукция (исполнение нг(А)-FRLS) | КТК
8 | Адресные розетки, модули нагрузки - учитывается в спецификации | Специализированный подрядчик по СОПГ | в зоне отв КТК
Оборудование Систем Управления
1 | Шкаф RIO3-P0024NA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
2 | Шкаф CP-P0024ЕC | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
3 | Шкаф RIO11-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
4 | Шкаф RI10-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
5 | Шкаф RIO8-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
6 | Шкаф RIO9-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
7 | Шкаф RIO6-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
8 | Шкаф RIO7-P0024JA | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
9 | Шкаф Ethernet/IP | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
10 | панель ПАЗ (в Операторной) | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
Оборудование связи
1 | Шкафы связи N1 | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
2 | Опросный лист маршрутизаторы, коммутаторы, МСЭ | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
3 | SFP-модули | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
4 | Сетевое оборудование для изолированной, локальной технологической сети НПС | Специализированный подрядчик по СУиС. | в зоне отв КТК
5 | Кабели связи(ВОЛС, телефонный кабель) | КТК
6 | Шкаф ГГС | КТК
Оборудование ИСБН
1 | Чувствительный кабель и оборудование СОП | КТК
2 | Коммутаторы | КТК
3 | Видеокамеры | КТК
4 | Шкаф ИСБН | КТК
5 | Лицензии | КТК
6 | SFP-модули | КТК
Здание для размещения персонала охраны
1 | Здание для размещения персонала охраны НПС «Комсомольская» в полной заводской готовности включая: - рабочее, аварийное резервное и аварийное эвакуационное освещение; - бытовая розеточная сеть; - кабели и кабеленесущие конструкции в пределах здания; - система заземления и молниезащиты здания; - система отопления и кондиционирования (ОВКВ); - система пожарной сигнализации. | КТК