Опросный лист на изделие №1124991

проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  |  | АО «Каспийский трубопроводный консорциум» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  |  | Станица Старомышастовская / НПС-7 |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  |  | Мирошников Александр, Кутуков Владимир |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  |  | Кладовщик |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  | 3881 3882 |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  | +79891231923/ +79064917435 |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  |  | Alexander.Miroshnikov@cpcpipe.ru/ Vladimir.Kutukov@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  |  | 39 стеллажей / 827 паллето-место |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  |  | Общая площадь складов 410 м2/ площадь под стеллажами 95 м2 |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  |  | +10 до +25 °С и выше |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  | №2 |  |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ЗАО «Микрон» |  | ЗАО «Микрон» |  |  | ЗАО «Микрон» |  | НПО «Промет» |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальный |  | полочные |  |  | полочные |  | полочные |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | Широкопроходная |  | Широкопроходная |  |  | Широкопроходная |  | узкопроходная |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 402 |  | 200 |  |  | 200 |  | 25 |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2700 |  | 2700 |  |  | 2700 |  | 2000 |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 2310 |  | 2310 |  |  | 3450 |  | 500 |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  | да |  |  | да |  | нет |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) | 11.1-11.5 |  | 11.1-11.5 |  |  | 11.1-11.5 |  | 11.1-11.5 |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 8 до 17 часов в рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |