Опросный лист на изделие 1124994

Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  | АО «КТК-Р» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  | Склад НПС-3: Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район |  |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  | Козуров Валерий/ Мухлаев Мерген/ Бадзьо Сергей |  |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  | Кладовщик |  |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  | 88512203581 |  |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  | Valery.Kozurov@cpcpipe.ru Mergen.Mukhlaev@cpcpipe.ru Sergey.Badzyo@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  | Стеллаж фронтальный металлич. сборно- разборный. Уровень 1 - полочный Длина секции 2700/1350мм, ширина 1050мм. Высота 2700мм 5 секций. Стеллаж фронтальный металлич. сборно- разборный. Уровень 1 и 2 – полочный, 3-4 паллетный. Высота 4500мм, длина секции 3000/2700мм,ширина 1050мм. 11 секций. + 3 стеллажа болтовых 2100х1180х750мм, 4 уровней. 3 стеллажа. Стеллаж полочный, металл. сборно- разборный Н-2100мм, длина секции 1180мм, глубина 750мм. 4 уровня хранения. 4 стеллажа. Стеллаж фронтальный металлич. сборно-разборный. 7 уровней. Длина секции 3500/3300/3000/1800мм , ширина 1050мм. Высота 3500мм 5 секций. Стеллаж металлич. сборно-разборный. 5 уровней. Высота 2100мм, длина секции 1180мм, глубина 750мм. 12 стеллажей. |  |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  | Общая площадь материального склада более 208,91 м2 / Общая площадь склада ГСМ 92,6 |  |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  | 100% площади +15 до +25 °С и выше |  |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2017. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  |  | №2 |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | ЗАО «Микрон» |  |  | ООО «МетОрентир»; |  | НПО «Промет» |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | фронтальные |  |  | Секционный с настилом |  | полочный |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | Широкопроходная |  |  | Широкопроходная |  | узкопроходная |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 4500/3500/2100 |  |  | 2100 |  | 2000 |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 2310/1200/1740/1040/950/850 |  |  | 320 |  | 500 |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  | да |  | да |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) | 11.1-11.5 |  |  | 11.1-11.5 |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 7 до 19 часов ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: производитель: «Юг-Складские и Технические Системы»; ООО «МетОрентир»; ЗАО «Микрон», Аналитика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |