Опросный лист на проведение технического освидетельствования стеллажной системы

| - Наименование компании |  |  | АО Каспийский трубопроводный консорциум |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Местоположение склада (адрес) |  |  | Склад БТ СВАП: г. Астрахань, ул. Магистральная 1А. |  |  |  |  |  |  |
| - Контактное лицо |  |  | Митрофанов А.А. |  |  |  |  |  |  |
| - Должность |  |  | Заведующий складом |  |  |  |  |  |  |
| - Рабочий телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мобильный телефон |  |  | 89885900319 |  |  |  |  |  |  |
| - E-mail |  |  | Anton.Mitrofanov@cpcpipe.ru |  |  |  |  |  |  |
| - Общее количество паллето-мест на складе, шт. |  |  | 30 шт. |  |  |  |  |  |  |
| - Площадь склада / площадь под стеллажами, м2 |  |  | Стеллаж секционный, металл. сборно- разборный Н-2000мм, длина секции 1200мм, глубина 800мм. 4 уровня хранения. 6 стеллажей. Стеллаж фронтальный металлич. сборно-разборный. 2 уровня. Высота 2100мм, длина секции 2700 мм, глубина 1200мм. . |  |  |  |  |  |  |
| - Температурные условия (ненужное удалить) |  |  | +15 до +25 °С |  |  |  |  |  |  |
| - Краткое описание возможной программы освидетельствования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Визуальный и измерительный контроль: контроль повреждений и деформаций, других дефектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение статических испытаний стеллажей. необходимы для определения остаточной несущей способности стеллажей, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 55525-2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль отклонений рам стеллажа от вертикальной плоскости. Контроль и выявление отклонений стоек стеллажей от вертикали вследствие деформаций полов и др. факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение момента затяжки болтовых соединений и анкерных болтов. Обеспечивает поддержание стеллажей в работоспособном состоянии. Контролируется порядка 5% от общего объема соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение расчетов несущей способности. в случае отсутствия документации на стеллажи, либо в случае спорных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка паспорта и другой документации. В случае отсутствия эксплуатационной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Измерение ровности пола: в случае необходимости проверки ровности перед запуском склада, либо в других ситуациях. Проводится по требованиям DIN 15185 и DIN 18202 в проходах или по всей площади. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типы стеллажей | №1 |  |  | №2 |  | №3 |  | №4 |  |
| - Производитель стеллажей | Юг-Складские и Технические Системы |  |  | ООО «МетОриентир» |  |  |  |  |  |
| - Тип стеллажей: Мезонин, полочные, фронтальные, консольные, набивные, | Фронтальный |  |  | Секционный с настилом |  |  |  |  |  |
| - Широкопроходная / узкопроходная система | Широкопроходная |  |  | Узкопроходная |  |  |  |  |  |
| - Количество паллето-мест, шт. | 6 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| - Высота рамы (стойки) , мм | 2100 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| - Номинальная нагрузка на пару балок (ячейку), если применимо, кг | 500 |  |  | 320 |  |  |  |  |  |
| - Наличие паспорта (да / нет) | да |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| - Программа освидетельствования (необходимо перечислить пункты из раздела 11) | 11.1-11.5 |  |  | 11.1-11.5 |  |  |  |  |  |
| - Наличие техники и возможность её постоянного использования бригадой (наличие опыта и всех удостоверений у сотрудников гарантируется) |  | Рич-трак с водителем |  |  | Рич-трак без водителя |  | Подъемник (пекканиска) |  | Другое |
|  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| - Возможность непрерывного проведения работ |  | C 08:00 до 20:00 часов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата начала работ |  | После заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Желаемая дата предоставления отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Просьба приложить чертежи в любом формате и фото общего вида склада.