Предварительный объем требований по ШМР и ПНР к ПГБ

1. Оказание услуг ШМР и ПНР и участие в КО работы системы пожтушения:

- Входной контроль оборудования.

- сборка и монтаж ББ, монтаж шкафов, оборудования СН, сборка кабельно-проводниковой продукции, датчиков, газоанализаторов, ОВКВ.

- Подключение питающих кабелей, заземления, КИП.

- измерение сопротивления КПП.

- испытания СН, ОВКВ, ОПС, и проч.

- автономные и интеграционные испытания СОПГ (в рамках ответственности ПГБ).

- КО.

- Подписание Актов, после ШМР, ПНР и КО.

2. Разработка ППР на СМР ББ, ППР на сборку шкафов, щитов СН и пожсигнализации, Программ наладки СН, ОВКВ, Инструкций по сборке здания.

3. В период оказания услуг ШМР и ПНР Поставщик должен иметь все необходимые приборы, инструменты, расходные материалы, а также комплект МТР на эксплуатационное обслуживание.