Приложение 2 к запросу на тендерное предложение.

Техническое задание на оказание услуг

- Тендер  № 6949–OD  "Услуги по пожарной охране НПС "Комсомольская",  НПС-2,  НПС-3 Центрального региона"

1. Цель

Цель. Услуги по пожарной охране объектов магистрального нефтепровода.

Основные (функции) задачи пожарной охраны:

- тушение пожаров;

- проведение пожарно-профилактической работы.

Охраняемые объекты: нефтеперекачивающие станции и линейная часть нефтепровода на территории Республики Калмыкии.

2. Перечень объектов и основные исходные данные

2.1. Нефтеперекачивающие станции

НПС "Комсомольская".

Место расположения: Черноземельский район Республики Калмыкия

Численность пожарной охраны: 12 чел. В расчете 1 АПТ, в резерве 1 АПТ.

Метод работы: вахта, по 15 суток. На вахте одновременно 6 чел.

НПС-2

Место расположения: Черноземельский район Республики Калмыкия

Численность пожарной охраны: 12 чел. В расчете 1 АПТ, в резерве 1 АПТ.

Метод работы: вахта, по 15 суток.  На вахте одновременно 6 чел.

НПС-3

Место расположения: Ики-Бурульский район Республики Калмыкия

Численность пожарной охраны: 12 чел. В расчете 1 АПТ, в резерве 1 АПТ.

Метод работы: вахта, по 15 суток. На вахте одновременно 6 чел.

2.2. Линейная часть нефтепровода (ЛЧН): 674 - 952 км.

В зону обслуживания пожарных частей входит линейная часть нефтепровода - примерно 50 км в каждую сторону от НПС.

2.3. Пожарная техника в боевом расчёте и резерве в каждой пожарной части

(предоставляется Заказчиком):

В расчёте: Автомобиль пенного тушения на базе КамАЗ 43118 с насосной установкой с расходом от 40 до 100 л/с (в зависимости от оснащения) – 1 единица.

В резерве: Автомобиль пенного тушения на базе КамАЗ 43118 с насосной установкой с расходом от 40 до 100 л/с (в зависимости от оснащения) – 1 единица.

2.4. Штатная структура.

Общие данные:

Штатная численность подразделений пожарной охраны 42 человека, из них:

Административно-управленческий персонал – 6 чел.:

- руководитель пожарной охраны – 1 чел.;

- мастер газодымозащитной службы – 1 чел.;

- старший водитель (подменный персонал) – 2 чел.;

- командир отделения (подменный персонал) – 2 чел;

Личный состав пожарных частей согласно штатной структуры – 36 чел.

Штатная структура пожарной части:

| Должность | Количество |
| --- | --- |
| Начальник ПЧ | 1 |
| Зам. начальника ПЧ | 1 |
| Командир отделения | 4 |
| Водитель | 4 |
| Пожарный | 2 |
| ВСЕГО | 12 |

График дежурства – вахтовый метод

Состав одной вахты 6 человек, из них:

- начальник ПЧ / заместитель начальника ПЧ - 1 чел.;

- командир отделения – 2 чел.;

- пожарный – 1 чел.;

- водитель – 2 чел.;

- пожарная техника в боевом расчете - 1 пожарный автомобиль, в резерве - 1 пожарный автомобиль.

Старший водитель работает согласно графику и подменяет водителей на вахте в период отпусков и болезни.

Подменный командир отделения работает согласно годовому графику и подменяет командиров отделений и пожарных в период отпусков и болезни.

По согласованию допускаются изменения в пределах штатной численности.

2.5. Cроки оказания услуг: 01.01.2026 – 31.12.2028

2.6. Укомплектованность автомобилей.

Автомобили укомплектованы ПТВ согласно технической документации.

3. Услуги, оказываемые Исполнителем  на Объектах:

- обеспечение круглосуточного дежурства пожарных расчетов в пожарных депо;

- обеспечение постоянной готовности имеющихся сил и средств пожарной охраны для  тушения пожаров;

- оперативное и профессиональное реагирование на пожары, пожароопасные ситуации и аварии;

- применение Планов реагирования на аварии и пожары;

- тушение пожаров имеющимися силами и средствами пожарной охраны и охраняемых Объектов;

- разработка оперативно-служебной документации, связанной с тушением пожаров и отработка взаимодействия с территориальными подразделениями МЧС РФ;

- взаимодействие с надзорными органами по решению вопросов пожарной безопасности охраняемых Объектов, участие в обследованиях и целевых проверках противопожарного состояния охраняемых Объектов;

- ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на охраняемых Объектах, проведением технического обслуживания средств противопожарной защиты, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- участие в работе комиссий по проверке работоспособности противопожарного оборудования, имеющегося на охраняемых Объектах;

- участие в работе комиссий по чрезвычайным ситуациям (ЧС) и пожарной безопасности охраняемых Объектов;

- участие в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств произошедших пожаров и аварий;

- разработка и предоставление рекомендаций по повышению уровня пожарной безопасности охраняемых Объектов, приобретению и применению наиболее эффективных огнетушащих средств, техники и оборудования для тушения пожаров;

- обучение персонала охраняемых Объектов в рамках своей компетенции, в том числе   временно работающего, мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара;

- участие в реализации планов / программ Компании по повышению уровня пожарной безопасности охраняемых Объектов;

- консультация персонала по вопросам пожарной безопасности;

- рассмотрение и согласование наряд-допусков, осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;

- проведение периодического анализа пенообразователя, используемого на охраняемом объекте, в специализированной организации/лаборатории в соответствии с требованиями нормативных документов;

- разработка и согласование инструкций по пожарной безопасности, планов и карточек пожаротушения на охраняемых Объектах. Участие в разработке и согласовании планов мероприятий по локализации и ликвидации аварий на охраняемых Объектах;

- участие в учениях и тренировках по вопросам предупреждения и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций, организуемых и проводимых Компанией на охраняемых Объектах;

- бережная эксплуатация зданий, помещений, пожарной техники и оборудования, переданного Исполнителю Компанией для оказания услуг;

- организация газодымозащитной службы в пожарных частях;

- Диагностика, техническое обслуживание (ТО), ремонт (планово-предупредительный, текущий и капитальный) и испытание, в том числе на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА) официальных дилеров, специализированных СТОА и иных СТОА, согласованных с Компанией, пожарных автомобилей, переданных Исполнителю Компанией для оказания услуг;

- снабжение горюче-смазочными материалами ГСМ, пожарных автомобилей, пожарной техники и оборудования, переданных Исполнителю Компанией для оказания услуг;

- обеспечение дежурства по запросу Компании пожарного расчета на пожарном автомобиле при проведении пожароопасных работ и работ повышенной опасности на охраняемых Объектах, в том числе на линейной части магистрального нефтепровода центрального региона (Работы повышенной опасности: ремонтные, огневые, газоопасные и другие работы, связанные с риском возникновения пожара);

- ежеквартальный письменный доклад руководству центрального региона о противопожарном состоянии охраняемых объектов с предложениями по повышению уровня пожарной безопасности объектов защиты.

4. Исполнитель обязан обеспечить:

•	наличие у Исполнителя необходимых разрешений (лицензий, свидетельств) на оказание услуг по соответствующим Договору адресам осуществления деятельности;

•	обеспечение установленной численности боевого расчета пожарной охраны с учетом п.2 настоящего ТЗ;

•	укомплектованность пожарной охраны квалифицированным и соответствующим требованиям Компании личным составом, имеющим специальную подготовку и необходимые документы для несения службы и выполнения работ по тушению пожаров, спасанию людей и имущества;

•	соблюдение действующих на охраняемых Объектах норм, процедур и правил, в том числе по охране труда, экологической и промышленной безопасности;

•	изучение личным составом имеющейся на охраняемых объектах противопожарной техники и оборудования, отработка навыков по ее использованию при пожаре;

•	ведение всей необходимой, служебной, регламентирующей, инструктивной и иной документации, касающейся организации несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

•	организацию несения службы личным составом пожарной охраны в соответствии с нормативными документами МЧС РФ;

•	проведение пожарно-тактических занятий, учений без нарушений нормальной эксплуатации Объекта;

•	наличие у руководства пожарного подразделения высшего или среднего специального пожарно-технического образования имеющих подтверждение на допуск к руководству тушением пожара (РТП);

•	обеспечить наличие у начальников караулов и командиров отделений соответствующей аттестации и допуска к руководству тушением пожара (РТП);

•	наличие квалифицированных старших водителей и водителей пожарных автомобилей, имеющих водительские удостоверения соответствующей категории и иные документы, разрешающие управление пожарным автомобилем, соответствующих следующим минимальным требованиям Компании: рекомендуемый стаж работы водителем автомобиля категории «С» не менее пяти лет, из которых не менее трех лет на пожарном автомобиле, подтвержденный трудовой книжкой или соответствующим договором;

•	организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Положения по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспортных средств АО «КТК-Р» СТП 54.10.2021