Опросный лист на: Клапан предохранительный

Технические характеристики

- Условное давление PN (МПа): 4,0

- Условный диаметр входа (мм): 40

- Рабочая среда: инструментальный воздух;

Изделие должно иметь данные о подтверждении соответствия требованиям промышленной безопасности и паспорт.

Инженер-механик                                                                                             А. Срымов