| Приложение № 1 к договору подряда / Exhibit № 1 to contract agreement №____________________ от/dated « ___ » ___________ 2025г. |  |
| --- | --- |
| Техническое задание на модернизацию системы контроля и управления доступом АО «КТК-К» |  |
| Наименование предприятия и объекта проектирования | Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-К» |
| Наименование Заказчика | Акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум-К» |
| Местоположение объекта | Офис в г. Атырау, НПС «Тенгиз», НПС «Атырау», НПС «Исатай», НПС «Курмангазы», крановые узлы линейной части |
| Вид строительства | Модернизация системы СКУД |
| Цель технического перевооружения | Модернизация СКУД в связи с выходом Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 15 марта 2023 года № 106, сокращением программы АТЗ после утверждения проекта Единая карта, появление новых точек доступа в рамках текущих проектов. |
| Состав, краткая характеристика и объем работ: Этапы работ включают в себя: Поставка оборудования; Проведение демонтажных и монтажных работ; Проведение пуско-наладочных работ; Конвертация базы данных держателей карт и пропусков офисов в базу данных системы Единой карты; Технологический прогон смонтированного оборудования. |  |
| Система контроля и управления доступом (СКУД) АО «КТК-К» модернизируется на основе следующих нормативных документов: |  |
| ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; СТ РК 1696-2007 (ГОСТ Р 51241-98, MОD) Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний; СТ РК 51089-2003 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ 12.4.306-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы испытаний; СТ РК ГОСТ Р 8.689-2011 «Средства измерений показателей качества электрической энергии. Методы испытаний»; ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний (изм. 2-3); ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (изм. 1); ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды (изм.1, 2); ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; |  |
| Поставка оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) монтаж и пуско-наладочные работы: - Таблица №1 Офис г. Атырау. №; Объект; Вид, наименование, назначение оборудования; Тип/Марка; Кол-во; Вид работ. 1; Офис г. Атырау; Лента для полноцветной печати YMCKO, 300 отпечатков для Primacy2; R5F208M100; 50; Поставка. 2; Офис г. Атырау; Автоматизированное Рабочее Место в комплекте с Программным Обеспечением; Системный блок Core Ultra 9 285K-3.2GHz/Z890/RAM 64GB/SSD 2TB (M.2)/RTX5080-16GB/no DVD/1000W. Монитор, Hikvision DS-D5027FN. Компьютерная мышь, Delux, DLM-375OUB, Оптическая, 800dpi, USB. Клавиатура Delux DLK-670OUB, монитор 27", Microsoft Windows 11 Professional, 64 bit, Russian, Microsoft Office Home & Business 2024 Russian, Retail; 1; Поставка, монтаж, пусконаладка. 3; Офис г. Атырау; Прокси карта; Карта тонкая под печать мультиформат EM Marine/Мifare; 5000; Поставка. 4; Офис г. Атырау; Считыватель настольный; Parsec PR-X18; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 5; Офис г. Атырау; Профессиональный дисплей в комплекте с кронштеном; LG 43UH5N-E; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 6; Офис г. Атырау; Высококачественный кабель DisplayPort; 7680X4320p Premium 8K; 2; Поставка. НПС Тенгиз. №; Объект; Вид, наименование, назначение оборудования; Тип/Марка; Кол-во; Вид работ. 1; НПС Тенгиз; Турникет-трипод; TTR-07.1; 4; Поставка, монтаж, пусконаладка. 2; НПС Тенгиз; Комплект ограждения; 2; Поставка, монтаж. 3; НПС Тенгиз; Считыватель; Parsec PNR-Х19 (серый); 8; Поставка, монтаж, пусконаладка. 4; НПС Тенгиз; Монитор цветной (32") для системы видеонаблюдения в комплекте с поворотным настенным креплением; DS-D5032QE; 3; Поставка, монтаж, пусконаладка. 5; НПС Тенгиз; Кабель HDMI 4К; 20 метров; 3; Поставка, монтаж, пусконаладка. 6; НПС Тенгиз; Вызывная панель; TI-3711MP; 3; Поставка, монтаж, пусконаладка. 7; НПС Тенгиз; Автоматизированное Рабочее Место в комплекте с Программным Обеспечением; Системный блок Core Ultra 9 285K-3.2GHz/Z890/RAM 64GB/SSD 2TB (M.2)/RTX5080-16GB/no DVD/1000W. Монитор, Hikvision DS-D5027FN. Компьютерная мышь, Delux, DLM-375OUB, Оптическая, 800dpi, USB. Клавиатура Delux DLK-670OUB, монитор 27", Microsoft Windows 11 Professional, 64 bit, Russian, Microsoft Office Home & Business 2024 Russian, Retail; 1; Поставка, монтаж, пусконаладка. НПС Атырау. 1; НПС Атырау; Турникет-трипод; TTR-07.1; 1; Поставка, монтаж, пусконаладка. 2; НПС Атырау; Монитор цветной (32") для системы видеонаблюдения в комплекте с поворотным настенным креплением; DS-D5032QE; 3; Поставка, монтаж, пусконаладка. 3; НПС Атырау; Кабель HDMI 4К; 20 метров; 3; Поставка, монтаж, пусконаладка. 4; НПС Атырау; Лицензия на использование терминалов распознавания лиц; Sigur; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 5; НПС Атырау; Биометрический терминал; BioStation 3; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 6; НПС Атырау; ПО Интеграция Trassir Rubezh; 1; Поставка, пусконаладка. НПС Исатай. 1; НПС Исатай; Монитор цветной (32") для системы видеонаблюдения в комплекте с поворотным настенным креплением; DS-D5032QE; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 2; НПС Исатай; Кабель HDMI 4К; 20 метров; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. НПС Курмангазы. 1; НПС Курмангазы; Монитор цветной (32") для системы видеонаблюдения в комплекте с поворотным настенным креплением; DS-D5032QE; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. 2; НПС Курмангазы; Кабель HDMI 4К; 20 метров; 2; Поставка, монтаж, пусконаладка. |
| Вновь устанавливаемая СКУД должна обеспечивать: |  |
| работу в автономном, централизованном, ручном полуавтоматическом и автоматическом режимах работы; открытие исполнительного устройства при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака; запрет открытия исполнительного устройства при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака; защиту от несанкционированного доступа при записи кодов идентификационных признаков в память системы; сопряжение с системой пожарной и охранной сигнализации; сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отключении электропитания; автоматическую отправку сигнала блокировки на исполнительное устройство по истечении заданного времени на осуществление прохода. |  |
| Проведение работ. - Подрядчик должен выполнить: - Провести обновление оборудования в объеме, указанном в Таблице №2. Объект; Кол-во; Примечание. Офис г. Атырау; 1 компл.; 1-основной. НПС Атырау; 1 компл.; 1-основной. НПС Тенгиз; 1 компл.; 1-основной. НПС Исатай; 1 компл.; 1-основной. НПС Курмангазы; 1 компл.; 1-основной. Требования к работам по обновлению IP-видеорегистраторов:. - По результатам проделанных работ должно быть произведено обновление платформы действующих и резервных IP-видеорегистраторов, указанных в настоящем Техническом задании. - На существующих серверах должно быть произведено: сохранение рабочих конфигураций и баз данных перед началом работ; переустановка операционной системы и актуальной версии нового программного обеспечения «Trassir» предоставленного разработчиком «DSSL»; перенос и проверка работоспособности лицензии сервера; настройка NTP-клиента; подключение и проверка архивных дисков из RAID-массива; восстановление рабочих конфигураций и баз данных настройка функционирования должным образом всех аппаратных и программных элементов системы; проверка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов основных и резервных IP-видеорегистраторов.. - Требования к подрядчику: - опыт проведения работ по установке ПО «Server Trassir», что должно быть подтверждено в письменной форме (наличие писем-отзывов о работах, ссылка на госконтракты при наличии, в иной форме); - наличие материально-технической базы (материалы, техника, оборудование), достаточной для выполнения предмета тендера (подтверждается письменно, возможность демонстрации указанной базы при проведении выездной проверки представителями заказчика); - наличие квалифицированных трудовых ресурсов (подтверждается дипломами/свидетельствами/ сертификатами об аттестации и т.д.) - отсутствие иностранной рабочей силы; - полное соответствие технического предложения участника требованиям данного ТЗ. - опыт проведения работ по установке СКУД, что должно быть подтверждено в письменной форме (наличие писем-отзывов о работах, ссылка на госконтракты при наличии, в иной форме); - наличие материально-технической базы (материалы, техника, оборудование), достаточной для выполнения предмета тендера (подтверждается письменно, возможность демонстрации указанной базы при проведении выездной проверки представителями заказчика). Наличие поверенных приборов в собственности или аренде: - Кабельный тестер для витой пары (LAN тестер) - не менее 3 единиц; - CCTV тестер - не менее 1 единицы; - Мультиметр - не менее 3 единиц; - Рефлектометр оптический (OTDR) - не менее 1 единицы; - наличие квалифицированных трудовых ресурсов (подтверждается дипломами/свидетельствами/ сертификатами об аттестации и т.д.) специалистов СКУД, сетевых администраторов/программистов и монтажников слаботочных систем. - отсутствие иностранной рабочей силы; - монтаж, пусконаладка оборудования, а также обучение персонала проводится собственными силами или с привлечением субподрядных организаций по согласованию с заказчиком; - полное соответствие технического предложения участника требованиям данного ТЗ. Необходимость выделения этапов работ по обновлению IP-видеорегистраторов. Этапы работ включают в себя: 1. Согласование времени и порядка проведение работ с руководством УКБ. 2. Сохранение рабочих конфигураций и баз данных; 3. Проведение обновление ПО; 4. Проведение пуско-наладочных работ IP-видеорегистраторов; 5. Проверка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов. Требования к работам по замене старых считывателей и контролеров на новые, монтажу сервера, установке программного обеспечения, регистрации конечных устройств в программном обеспечении СКУД. |
| При необходимости замены или прокладки новых линий связи данные работы также должны быть произведены без увеличения стоимости договора. На КПП НПС должно быть установлено дополнительное оборудование в соответствии с данным Техническим заданием. На серверах должна быть произведена: настройка функционирования должным образом всех аппаратных элементов системы, установка драйверов под каждый тип оборудования, а также объединение их в единую систему; настройка бесконфликтной и бесперебойной работы всех компонентов, на случай аварийного отключения электропитания. Программное обеспечение должно быть настроено для обеспечения следующего функционала: взаимодействие со всеми оконечными устройствами СКУД; взаимодействие с системой пожарной сигнализации; настройка уровней доступа, временных зон и праздничных дней; создание макетов пропусков и печать на картах доступа непосредственно из программы; использование настольного считывателя для автоматизации операций с пропусками; протоколирование всех операций с пропусками; взаимодействие с внешними источниками данных (импорт и экспорт данных о сотрудниках). |  |
| Перенос базы данных сотрудников, зарегистрированных в действующей СКУД организации, в базу данных проектируемой СКУД, заведение и выдача пропусков |  |
| Переход на новую систему контроля управления доступом должен быть осуществлен плавно и последовательно, чтобы предотвратить возникновение внештатных ситуаций и возможных проблем на любом из технологических уровней модернизируемой системы. Данные по сотрудниках, уже занесенные в базу данных действующей СКУД, должны быть импортированы в базу данных внедряемой СКУД, с привязкой к ним новым или существующим идентификаторов. Полный переход на новую систему контроля и управления доступом должен быть осуществлен после миграции всех карт сотрудников офисов, проведения инструктажа по работе всей системы и по отдельным функциональным ее составляющим для сотрудников охраны и сотрудников, ответственных за оформление и выдачу идентификаторов, а также после проведения испытаний, в т.ч. проверки отказоустойчивости системы при возникновения различных непредвиденных ситуаций. |  |
| По товарам (оборудованию и материалам), имеющим ссылки на конкретные наименования и товарные знаки, не допускается представление эквивалента. |  |
| ПОДПИСИ СТОРОН / SIGNATURES OF THE PARTIES |  |
| CONTRACTOR/ ИСПОЛНИТЕЛЬ By: _____________________________ Подпись | COMPANY/ КОМПАНИЯ By: _____________________________ Подпись Title: АО «КТК-К» / CPC-К Должность Name: ____________________ |