Предварительный объем требований по ШМР и ПНР

к приточным установкам системы продувки и охлаждения двигателя МНА в комплекте со шкафами управления.

Вентиляция МНА

1. Оказание услуг ШМР и ПНР:

- Входной контроль оборудования.

- Контроль монтажа оборудования в проектное положение, проверка расключения КП продукции, КИП, заземления

- Монтаж шкафов, проверка сигналов связи вентиляционного оборудования - шкафы управления - операторная.

- испытание работоспособности системы в режимах.

Устранение замечаний

Подписание Актов, после ШМР, ПНР.

2. В период оказания услуг ШМР и ПНР Поставщик должен иметь все необходимые приборы, инструменты, расходные материалы, а также комплект МТР на эксплуатационное обслуживание.