## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0024-PROC-2019 Закупка электротехнического оборудования для обслуживания и ремонта греющих линий КТК-Р / Purchase № 0024-PROC-2019 Purchase of electrical equipment for maintenance and repair of heating lines CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56820553 | 17874 | WEST | Диод W0628RA150S00, WESTCODE, UK***Новый номер 1053468*** / Diode W0628RA150S00 , WESTCODE, UK***New item 1053468*** | SW15PHR400S | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1026507 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
2 | 56820555 | 17874 | WEST | Диод W0628SA150S00, WESTCODE, UK / Diode W0628SA150S00, WESTCODE, UK | W0628SA150S00 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1026508 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
3 | 56840853 | 20470 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 50А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 50A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | АВДТ63 С50 SQ0202-0015 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1071588 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
4 | 56840905 | 20488 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Elite 100. Объем 100 л. Время нагрева до 65°С 1 ч. 40 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 0,95 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 970×433×451 / Water heater | - | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1068153 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
5 | 56840906 | 20488 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50. Объем 50 л. Время нагрева до 65°С 4 ч 06 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 1,74 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 582×433×380 / Water heater | - | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1068154 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
6 | 56840907 | 20488 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Cube 30л. Объем 30 л. Время нагрева до 65°С 1 ч. 18 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 0,56 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 624×342×355 / Water heater | - | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1068155 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
7 | 56845502 | 21169 | MAR_T | Плавкий карандаш (для ремонта повреждений изоляции, система PERP MELT STICK) / Melt stick | - | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006147 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
8 | 56848149 | 21366 | WEST | Нагревательный элемент ТЭН RCT 3000 Вт/220V, резьба D-42 mm без анода / Heating element RCT 3000 Вт/220V, thread 42 mm, without anode | RCT 3000 W/220V | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1037378 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
9 | 56848150 | 21366 | WEST | ТЭН RTD 2500w ИТА20248 / TENG RTD 2500W ITA20248 | - | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072617 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
10 | 56848151 | 21366 | WEST | Термостат стерж. RESO74-93 гр.20A R181395 / Thermostat sterzh. RESO74-93 gr.20a R181395 | - | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1072618 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
11 | 56848152 | 21366 | WEST | Электроконвектор настенный N=1,5кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 1,5кВт температура теплоотдающей поверхности не более 90 град. С (BALLU BEC/EZER-1500) / The electroconvector wall N=1,5kW U=220V with the built-in temperature regulator with mode 1,5kW switches temperature of the heatgiving surface no more than 90 degrees (BALLU BEC/EZER-1500) | - | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1069594 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
12 | 56851317 | 21366 | WEST | Электроконвектор настенный N=1кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 0,5 кВт/1,0кВт температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С / Electric convector heater 1.0 kW, wall mounted | - | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1052977 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
13 | 56851320 | 21366 | WEST | Электроконвектор настенный N=1,5кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 0,75 кВт/1,5кВт температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С (BALLU BEC/EZER-1500) / Electric convector heater 1.5 kW, wall mounted (BALLU BEC/EZER-1500) | - | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1053088 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
14 | 56851322 | 21366 | WEST | Электроконвектор влагозащищённый настенный N=0,5кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С / Electric convector heater 0.5 kW, wall mounted moisture-proof | - | шт. | 7 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1053089 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
15 | 56851323 | 21366 | WEST | Электроконвектор влагозащищённый настенный N=1кВт U=220В с встроенным терморегулятором с переключателями режима 0,5 кВт/1,0кВт температура теплоотдающей поверхности не более 95 град. С / Electric convector heater 0.5 kW, wall mounted moisture-proof | - | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1053090 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
16 | 56851327 | 21366 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Elite 100. Объем 100 л. Время нагрева до 65°С 1 ч. 40 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 0,95 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 970×433×451 / Water heater | - | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1068153 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
17 | 56851328 | 21366 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Elite 50. Объем 50 л. Время нагрева до 65°С 4 ч 06 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 1,74 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 582×433×380 / Water heater | - | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1068154 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
18 | 56851330 | 21366 | WEST | Водонагреватель Atlantic Steatite Cube 30л. Объем 30 л. Время нагрева до 65°С 1 ч. 18 мин. Мощность 1500 Вт. Потребление энергии 0,56 кВт/час при 65°С. Нагревательный элемент керамический сухой в защитной колбе. Покрытие бака – стеклокерамика Размер (В×Ш×Г): 624×342×355 / Water heater | - | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1068155 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
19 | 56848538 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
20 | 56848590 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
21 | 56848607 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
22 | 56848795 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
23 | 56848872 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
24 | 56848893 | 21389 | CENTRAL | Светодиодный индикатор исправности цепи. Взрывозащищенная концевая заделка греющего кабеля cо светодиодной индикацией наличия напряжения. / LED indicator of serviceability of a chain. Hardened trailer seal of the heating co cable LED indication of presence of tension. | TERMINATOR ZE-B Beacon GREEN | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1055346 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
25 | 56849230 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
26 | 56849239 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
27 | 56849240 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
28 | 56849241 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
29 | 56849244 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
30 | 56849247 | 21389 | CENTRAL | Автоматический выключатель с дифференциальной защитой 32А характеристика С, 2P, расцепитель тока утечки 30mA / Circuit breaker with differential protection 32A characteristic C, 2P, leakage current release 30mA | DPN N Vigi 19688 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1071587 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
31 | 56849705 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
32 | 56849708 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
33 | 56849709 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
34 | 56849710 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
35 | 56849711 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
36 | 56849712 | 21389 | CENTRAL | Термостат ДКС R5THR2. Диапазон температур 0-60град. Напряжение 220В, Замыкающий контакт и размыкающий контакт. Монтаж на Din-рейку. / Thermostat DKS R5THR2. Temperature range 0-60 degrees. Voltage 220V, Closing contact and opening contact. Din rail mounting. | R5THR2 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072976 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
37 | 56852596 | 21771 | WEST | Электронный термостат с регулированием по температуре окружающей среды RAYSTAT-EX-04. / Thermostat RAYSTAT-EX-04. | - | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 3005414 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
38 | 56855952 | 22070 | MAR_T | Кабельный разъем, со штыревыми контактами.... / End termination PSB, with plugable contacts, 27-59SD-VH7V0002S, plexo P-2S, 28401-EKP2S | 27-59SD-VH70-002S | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1005039 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
39 | 56855953 | 22070 | MAR_T | КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ - PLEXO P-2S / Ends kits plexo P-2S, 28401-EKP2S | 27-59SD-VH70-002S | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1005040 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
40 | 56855954 | 22070 | MAR_T | Разъем для греющего армиров.кабеля Д12-16мм.... / End termination PSB, for armoured supply cable D12-16mm, 27-59SU-VH7V00CA plexo P-CA | 27-59SU-VH7V-00CA | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1005041 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
41 | 56855955 | 22070 | MAR_T | Соединительная система PLEXO TCS, тип 27-59Р1-1010 / Cable connection PLEXO TCS,, type 27-59P1-1010 | 27-59P1-1010 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1005042 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
42 | 56855956 | 22070 | MAR_T | Параллельный нагревательный кабель HSB, тип 07-5803-225A / Heating cable HSB, type 07-5803-225A | 07-5803-225A | м | 100 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1005045 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
43 | 56855958 | 22070 | MAR_T | Саморегулируемый параллельный нагревательный кабель PSB, тип 07-5801-2335 / Heating cable PSB, type 07-5801-2335 | 07-5801-2335 | м | 50 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006011 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
44 | 56856485 | 22082 | MAR_T | Автоматический выключатель 2 полюсный S202 C16 / ABB Circuit breaker 2P S202 C16 | S202 C16 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1015317 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
45 | 56873881 | 24425 | CENTRAL | Соединитель болтовой для кабелей. Четыре срывных болта тип 4СБ-150/ 240 / The connector bolt for the cables. Four loose bolts. type 4SB-150/ 240 | 4СБ-150/ 240 | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1076542 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для А-НПС-4А)
A-PS-5A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для А-НПС-5А)
ASTRAKHAN |  |  |  | (РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».)
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС Комсомольская)
KROPOTKIN |  |  |  | (РФ, Краснодарский край, Кавказский район.)
MT |  |  |  | (РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский внутригородской район.)
PS-2 |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС-2)
PS-3 |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС-3)
PS-4 |  |  |  | Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой на упаковке для НПС-4)
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе / The technical and commercial part needs to be provided also on the electronic store.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве