Приложение 2

Основные критерии оценки участников тендера.

| № п/п | Вопрос или указание документа, подлежащего приложению | Ответ либо указание на кол-во стр. приложенного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта поставки / выполнения работ/оказания услуг по предмету тендера: Опыт выполнения СМР на ОПО не менее 3-х лет. |  |
| 2 | Материально-техническая база: наличие техники/оборудования необходимых для выполнения работ/оказания Наличие техники: экскаватора, бурильно-крановой установки, тяжелой техники для транспортировки комплектов заземлений, кабельных бухт, оснастки и оборудования. Наличие временных перемещаемых зданий для проживания персонала и складирования инструмента и материалов. Наличие инструмента и приборов для проведения работ: измеритель потенциалов, измеритель сопротивления заземляющих устройств, измеритель сопротивления кабельных линий, диакор, синтакты. Наличие средств защиты включая СИЗ: газоанализаторы, противогазы, средства первичного пожаротушения оборудования. |  |
| 3 | Трудовые ресурсы: наличие необходимого количества квалифицированного персонала для выполнения работ/оказания услуг. Наличие персонала, аттестованного для работ на ОПО. Инженерно-технических работников 3 чел., водителей 2 чел., бурильщиков 2 чел., подсобных рабочих 2 чел., электромонтажников 2 чел., 2 квалифицированных специалистов по коррозионному обследованию. Наличие персонала, обученного по инспекционному контролю материалов и по видам работ. |  |
| 4 | Лицензии и разрешения: наличие лицензий/разрешений/свидетельств и т.д. необходимых для выполнения работ/оказания услуг. Наличие разрешения СРО для производства работ на ОПО. Аттестованная электротехническая лаборатория. |  |