## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0188-PROC-2019 Поставка приборов контроля и сигнализации, материалов, комплектующих изделий электрооборудования для КТК-Р / Purchase № 0188-PROC-2019 Supply of control and signaling devices, materials, components of electrical equipment for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 02.10.19 13:11
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56886112 | 1073280 | 23928 | WEST | Взрывозащищенный разъем РГМ-32-415-4, IP66, Iмакс.=32 А, U=380 В, 5 полюсов (A, B, C, N, PE) / Explosion-proof socket РГМ-32-415-4, IP66, Imaks.=32 A, U=380 V, 5 poles (A, B, C, N, PE) | РГМ-32-415-4 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073280 | 0188-PROC-2019 | 1 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
2 | 56886113 | 1073281 | 23928 | WEST | Взрывозащищенная вилка ВГМ-32-415-4, IP66, Iмакс.=32 А, U=380 В, 5 полюсов (A, B, C, N, PE) / Explosion-proof fork ВГМ-32-415-4, IP66, Imaks.=32 A, U=380 V, 5 poles (A, B, C, N, PE) | ВГМ-32-415-4 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1073281 | 0188-PROC-2019 | 2 | EA | 51 | 51Z | CORTGOREL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
3 | 56886046 | 1077333 | 24834 | WEST | Коробка соединительная JB-K-0-M25 Thermon Manufacturing для подключения до трех нагревательных кабелей к источнику питания, IP66, 126 x 126 x 95 мм / Box connecting JB-K-0-M25 Thermon Manufacturing for connection to three heating cables to the power supply, IP66, 126 x 126 x 95 mm | JB-K-0-M25-Ex | шт. | 12 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1077333 | 0188-PROC-2019 | 3 | EA | 51 | 51D | THERMON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
4 | 56886048 | 1077392 | 24834 | WEST | Сальник Thermon Manufacturing M25-HTP/PWR-Exe для подключения силовых кабелей, пластик, М25x1,5 / Epiploon for connection of power cables, plasticity, M25x1,5 | M25-HTP/PWR-Exe | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1077392 | 0188-PROC-2019 | 4 | EA | 51 | 51D | THERMON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
5 | 56886050 | 1077392 | 24834 | WEST | Сальник Thermon Manufacturing M25-HTP/PWR-Exe для подключения силовых кабелей, пластик, М25x1,5 / Epiploon for connection of power cables, plasticity, M25x1,5 | M25-HTP/PWR-Exe | шт. | 12 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1077392 | 0188-PROC-2019 | 5 | EA | 51 | 51D | THERMON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
6 | 56877208 | 1006686 | 24916 | CENTRAL | Токовый вентиль SEA45.1 / Current valve SEA45.1 | SEA45.1 | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1006686 | 0188-PROC-2019 | 6 | EA | 02 | 02A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
7 | 56883675 | 1079029 | 25752 | WEST | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный КМПн 2/4 для 4-х автоматических выключателей / Guard modular with a transparent door, wall KMPN 2/4 for 4 automatic switches | MKP42-N-04-30-12 (247283) | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079029 | 0188-PROC-2019 | 7 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
8 | 56883678 | 1079030 | 25752 | WEST | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 / Bus bar on a DIN lath in the case (cross-module) 3L+PEN | YND10-4-11-125 | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1079030 | 0188-PROC-2019 | 8 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
9 | 56883679 | 1045456 | 25752 | WEST | Выключатель Acti9, iSW, 3П 100А, №A9S60391 / Switch Acti9, iSW, 3П 100А, №A9S60391 | A9S60391 | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1045456 | 0188-PROC-2019 | 9 | EA | 51 | 51F | SCHNEID | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
10 | 56884505 | 1057474 | 25850 | WEST | Привод огнезадерживающего клапана RedMax-15-SF, Schischek / Fire retardant valve actuator RedMax-15-SF, Schischek | RedMax-15-SF, | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1057474 | 0188-PROC-2019 | 10 | EA | 02 | 02A | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
11 | 56884507 | 1065802 | 25850 | WEST | Электромеханический MB привод воздушного клапана с пружинным возвратом / MB Electromechanical air valve actuator with spring return | BF230 N2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1065802 | 0188-PROC-2019 | 11 | EA | 66 | 66N |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
12 | 56885160 | 1078343 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ребристый ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 вариант исполнения II / Insulator basic ridge IOR-10-3,75 UHL, T2 option of execution II | ИОР-10-3,75 II УХЛ,Т2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1078343 | 0188-PROC-2019 | 12 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
13 | 56885161 | 1078343 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ребристый ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 вариант исполнения II / Insulator basic ridge IOR-10-3,75 UHL, T2 option of execution II | ИОР-10-3,75 II УХЛ,Т2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078343 | 0188-PROC-2019 | 13 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
14 | 56885162 | 1078343 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ребристый ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 вариант исполнения II / Insulator basic ridge IOR-10-3,75 UHL, T2 option of execution II | ИОР-10-3,75 II УХЛ,Т2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078343 | 0188-PROC-2019 | 14 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
15 | 56885163 | 1078347 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ИО 130/10-05 76130005 / Basic insulator ИО 130/10-05 76130005 | ИО 130/10-05 76130005 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078347 | 0188-PROC-2019 | 15 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
16 | 56885164 | 1078347 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ИО 130/10-05 76130005 / Basic insulator ИО 130/10-05 76130005 | ИО 130/10-05 76130005 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078347 | 0188-PROC-2019 | 16 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
17 | 56885165 | 1078348 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ИО 130/10-09 76130009 / Basic insulator ИО 130/10-09 76130009 | ИО 130/10-09 76130009 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078348 | 0188-PROC-2019 | 17 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
18 | 56885166 | 1078348 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ИО 130/10-09 76130009 / Basic insulator ИО 130/10-09 76130009 | ИО 130/10-09 76130009 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078348 | 0188-PROC-2019 | 18 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
19 | 56885233 | 1078341 | 25906 | WEST | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 / Overstrain limiter nonlinear OPNP-10/550/10,0 UHL2 | ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078341 | 0188-PROC-2019 | 19 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
20 | 56885234 | 1078341 | 25906 | WEST | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 / Overstrain limiter nonlinear OPNP-10/550/10,0 UHL2 | ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1078341 | 0188-PROC-2019 | 20 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
21 | 56885235 | 1078341 | 25906 | WEST | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 / Overstrain limiter nonlinear OPNP-10/550/10,0 UHL2 | ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078341 | 0188-PROC-2019 | 21 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
22 | 56885236 | 1078341 | 25906 | WEST | Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 / Overstrain limiter nonlinear OPNP-10/550/10,0 UHL2 | ОПНп-10/550/10,0 УХЛ2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078341 | 0188-PROC-2019 | 22 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
23 | 56885237 | 1078342 | 25906 | WEST | Изолятор опорный полимерный ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 / Insulator basic polymeric IO8-80-6 TU3494-004-39903592-2002 | ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078342 | 0188-PROC-2019 | 23 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
24 | 56885238 | 1078342 | 25906 | WEST | Изолятор опорный полимерный ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 / Insulator basic polymeric IO8-80-6 TU3494-004-39903592-2002 | ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1078342 | 0188-PROC-2019 | 24 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
25 | 56885239 | 1078342 | 25906 | WEST | Изолятор опорный полимерный ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 / Insulator basic polymeric IO8-80-6 TU3494-004-39903592-2002 | ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078342 | 0188-PROC-2019 | 25 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
26 | 56885240 | 1078342 | 25906 | WEST | Изолятор опорный полимерный ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 / Insulator basic polymeric IO8-80-6 TU3494-004-39903592-2002 | ИО8-80-6 ТУ3494-004-39903592-2002 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078342 | 0188-PROC-2019 | 26 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
27 | 56885241 | 1078343 | 25906 | WEST | Изолятор опорный ребристый ИОР-10-3,75 УХЛ, Т2 вариант исполнения II / Insulator basic ridge IOR-10-3,75 UHL, T2 option of execution II | ИОР-10-3,75 II УХЛ,Т2 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1078343 | 0188-PROC-2019 | 27 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
28 | 56885949 | 1029280 | 25976 | WEST | Переключающая розетка 16А, 3Р (2Р+РЕ), синий / Switch Socket 16A, 6h, 220-240V, 50-60Hz, 2P+PE, 8570/11-306, blue, Eex de IIC T6 | 8570/11-306 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1029280 | 0188-PROC-2019 | 28 | EA | 51 | 51D | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
29 | 56886144 | 1071374 | 26014 | WEST | Трубчатый электронагреватель ТЭНР45 В13/1,0-О-220 ф1 / Tubular heaters ТЭНР45 В13/1,0-О-220 ф1 |  | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1071374 | 0188-PROC-2019 | 29 | EA | 51 | 51Z | MIKMA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
30 | 56886145 | 1077370 | 26014 | WEST | Трубчатый электронагреватель ТЭНР 60 А13/1,5 О 220В 1ф / Tubular heater TENR 60 А13/1,5 O 220V |  | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1077370 | 0188-PROC-2019 | 30 | EA | 51 | 51H |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
31 | 56887931 | 1032065 | 26188 | WEST | Электропривод Belimo LF 230 / Electric drive Belimo LF 230 | LF 230 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1032065 | 0188-PROC-2019 | 31 | EA | 51 | 51C | BELIMO | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
32 | 56888742 | 1053868 | 26277 | MAR_T | Предохранитель: плавкая вставка; замедленного действия; керамика, 1А, 500В AC, 6,3x32mm; латунь / Fuse: fuse; time-lag; ceramic; 1A; 500VAC; 6,3x32mm; brass |  | шт. | 80 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1053868 | 0188-PROC-2019 | 32 | EA | 51 | 51G | SIBA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
33 | 56888909 | 1047364 | 26290 | WEST | Балласт (блок питания) UV-2040BA/UV36-UV72 Aquapro / Power supply UV-2040BA/UV36-UV72 Aquapro |  | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1047364 | 0188-PROC-2019 | 33 | EA | 10 | 10A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
34 | 56888927 | 1064020 | 26290 | WEST | Конденсатор 25мкФ, 250В, 50Гц , -25-100С / The Hz condenser 25mkf, 250B, 50, - 25-100C | 25мкФ, 250В, 50Гц , -25-100С | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1064020 | 0188-PROC-2019 | 34 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
35 | 56888935 | 1048912 | 26290 | WEST | Фотореле IC2000 (CCT15368) со стандартным фотоэлементом для настенного монтажа / Photoswitch IC2000 (CCT15368) | CCT15368 | шт. | 7 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1048912 | 0188-PROC-2019 | 35 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDRR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
36 | 56888989 | 1025791 | 26293 | WEST | Реле защиты электродвигателя УЗОТЭ-2У / Motor protection relay UZOTE-2U | УЗОТЭ-2У | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1025791 | 0188-PROC-2019 | 36 | EA | 51 | 51Q | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
37 | 56889139 | 1025611 | 26309 | MAR_T | Пьезоэлектрический зуммер KPEG850S / Piezoelectric buzzer KPEG850S | KPEG850S | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1025611 | 0188-PROC-2019 | 37 | EA | 14 | 14G | KINGSTATE | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
38 | 56889141 | 1025766 | 26309 | MAR_T | Звуковая сирена с маячком для аварийных душевых YL50/N50/R/RF / SOUNDER+BEACON, 230V AC, RED Colour, YL50/N50/R/RF | YL50/N50/R/RF | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1025766 | 0188-PROC-2019 | 38 | EA | 78 | 78B | CLIFFORD | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
39 | 56889143 | 1022756 | 26309 | MAR_T | Термоэлектрический привод Модель МТ8-024-NO 24VAC-50/60 гц / Thermoelectric actuator МТ8-024-NO 24VAC-50/60Hz |  | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1022756 | 0188-PROC-2019 | 39 | EA | 14 | 14Z | HONMOS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
40 | 56889144 | 1006174 | 26309 | MAR_T | Дифференциальный датчик - реле давления 20-400Па / Differential pressure switch, 20-400 Pa | DPS-400 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1006174 | 0188-PROC-2019 | 40 | EA | 02 | 02A | HONEYWEL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
41 | 56889231 | 1070220 | 26318 | MAR_T | СД-модуль 80 LED 6 Вт / LED CD-module 80 LED 6 W | Опросный лист на изделие 1070220 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1070220 | 0188-PROC-2019 | 41 | EA | 52 | 52C |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
42 | 56889236 | 1051275 | 26318 | MAR_T | Plexo IP55 Однополюсный переключатель освещения на 2 направления артикул 697 09 / Plexo IP55 single-pole lighting switch 2-Way 697 Article 09 | Ref.: 697 09 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1051275 | 0188-PROC-2019 | 42 | EA | 51 | 51Z | LEGRAND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
43 | 56889248 | 1076169 | 26321 | MAR_T | Термостат 2455R-75/65, 75/65°C, 15 A, 240 В (99130401) / Thermostat 2455R-75/65, 75/65 ° C, 15 A, 240 V (99130401) |  | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1076169 | 0188-PROC-2019 | 43 | EA | 51 | 51Z | HONEYWEL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
44 | 56890979 | 1072402 | 26372 | CENTRAL | Фотореле с выносным датчиком, 220В, порог срабатывания регулируемый 2-100Лк, ток нагрузки 25А / Photocell remote sensor, 220V, trigger threshold adjustable 2-100 LX, load current 25A | Опросный лист на изделие 1072402 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1072402 | 0188-PROC-2019 | 44 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
45 | 56891006 | 1026255 | 26372 | CENTRAL | Фотореле LXP-03 Uпитания-220-240V/AC, Pком.-3000W, 2-100люкс, Iном.ком.-25A, Pном-0,45W / Photorelay LXP-03 Un-220-240V/AC, Pkom. - 3000W, 2-100lyuks, Inom.kom. - 25A, Pn- 0,45 W | LXP-03 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1026255 | 0188-PROC-2019 | 45 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
46 | 56891335 | 1056763 | 26500 | WEST | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 / Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74 relay, module 99.01.9.220.99 | Реле Finder 55.34.9.220.0040 coket Finder 94.74, модуль 99.01.9.220.99 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1056763 | 0188-PROC-2019 | 46 | EA | 51 | 51Z | FINDER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
47 | 56895422 | 1006164 | 26984 | WEST | Изолятор опорный исполнение I ИОР-10-3,75 / Standoff insulator IOR-10-3,75 version I | ИОР-10-3,75 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1006164 | 0188-PROC-2019 | 47 | EA | 51 | 51Z | ARMATUR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
48 | 56897041 | 1056765 | 27269 | WEST | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 / Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.024.09 | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1056765 | 0188-PROC-2019 | 48 | EA | 51 | 51Z | FINDER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
49 | 56897045 | 1056765 | 27269 | WEST | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 / Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.024.09 | Реле Finder 40.52.9.024.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.024.09 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1056765 | 0188-PROC-2019 | 49 | EA | 51 | 51Z | FINDER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
50 | 56897051 | 1056764 | 27269 | WEST | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 / Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.230.09 | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1056764 | 0188-PROC-2019 | 50 | EA | 51 | 51Z | FINDER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
51 | 56897053 | 1056764 | 27269 | WEST | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 / Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75 relay, module 99.02.0.230.09 | Реле Finder 40.52.8.230.0001 coket Finder 95.75, модуль 99.02.0.230.09 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1056764 | 0188-PROC-2019 | 51 | EA | 51 | 51Z | FINDER | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
52 | 56901411 | 1081541 | 27999 | MAR_T | Сигнализатор уровня термодифференциальный Thermatel Magnetrol TD2-7D00-030 TMA-A110-005-NR0230 / Level switch thermodifferential Thermatel Magnetrol TD2-7D00-030 TMA-A110-005-NR0230 | TD2-7D00-030 TMA-A110-005-NR0230 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1081541 | 0188-PROC-2019 | 52 | EA | 14 | 14E |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
53 | 56901413 | 1025766 | 27999 | MAR_T | Звуковая сирена с маячком для аварийных душевых YL50/N50/R/RF / SOUNDER+BEACON, 230V AC, RED Colour, YL50/N50/R/RF | YL50/N50/R/RF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1025766 | 0188-PROC-2019 | 53 | EA | 78 | 78B | CLIFFORD | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
54 | 56901417 | 1081579 | 27999 | MAR_T | Концевой выключатель двери UL, штекер, кабель соединения / Door terminal switch UL, plug, connection cable | SZ 4315.720 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | MT | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
55 | 56886183 | 1026708 | 26021 | WEST | Счётчик времени наработки СВН-2-0,2 ТУ25-1865.081-87 / Operation-time counter SVN-2-0,2 TU25-1865.081-87 | 4102.815.122 ПС | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
56 | 56895247 | 1051523 | 26965 | CENTRAL | Реле контроля напряжения SIEMENS 3UG4615-1CR20 (асимметрия фаз, последователь. фаз, падение напряжения, рост напряжения, пропадание фазы)3-х фазное диапазон контролируемой величины 3x160...690В AC, 3-фазное питающее напряжение 3x160...690В AC, электрические параметры выхода 1 250В AC/3A, рабочая температура -20...+65°C, внешние размеры 22,5 x 110 x 91 мм, класс защиты IP20. the range of values of controlled 3x160 ... 690V AC, 3-phase supply voltage 3x160 ... 690V AC, output 1 electrical parameters 250V AC / 3A, operating temperature -20 ... + 65 ° C, external dimensions 110 x 22,5 x 91 mm, IP20 protection class. / Monitoring Relays SIEMENS 3UG4615-1CR20 voltage (phase asymmetry, phase sequence, voltage drop, voltage growth, phase failure) 3-phase |  | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
57 | 56890005 | 1039359 | 26377 | WEST | Универсальная высокоэлектропроводная смазка УВС "ПРИМАКОНТ" для разборных электрических контактных соединений, в расфасовке 1,5кг / Universal vysokoelektroprovodnaya hydrocarbon grease "PRIMAKONT" collapsible for electrical contacts in packaging 1.5kg | УВС "ПРИМАКОНТ", в расфасовке 1,5кг | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-4 | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
58 | 56890016 | 1039359 | 26383 | WEST | Универсальная высокоэлектропроводная смазка УВС "ПРИМАКОНТ" для разборных электрических контактных соединений, в расфасовке 1,5кг / Universal vysokoelektroprovodnaya hydrocarbon grease "PRIMAKONT" collapsible for electrical contacts in packaging 1.5kg | УВС "ПРИМАКОНТ", в расфасовке 1,5кг | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
59 | 56896119 | 1075666 | 27137 | WEST | Электропривод с пружинным возвратом Belimo BF 24 / The electric drive with spring return Belimo BF 24 |  | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-5 | [8 empty] | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
60 | 56900654 | 1048905 | 27902 | WEST | Комплект уплотнителей для трансформатора ТМГ-25кВА (уплотнители ПОД изолятором, прокладки ВН-8ВЩ370.051.10 - 3шт.) / Compaction set ВН-8ВЩ370.051.10 | 8ВЩ370.051.10 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1081579 | 0188-PROC-2019 | 54 | EA | 11 | 11A | RITTAL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование (как это должно указываться в Договоре и в Товарной Накладной)!
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для А-НПС-5А")
ASTRAKHAN |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет» (с пометкой: "для НПС-1 Комсомольская")
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-4")
PS-5 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-5")
PS-7 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-7")
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район (с пометкой: "для НПС-8")
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / Terms of delivery: buyer’s warehouse
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве