## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0298-PROC-2018 Закупка светотехнического и электротехническое оборудования для КТК-К / Purchase № 0298-PROC-2018 Purchase lighting and electrotechnical equipment for CPC-K
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56797011 | 14731 | EAST | Аккумуляторы пожарных насосов 6СТ-190, габаритные размеры, мм 525х240х243 (Рос. полярность) / Fire pump Battery 6СТ-190, size мм 525х240х243 (Russian polarity) | - | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055444 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
2 | 56797013 | 14731 | EAST | Аккумулятор ДЭС 480 6СТ-140А, габаритные размеры, мм 514х189х223 (Рос. полярность) / Battery DES 480 6СТ-140А, size mm 514х189х223 (Russian polarity) | - | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055445 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
3 | 56800057 | 15274 | EAST | Лампа энергосберегающая E14 ELT MINILYNX, , 230В, 11Вт, 2700K / Powersave lamp E14 ELT MINILYNX, , 230V, 11W, 2700K | TC-TSE (508630) | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051040 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
4 | 56800058 | 15274 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27 / Energy-conserving 20W Е27 | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1029684 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
5 | 56800062 | 15274 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051437 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
6 | 56800063 | 15274 | EAST | Лампа ДРЛ 125, E27 / Lamp ДРЛ 125, E27 | ДРЛ 125, E27 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018701 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
7 | 56800064 | 15274 | EAST | Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) HPL-N, 250W, E40, PHILIPS / High Pressure Lamp HPL-N, 250W, E40, PHILIPS | HPL-N, 250W, E40 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006034 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
8 | 56804525 | 15660 | EAST | Лампа энергосберегающая E14 ELT MINILYNX, , 230В, 11Вт, 2700K / Powersave lamp E14 ELT MINILYNX, , 230V, 11W, 2700K | TC-TSE (508630) | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051040 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
9 | 56804526 | 15660 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27, не более 103х48мм, 4200К / Energy-conserving 20W Е27, 103х48mm, 4200К | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1064063 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
10 | 56804527 | 15660 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051437 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
11 | 56804528 | 15660 | EAST | Лампа ДРЛ 125, E27 / Lamp ДРЛ 125, E27 | ДРЛ 125, E27 | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018701 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
12 | 56804529 | 15660 | EAST | Лампы ртутные высокого давления (ДРЛ) HPL-N, 250W, E40, PHILIPS / High Pressure Lamp HPL-N, 250W, E40, PHILIPS | HPL-N, 250W, E40 | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006034 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
13 | 56804530 | 15660 | EAST | Лампы для светильников OSRAM L36W/765 F168 Made in Russia / Lamps for lighting fixtures OSRAM L36W/765 F168 Made in Russia | 632012XX TL-D Super 80 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-4750 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
14 | 56804531 | 15660 | EAST | Люминисцентная лампа Philips 230V 18W TLD 18W/33-640 / Fluorescent tube Philips 230V, 18W, TLD 18W/33-640 | 230V 18W TLD 18W/33 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1005704 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
15 | 56804727 | 15699 | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 | TL-D 36W/54-765 G13 | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
16 | 56810318 | 15699 | EAST | Лампа энергосберегающая 12 Вт, E27, 4200К / Energy-conserving lamp 12W, E27, 4200К | - | шт. | 25 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067752 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
17 | 56810319 | 15699 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051437 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
18 | 56810320 | 15699 | EAST | ПРОЖЕКТОР ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 / FLOODLIGHT ZHO04-400-001-U1 IP65 | ЖO04 – 400 – 001 – У1 IP65 | шт. | 12 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1021538 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
19 | 56810323 | 15699 | EAST | ЛАМПА PHILIPS HPI-T Plus 400W/645 / Lamp PHILIPS HPI-T Plus 400W/645 | HPI-T Plus 400W/645 | шт. | 15 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1032749 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
20 | 56807070 | 16197 | EAST | Лампа накаливания 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W / Lamp 908, LAMP, INCANDESCENT, WEDGE, 6V, 9W | - | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056148 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
21 | 56807267 | 16235 | EAST | Стартер S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS / Starter S2, 4-22W, 220-240Vac, PHILIPS | S2, 4-20W | шт. | 150 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019540 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
22 | 56807270 | 16235 | EAST | Лампа F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA / Lamp F8W/33-640 G5 T5 SYLVANIA | F8W/33-640 G5 T5 | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035031 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
23 | 56807271 | 16235 | EAST | Металлогаллогеновая лампа OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO / Metallogallogenovaya lampa OSRAM HQI-TS1000W/D/S-PRO | HQI-TS1000W/D/S-PRO | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1055562 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
24 | 56807272 | 16237 | EAST | Лампа ДРЛ 125, E27 / Lamp ДРЛ 125, E27 | ДРЛ 125, E27 | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1018701 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
25 | 56807418 | 16244 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051437 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
26 | 56807426 | 16244 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27 / Energy-conserving 20W Е27 | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1029684 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
27 | 56810467 | 16700 | EAST | Предохранитель 400А, 50Гц / Fuse, 400A, 50Hz | Опросный лист №2 Предохранитель | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056855 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
28 | 56810468 | 16700 | EAST | Держатель предохранителя / Fuse holder | Опросный лист №1 Держатель предохранителя | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056856 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
29 | 56811883 | 16871 | EAST | Выключатель одноклавишный скрытый, 250В, 10А, IP44 белый / The rocker switch hidden 250B, 10A, IP44 white | - | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057366 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
30 | 56811884 | 16871 | EAST | Выключатель одноклавишный наружный, 250В, 10А, IP44, белый, 70х70х51 мм / Outside rocker switch, 250B, 10A, IP44, white, 70х70х51 mm | - | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057367 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
31 | 56811885 | 16871 | EAST | Вилка штепсельная с нижним вводом, белого цвета с двумя контактами и заземлением, 16А / Angle plug with the lower input, white color with two contacts and grounding, 16A | - | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057365 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
32 | 56811886 | 16871 | EAST | Светодиодная лампа LED, Мощность -10Вт. Напряжение-240В, Тип цоколя-Е27,категория цветности холодный - 4000К. Световой поток: 500ЛМ., Диаметр: 55мм.- Длина: 95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. / Led lamp led, Power 10W. Voltage-240V, cap Type-E27,color category cold - 4000K. Luminous flux: 500ЛМ., Diameter: 55mm.- Length: 95mm. The type of bulb G45, bulb shape - spherical. Energy efficiency class A. Period service: 40,000 hours. | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057364 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
33 | 56811888 | 16871 | EAST | Предохранитель ПТ 1.3-10-100-12,5У3, 10кВ 100А / Fuse PT 1.3-10-100-12.5U3, 10kV 100A | - | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057368 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
34 | 56811932 | 16884 | EAST | Светодиодный светильник LED. Напряжение - 220-250В. Мощность - 12Вт, степень защиты - IP44, цвет свечения - 6000К, световой поток - 760 / Led lamp LED. Voltage - 220-250V. Power - 12W, degree of protection - IP44, color - 6000K, luminous flux 760 | - | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057409 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
35 | 56811933 | 16884 | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е14 / Ceramic cartridge with holder and base E14 | - | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057411 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
36 | 56811934 | 16884 | EAST | Патрон керамический с держателем и цоколем Е27 / Ceramic cartridge with holder and base E27 | - | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057412 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
37 | 56812213 | 16950 | EAST | Фотореле ФР-10Т Технические характеристики и сертификат соответствия фотореле ФР-10Т во вложении. / Photo cell FR-10T | Опросный лист к заявке №16950 на фотореле | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1010828 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
38 | 56812216 | 16950 | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
39 | 56812217 | 16950 | EAST | T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW лампа светодиодная / Light-emitting diode lamp T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1040037 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
40 | 56812218 | 16950 | EAST | Светодиодная лампа T8 , 10W, 6400К, 600мм, G13 / LED lamp T8 , 10W, 6400К, 600мм, G13 | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1050809 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
41 | 56814557 | 17287 | EAST | Светодиодный светильник промышленного назначения. / LED light for industrial use | Опросный лист к заявке №17287 светодиодный светильник промышленного назначения | шт. | 24 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066462 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
42 | 56814895 | 17381 | EAST | Распределительная коробка / Junction box | Опросный лист №1 к заявке 17381 | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066608 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
43 | 56814906 | 17381 | EAST | Светодиодная лампа LED / Led lamp led. | Опросный лист №2 к заявке 17381 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
44 | 56814910 | 17381 | EAST | Паяльник / Soldering iron | Опросный лист №3 к заявке 17381 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066609 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
45 | 56816647 | 17471 | EAST | Стартер / STARTER MOTOR, CUMMINS LTA10P1. 24V | 3102765 | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006458 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
46 | 56816674 | 17471 | EAST | Стартер CUMMINS 24V 39MT CW 5284083 / CUMMINS 24V Starter 39MT CW 5284083 | 39MT 24V CW | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056122 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
47 | 56817534 | 17524 | EAST | Модуль защиты от перенапряжений (Комплект ЗИП среднего уровня) / Surge arrester module | WAGO 792-805 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-7316 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
48 | 56820417 | 17847 | EAST | Комбинация розеток AMAXX / Maintenance panel AMAXX | Опросный лист №1 к заявке 17847 | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1033524 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
49 | 56822634 | 18084 | EAST | Кнопка-грибок с подсветкой и фиксацией 020PPTAFLVK / Highlightning button with mushroom head and fixation 020PPTAFLVK | 020PPTAFLVK | шт. | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1032636 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
50 | 56822635 | 18084 | EAST | Блок ламподержателя 020PD9 ELFIN / Lamp jack block 020PD9 ELFIN | 020PD9 | шт. | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1025483 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
51 | 56822636 | 18084 | EAST | Контакты нормально закрытые 020E01 ELFIN / Contacts NC 020E01 ELFIN | 020E01 | шт. | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1025484 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
52 | 56823093 | 18180 | EAST | T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW лампа светодиодная / Light-emitting diode lamp T8 AC220V 54LED 1200ММ G13 CW | - | шт. | 200 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1040037 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
53 | 56823099 | 18185 | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 | TL-D 36W/54-765 G13 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
54 | 56823100 | 18185 | EAST | Светодиодная лампа LED, Мощность -10Вт. Напряжение-240В, Тип цоколя-Е27,категория цветности холодный - 4000К. Световой поток: 500ЛМ., Диаметр: 55мм.- Длина: 95мм. Тип колбы G45, форма лампы - шарообразная. Класс энергоэффективности - А. Срок службы: 40000 часов. / Led lamp led, Power 10W. Voltage-240V, cap Type-E27,color category cold - 4000K. Luminous flux: 500ЛМ., Diameter: 55mm.- Length: 95mm. The type of bulb G45, bulb shape - spherical. Energy efficiency class A. Period service: 40,000 hours. | - | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057364 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
55 | 56823649 | 18305 | EAST | Указатель высокого напряжения: УВНУ-2М/1-С с ТФ 2-10 кВ / High Voltage indicator УВНУ-2М/1-С | - | шт. | 6 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1009737 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
56 | 56824815 | 18474 | EAST | Реле контроля напряжения. РП18-7-УХЛ4. / Relay for voltage monitoring. RP18-7-UHL4. | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056273 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
57 | 56824816 | 18474 | EAST | Реле промежуточное силовое 56.34.9.220.0040.12А/220V/DC. 250V~ / The relay intermediate power 56.34.9.220.0040.12А / 220V / DC. 250V ~ | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056274 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
58 | 56824817 | 18474 | EAST | Реле промежуточное силовое 55.34.9.220.0040. 7А/220V/DC. 250V~ / The relay intermediate power 55.34.9.220.0040. 7A / 220V / DC. 250V ~ | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056275 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
59 | 56824818 | 18474 | EAST | Реле контроля тока CM-SRS.22 / Current monitoring relay CM-SRS.22 | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056276 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
60 | 56824819 | 18474 | EAST | Реле контроля напряжения CM-MPS.41 / Voltage monitoring relay CM-MPS.41 | - | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056277 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
61 | 56842203 | 20671 | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп / Ballast,electronic,high frequency | Опросный лист к заявке 20870 | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1068596 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
62 | 56843312 | 20870 | EAST | Дроссель электронный для люминесцентных ламп / Ballast,electronic,high frequency | Опросный лист к заявке 20870 | шт. | 40 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1068596 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
63 | 56843383 | 20870 | EAST | Светильник светодиодный потолочный / LED Ceiling Lamp | Опросный лист 20870 на светодиодный светильник | шт. | 30 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4 |  | 1072245 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
64 | 56843384 | 20870 | EAST | Светодиодная лампа LED / Led lamp led. | JazzWay 4897062859228 | шт. | 150 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4 |  | 1066606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
65 | 56845202 | 21137 | EAST | Лампа TL-D 36W/54-765 G13 / Lamp TL-D 36W/54-765 G13 | - | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1015606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
66 | 56845203 | 21137 | EAST | Люминисцентная лампа PHILIPS 58Вт TLD 58W/54 G13 / Lamp PHILIPS TLD 58W/54 G13 | TLD 58W/54 | шт. | 25 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019825 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
67 | 56845206 | 21137 | EAST | Лампа энергосберегающая 12 Вт, E27, 4200К / Energy-conserving lamp 12W, E27, 4200К | - | шт. | 50 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1067752 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
68 | 56845207 | 21137 | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 11W 2700K E14 / Powersave lamp ESL QL7 11W 2700K E14 | ESL QL7 11W 2700K E14 | шт. | 25 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1054786 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
69 | 56847206 | 21291 | EAST | Светодиодная лампа LED / Led lamp led. | JazzWay 4897062859228 | шт. | 200 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
70 | 56847207 | 21291 | EAST | Светодиодная лампа LED / Led lamp led. | JazzWay 4897062859228 | шт. | 200 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
71 | 56847209 | 21291 | EAST | Светодиодная лампа LED / Led lamp led. | JazzWay 4897062859228 | шт. | 160 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066606 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
72 | 56847222 | 21291 | EAST | Лампа энергосберегающая ESL QL7 11W 2700K E14 / Powersave lamp ESL QL7 11W 2700K E14 | ESL QL7 11W 2700K E14 | шт. | 100 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1054786 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
73 | 56847807 | 21291 | EAST | Светодиодная лампа T8 9W G13 6000К Мощность: 9Вт.- Световой поток: 700lm., 260V, Цветовая температура: 6000К.- Диаметр: 26мм.- Длина: 600мм.- Срок службы: 35000 часов. / T8 9W G13 6000К LED tube Power: 9 W.- Lumens: 700 lm., 260 V, Color temperature: 6,000 К.- Diameter: 26 mm.- Length: 600 mm.- Lifespan: 35,000 hours. | 526-01100 | шт. | 160 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051437 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
74 | 56847808 | 21291 | EAST | Лампа энергосберегающая 20Вт Е27 / Energy-conserving 20W Е27 | - | шт. | 200 |  | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1029684 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование, если требуется изменить! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4 |  |  |  | Республика Казахстан, Курмангазинский район.
ATYRAU |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район Сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау».
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя /Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с коммерческим предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete commercial offer.
5. Техническую и коммерческую часть необходимо предоставить также на электронном носителе. Коммерческое предложение ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить в редактируемом виде. / The technical and commercial part needs to be provided also on the memory card. Commercial offer MUST be in editable form.

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве