## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3834-OD Поставка оборудования Громкоговорящей связи (УИ 2105) / Purchase № 3834-OD Supply of Loud-speaking communication equipment (MOC 2105)
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 05.11.19 17:07
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56879582 | 1077946 | 25249 | MAR_T | 19'' полка, 6U, оснащена DC/DC-преобразователем, процессором с поддержкой IP-интерфейса, линейной картой на 12 абонентов, готова к подключению, с документацией / 19'' rack, 6U, with DC/DC-converter, processor for IP-interface, ready to connect line card for 12 users, with documents | DBT4 05-1 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077946 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 1 | EA | 28 | 28S | GYTECH
2 | 56879583 | 1077934 | 25249 | MAR_T | Цифровой усилитель 500 Вт / 100 В, 7 кГц полоса пропускания звуковых частот, питание 230 В AC, 50...60 Гц, аварийное питание 42...70 В DC, 19'', 2U, глубина 290 мм / Digital amplifier 500 W / 100 V, 7 kHz , 230 VAC, 50...60 Hz, backup power supply 42...70 VDC, 19'', 2U, 290 mm deep | 500 DVE 13 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077934 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 2 | EA | 28 | 28S | GYTECH
3 | 56879584 | 1077930 | 25249 | MAR_T | Цифровой аудиопроцессор для записи и обработки речевых сообщений или тоновых сигналов, 2 канала, 250 звуковых дорожек, 6U, 4 ТЕ, 5 В, включая флеш-карту / Digital audio processor to record and process voice messages or tone signals, 2 channels, 250 sound tracks, 6U, 4 ТЕ, 5 V including memory card | 4 DAP 01/2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077930 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 3 | EA | 28 | 28S | GYTECH
4 | 56879585 | 1077926 | 25249 | MAR_T | Цифровое устройство управления распределением выходной мощности усилителей, поддержка до 16 исполнительных модулей 3 DRU 0x, вкл. интерфейс к линейной карте 12 DDL 0x; 48..60 В DC, монтаж на DIN-рейку; для работы в составе системы INTRON-D plus / Digital control of aplifiers output, up to 16 execution modules support 3 DRU 0x, incl.line card interface 12 DDL 0x; 48..60 VDC, installed to DIN rail, fior operation in INTRON-D plus system | 16 DCI 02 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077926 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 4 | EA | 28 | 28S | GYTECH
5 | 56879586 | 1077929 | 25249 | MAR_T | Релейный исполнительный модуль на 3 зоны вещания. Работает под управлением 16 DCI 0x. Допускается последовательное соединение до 16 модулей. Может быть использован для включения других видов нагрузки 120 В/5 А 50-60 Гц, либо 60В/1А постоянного тока / Relay execution module for 3 broadcasting zones. Controlled by 16 DCI 0x. Eries connection of up to16 modules. Can be used for other loads 120 V/5 А 50-60 Hz, or 60 VDC/1А | 3 DRU 02 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077929 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 5 | EA | 28 | 28S | GYTECH
6 | 56879587 | 1077935 | 25249 | MAR_T | Модуль контроля для 6 групп громкоговорителей или ламп-вспышек. Контроль сопротивления, утечки на землю, короткого замыкания и обрыва цепи в автоматическом режиме. Питание 24 VDC, высота 3 HE / Control module for 6 groups of loudspeakers or flash lamps. Automatic control of resitance, ground leak, short circuit and open-circuit failure. 24 VDC, 3 HE | 6 LME 01 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077935 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 6 | EA | 28 | 28S | GYTECH
7 | 56879588 | 1077928 | 25249 | MAR_T | Микрофон аварийного оповещения с тангентой, для установки в шкаф 19" / Public address microphone with push-to talk button, to install to 19" cabinet | 1 EMI 01 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077928 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 7 | EA | 28 | 28S | GYTECH
8 | 56879589 | 1077937 | 25249 | MAR_T | Цифро-аналоговый интерфейс ввода-вывода, 8 линий управления, 7 кГц полоса пропускания НЧ сигнала, 3HU / D/A I/O interface, 8 control lines, 7 kHz bandwidth, 3HU | 8 DIO 011 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077937 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 8 | EA | 28 | 28S | GYTECH
9 | 56879590 | 1077944 | 25249 | MAR_T | Комплект для расширения системы на один модуль 12 DAL 03, включает кабель для подключения и блок для кроссировки / System extension set for one module 12 DAL 03,including connection cable and corss-connect unit | DAL-Set (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077944 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 9 | EA | 28 | 28S | GYTECH
10 | 56879591 | 1077942 | 25249 | MAR_T | USB-ключ "Config Manager" для создания, проверки и изменения конфигурации системы INTRON-D plus / USB-key Config Manager to create, check or change configyuration of INTRON-D plus | Config Manager INTRON-D plus/1USB (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077942 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 10 | EA | 28 | 28S | GYTECH
11 | 56879592 | 1077947 | 25249 | MAR_T | Система электропитания FlatPack 2 system 60V до 8 kw / Power supply FlatPack for 2 systems 60V , 8 kW | FlatPack 2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077947 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 11 | EA | 28 | 28S | GYTECH
12 | 56879608 | 1077933 | 25249 | MAR_T | Блок аккумуляторных батарей, 60 В постоянного тока, 120 Ач, для аварийного и вспомогательного питания, готовы к подключению, вкл. автомат на 63 А / Batteries pack, 60 VDC, 120 Аh, for backup power supply, ready to connect, incl.circuit breaker 63 А | 5 RBP 120 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077933 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 12 | EA | 28 | 28S | GYTECH
13 | 56879609 | 1077931 | 25249 | MAR_T | 19" Шкаф напольный, цвет RAL 7035, с поворотной рамой на 22HU, 2000х800х800 мм / 19" Floor-standing rack, RAL 7035, with pivoting frame 22HU, 2000х800х800mm | 40 BS 04/800 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077931 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 13 | EA | 28 | 28S | GYTECH
14 | 56879610 | 1077952 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 14 | EA | 28 | 28S | GYTECH
15 | 56879618 | 1077927 | 25249 | MAR_T | Настольный IP-пульт с сенсорным 7" дисплеем, 12 клавиш прямого вызова, светосигнализация статуса, 3 функциональные клавиши, для работы в составе системы Intron-D plus / Desk IP control unit with touch screen display 7", 12 one-touch select keys, status indicator lamp, 3 function keys, for Intron-D plus system | 12 AP 701 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077927 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 15 | EA | 28 | 28S | GYTECH
16 | 56879628 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 16 | EA | 28 | 28S | GYTECH
17 | 56879629 | 1077920 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 47 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 17 | EA | 28 | 28S | GYTECH
18 | 56879630 | 1077952 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 18 | EA | 28 | 28S | GYTECH
19 | 56879656 | 1077920 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 46 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 19 | EA | 28 | 28S | GYTECH
20 | 56879675 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 20 | EA | 28 | 28S | GYTECH
21 | 56879676 | 1077920 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 21 | EA | 28 | 28S | GYTECH
22 | 56879677 | 1077952 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 22 | EA | 28 | 28S | GYTECH
23 | 56879679 | 1077920 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 23 | EA | 28 | 28S | GYTECH
24 | 56879680 | 1077952 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 24 | EA | 28 | 28S | GYTECH
25 | 56879682 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 25 | EA | 28 | 28S | GYTECH
26 | 56879683 | 1077954 | 25249 | MAR_T | Взрывозащищенный громкоговоритель рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 25; 15; 6,5; 5; 2,5;1,5 Вт, 100 В, макс.121 дБ, IP 66/67, уровень взрывозащиты 1 ExdembIIB+H2 T4 Gb X / Explosion protected horn loudspeaker, 25 W, with power selector 25; 15; 6,5; 5; 2,5;1,5 W, 100 V, max121 dB, IP 66/67, 1 ExdembIIB+H2 T4 Gb X | GTL-25 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077954 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 26 | EA | 28 | 28S | GYTECH
27 | 56879684 | 1077945 | 25249 | MAR_T | Взрывозащищенный громкоговоритель рупорного типа, 4 Вт, с переключателем мощности 8; 4; 2; 1,5 Вт, 100 В, макс.123 дБ, IP 66/67, уровень взрывозащиты 1 Exd IIC T6/T5/T4 Gb / Explosion protected horn loudspeaker , 4 W, with power selector 8; 4; 2; 1,5 W, 100 V, max 123 dB, IP 66/67, 1 Exd IIC T6/T5/T4 Gb | DB4B (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077945 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 27 | EA | 28 | 28S | GYTECH
28 | 56879687 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 28 | EA | 28 | 28S | GYTECH
29 | 56879689 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 29 | EA | 28 | 28S | GYTECH
30 | 56879690 | 1077954 | 25249 | MAR_T | Взрывозащищенный громкоговоритель рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 25; 15; 6,5; 5; 2,5;1,5 Вт, 100 В, макс.121 дБ, IP 66/67, уровень взрывозащиты 1 ExdembIIB+H2 T4 Gb X / Explosion protected horn loudspeaker, 25 W, with power selector 25; 15; 6,5; 5; 2,5;1,5 W, 100 V, max121 dB, IP 66/67, 1 ExdembIIB+H2 T4 Gb X | GTL-25 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077954 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 30 | EA | 28 | 28S | GYTECH
31 | 56879692 | 1077949 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 31 | EA | 28 | 28S | GYTECH
32 | 56879693 | 1077920 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 32 | EA | 28 | 28S | GYTECH
33 | 56879698 | 1077955 | 25249 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 33 | EA | 28 | 28S | GYTECH
34 | 56880034 | 1077946 | 25285 | MAR_T | 19'' полка, 6U, оснащена DC/DC-преобразователем, процессором с поддержкой IP-интерфейса, линейной картой на 12 абонентов, готова к подключению, с документацией / 19'' rack, 6U, with DC/DC-converter, processor for IP-interface, ready to connect line card for 12 users, with documents | DBT4 05-1 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077946 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 34 | EA | 28 | 28S | GYTECH
35 | 56880037 | 1077934 | 25285 | MAR_T | Цифровой усилитель 500 Вт / 100 В, 7 кГц полоса пропускания звуковых частот, питание 230 В AC, 50...60 Гц, аварийное питание 42...70 В DC, 19'', 2U, глубина 290 мм / Digital amplifier 500 W / 100 V, 7 kHz , 230 VAC, 50...60 Hz, backup power supply 42...70 VDC, 19'', 2U, 290 mm deep | 500 DVE 13 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077934 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 35 | EA | 28 | 28S | GYTECH
36 | 56880038 | 1077930 | 25285 | MAR_T | Цифровой аудиопроцессор для записи и обработки речевых сообщений или тоновых сигналов, 2 канала, 250 звуковых дорожек, 6U, 4 ТЕ, 5 В, включая флеш-карту / Digital audio processor to record and process voice messages or tone signals, 2 channels, 250 sound tracks, 6U, 4 ТЕ, 5 V including memory card | 4 DAP 01/2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077930 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 36 | EA | 28 | 28S | GYTECH
37 | 56880039 | 1077926 | 25285 | MAR_T | Цифровое устройство управления распределением выходной мощности усилителей, поддержка до 16 исполнительных модулей 3 DRU 0x, вкл. интерфейс к линейной карте 12 DDL 0x; 48..60 В DC, монтаж на DIN-рейку; для работы в составе системы INTRON-D plus / Digital control of aplifiers output, up to 16 execution modules support 3 DRU 0x, incl.line card interface 12 DDL 0x; 48..60 VDC, installed to DIN rail, fior operation in INTRON-D plus system | 16 DCI 02 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077926 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 37 | EA | 28 | 28S | GYTECH
38 | 56880041 | 1077929 | 25285 | MAR_T | Релейный исполнительный модуль на 3 зоны вещания. Работает под управлением 16 DCI 0x. Допускается последовательное соединение до 16 модулей. Может быть использован для включения других видов нагрузки 120 В/5 А 50-60 Гц, либо 60В/1А постоянного тока / Relay execution module for 3 broadcasting zones. Controlled by 16 DCI 0x. Eries connection of up to16 modules. Can be used for other loads 120 V/5 А 50-60 Hz, or 60 VDC/1А | 3 DRU 02 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077929 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 38 | EA | 28 | 28S | GYTECH
39 | 56880042 | 1077935 | 25285 | MAR_T | Модуль контроля для 6 групп громкоговорителей или ламп-вспышек. Контроль сопротивления, утечки на землю, короткого замыкания и обрыва цепи в автоматическом режиме. Питание 24 VDC, высота 3 HE / Control module for 6 groups of loudspeakers or flash lamps. Automatic control of resitance, ground leak, short circuit and open-circuit failure. 24 VDC, 3 HE | 6 LME 01 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077935 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 39 | EA | 28 | 28S | GYTECH
40 | 56880045 | 1077928 | 25285 | MAR_T | Микрофон аварийного оповещения с тангентой, для установки в шкаф 19" / Public address microphone with push-to talk button, to install to 19" cabinet | 1 EMI 01 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077928 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 40 | EA | 28 | 28S | GYTECH
41 | 56880046 | 1077937 | 25285 | MAR_T | Цифро-аналоговый интерфейс ввода-вывода, 8 линий управления, 7 кГц полоса пропускания НЧ сигнала, 3HU / D/A I/O interface, 8 control lines, 7 kHz bandwidth, 3HU | 8 DIO 011 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077937 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 41 | EA | 28 | 28S | GYTECH
42 | 56880047 | 1077944 | 25285 | MAR_T | Комплект для расширения системы на один модуль 12 DAL 03, включает кабель для подключения и блок для кроссировки / System extension set for one module 12 DAL 03,including connection cable and corss-connect unit | DAL-Set (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077944 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 42 | EA | 28 | 28S | GYTECH
43 | 56880048 | 1077942 | 25285 | MAR_T | USB-ключ "Config Manager" для создания, проверки и изменения конфигурации системы INTRON-D plus / USB-key Config Manager to create, check or change configyuration of INTRON-D plus | Config Manager INTRON-D plus/1USB (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077942 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 43 | EA | 28 | 28S | GYTECH
44 | 56880049 | 1077947 | 25285 | MAR_T | Система электропитания FlatPack 2 system 60V до 8 kw / Power supply FlatPack for 2 systems 60V , 8 kW | FlatPack 2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077947 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 44 | EA | 28 | 28S | GYTECH
45 | 56880050 | 1077933 | 25285 | MAR_T | Блок аккумуляторных батарей, 60 В постоянного тока, 120 Ач, для аварийного и вспомогательного питания, готовы к подключению, вкл. автомат на 63 А / Batteries pack, 60 VDC, 120 Аh, for backup power supply, ready to connect, incl.circuit breaker 63 А | 5 RBP 120 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077933 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 45 | EA | 28 | 28S | GYTECH
46 | 56880051 | 1078078 | 25285 | MAR_T | 19" Шкаф напольный, цвет RAL 7035, с поворотной рамой на 22HU, 2000х600х600 мм / 19" Floor-mounted cabinet, color RAL 7035, with eacer for 22HU, 2000х600х600 mm | 40 BS 04/600 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078078 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 46 | EA | 28 | 28S | GYTECH
47 | 56880052 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 47 | EA | 28 | 28S | GYTECH
48 | 56880053 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 48 | EA | 28 | 28S | GYTECH
49 | 56880054 | 1077920 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 49 | EA | 28 | 28S | GYTECH
50 | 56880055 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже), | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 50 | EA | 28 | 28S | GYTECH
51 | 56880056 | 1077927 | 25285 | MAR_T | Настольный IP-пульт с сенсорным 7" дисплеем, 12 клавиш прямого вызова, светосигнализация статуса, 3 функциональные клавиши, для работы в составе системы Intron-D plus / Desk IP control unit with touch screen display 7", 12 one-touch select keys, status indicator lamp, 3 function keys, for Intron-D plus system | 12 AP 701 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077927 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 51 | EA | 28 | 28S | GYTECH
52 | 56880074 | 1078078 | 25285 | MAR_T | 19" Шкаф напольный, цвет RAL 7035, с поворотной рамой на 22HU, 2000х600х600 мм / 19" Floor-mounted cabinet, color RAL 7035, with eacer for 22HU, 2000х600х600 mm | 40 BS 04/600 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078078 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 52 | EA | 28 | 28S | GYTECH
53 | 56880075 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 53 | EA | 28 | 28S | GYTECH
54 | 56880077 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 54 | EA | 28 | 28S | GYTECH
55 | 56880088 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 55 | EA | 28 | 28S | GYTECH
56 | 56880089 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 56 | EA | 28 | 28S | GYTECH
57 | 56880091 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 57 | EA | 28 | 28S | GYTECH
58 | 56880092 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 58 | EA | 28 | 28S | GYTECH
59 | 56880094 | 1077920 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 59 | EA | 28 | 28S | GYTECH
60 | 56880095 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 60 | EA | 28 | 28S | GYTECH
61 | 56880097 | 1077920 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 61 | EA | 28 | 28S | GYTECH
62 | 56880098 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 62 | EA | 28 | 28S | GYTECH
63 | 56880101 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 63 | EA | 28 | 28S | GYTECH
64 | 56880103 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 64 | EA | 28 | 28S | GYTECH
65 | 56880106 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 65 | EA | 28 | 28S | GYTECH
66 | 56880107 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 66 | EA | 28 | 28S | GYTECH
67 | 56880108 | 1078091 | 25285 | MAR_T | Взрывозащищенный громкоговоритель рупорного типа, 8 Вт, с переключателем мощности 8; 4; 2; 1,5 Вт, 100 В, макс.123 дБ, IP 66/67, уровень взрывозащиты 1 Exd IIC T6/T5/T4 Gb / Explosionproof horn loudspeaker, 8 W, with power selector switch 8; 4; 2; 1,5 W, 100 V, max 123 dB, IP 66/67, explosion protection 1 Exd IIC T6/T5/T4 Gb | DB4B (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078091 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 67 | EA | 28 | 28S | GYTECH
68 | 56880110 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 68 | EA | 28 | 28S | GYTECH
69 | 56880122 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 69 | EA | 28 | 28S | GYTECH
70 | 56880123 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 70 | EA | 28 | 28S | GYTECH
71 | 56880125 | 1077952 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа 10 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker 10 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | МR-15T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077952 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 71 | EA | 28 | 28S | GYTECH
72 | 56880126 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 72 | EA | 28 | 28S | GYTECH
73 | 56880127 | 1077949 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, настенный, 3 Вт, с переключателем мощности 10; 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Wall loudspeaker , 3 W, with power selector 10; 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | WS-10T (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077949 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 73 | EA | 28 | 28S | GYTECH
74 | 56880129 | 1077920 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель офисный, потолочный,3 Вт, с переключателем мощности 6; 3; 1,5; 0,75 Вт, 100 В, макс.104 дБ / Ceiling loudspeaker, 3 W, with power selector 6; 3; 1,5; 0,75 W, 100 V, max 104 dB | МА-6Т (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077920 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 74 | EA | 28 | 28S | GYTECH
75 | 56880131 | 1077955 | 25285 | MAR_T | Громкоговоритель всепогодный рупорного типа, 25 Вт, с переключателем мощности 15;10;5;3 Вт, 100 В, макс.119 дБ, IP 66 / All-weather horn loudspeaker, 25 W, with power selector 15;10;5;3 W, 100 V, max119 dB, IP 66 | GTL-25-W-2 (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1077955 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 75 | EA | 28 | 28S | GYTECH
76 | 56880069 | 1078080 | 25285 | MAR_T | IP-усилитель мощности 600 Вт (2х150 Вт + 2х150 Вт) / 100 В, 4 независимых аудиоканала, 8 зон оповещения; напряжение питания 100..240 В AC (2x встроенных AC блока питания), аварийное питание 48/60 В DC; 19", 3HU / 600 W IP-amplifier (2х150 W + 2х150 W) / 100 V, 4 independent audio-channels, 8 PA zones; voltage 100..240 V AC (2 integrated AC power units), emergency power supply 48/60 V DC; 19", 3HU | NTRON-D Plus (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078080 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 76 | EA | 28 | 28S
77 | 56880072 | 1078077 | 25285 | MAR_T | Источник бесперебойного питания Eaton 9130 1000 RM / UPS Eaton 9130 1000 RM | NTRON-D Plus (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078077 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 77 | EA | 28 | 28S
78 | 56880073 | 1078090 | 25285 | MAR_T | Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 1000 RM / Battery module Eaton 9130 EBM 1000 RM | NTRON-D Plus (либо аналог с характеристиками не ниже) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078090 | ГГС РП И МТ (ДПП) | 78 | EA | 28 | 28S
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя / склад поставщика, адрес склада (выбрать нужное или предложить свой вариант)./Terms of delivery: buyer’s warehouse/seller’s warehouse, warehouse address(pick one or propose your own variant).
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве