## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3811-OD Поставка силовых и измерительных трансформаторов, аппаратов коммутации, комплектующих для ИБП и распределительных устройств высокого и низкого напряжения для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 3811-OD Supply of power and measuring transformers, switching devices, components for UPS and switchgear of high and low voltage for CPC-R and CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 22.10.19 13:12
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56899995 | 1038546 | 27759 | MAR_T | Силовой трехфазный трансформатор фирмы fransce transfo Schneider Electric 5000кВА, 30/10кВ 50Гц, соответствует IEC 76 № 843520 - 01 группа соединений YNd 11. Общий вес 12100кг / Three-phase power transformer fransce transfo Schneider Electric 5000 kVa, 30/10 kV 50 Hz, IEC 76 № 843520 - 01 connection YNd 11. Weight 12100 kg | См. опросный лист | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1038546 | TRANSF1019 | 1 | EA | 51 | 51V | SCHNEID
2 | 56870459 | EXP-2833 | 23929 | EAST | БЛОК СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ (6 КОНТ.) / MOUVING AUX. CONNECTOR (6C) (24) | 87453 | шт. | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-2833 | TRANSF1019 | 2 | EA |  |  | SCHNEIDER
3 | 56870460 | EXP-2834 | 23929 | EAST | БЛОК КОНТАКТОВ - ФИКС. ЧАСТЬ (6 КОНТ.) / FIXED AUX. CONNECTOR (6C) (24) | 87452 | шт. | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-2834 | TRANSF1019 | 3 | EA |  |  | SCHNEIDER
4 | 56877350 | 1077424 | 24953 | WEST | Выкатной отсек в сборе с трансформаторами напряжения VRQ 3n/S2 10000/√3-100/√3-100/3 75 ВА кл. 0,5 50 ВА кл. ЗР, и выкатными предохранителями для вводной ячейки серии AD3 тип Mcset-12306.01-2500-У3 (зав.№ 1315/20, заказ №1315) / Сut assembled with VRQ 3n/S2 tension transformers 10000/√ 3-100 / √ 3-100/3 75 VA of C. 0,5 50 VA of C. ZR, and vykatny safety locks for an introduction cell of the AD3 series the Mcset-12306.01-2500-U3 type (зав.№ 1315/20, the order No. 1315) | См. опросный лист | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1077424 | TRANSF1019 | 4 | EA | 51
5 | 56882154 | EXP-2833 | 25562 | EAST | БЛОК СКОЛЬЗЯЩИХ КОНТАКТОВ (6 КОНТ.) / MOUVING AUX. CONNECTOR (6C) (24) | Опросный лист к строке 1 заявки 25562 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-2833 | TRANSF1019 | 5 | EA |  |  | SCHNEIDER EL
6 | 56882155 | EXP-2834 | 25562 | EAST | БЛОК КОНТАКТОВ - ФИКС. ЧАСТЬ (6 КОНТ.) / FIXED AUX. CONNECTOR (6C) (24) | Опросный лист к строке 2 заявки 25562 | шт. | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-2834 | TRANSF1019 | 6 | EA |  |  | SCHNEIDER EL
7 | 56882975 | 1078897 | 25653 | EAST | Автоматический выключатель NS80 H-MA / Circuit Breaker NS80 H-MA |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078897 | TRANSF1019 | 7 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDER EL
8 | 56882977 | 1078898 | 25653 | EAST | Тепловое реле LRD21 12...18A / Thermal relay LRD21 12 ...18A |  | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078898 | TRANSF1019 | 8 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDER
9 | 56882978 | 1078899 | 25653 | EAST | Тепловое реле LRD14 7….10A / Thermal relay LRD14 7 …10A |  | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078899 | TRANSF1019 | 9 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDER
10 | 56882979 | 1078900 | 25653 | EAST | Тепловое реле LRD10 4….6A / Thermal relay LRD10 4 …6A |  | шт. | 15 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078900 | TRANSF1019 | 10 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDER
11 | 56885562 | 1079077 | 25809 | WEST | Реле контроля напряжения фаза-ноль 2со / Relay of control of tension phase zero 2с | RM35UB3N30 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1079077 | TRANSF1019 | 11 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
12 | 56884991 | 1000681 | 25901 | CENTRAL | Термореле LRD22 / THERMAL RELAY LRD22 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1000681 | TRANSF1019 | 12 | EA | 51 | 51Q
13 | 56884995 | 1078275 | 25901 | CENTRAL | Контактор LC1D40AKUE , 3P, AC3 440В 40A, КАТУШКА УПР. 100-250В AC/DC, монтаж на din-рейку, НО+НЗ / Contactor LC1D40AKUE , 3P, AC3 440В 40A, coil 100-250В AC/DC, installation on din, НО+НЗ | LC1D40AKUE | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1078275 | TRANSF1019 | 13 | EA | 51 | 51Z | NA
14 | 56884996 | 1074521 | 25901 | CENTRAL | Трансформатор тока измерительный ARJA1/N3J 2500/5-5-5. Номинальное напряжение - 10кВ. Количество вторичных обмоток - 3шт. Номинальный класс точности 0.2S-0.5-5P. Частота переменного тока 50Гц. / Current transformer measuring ARJA1/N3J 2500/5-5-5. Rated voltage of 10 kV. The number of secondary windings - 3 PCs accuracy class 0.2 S-0.5-5P. The AC frequency of 50 Hz | Опросный лист на изделие 1074521 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1074521 | TRANSF1019 | 14 | EA | 51 | 51T
15 | 56884999 | 1074580 | 25901 | CENTRAL | Вакуумный выключатель Evolis-3 10/12 кВ; 2500А; 31,5 кА; оперативный ток ±220В. (размеры 542х995х539мм) / Vacuum switch Evolis-3 10/12 kV; 2500A; 31.5 kA; operating current ±220V. (dimensions 542h995h539mm) | Опросный лист на изделие 1074580 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1074580 | TRANSF1019 | 15 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
16 | 56885024 | 1035951 | 25903 | EAST | Многофункциональное реле защиты (ток 28.5-100 А) LTMR 100 CFM / Relay multifunction protection LTMR 100 CFM | LTMR 100 CFM | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035951 | TRANSF1019 | 16 | EA | 51 | 51S | SCHNEID
17 | 56885037 | 1047361 | 25903 | EAST | A9F74102 Выключатель автоматический не более 63А iC60N 1P/2A/C/6kA / A9F74102 Switch automatic no more than 63A iC60N 1P/2A/C/6kA | A9F74102 | шт. | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1047361 | TRANSF1019 | 17 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
18 | 56885080 | 1065928 | 25903 | EAST | Автоматический выключатель Masterpact NW40H1 4000A, расцепитель Micrologic 6.0P / Circuit breaker Masterpact NW40H1 4000A, release Micrologic 6.0P | Masterpact NW16H1 с расцепителем Micrologic 5.0A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1065928 | TRANSF1019 | 18 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
19 | 56885081 | 1065929 | 25903 | EAST | Автоматический выключатель Masterpact NW16H1 1600A, расцепитель Micrologic 5.0А / Circuit breaker Masterpact NW16H1 1600A, release Micrologic 5.0A | Masterpact NW16H1 с расцепителем Micrologic 5.0A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1065929 | TRANSF1019 | 19 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
20 | 56885082 | 1065930 | 25903 | EAST | Автоматический выключатель Masterpact NW10H1 1000A, расцепитель Micrologic 5.0А / Circuit breaker Masterpact NW10H1 1000A, release Micrologic 5.0A | Masterpact NW10H1 с расцепителем Micrologic 5.0A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1065930 | TRANSF1019 | 20 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
21 | 56885086 | 1066028 | 25903 | EAST | Блок питания контроллера TWIDO 230В/24В 240Вт 10А ABL8RPS24100 / The power supply of the controller TWIDO 230V / 24V 240W 10A ABL8RPS24100 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066028 | TRANSF1019 | 21 | EA | 51 | 51Z | NA
22 | 56885095 | 1072774 | 25903 | EAST | Автоматический выключатель Masterpact NW25 H1 с блоком контроля и управления Micrologic 5.0 P / Automatic circuit breaker Masterpact NW25 H1 with control unit Micrologic 5.0 P |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072774 | TRANSF1019 | 22 | EA | 51 | 51Z
23 | 56885098 | 1074532 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ARJA1/N2J, 2000/5, 12kV, кл. 0,2 - 30VA , кл. 5Р - 15VA / Current transvormer ARJA1/N2J, 2000/5, 12kV, cl. 0,2 - 30VA , cl. 5Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074532 | TRANSF1019 | 23 | EA | 51 | 51T
24 | 56885099 | 1074533 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ARJA1/N2J, 2500/5, 12kV, кл. 0,2 - 30VA , кл. 5Р - 15VA / Current transvormer ARJA1/N2J, 2000/5, 12kV, cl. 0,2 - 30VA , cl. 5Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074533 | TRANSF1019 | 24 | EA | 51 | 51T
25 | 56885102 | 1074536 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/1, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 15VA / Current transvormer ARJP2/N2J, 600/1, 12kV, cl. 0,5 - 20VA , cl. 5Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074536 | TRANSF1019 | 25 | EA | 51 | 51T
26 | 56885103 | 1074537 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ARJP2/N2J, 600/5, 12kV, кл. 0,5 - 20VA , кл. 5Р - 7,5VA / Current transvormer ARJP2/N2J, 600/5, 12kV, cl. 0,5 - 20VA , cl. 5Р - 7,5VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074537 | TRANSF1019 | 26 | EA | 51 | 51T
27 | 56885104 | 1074538 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ARJP3/N2J, 1000/5, 12kV, кл. 0,2 - 15VA , кл. 5Р - 5VA / Current transvormer ARJP3/N2J, 1000/5, 12kV, кл. 0,2 - 15VA , кл. 5Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074538 | TRANSF1019 | 27 | EA | 51 | 51T
28 | 56885105 | 1074539 | 25903 | EAST | Трансформатор напряжения VRQ3n/S2, 10000:Ѵ3/100:Ѵ3/100:Ѵ3, 250 VA, кл. 0.2 - 10VA, кл. 3P - 10VA / Voltage transformer VRQ3n/S2, 10000:Ѵ3/100:Ѵ3/100:Ѵ3, 250 VA, cl. 0.2 - 10VA, cl. 3P - 10VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074539 | TRANSF1019 | 28 | EA | 51 | 51T
29 | 56885126 | 1078330 | 25903 | EAST | Блок контроля и управления вводного выключателя Micrologic 6.0P для Masterpact NW40H1 / Micrologic 6.0P для Masterpact NW40H1 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078330 | TRANSF1019 | 29 | EA | 51 | 51Z | NA
30 | 56885127 | 1078331 | 25903 | EAST | Блок контроля и управления секционного выключателя Micrologic 5.0P для Masterpact NW25H1 / Micrologic 5.0P для Masterpact NW25H1 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078331 | TRANSF1019 | 30 | EA | 51 | 51Z | NA
31 | 56885142 | 1030343 | 25905 | MAR_T | Реле SEPAM серии 80 / SEPAM series 80 |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1030343 | TRANSF1019 | 31 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
32 | 56885152 | 1078369 | 25905 | MAR_T | Интеллектуальное реле Zelio Logic - SR3B261BD (26 входов/выходов =24В) / Intelligent Zelio Logic relay - SR3B261BD (26 inputs and outputs = 24B) | 26 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078369 | TRANSF1019 | 32 | EA | 51 | 51Z
33 | 56885153 | 1078370 | 25905 | MAR_T | Модуль расширения Zelio Logic - SR3XT141BD (8входов/6выходов =24В) / Extension Module Zelio Logic - SR3XT141BD (8vkhodov/6vykhodov = 24B) | 141 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078370 | TRANSF1019 | 33 | EA | 51 | 51Z
34 | 56885154 | 1078371 | 25905 | MAR_T | Реле контроля напряжения RM35TF30 (многофункциональное реле контроля фаз 194 - 528В) / Voltage control relay RM35TF30 (the multipurpose relay of control of phases 194 - 528B) | 194 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078371 | TRANSF1019 | 34 | EA | 51 | 51Z
35 | 56885167 | 1078349 | 25906 | WEST | Модуль выпрямителя PXW IDC=<1455ADC, A030, 0C0949 (для ИБП Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / Rect. Module PXW IDC=<1455ADC, A030, 0C0949 (Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | PXW IDC=<1455ADC, A030 / 0C0949 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078349 | TRANSF1019 | 35 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
36 | 56885168 | 1078350 | 25906 | WEST | Плата контроллера XXW, A070, 0P3895AA(для ИБП Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / PCB ASSY XXW CONTROLLER , A070, 0P3895AA(для ИБП Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | XXW CONTROLLER A070 / 0P3895AA | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078350 | TRANSF1019 | 36 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
37 | 56885169 | 1078351 | 25906 | WEST | Изолирующий трансформатор -15% 216-251VAC +10% IEK/UL, 430-0048B (для ИБП Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / Insulating transformer XVMR SAF ISOL -15% 216-251VAC +10% IEK/UL, 430-0048B (Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | 15% 216-251VAC +10% IEK/UL / 430-0048B | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078351 | TRANSF1019 | 37 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
38 | 56885170 | 1078352 | 25906 | WEST | Предохранитель полупроводниковый 40A/690V, F021_23, 515-9000 (для ИБП Gutor PDW3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / Semic fuse 40A/690V, F021_23, 515-9000 ( Gutor PDW3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | 40A/690V, F021_23 / 515-9000 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078352 | TRANSF1019 | 38 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
39 | 56885171 | 1078353 | 25906 | WEST | Предохранитель полупроводниковый 250A/690V SW UL, F028_30, 515-3251 (для ИБП Gutor PDW3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / Semic fuse 250A/690V SW UL, F028_30, 515-3251 (для ИБП Gutor PDW3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | 250A/690V SW UL, F028_30 / 515-3251 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078353 | TRANSF1019 | 39 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
40 | 56885172 | 1078354 | 25906 | WEST | Модуль статического выключателя SSW PDW3 EN/EA IAC=<95АAC, А035, А036, 0С0946(для ИБП Gutor PDW3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) / Module static switch SSW PDW3 EN/EA IAC=<95АAC,А035, А036, 0С0946(Gutor PDW 3010-220/380-EAN-R, S/N1150067001) | PDW3 EN/EA IAC=<95АACА035, А036 / 0С0946 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1078354 | TRANSF1019 | 40 | EA | 51 | 51Z | GUTOR
41 | 56885195 | 1036890 | 25906 | WEST | Элегазовый выключатель Merlin Gerin LF1, 1250А Iном.откл - 31,5кА; Uном.кат.вкл =110В; Uном.кат.откл =110В; Uном.эл.двиг. =110В. / Circuit-breaker Merlin Gerin LF1, 1250А Iном.откл - 31,5кА; Uном.кат.вкл =110В; Uном.кат.откл =110В; Uном.эл.двиг. =110В. | См. опросный лист | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1036890 | TRANSF1019 | 41 | EA | 51 | 51Z
42 | 56885199 | 1048931 | 25906 | WEST | Силовой модуль 3/2 24-300VDC 180 ARMS/540 APEAK UL, 0C0922 (для ИБП Gutor PDW 3030-220/380-EAN-R, S/N 1120436003) / PM 3/2 24-300VDC 180 ARMS/540 APEAK UL, 0C0922 (for UPS Gutor PDW 3030-220/380-EAN-R, S/N 1120436003) |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1048931 | TRANSF1019 | 42 | EA | 51 | 51Z
43 | 56885210 | 1056703 | 25906 | WEST | Трансформатор тока ARJA1/NJ3 / Current transformer | Опросный лист к строке 51 заявки 25906 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1056703 | TRANSF1019 | 43 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
44 | 56885218 | 1074486 | 25906 | WEST | Трансформатор тока ARJA1/N3J-2000/5-5-5, 10kV, 15VA кл. 0,2, 15VA кл. 0,5, 10VA кл. 5Р20 / Current transvormer ARJA1/N3J-2000/5-5-5; 10kV; 15VA 0,2; 15VA 0,5; 10VA 5Р20 | Опросный лист на изделие 1074486 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1074486 | TRANSF1019 | 44 | EA | 51 | 51T | SCHNEID
45 | 56885223 | 1075493 | 25906 | WEST | Датчик постояного тока для ИБП Гутор / CT DC 186A<IDC=<205A 280A<IDISCH=<306A / The DC current sensor for the UPS Gutor/ CT DC 186A<IDC=<205A 280A<IDISCH=<306A |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1075493 | TRANSF1019 | 45 | EA
46 | 56885224 | 1075493 | 25906 | WEST | Датчик постояного тока для ИБП Гутор / CT DC 186A<IDC=<205A 280A<IDISCH=<306A / The DC current sensor for the UPS Gutor/ CT DC 186A<IDC=<205A 280A<IDISCH=<306A |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1075493 | TRANSF1019 | 46 | EA
47 | 56885225 | 1076729 | 25906 | WEST | Датчик постоянного тока для выпрямителя Гутор SDC220-200 , кат № 360-0016/ 200А, диапазон 2000:1 / Sensor of a direct current for the rectifier Gutor of SDC220-200 Item № 360-0016/ CUR.SENS 200A, range 2000:1 | Р001. P003 / 360-0016 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1076729 | TRANSF1019 | 47 | EA | 51 | 51V | GUTOR
48 | 56885226 | 1076729 | 25906 | WEST | Датчик постоянного тока для выпрямителя Гутор SDC220-200 , кат № 360-0016/ 200А, диапазон 2000:1 / Sensor of a direct current for the rectifier Gutor of SDC220-200 Item № 360-0016/ CUR.SENS 200A, range 2000:1 | Р001. P003 / 360-0016 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1076729 | TRANSF1019 | 48 | EA | 51 | 51V | GUTOR
49 | 56885744 | 1040698 | 25954 | WEST | Литиевая батарея 3,6V, 1/2АА, Schneider № 33593 / Lithium battery 3,6V, 1/2АА, Schneider part № 33593 | 33593 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1040698 | TRANSF1019 | 49 | EA |  |  | SCHNEID
50 | 56887754 | 1072778 | 26158 | EAST | Автоматический выключатель Masterpact NТ08 H2 с блоком контроля и управления Micrologic 5.0 P / Automatic circuit breaker Masterpact NТ08 H2 with control unit Micrologic 5.0 P | Опросный лист к строке 1 заявки 26158 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072778 | TRANSF1019 | 50 | EA | 51 | 51Z
51 | 56891315 | 1078899 | 26500 | WEST | Тепловое реле LRD14 7….10A / Thermal relay LRD14 7 …10A |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078899 | TRANSF1019 | 51 | EA | 51 | 51Q | NA
52 | 56891317 | 1078900 | 26500 | WEST | Тепловое реле LRD10 4….6A / Thermal relay LRD10 4 …6A |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078900 | TRANSF1019 | 52 | EA | 51 | 51Q | NA
53 | 56891321 | 1051941 | 26500 | WEST | Тепловое реле перегрузки 1,6-2,5 А (LRD07) / Thermal relay LRD07 | LRD07 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1051941 | TRANSF1019 | 53 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
54 | 56891322 | 1000665 | 26500 | WEST | КОНТАКТОР 3Р, 18А, НО+НЗ, 220V50ГЦ LC1D18М7 / CONTACTOR LC1D18М7 | LC1-D1810M7 110222 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1000665 | TRANSF1019 | 54 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
55 | 56891323 | 1010973 | 26500 | WEST | LC1D09M7 Контактор 3P+1NO+1NC/9A/220VAC / LC1D09M7 Contactor 3P+1NO+1NC/9A/220VAC | LC1D09M7 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1010973 | TRANSF1019 | 55 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDRR
56 | 56895226 | 1066028 | 26965 | CENTRAL | Блок питания контроллера TWIDO 230В/24В 240Вт 10А ABL8RPS24100 / The power supply of the controller TWIDO 230V / 24V 240W 10A ABL8RPS24100 |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1066028 | TRANSF1019 | 57 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
57 | 56895418 | 1022826 | 26984 | WEST | Контактор LC1-D18B7 (катушка управления 24 VAC) / Contactor LC1-D18B7 (control coil 24 VAC) | LC1-D18B7 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1022826 | TRANSF1019 | 58 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
58 | 56896921 | 1078330 | 27243 | EAST | Блок контроля и управления вводного выключателя Micrologic 6.0P для Masterpact NW40H1 / Micrologic 6.0P для Masterpact NW40H1 | Micrologic 6.0P для Masterpact NW40H1 (выкатной) | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078330 | TRANSF1019 | 59 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDER EL
59 | 56897047 | 1022826 | 27269 | WEST | Контактор LC1-D18B7 (катушка управления 24 VAC) / Contactor LC1-D18B7 (control coil 24 VAC) | LC1-D18B7 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1022826 | TRANSF1019 | 60 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
60 | 56900644 | 1022826 | 27902 | WEST | Контактор LC1-D18B7 (катушка управления 24 VAC) / Contactor LC1-D18B7 (control coil 24 VAC) | LC1-D18B7 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1022826 | TRANSF1019 | 61 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-5A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя ./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве