## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0036-PROC-2019 Закупка осветительного оборудования для Центрального Региона КТК-Р / Purchase № 0036-PROC-2019 Supply of lighting equipment for Central Region of CPC-R
Компания-участница/Bidder:
Item/ Поз. | PID | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56842742 | 20777 | CENTRAL | Светильник люминесцентный ЛСП-44-2x58-002 IP65 компенсированный (рас. поликарбонат) / Fixture luminescent LSP-44-2x58-002 IP65 compensated (polycarbonate) | ЛСП44-2х58-002 Flagman | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1057212 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
2 | 56842746 | 20777 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт. | 8 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
3 | 56842748 | 20777 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL - D36W HF | шт. | 10 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
4 | 56842749 | 20777 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт. | 18 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
5 | 56842750 | 20777 | CENTRAL | Светильник аварийный светодиодный с аккумуляторный LEDх60 6ч, IP20 (EL19 DC), размеры 44х8х6мм / Emergency lamp led LEDх60 6h, IP20 (EL19DC), size 44х8х6мм | EL19DC | шт. | 12 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1072077 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
6 | 56842751 | 20777 | CENTRAL | Указатели выход LYRA 4221-4 LED AT, д/ш/в - 342х158х74, световой поток 275лм, напряжение питания 220В, время работы от аккумулятора 1час. / Pointers output, d/W / h - 342h158h74, luminous flux 275 LM, supply voltage 220V, battery life 1 hour. | LYRA 4221-4 LED AT | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1072078 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
7 | 56842752 | 20777 | CENTRAL | Потолочный накладной светодиодный светильник, размеры 650х650х110, световой поток 3300 лм, 220В, цвет корпуса - белый / Invoice led ceiling lamp, size 650х110, luminous flux 3300 LM, 220V, white colour housing | AOT.OPL ECO LED 600 4000K Артикул:1064000010 | шт. | 3 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1072079 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
8 | 56842753 | 20777 | CENTRAL | Аккумуляторный светильник ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 / Rechargeable lamp of the FOREHEAD 3923 2х8Вт ACC. 3h. T5/G5 | ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072080 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
9 | 56842879 | 20777 | CENTRAL | Светильник люминесцентный ЛСП-44-2x58-002 IP65 компенсированный (рас. поликарбонат) / Fixture luminescent LSP-44-2x58-002 IP65 compensated (polycarbonate) | ЛСП44-2х58-002 Flagman | шт. | 5 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1057212 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
10 | 56844407 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 177 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
11 | 56844408 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 23 |  | 0 |  |  |  |  | ASTRAKHAN |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
12 | 56844416 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 177 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
13 | 56844418 | 21047 | CENTRAL | Светодиодный светильник, модификация светильника КСС тип характеристики «Д», артикул LE-СБУ-32-270-2000-67Х, 37800Лм, мощность 270 Вт, тип светильника KEDR 2.0 СБУ 270Вт ~ LED lamp, modification of the KSS lamp type of the characteristic "D", article LE-SBU-32-270-2000-67Х, 37800 Lm, power 270 W, lamp type KEDR 2.0 SBU 270 W / Led lamp, lamp characteristics modification KCC of type "D", article Le-SBU-32-270-2000-67Х, 37800Лм, power 270W, lamp type cedar 2.0 SBU 270Вт ~ led lamp, a modification of the KSS type lamp marked "D", article Le-SBU-32-270-2000-67Х, 37800 LM, wattage 270 watts lamp Type cedar 2.0 SBU 270 W | KEDR 2.0 СБУ 270Вт | шт. | 28 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-5A |  | 1072488 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
14 | 56844420 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 120 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
15 | 56844422 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 177 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
16 | 56844423 | 21047 | CENTRAL | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг / Lamp led sealed SPP-D 2302 12W 4000K 960lm IP65 220mm with motion sensor circle | СПП-Д 2302 | шт. | 177 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072487 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
17 | 56844660 | 21047 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт. | 60 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
18 | 56845685 | 21047 | CENTRAL | Аварийный светильник BS-541/3-8х1 INEXI LED NEW, INEXI УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL (производитель “белый свет”) / Emergency lamp BS-541/3-8x1 INEXI LED NEW, INEXI UNIVERSAL/UNIVERSAL (manufacturer “white light”) | BS-541/3-8х1 INEXI LED | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
19 | 56845689 | 21047 | CENTRAL | Аварийный светильник BS-541/3-8х1 INEXI LED NEW, INEXI УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL (производитель “белый свет”) / Emergency lamp BS-541/3-8x1 INEXI LED NEW, INEXI UNIVERSAL/UNIVERSAL (manufacturer “white light”) | BS-541/3-8х1 INEXI LED | шт. | 20 |  | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
20 | 56870635 | 23958 | CENTRAL | Аккумуляторный светильник ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 / Rechargeable lamp of the FOREHEAD 3923 2х8Вт ACC. 3h. T5/G5 | ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1072080 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
21 | 56870643 | 23958 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
22 | 56870627 | 23958 | CENTRAL | Светильник люминесцентный ЛСП-44-2x58-002 IP65 компенсированный (рас. поликарбонат) / Fixture luminescent LSP-44-2x58-002 IP65 compensated (polycarbonate) | ЛСП44-2х58-002 Flagman | шт. | 4 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1057212 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
23 | 56870629 | 23958 | CENTRAL | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF / Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт. | 23 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1032748 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
24 | 56878192 | 25078 | CENTRAL | Аварийный светильник BS-541/3-8х1 INEXI LED NEW, INEXI УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL (производитель “белый свет”) / Emergency lamp BS-541/3-8x1 INEXI LED NEW, INEXI UNIVERSAL/UNIVERSAL (manufacturer “white light”) | BS-541/3-8х1 INEXI LED | шт. | 7 |  | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
25 | 56878193 | 25078 | CENTRAL | Аварийный светильник BS-541/3-8х1 INEXI LED NEW, INEXI УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL (производитель “белый свет”) / Emergency lamp BS-541/3-8x1 INEXI LED NEW, INEXI UNIVERSAL/UNIVERSAL (manufacturer “white light”) | BS-541/3-8х1 INEXI LED | шт. | 2 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072613 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
26 | 56878195 | 25078 | CENTRAL | Указатели выход LYRA 4221-4 LED AT, д/ш/в - 342х158х74, световой поток 275лм, напряжение питания 220В, время работы от аккумулятора 1час. / Pointers output, d/W / h - 342h158h74, luminous flux 275 LM, supply voltage 220V, battery life 1 hour. | LYRA 4221-4 LED AT | шт. | 6 |  | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072078 | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование! | Цену за единицу указыать - с ДВУМЯ знаками после запятой | Техническую инфомрмацию достаточно предоставить в виде таблиц и краткой информации, чтобы технический специалист мог однозначно идентифицировать тип и исполнение изделия
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [8 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для А-НПС-4А)
A-PS-5A |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для А-НПС-5А)
ASTRAKHAN |  |  |  | (РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет».)
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС Комсомольская)
PS-2 |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС-2)
PS-3 |  |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район 578 км. Нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет». (с пометкой на упаковке для НПС-3)
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70%
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 90 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 90 days).
(дата) | [9 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./ The technical and commercial part needs to be provided WITHOUT FAIL on an electronic medium (in the edited look)
4. Техническую и коммерческую часть необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке предоставить на электронном носителе (в редактируемом виде). / Technical and commercial part must necessarily be submitted on electronic media (in editable form).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве