## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 0235-PROC-2019 Поставка автоматических выключателей, трансформаторов и комплектующих к ИБП и СПТ для КТК-Р / Purchase № 0235-PROC-2019 Supply of circuit breakers, transformers and accessories to UPS and SPT for CPC-R
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 28.11.19 14:15
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56904434 | 1078946 | 28065 | CENTRAL | Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией ТЛС-СЭЩ-40/10-01-У3; 10/0,4; Д/Yн-11 / Cast coil dry-type transformer TLS-SEC-40/10-01-UZ; 10/0,4; D/Yн-11 | Опросный лист на изделие 1078946 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1078946 | EL_TECH1019 | 1 | EA | 51 | 51T | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
2 | 56902670 | 1078946 | 28178 | WEST | Трансформатор распределительный сухой с литой изоляцией ТЛС-СЭЩ-40/10-01-У3; 10/0,4; Д/Yн-11 / Cast coil dry-type transformer TLS-SEC-40/10-01-UZ; 10/0,4; D/Yн-11 | Опросный лист на изделие 1078946 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078946 | EL_TECH1019 | 2 | EA | 51 | 51T | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
3 | 56900643 | 1028479 | 27902 | WEST | Трансформатор ОСМ-0,16 220/5-24В / Transformer ОСМ-0,16 220/5-24В | ОСМ-0,16 220/5-24В | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1028479 | EL_TECH1019 | 3 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
4 | 56902495 | 1081839 | 28153 | CENTRAL | Контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK (арт. KKM21-032-230-10) / Contactor KMI-23210 32A 230V / AC3 1NO IEK (art. KKM21-032-230-10) |  | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081839 | EL_TECH1019 | 4 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
5 | 56902510 | 1034788 | 28158 | CENTRAL | Выключатель автоматический 3п 16А С S203 6кА 2CDS253001R0164 / Circuit breaker 3п 16А С S203 6кА 2CDS253001R0164 | 2CDS253001R0164 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1034788 | EL_TECH1019 | 5 | EA | 51 | 51D | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
6 | 56902512 | 1081824 | 28158 | CENTRAL | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 1.0-1.6A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 1.0-1.6 with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 1.0-1.6A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081824 | EL_TECH1019 | 6 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
7 | 56902513 | 1081825 | 28158 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 0.63-1A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 0.63-1A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 0.63-1A | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081825 | EL_TECH1019 | 7 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
8 | 56902514 | 1081826 | 28158 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A | шт. | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081826 | EL_TECH1019 | 8 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
9 | 56902515 | 1081827 | 28158 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081827 | EL_TECH1019 | 9 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
10 | 56902516 | 1081828 | 28158 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081828 | EL_TECH1019 | 10 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
11 | 56902531 | 1081825 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 0.63-1A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 0.63-1A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 0.63-1A | шт. | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081825 | EL_TECH1019 | 11 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
12 | 56902532 | 1081824 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключатель для защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 1.0-1.6A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 1.0-1.6 with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 1.0-1.6A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081824 | EL_TECH1019 | 12 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
13 | 56902533 | 1081826 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 2.5-4.0A | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081826 | EL_TECH1019 | 13 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
14 | 56902534 | 1081828 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 1.5-2.5A | шт. | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081828 | EL_TECH1019 | 14 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
15 | 56902535 | 1081827 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 4.0-6.3A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081827 | EL_TECH1019 | 15 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
16 | 56902536 | 1081829 | 28159 | CENTRAL | Автоматический выключательдля защиты электродвигателя ABB MS132, 3P, 6.3-10A с возможностью механической блокировки. / Circuit breaker for motor protection ABB MS132, 3P, 6.3-10A with possibility of mechanical blocking. | ABB MS132, 3P, 6.3-10A | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-2 |  | 1081829 | EL_TECH1019 | 16 | EA | 51 | 51Z | ABB IND | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
17 | 56902555 | 1072060 | 28160 | CENTRAL | Лампа СКЛ11А-ЛМ-2-220 / Lamp СКЛ11А-ЛМ-2-220 |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1072060 | EL_TECH1019 | 17 | EA | 51 | 51B |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
18 | 56902556 | 1081847 | 28160 | CENTRAL | Лампа светодиодная СКЛ-11А-ЛМ-2-110 (с зеленой линзой) / Led lamp SKL-11A-LM-2-110 (with green lens) |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081847 | EL_TECH1019 | 18 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
19 | 56902557 | 1079797 | 28160 | CENTRAL | Лампа СКЛ11А-ЖМ-2-220 / Lamp SKL11А-GM-2-220 | СКЛ11А-ЖМ-2-220 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1079797 | EL_TECH1019 | 19 | EA | 51 | 51B | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
20 | 56902166 | 1028716 | 28107 | WEST | Автоматический выключатель STAHL, C 10A, № 8562/53-3030-100 / Circuit breaker STAHL, C 10A, № 8562/53-3030-100 | 8562/53-3030-100 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1028716 | EL_TECH1019 | 20 | EA | 51 | 51F | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
21 | 56902167 | 1004990 | 28107 | WEST | Автоматический выключатель 8562/54-4110-250 RCB 3p.+N 25A 0,3A / CIRCUIT BREAKER DIPOLAR 8562/54-4110-250 RCB 3p.+N 25A 0,3A | 8562/54-4110-250 RCB 3p.+N 25A 0,3A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1004990 | EL_TECH1019 | 21 | EA | 51 | 51F | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
22 | 56902168 | 1013201 | 28107 | WEST | Автоматический выключатель 400В, 50Гц, 40/6/С / Circuit breaker, 400V, 50Hz, 40/6/C, 3Ph | 8562/42-5010-060 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013201 | EL_TECH1019 | 22 | EA | 51 | 51F | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
23 | 56902169 | 1013200 | 28107 | WEST | Автоматический выключатель 400В, 50Гц, 40А / Circuit breaker, 400V, 50Hz, 40A, 3Ph | 8652/43-3030-400 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1013200 | EL_TECH1019 | 23 | EA | 51 | 51F | STAHL | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
24 | 56902913 | 1081971 | 28107 | WEST | Автоматический выключатель 8562/54-4110-400 3p.+N 40A 0,3A / CIRCUIT BREAKER 8562/54-4110-400 3p.+N 40A 0,3A | 8562/54-4110-400 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1081971 | EL_TECH1019 | 24 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
25 | 56902488 | 1081062 | 28153 | CENTRAL | Розетка наружной установки одинарная, напряжение 42В, номинальный ток 10А, степень защиты IP43 / Socket of external installation unary, tension 42B, rated current 10A, degree of protection of IP43 | Розетка РШ-1-10 А 42 В | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081062 | EL_TECH1019 | 25 | EA | 51 | 51Z | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
26 | 56902489 | 1072061 | 28153 | CENTRAL | Блокиратор механический UTL65 / Energy isolating device UTL65 |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1072061 | EL_TECH1019 | 26 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
27 | 56902492 | 1081836 | 28153 | CENTRAL | AC Амперметр – 0-10А 48х48mm / AC Ammeter – 0-10A 48x48mm |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081836 | EL_TECH1019 | 27 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
28 | 56902493 | 1081837 | 28153 | CENTRAL | AC Амперметр – 0-2кА тр/т 2кА/5А 72х72mm / AC Ammeter-0-2ka Tr/t 2ka/5A 72h72mm |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A |  | 1081837 | EL_TECH1019 | 28 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
29 | 56902508 | 1079421 | 28158 | CENTRAL | Рубильник ABB E203, 100A, 3P / The E203 ABB circuit breaker, 100A, 3P |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1079421 | EL_TECH1019 | 29 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
30 | 56902511 | 1081840 | 28158 | CENTRAL | Тумблер ПТ73-1-1 / Toggle switch PT73-1-1 | ПТ73-1-1 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-3 |  | 1081840 | EL_TECH1019 | 30 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
31 | 56902549 | 1081841 | 28160 | CENTRAL | Терморегулятор CAEH MOOL TU 16 (4) A 250V TU V ST 4°C 40°C / Thermostat CAEH MOOL TU 16 (4) a 250V TY ST 4°C 40°C | CAEH MOOL TU 16 (4) A 250V TU V ST 4°C 40°C | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081841 | EL_TECH1019 | 31 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
32 | 56902844 | 1048908 | 28205 | WEST | Фотореле IC2000 (CCT15284) со стандартным фотоэлементом для щитового монтажа / Photoswitch IC2000 (CCT15284) | CCT15284 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1048908 | EL_TECH1019 | 32 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDRR | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
33 | 56903430 | 1082064 | 28283 | WEST | Регулируемый автотрансформатор ESS-110; 230ВAC; Uвых: 1÷250В; 10А; 7,8кг / Adjustable autotransformer; 230VAC; Uвых: 1÷250В; 10А; 7,8кг | ESS-110 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082064 | EL_TECH1019 | 33 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
34 | 56903432 | 1082080 | 28283 | WEST | Мотор-редуктор LS-578VA для Регулируемого автотрансформатора ESS-110. / The LS-578VA motor reducer for the Adjustable ESS-110 autotransformer. | LS-578VA | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082080 | EL_TECH1019 | 34 | EA | 64 | 64A |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
35 | 56903434 | 1082065 | 28283 | WEST | Ограничитель перенапряжения ОПН-27,5 УХЛ1, устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 27,5 кВ. / Limiter is intended for protection against retension of devices of power supply of the electrified railroads of alternating current of the frequency of 50 Hz with a rated voltage of 27,5 kV. | ОПН-27,5 УХЛ1 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082065 | EL_TECH1019 | 35 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
36 | 56885143 | 1078359 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Плата МКУ.6.220 ЭКРА.301411.828-07 / MKU.6.220 EKRA.301411.828-07 Payment | 301411.828-07 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078359 | EL_TECH1019 | 36 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
37 | 56885144 | 1078360 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Конденсатор K01400103SHM0J143 KENDEIL / K01400103SHM0J143 KENDEIL Condenser | K01400103SHM0J143 | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078360 | EL_TECH1019 | 37 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
38 | 56885145 | 1078361 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Модуль тиристорный SKKT 330/16E Semikron / Module thyristor SKKT 330/16E Semikron | 330/16E | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078361 | EL_TECH1019 | 38 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
39 | 56885146 | 1078362 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Вентилятор PE80252B1-A99 SUNON / PE80252B1-A99 SUNON Fan | PE80252B1-A99 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078362 | EL_TECH1019 | 39 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
40 | 56885147 | 1078363 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Вентилятор PMD2412PMB1-A SUNON / PMD2412PMB1-A SUNON Fan | PMD2412PMB1-A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078363 | EL_TECH1019 | 40 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
41 | 56885148 | 1078364 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Плата ИТ.1 ЭКРА.301411.935-02 / Ekra UPS IT.1 EKRA.301411.935-0 Payment | 301411.935-0 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078364 | EL_TECH1019 | 41 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
42 | 56885149 | 1078365 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Плата драйвера ЭКРА.301411.852-02 / EKRA.301411.852-02 driver of Plath | 301411.852-02 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078365 | EL_TECH1019 | 42 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
43 | 56885150 | 1078367 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Модуль транзисторный GD600HFY65C2S STARPOWER / Module transistor GD600HFY65C2S STARPOWER | GD600HFY65C2S | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078367 | EL_TECH1019 | 43 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
44 | 56885151 | 1078368 | 25905 | MAR_T | ИБП "Экра" Вентилятор PMD2412PMB1-A SUNON / PMD2412PMB1-A SUNON Fan | PMD2412PMB1-A | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1078368 | EL_TECH1019 | 44 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
45 | 56898516 | 1080871 | 27502 | WEST | Плата Датчиков 758725.282/03 (АУОТ-М2-20-220-УХЛ4) / Sensors board 758725.282/03 (AUOT-M2-20-220-UHL4) | 758725.282/03 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-4 |  | 1080871 | EL_TECH1019 | 45 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
46 | 56900588 | 1075417 | 27894 | MAR_T | Трансформатор 380/220 В / Transformer 380/220 В | ОСМ1-0,063 У3 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1075417 | EL_TECH1019 | 46 | EA | 29 | 29W | SECURELE | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
47 | 56903429 | 1082063 | 28283 | WEST | Плата управления автотрансформатором "Вера-12" для Стабилизатора напряжения , Модель - Сатурн СНЭ-Т-27 Ш2 ФР, мощность - 26,4 кВА, ток 40 А / Payment of control of the Vera-12 autotransformer for device of protection of the electronic equipment against long and pulse retension, undervoltages and hindrances | Вера-12 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1082063 | EL_TECH1019 | 47 | EA | 51 | 51Z |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия и наименование
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве