## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3895-OD Поставка коммутационной аппаратуры (контакторов, выключателей), трансформаторов, преобразователей частоты и комплектующих к системам постоянного тока для КТК-К / Purchase № 3895-OD Supply of switching equipment (contactors, switches), transformers, frequency converters and components for DC systems for CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 06.12.19 10:36
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56823095 | 1008698 | 18183 | EAST | Контактор трехполюсный / Triple Pole Contactor | Опросный лист к заявке №18183 Контактор электронагревателей обще обменной вентиляции магистральной насосной | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008698 | CONTACTORS_0719 | 1 | EA | 78 | 78B
2 | 56844681 | 1072508 | 21073 | EAST | Контактор AF145-30 / Contactor AF145-30 | Опросный лист к строке 6 заявки 21073 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072508 | CONTACTORS_0719 | 2 | EA | 51 | 51Z
3 | 56850355 | 1056039 | 21278 | EAST | КОНТАКТОР; ЗАМЫКАТЕЛЬ; (МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ) Allen-Bradley 100-D210 / CONTACTOR Allen-Bradley 100-D210 | 100-D210 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056039 | CONTACTORS_0719 | 3 | EA | 51 | 51S
4 | 56885040 | 1051980 | 25903 | EAST | Контактор вакуумный КБСК-10-4/400 УХЛ2 / Vacuum contactor КБСК-10-4/400 УХЛ2 | КБСК-10-4/400 УХЛ2 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1051980 | CONTACTORS_0719 | 4 | EA | 51 | 51Z | MINELKO
5 | 56847226 | 1008698 | 21295 | EAST | Контактор трехполюсный / Triple Pole Contactor | Опросный лист к заявке №18183 Контактор электронагревателей обще обменной вентиляции магистральной насосной | шт. | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1008698 | CONTACTORS_0719 | 5 | EA | 78 | 78B
6 | 56885091 | 1072635 | 25903 | EAST | Малогабаритное полнофункциональное устройство сбора и передачи данных с фиксированным набором коммуникаций УСПД RTU 325L-E2-M2-B2 / Small-sized full-function data acquisition and transmission device with a fixed set of utilities RTU 325L-E2-M2-B2 | RTU 325L-E2-M2-B2 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072635 | CONTACTORS_0719 | 10 | EA | 14 | 14A | ELSTERMET
7 | 56885128 | 1078356 | 25903 | EAST | Регулятор реактивной мощности NOVAR 1206 / The control of reactive power NOVAR 1206 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078356 | CONTACTORS_0719 | 11 | EA | 51 | 51Z
8 | 56885029 | 1036373 | 25903 | EAST | Преобразователь ISOCON-6-FC-FG RoHC Compliant 12-36 AC/DC, IMO PRECISION CONTROLS / CONVERTER ISOCON-6-FC-FG RoHC Compliant 12-36 AC/DC | ISOCON-6-FC-FG | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1036373 | CONTACTORS_0719 | 12 | EA | 51 | 51Z | IMO
9 | 56885055 | 1056271 | 25903 | EAST | Дистанционный привод МС 2-ХR 208-240V, 350VA. / Remote actuator MS 2-XR 208-240B, 350 VA. |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056271 | CONTACTORS_0719 | 13 | EA | 51 | 51Z | NA
10 | 56885109 | 1074552 | 25903 | EAST | Преобразователь частоты ALTIVAR ATV312 7,5 kW / Frequency converter ALTIVAR ATV312 7,5 kW | ATV312HU75N4 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074552 | CONTACTORS_0719 | 14 | EA | 51 | 51Z
11 | 56885110 | 1074553 | 25903 | EAST | Преобразователь частоты AutomationDrive FC 302 / Frequency converter AutomationDrive FC 302 | FC302P5K5T5 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074553 | CONTACTORS_0719 | 15 | EA | 51 | 51Z
12 | 56891298 | 1019846 | 26495 | EAST | Независимый расцепитель MX 200/240 VAC 29387 / Independent tripper MX 200/240 VAC 29387 | 29387 | шт. | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1019846 | CONTACTORS_0719 | 16 | EA | 14 | 14Z | MERLIN
13 | 56888417 | 1079601 | 26227 | EAST | Плата адаптера 432/02 / Adapter Board 432/02 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079601 | CONTACTORS_0719 | 17 | EA | 51 | 51Z
14 | 56888418 | 1079637 | 26227 | EAST | Плата ВИСП.3014011.440 / VISP transducer Board.3014011.440 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079637 | CONTACTORS_0719 | 18 | EA | 51 | 51Z
15 | 56888419 | 1079603 | 26227 | EAST | Диодный модуль входного выпрямителя 160MT120KPBF / Diode module of input rectifier 160MT120KPBF |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079603 | CONTACTORS_0719 | 19 | EA | 51 | 51Z
16 | 56888420 | 1079604 | 26227 | EAST | Плата ВИСП.301411.220 / Card VISP.301411.220 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079604 | CONTACTORS_0719 | 20 | EA | 51 | 51Z
17 | 56888421 | 1079606 | 26227 | EAST | Плата ВИСП.3014011.445 / Card VISP.3014011.445 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079606 | CONTACTORS_0719 | 21 | EA | 51 | 51Z
18 | 56885396 | 1079226 | 25919 | EAST | IGBT-модуль 2MBI225VN-120-50 /225A /1200 V с платой управления 2SP0115T2A0 IGBT Driver для ПНЗП-80-260-М2 / IGBT module 2MBI225VN-120-50 / 225A / 1200 V with control board 2SP0115T2A0 IGBT Driver for RVSC-80-260-M2 | 2MBI225VN-120-50 IGBT-модуль 225A 1200 V/2SP0115T2A0 2MBI225VN-120-50 Code#1318 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079226 | CONTACTORS_0719 | 22 | EA | 51 | 51Z
19 | 56885397 | 1079228 | 25919 | EAST | Плата адаптера для ПНЗП-80-260-М2 / Adapter board for RVSC-80-260-M2 | 432/02 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079228 | CONTACTORS_0719 | 23 | EA | 51 | 51Z
20 | 56885398 | 1079229 | 25919 | EAST | Диодный модуль входного выпрямителя для ПНЗП-80-260-М2 / Diode Input Rectifier Module for RVSC-80-260-M2 | 160MT120KPBF | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079229 | CONTACTORS_0719 | 24 | EA | 51 | 51Z
21 | 56885399 | 1079227 | 25919 | EAST | Плата преобразователя для ПНЗП-80-260-М2 / Converter board for RVSC-80-260-M2 | 433/03 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079227 | CONTACTORS_0719 | 25 | EA | 51 | 51Z
22 | 56885400 | 1079230 | 25919 | EAST | Блок контроля температуры АБ для ПНЗП-80-260-М2 / Battery temperature control unit for RVSC-80-260-M2 | ШЖИС 001/02 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079230 | CONTACTORS_0719 | 26 | EA | 51 | 51Z
23 | 56886102 | 1079226 | 25997 | EAST | IGBT-модуль 2MBI225VN-120-50 /225A /1200 V с платой управления 2SP0115T2A0 IGBT Driver для ПНЗП-80-260-М2 / IGBT module 2MBI225VN-120-50 / 225A / 1200 V with control board 2SP0115T2A0 IGBT Driver for RVSC-80-260-M2 | 2MBI225VN-120-50 IGBT-модуль 225A 1200 V/2SP0115T2A0 2MBI225VN-120-50 Code#1318 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079226 | CONTACTORS_0719 | 27 | EA | 51 | 51Z
24 | 56886103 | 1079228 | 25997 | EAST | Плата адаптера для ПНЗП-80-260-М2 / Adapter board for RVSC-80-260-M2 | 432/02 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079228 | CONTACTORS_0719 | 28 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
25 | 56886104 | 1079229 | 25997 | EAST | Диодный модуль входного выпрямителя для ПНЗП-80-260-М2 / Diode Input Rectifier Module for RVSC-80-260-M2 | 160MT120KPBF | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079229 | CONTACTORS_0719 | 29 | EA | 51 | 51Z
26 | 56886105 | 1079227 | 25997 | EAST | Плата преобразователя для ПНЗП-80-260-М2 / Converter board for RVSC-80-260-M2 | 433/03 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079227 | CONTACTORS_0719 | 30 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
27 | 56886106 | 1079230 | 25997 | EAST | Блок контроля температуры АБ для ПНЗП-80-260-М2 / Battery temperature control unit for RVSC-80-260-M2 | ШЖИС 001/02 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079230 | CONTACTORS_0719 | 31 | EA | 51 | 51Z | TECHNOCOM
28 | 56885012 | EXP-0630 | 25903 | EAST | Тиристор 5STP03 / Semiconductor switch 5STP03 |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-0630 | CONTACTORS_0719 | 32 | EA | 51 | 51Z | VNIIR
29 | 56885041 | 1053259 | 25903 | EAST | Счетчик электроэнергии Альфа A1802RALXQV-P4GB-DW4 класса точности 0,2S/0,5; 3х57,7/100 В двунаправленный Счетчик электроэнергии Альфа A1802RALXQV-P4GB-DW4 класса точности 0,2S/0,5; 3х57,7/100 В двунаправленный / Automatic electricity metering system (AEMS) |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1053259 | CONTACTORS_0719 | 33 | EA | 14 | 14Z | NA
30 | 56885078 | 1057295 | 25903 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | ОЛ-1,25/10 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | CONTACTORS_0719 | 34 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
31 | 56885084 | 1066006 | 25903 | EAST | Трансформатор тока нейтрали 600/1A, 10 ВА, 5P20 / Neutral current transformer 600/1A, 10 VА, 5P20 |  | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066006 | CONTACTORS_0719 | 35 | EA | 51 | 51Z | NA
32 | 56885085 | 1066011 | 25903 | EAST | Реле контроля напряжения АУОТ РКН-1-1-15 DC 220B УХЛ4 / Relay for voltage control RKN-1-1-15 DC 220B UHL4 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1066011 | CONTACTORS_0719 | 36 | EA | 51 | 51Z | NA
33 | 56885100 | 1074534 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ТОЛ-10-I-8У2, 2000/5, 10 kV, кл. 0,5 - 15VA , кл. 10Р - 15VA , кл. 10Р - 15VA / Current transvormer TOL-10-I-8У2, 2000/5, 10 kV, cl. 0,5 - 15VA , cl. 10Р - 15VA , cl. 10Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074534 | CONTACTORS_0719 | 37 | EA | 51 | 51T
34 | 56885101 | 1074535 | 25903 | EAST | Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2У2, 1500/5, 10 kV, кл. 0,5 - 15VA , кл. 10Р - 15VA / Current transvormer TOL-10-I-2У2, 1500/5, 10 kV, cl. 0,5 - 15VA , cl. 10Р - 15VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074535 | CONTACTORS_0719 | 38 | EA | 51 | 51T
35 | 56888357 | 1057295 | 26230 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | ОЛ-1,25/10 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | CONTACTORS_0719 | 39 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
36 | 56882973 | 1078893 | 25653 | EAST | Автоматический выключатель ВА 25-29 ЕТIMAT 10/C6/1Р/DC / Circuit breaker BA 25-29 ETIMAT 10/C6/ 1P/DC |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078893 | CONTACTORS_0719 | 40 | EA | 51 | 51Z | ETIMAT
37 | 56882974 | 1078894 | 25653 | EAST | Автоматический выключатель ВА 25-29 ЕТIMAT 10/C2/1Р/DC / Circuit breaker BA 25-29 ETIMAT 10 / C2/ 1P/DC |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078894 | CONTACTORS_0719 | 41 | EA | 51 | 51Z | ETIMAT
38 | 56885106 | 1074540 | 25903 | EAST | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10У2, 10000:Ѵ3/100:Ѵ3/100:3, 630 VA, кл. 0.5 - 10VA/кл. 1 - 150VA/кл. 3 - 300VA, кл. 3P - 300VA / Voltage transformer ZNOLP-10У2, 10000:Ѵ3/100:Ѵ3/100:3, 630 VA, cl. 0.5 - 10VA/cl. 1 - 150VA/cl. 3 - 300VA, cl. 3P - 300VA |  | шт. | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1074540 | CONTACTORS_0719 | 42 | EA | 51 | 51T
39 | 56863327 | 1072848 | 23343 | EAST | Трансформатор ТМГ11-160/10 У-1 / Transformer TMG11-160 / 10 U-1 | Опросный лист к строке 65 заявки 23343 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1072848 | CONTACTORS_0719 | 43 | EA | 51 | 51T
40 | 56885023 | 1035130 | 25903 | EAST | Пульт управления RC/TEL-01E реклоузера РВА/ТЕL / Remote control RC/TEL-01E for recloser PBA / TEL | RC/TEL-01E | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1035130 | CONTACTORS_0719 | 44 | EA | 51 | 51Z | TAVELEKTR
41 | 56847879 | EXP-6318 | 21325 | EAST | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, RM35TF30 / 3 Phases multifunction control relay, RM35TF30 | RM35TF30 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6318 | CONTACTORS_0719 | 45 | EA | 51 | 51F
42 | 56863313 | EXP-6318 | 23343 | EAST | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, RM35TF30 / 3 Phases multifunction control relay, RM35TF30 | RM35TF30 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6318 | CONTACTORS_0719 | 46 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDRR
43 | 56903201 | 1011770 | 27958 | EAST | Предохранитель ПКТ 101-10-8-12,5 У3 / Fuse PKT 101-10-8-12,5 У3 | ПКТ 101-10-8-12,5 У3 | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1011770 | CONTACTORS_0719 | 47 | EA | 51 | 51G
44 | 56903245 | 1081723 | 27958 | EAST | Ограничитель перенапряжений ОПНп -0,22/125/-III УХЛ1 / Surge protector Opnp -0,22/125/-III UHL1 | Опросный лист на изделие 1081723 | шт. | 549 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081723 | CONTACTORS_0719 | 48 | EA | 51 | 51Z
45 | 56903503 | 1056093 | 27958 | EAST | Ограничитель перенапряжения 10 Кв ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 / Transient suppressor ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | Опросный лист на изделие 1056093 | шт. | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056093 | CONTACTORS_0719 | 49 | EA | 51 | 51Z | NA
46 | 56903506 | EXP-6318 | 27958 | EAST | МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ, RM35TF30 / 3 Phases multifunction control relay, RM35TF30 | RM35TF30 | шт. | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-6318 | CONTACTORS_0719 | 50 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDRR
47 | 56901897 | 1057295 | 28073 | EAST | Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 / Service transformers ОЛ-1,25/10 | ОЛ-1,25/10 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1057295 | CONTACTORS_0719 | 51 | EA | 51 | 51T | NPOTEL
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве