## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 3872-OD "Закупка осветительного оборудования для Центрального Региона, Западного Региона и Морского Терминала КТК-Р (Рамочный контракт)" / Purchase № 3872-OD "Purchase of the lighting equipment for Central Region, West Region and Marine Terminal of CPC-R (Frame supply contract)"
Компания-участница/Bidder: | [10 empty] | 11.11.19 18:08
Item/ Поз. | Номер изделия | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 1070447 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аварийный светодиодный светильник, 230В, IP65, накладной,время автономной работы, не менее 1,5ч ~ Emergency LED lamp, 230B, IP65, laid on, time of autonomous work, not less 1,5h | Опросный лист к строке 3 заявки 19665 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | PHILIPS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
2 | 1070121 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный светильник для аварийного освещения, 230В, IP65, настенное крепление ~ The explosion-proof LED lamp for emergency lighting, 230B, IP65, wall fastening | Опросный лист к строке 2 заявки 19665 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | СМД | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
3 | 1070120 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный светильник, 230В, IP65, настенное крепление ~ Explosion-proof LED lamp, 230B, IP65, wall fastening | Опросный лист к строке 1 заявки 19665 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | SVETTECH | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
4 | 1030032 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный прожектор ВЭЛАН73-СД.Л.120-45-УХЛ1 240В ~ Explosion-proof LED floodlight VELAN73-SD.L.120-45-UHL1 240V | Опросный лист к строке 6 заявки 18734 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | FERON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
5 | 1071924 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийного освещения серии "МЕТЕОР" ~ Emergency lighting lamp series "METEOR" | BS–791-3х1LED | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
6 | 1072080 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аккумуляторный светильник ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 ~ Rechargeable lamp of the FOREHEAD 3923 2х8Вт ACC. 3h. T5/G5 | ЛБА 3923 2х8Вт акк. 3ч. T5/G5 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
7 | 1072076 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный потолочный светильник, 31Вт, IP66, 220В, размеры 1000х100х100мм, световой поток 3500 лм. Взрывозащита: категория смеси II, группа Т6. ~ Explosion-proof led ceiling lamp, 31Вт, IP66, AC220V, dimensions 1000х100х100 mm, luminous flux of 3500 lumens. Explosion protection: mixture category II, group T6. | SLICK.PRS ECO LED 30 with through wiring Ex 5000K Артикул:1631000600 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
8 | 1072079 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Потолочный накладной светодиодный светильник, размеры 650х650х110, световой поток 3300 лм, 220В, цвет корпуса - белый ~ Invoice led ceiling lamp, size 650х110, luminous flux 3300 LM, 220V, white colour housing | AOT.OPL ECO LED 600 4000K Артикул:1064000010 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | TANS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
9 | 1072077 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийный светодиодный с аккумуляторный LEDх60 6ч, IP20 (EL19 DC), размеры 44х8х6мм ~ Emergency lamp led LEDх60 6h, IP20 (EL19DC), size 44х8х6мм | EL19DC | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | ENERGOCMP | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
10 | 1032748 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник люминесцентный 2х36 Вт Philips TCW060 2xTL - D36W HF ~ Lamp Philips TCW060 2xTL - D36W HF | TCW060 2xTL-D36W HF | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | ENERGOCMP | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
11 | 1057212 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник люминесцентный ЛСП-44-2x58-002 IP65 компенсированный (рас. поликарбонат) ~ Fixture luminescent LSP-44-2x58-002 IP65 compensated (polycarbonate) | ЛСП44-2х58-002 Flagman | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | FERON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
12 | 1072613 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аварийный светильник BS-541/3-8х1 INEXI LED NEW, INEXI УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL (производитель “белый свет”) | BS-541/3-8х1 INEXI LED | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
13 | 1049394 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник взрывозащищенный LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb (20Вт, 2000лм) IP65; артикул SQ0371-0006; код 245886 (описание: ~ Lamp Explosion Proof LED DSP 03-20-001 ExdmbIICT6Gb (20W, 2000lm) IP65; Article SQ0371-0006; code 245886 (Description: | LED ДСП 03-20-001 ExdmbIICT6Gb | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
14 | 1072488 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник, модификация светильника КСС тип характеристики «Д», артикул LE-СБУ-32-270-2000-67Х, 37800Лм, мощность 270 Вт, тип светильника KEDR 2.0 СБУ 270Вт ~ LED lamp, modification of the KSS lamp type of the characteristic "D", article LE-SBU-32-270-2000-67Х, 37800 Lm, power 270 W, lamp type KEDR 2.0 SBU 270 W | KEDR 2.0 СБУ 270Вт | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
15 | 1072487 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный герметичный СПП-Д 2302 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм с датчиком движения круг | СПП-Д 2302 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
16 | 1033234 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийный 6вт, G5 артикул: EFS73 ~ Emergency luminaire 6вт, G5 артикул: EFS73 | EFS73 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
17 | 1040115 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник ARCTIC PC/SMC 258, №1069000850 ~ Lamp ARCTIC PC/SMC 258, №1069000850 | ARCTIC PC/SMC 258 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
18 | 1072655 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный переносной светодиодный светильник ~ Explosion-proof portable LED lamp | СГР07-2480С | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
19 | 1040114 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник ARCTIC PC/SMC 236, №1069000530 ~ Lamp ARCTIC PC/SMC 236, №1069000530 | ARCTIC PC/SMC 236 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
20 | 1040215 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор Philips BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB Номер модели: 911401689802 ~ LED flood Philips BVP283 LED355/NW 350W 220-240V NB model 911401689802 | 911401689802 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
21 | 1040216 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор Philips BVP281 LED120/NW 120Вт 220-240В AMB Номер модели: 911401634502 ~ LED flood Philips BVP281 LED120/NW 120Вт 220-240В AMB model 911401634502 | _911401634502 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
22 | 1052734 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник LL-836, Арт.12968, Feron ~ Lamp LL-836, Art.№12968, Feron | LL-836 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
23 | 1055604 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный LED, 4000K, 1488х55х64, 28 Вт, 3100 лм, 1.8 кг, 230В ~ Lamp LED, 4000K, 1488x55x64, 28 W, 3100 lm, 1.8 kg, 230B | BAT UNI LED 1500 4000K | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
24 | 1019128 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник, модификация светильника КСС тип характеристики «Д», артикул LE-СБУ-32-270-2000-67Х, 37800Лм, мощность 270 Вт, тип светильника KEDR 2.0 СБУ 270Вт ~ LED lamp, modification of the KSS lamp type of the characteristic "D", article LE-SBU-32-270-2000-67Х, 37800 Lm, power 270 W, lamp type KEDR 2.0 SBU 270 W | KEDR 2.0 СБУ 270Вт | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
25 | 1009388 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник взрывозащищенный с лампой накаливания, 200Вт, IP65220 В, 50, Гц, НСП43-01-200-220-УХЛ1 1 ExdellCT3 346100 6 ~ Fixture explosion-proof with a incandescent lamp | НСП43-01-200-220-УХЛ1 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
26 | 1032084 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аварийный светильник УНИВЕРСАЛ/Universal BS-541/3-8x1 INEXI LED, 3ч, IP65 ~ Lamp "Universal" BS-541/3-8x1 INEXI LED , 3h, IP65 | BS-541/3-8x1 INEXI LED | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
27 | 1056471 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор светодиодный 2835SMD 50W 6400K IP65 черный 32102 ~ LED searchlight, 2835SMD 50W 6400K IP65 black 32102 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | LED LAMP L-S | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
28 | 1053943 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор светодиодный, Leek LE FL SMD LED3 100W CW (20) IP65. ~ LED searchlight, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
29 | 1050899 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EL50 AC/DC 4 LED IP20 Артикул: 27075 ~ LED light with emergency battery " ВЫХОД " | Артикул: 27075 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
30 | 1052837 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный пылевлагозащищенный светильник LE LED OBL WH 15 CW ~ LED lamp LE LED OBL WH 15w CW | LE LED OBL WH 15 CW | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | VARTON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
31 | 1071535 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 ВТ 6500К дежурный свет ~ LED lamp "ВАРТОН" СТРОНГ industrial class protection IP65 1242*90*68 mm 36 W 6500K light on duty | Опросный лист к строке 1 заявки 21225 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
32 | 1052838 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник накладной LE LED PLS 01 WH 40W ~ LED lamp consignment LE LED PLS 01 WH 40W | LE LED PLS 01 WH 40W | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
33 | 1073264 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный ~ Led lamp L-street 24 Premium | Опросный лист к строке 1 заявки 21878 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
34 | 1080629 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный универсальный ДВО-36w 6500K 2900Лм призма IP40 Jazzway (2853509E) / Led light universal DVO-36w 6500K 2900Лм IP40 Jazzway (2853509E) | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
35 | 1037567 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Уличный светодиодный светильник серии BAT тип АТ-ДКУ-130, рабочее напряжение - 176-264 В / 50 Гц (АС), световой поток +-10 % - 13000Лм ~ Street LED light fitting series BAT type AT-DKU-130 ,operating voltage - 176-264 V / 50 Hz (AC), luminous flux +-10% - 13000Lm | BAT тип АТ-ДКУ-130 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
36 | 1075441 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный ДПО-36вт 6500К 3200Лм IP20 ~ Lamp light-emitting diode DPO-36vt 6500K of 3200 Lm of IP20 | ДПО-36вт | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
37 | 1075440 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник НСП-11-200-425 подвесной на крюк/трубу с решеткой IP62 ~ NSP-11-200-425 lamp suspended on a hook/pipe with IP62 lattice | НСП-11-200-425 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
38 | 1075439 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник НСП-02-100-003 с решеткой окрашенный IP56 без клеммной колодки ~ NSP-02-100-003 lamp with a lattice the painted IP56 without terminal block | НСП-02-100-003 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
39 | 1037191 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник LED 595x595 36Вт/6500К 3800Лм/Ra80-92, AC 85-265B ~ LED light 595x595 36Вт/6500К 3800Лм/Ra80-92, AC 85-265B | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
40 | 1077360 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ДПА-50 40 1ч постоянный Ni-CD IP54 (IEK) ~ Lamp emergency LED DPA-50 40 1h permanent Ni-CD IP54 (IEK) | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | ATON | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
41 | 1055845 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник Varton A270 36W 4300Lm 1195x180x50 ~ Light Varton A270 36W 4300Lm 1195x180x50 | V1-A0-00270-01A00-2003665 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
42 | 1077362 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) ~ Светильник аварийный светодиодный ВЫХОД EXIT 1,5ч LEDx6 постоянный IP20 (FERON) | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | JAZZWAY | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
43 | 1078906 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор светодиодный, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 ~ LED searchlight, PFL-C-100Вт 6500К IP65 Jazzway 4895205006010 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | JAZZWAY | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
44 | 1079691 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 80 Вт накладной 1495×180 мм ~ LED lamp of 80 W of the consignment note 1495×180 mm | Опросный лист к строке 14 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
45 | 1079692 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 80 Вт аварийный автономный постоянного действия накладной 1495×180 мм ~ LED lamp of 80 W emergency autonomous continuous action of the consignment note 1495×180 mm | Опросный лист к строке 18 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
46 | 1079693 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 36 Вт накладной 1195×100 мм ~ LED lamp of 36 W of the consignment note 1195×100 mm | Опросный лист к строке 19 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | TANS | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
47 | 1079694 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный прожектор 58 Вт ~ Explosion-proof LED searchlight of 58 W | Опросный лист к строке 21 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
48 | 1079695 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный светильник с универсальным поворотным креплением патрон Е27 ~ The explosion-proof LED lamp with universal rotary fastening the boss of E27 | Опросный лист к строке 22 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
49 | 1079696 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Взрывозащищенный светодиодный светильник с креплением на трубу патрон Е27 ~ The explosion-proof LED lamp with fastening on a pipe the boss of E27 | Опросный лист к строке 23 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
50 | 1079697 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор наружного освещения 350 Вт ~ Searchlight of external illumination of 350 W | Опросный лист к строке 24 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
51 | 1079688 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 16 Вт накладной с микроволновым датчиком движения ~ The LED lamp of 16 W of the consignment note with the microwave motion sensor | Опросный лист к строке 5 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
52 | 1079689 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 34 Вт встраиваемый 595х595 мм ~ The LED lamp of 34 W which is built in 595х595 mm | Опросный лист к строке 6 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
53 | 1079690 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 34 Вт аварийный автономный постоянного действия встраиваемый 595х595 мм ~ The LED lamp of 34 W emergency autonomous continuous action built in 595х595 mm | Опросный лист к строке 7 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
54 | 1079686 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 36 Вт аварийный автономный постоянного действия для реечных потолков ~ The LED lamp of 36 W emergency autonomous continuous action for rack ceilings | Опросный лист к строке 2 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
55 | 1079687 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник 36 Вт для реечных потолков ~ The LED lamp of 36 W for rack ceilings | Опросный лист к строке 4 заявки 26313 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
56 | 1079800 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аварийный взрывозащищенный линейный светодиодный светильник с возможностью работы от аккумуляторной батареи (4000Лм, 220В, 50Гц, 2ExedIITC6, IP66). ~ Emergency explosion-proof linear LED lamp with possibility of work from accumulator batteries (4000 Lm, 220B, 50 Hz, 2ExedIITC6, IP66). | Опросный лист к строке 12 заявки 26423 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  | NA | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
57 | 1022179 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 (штуцер) ~ Lamp НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 | НПП 25-100 ОМ1 1ExdIIBT4 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
58 | 1079728 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник L-lego 165 banner ~ L-lego 165 banner lamp | Опросный лист к строке 61 заявки 26318 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
59 | 1079729 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник УСС-18 2Ex взрывозащищенный ~ USS-18 2Ex lamp is explosion-proof | Опросный лист к строке 62 заявки 26318 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
60 | 1079763 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор светодиодный PFL-C-20W 6500K, IP65, 220VAC ~ Led spotlight PFL-C-20W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-20W 6500K | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
61 | 1079764 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Прожектор светодиодный PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC ~ Led spotlight PFL-C-100W 6500K, IP65, 220VAC | PFL-C-100W 6500K | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
62 | 1079766 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Аварийный светодиодный светильник «ВАРТОН» СТРОНГ, промышленный, класс защиты IP65 674х90х68 мм, 18 ВТ 6500К. С аккумулятором на 1 час автономной работы. Артикул: V1-I0-70215-03A00-6501865 ~ Emergency led lamp "WHARTON" STRONG, industrial, protection class IP65 674х90х68 mm, 18 W 6500K. With 1 hour battery life. Article: V1-I0-70215-03A00-6501865 | «ВАРТОН» СТРОНГ IP65 674*90*68 мм 18ВТ 6500К | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
63 | 1079643 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 18Вт 230В G13 6500К 1440Лм 1200мм матовая ASD ~ Lamp ССП-458 2х18Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 1200 mm LLT | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
64 | 1081707 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 2EX LINE 70 в аварийном исполнении ~ Led lamp explosion-proof CRC 2EX LINE 70 in emergency version | CRC 2EX LINE 70 в аварийном исполнении | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
65 | 1081708 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник LV-LSP x72A в аварийном исполнении ~ LED lamp LV-SP x72A in emergency version | LV-LSP x72A | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
66 | 1081588 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-458 2х10Вт 230В LED-Т8 G13 IP65 600 мм LLT плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 10Вт 230В G13 6500К 600мм матовая ASD ~ Lamp sealed under the led lamp SSP-458 2x10W 230V LED-T8 G13 IP65 600 mm LT plus 2 lamps led Lamp LED-T8-standard 10W 230V G13 6500K 600mm matte ASD | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
67 | 1081595 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник герметичный под светодиодную лампу DSP-04S-1200-IP65-1хT8-G13 плюс 1 лампа Лампа светодиодная LED-T8 230В G13 6500К 1200мм матовая ASD ~ Lamp sealed under the led lamp DSP-04S-1200-IP65-1ht8-G13 plus 1 lamp led Lamp LED-T8 230V G13 6500K 1200mm matte ASD | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
68 | 1081589 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник LedTime (г.Воронеж), тип 36 108 36 1 WC, 90 Вт, 9550 Лм, IP67 ~ Ledtime lamp (Voronezh), type 36 108 36 1 WC, 90 W, 9550 LM, IP67 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
69 | 1081590 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник герметичный под светодиодную лампу DSP-04-600-IP65-2хT8-G13 плюс 2 лампы Лампа светодиодная LED-T8-standard 10Вт 230В G13 6500К 600мм матовая ASD ~ Lamp sealed under the led lamp DSP-04-600-IP65-2ht8-G13 plus 2 bulbs led Lamp LED-T8-standard 10W 230V G13 6500K 600mm matte ASD | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
70 | 1081593 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник подвесной НСП-21-100 ~ Hanging lamp NSP-21-100 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
71 | 1081591 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный аварийный "ВЫХОД" 2Вт,1.5часа, постоянный LED IP20 (LEGIO 020001) ~ Lamp led emergency "EXIT" 2W, 1.5 hours, constant LED IP20 (LEGIO 020001) | LEGIO 020001 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
72 | 1081592 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светодиодный светильник Navigator с блоком аварийного питания DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 ~ Navigator led light with emergency power supply unit DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 | - | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
73 | 1081117 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник люминесцентный ~ Luminescent lamp Тип: Люминесцентный Способ монтажа: Потолочный накладной Мощность: 12 Вт Тип источника света: Люминесцентная лампа (G5) Входное напряжение: 207-244 В Род тока: Переменный ток (AC) Частота сети: 50Гц Диапазон рабочих температур, °C: +5…30 °C Степень защиты: IP20 Материал рассеивателя: Оргстекло Материал: Пластик Габариты (Д×В×Г): 400×43×18 Документация: Руководство по эксплуатации | Опросный лист на изделие 1081117 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
74 | 1081653 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Светильник светодиодный уличный ОЭСС-СД-Л90/9000-СШ ~ Lamp LED street ОЭСС-СД-Л90/9000-СШ | ОЭСС-СД.Л-90/9000-СШ | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
75 | 1081722 | CENTRAL / WEST/ MAR_T | Уличный светодиодный светильник рабочее напряжение - 176-264 В / 50 Гц (АС), световой поток 15985 Лм ~ Street LED light operating voltage -176-264 V / 50 Hz (AC), luminous flux 15985 Lm | Опросный лист на изделие 1081722 | шт / EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | A-PS-4A / A-PS-5A / ASTRAKHAN / KOMSOMOLSKAYA / KROPOTKIN / MT / PS-2 / PS-3 / PS-4 / PS-5 / PS-7 / PS-8 |  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО! В столбике "Примечание" Указать марку и модель предлагаемого к поставке изделия! Техническая информация должна содержать подробные технические характеристики предлагаемого изделия .
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [7 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
A-PS-4A |  |  | РФ, Астраханская область, Красноярский район, МО «Степновский сельсовет»
A-PS-5A |  |  | РФ, Астраханская область, Наримановский район, МО «Астраханский Сельсовет»
ASTRAKHAN |  |  | РФ, Астраханская обл., Енотаевский район, 578 км. нефтепровода КТК в границах муниципального образования «Средневолжский сельсовет»
KOMSOMOLSKAYA |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-2 |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
PS-3 |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район
PS-4 |  |  | РФ, Ставропольский край, Ипатовский район
PS-5 |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя. /Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Дополнительные условия: для оптимизации Транспортно-заготовительных расходов минимальный объем отгрузки на склад назначения (по спецификации к договору) составляет не менее 50 тысяч рублей / Additional conditions: for optimization of Transport and procuring expenses the minimum volume of shipment on an appointment warehouse (according to the specification to the contract) makes not less than 50 thousand rubles
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [8 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).
4. Для позиций заказываемых по опросным листам (ОЛ), необходимо в ОЛ заполнить пункты с отметкой "заполняется конкурсантом", если таковые присутствуют, и предоставить в комплекте с предложением / For items ordered via the questionnaires (OL) must be in OL to fill in the fields marked "filled in by the contestant", if present, and provide complete with offer.
5. Техническую и коммерческую часть необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке предоставить на электронных носителях (В редактируемом виде. Раздельно). / Technical and commercial part must necessarily be submitted on electronic media (In editable form. Separate).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве