## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4072-OD Поставка коммутационной аппаратуры (контакторов, выключателей, реле) для КТК-Р и КТК-К / Purchase № 4072-OD Supply of switching equipment (contactors, switches, relays) for CPC-R and CPC-K
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 18.03.20 11:20
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56848910 | 1082638 | 21408 | EAST | Реле контроля чередования обрыва фаз, понижения и повышения направления RM22TR33 / Relay sequence monitoring phase loss, of lowering and raising directions RM22TR33 | RM22TR33 | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082638 | 2807 | 1 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
2 | 56902491 | 1021789 | 26284 | MAR_T | Многофункциональное реле защиты (ток 1,35-27 А) LTMR27MFM / Relay multifunction protection LTMR27MFM | LTMR27MFM | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1021789 | 2807 | 2 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDRR
3 | 56898842 | 1081917 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 16А АС (однополюсный) / Automatic switch 16 A AC 1 pole | Опросный лист на изделие 1081917 | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081917 | 2807 | 3 | EA | 51 | 51L
4 | 56902620 | 1081919 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 32А 500В АС (трехполюсный) / Automatic switch 32 A 500V AC 3 pole | Опросный лист на изделие 1081919 | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081919 | 2807 | 4 | EA | 51 | 51L
5 | 56902622 | 1081920 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 63А 500В АС (трехполюсный) / Automatic switch 63A 500V 3 pole | Опросный лист на изделие 1081920 | шт. | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081920 | 2807 | 5 | EA | 51 | 51L
6 | 56902623 | 1081921 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 3Р 80А, 500В АС / Automatic switch 3P 80A 500V AC | Опросный лист на изделие 1081921 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081921 | 2807 | 6 | EA | 51 | 51L
7 | 56902624 | 1081922 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 4Р 80А, 500В АС / Automatic switch 4Р 80А, 500V АС | Опросный лист на изделие 1081922 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081922 | 2807 | 7 | EA | 51 | 51L
8 | 56902625 | 1081923 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 3Р 100А, 500В АС / Automatic switch 3Р 100А, 500V АС | Опросный лист на изделие 1081923 | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081923 | 2807 | 8 | EA | 51 | 51L
9 | 56902626 | 1081924 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 4Р 100А, 500В АС / Automatic switch 4Р 100А, 500V АС | Опросный лист на изделие 1081924 | шт. | 25 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081924 | 2807 | 9 | EA | 51 | 51L
10 | 56902627 | 1081925 | 27571 | EAST | Автоматический выключатель 2Р, 6А C = 250/500В DC / Automatic switch 2Р, 6А C = 250/500V DC | Опросный лист на изделие 1081925 | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081925 | 2807 | 10 | EA | 51 | 51L
11 | 56902628 | 1081926 | 27571 | EAST | АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 2П 10А C 500В DC / Automatic switch C60H-DC 2P 10А C 500V DC | Опросный лист на изделие 1081926 | шт. | 35 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1081926 | 2807 | 11 | EA | 51 | 51L
12 | 56903440 | 1082073 | 27571 | EAST | Диф. автомат 16А 1P+N 6кА/30мА С / Dif automatic machine 16A 1P + N 6kA / 30mA C | Опросный лист на изделие 1082073 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1082073 | 2807 | 12 | EA | 51 | 51Z
13 | 56900025 | 1030339 | 27760 | MAR_T | ЭГВ выключатель 30кВ Mcset MERLIN GERIN IEC56 / EGV Circuit breaker 30kV Mcset MERLIN GERIN IEC56 | Опросный лист на изделие 1030339 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | MT |  | 1030339 | 2807 | 13 | EA | 51 | 51F
14 | 56900949 | 1078898 | 27958 | EAST | Тепловое реле LRD21 12...18A / Thermal relay LRD21 12 ...18A | Опросный лист на изделие 1078898 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1078898 | 2807 | 14 | EA | 51 | 51Q | NA
15 | 56900950 | 1010974 | 27958 | EAST | ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ, ФР. МОНТ. ВИНТ LADN22 / ADDITIONAL CONTACTOR LADN22 | Опросный лист на изделие 1010974 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1010974 | 2807 | 15 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
16 | 56902554 | 1081846 | 28160 | CENTRAL | Расцепитель Micrologic 5.0 E. на Masterpact NT10H1 1000А (выкатной) / Micrologic 5.0 E. release for Masterpact NT10H1 1000A |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081846 | 2807 | 16 | EA | 51 | 51Z
17 | 56902558 | 1081848 | 28160 | CENTRAL | Расцепитель STR 58U автоматического выключателя SW-05 Masterpact M25 N1 2500А (выкатной) / The STR 58U trip units circuit breaker SW-05 2500A Masterpact M25 N1. |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081848 | 2807 | 17 | EA | 51 | 51Z
18 | 56902559 | 1081849 | 28160 | CENTRAL | Расцепитель Micrologic 2.3 для автоматического выключателя NSX630N 3P. Каталожный номер LV432080 / Micrologic 2.3 release for circuit breaker NSX630N 3P. Part number LV432080 |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081849 | 2807 | 18 | EA | 51 | 51Z
19 | 56902560 | 1081850 | 28160 | CENTRAL | Автоматический выключатель NSX630N 3P в сборе с расцепителем Micrologic 2.3. Каталожный номер LV432893 / Nsx630n 3P circuit breaker Assembly with Micrologic 2.3 release. Part number LV432893 |  | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | KOMSOMOLSKAYA |  | 1081850 | 2807 | 19 | EA | 51 | 51Z
20 | 56910583 | 1055242 | 29269 | WEST | Автоматический выключатель Acti9 C120N С100А 3P / Circuit breaker Acti9 C120N С100А 3P | Опросный лист на изделие 1055242 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1055242 | 2807 | 20 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
21 | 56911269 | 1048908 | 29366 | WEST | Фотореле IC2000 (CCT15284) со стандартным фотоэлементом для щитового монтажа / Photoswitch IC2000 (CCT15284) | CCT15284 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1048908 | 2807 | 21 | EA | 51 | 51Z | SCHNEIDER EL
22 | 56911270 | 1083832 | 29366 | WEST | Автоматический выключатель iC60N 3П 10A C, № A9F79310 / Circuit Breaker iC60N, 3П, 10А, С, A9F79310 | A9F79310 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1083832 | 2807 | 22 | EA | 51 | 51F | SCHNEIDER EL
23 | 56912657 | 1023656 | 29535 | WEST | Контактор LC1-D50M7 (катушка управления 220 VAC) / Contactor LC1-D50M7 (control coil 220 VAC) |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-8 |  | 1023656 | 2807 | 23 | EA | 51 | 51Q
24 | 56913310 | 1084240 | 29547 | WEST | Дополнительный контакт состояния iOF/SD+OF Acti 9 (A9A26929) / Additional contact of condition of iOF/SD+OF Acti 9 (A9A26929) | Опросный лист на изделие 1084240 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1084240 | 2807 | 24 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
25 | 56913315 | 1010971 | 29547 | WEST | LC1D65AM7 Контактор 3Р/65A/220VAC / LC1D65M7 Contactor 3Р/65A/220VAC | Опросный лист на изделие 1010971 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-5 |  | 1010971 | 2807 | 25 | EA | 51 | 51Q | SCHNEIDRR
26 | 56913218 | 1066838 | 29595 | WEST | Однофазное твердотельное реле (управление 3-32 VDC, выход ток до 40А, напряжение 40-440 VAC) / Single-phase solid-state relay (control 3-32 VDC, current output up to 40A, voltage 40-440 VAC) |  | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1066838 | 2807 | 26 | EA | 51 | 51Q | NA
27 | 56913223 | 1084242 | 29595 | WEST | Однофазное твердотельное реле (управление 3-32 VDC, выход ток до 60 А, напряжение 40-440 VAC) / Single-phase solid-state relay (control 3-32 VDC, current output up to 60 A, voltage 40-440 VAC) |  | шт. | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | KROPOTKIN |  | 1084242 | 2807 | 27 | EA | 51 | 51Q
28 | 56913419 | 1084259 | 29621 | EAST | Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 0.1…3С LADR0 / Additional contact block with a time delay of 0.1 ... 3C LADR0 |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084259 | 2807 | 28 | EA | 51 | 51Z
29 | 56913420 | 1084260 | 29621 | EAST | Реле выдержки включения ~/=24-240В статический выход RE17LAMW / Relay of inclusion delay ~ / = 24-240V static output RE17LAMW |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084260 | 2807 | 29 | EA | 51 | 51Z
30 | 56913421 | 1084261 | 29621 | EAST | Магнитный пускатель 100-С16 катушка 220В переменного тока / Magnetic starter 100-C16 coil 220V AC |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084261 | 2807 | 30 | EA | 51 | 51Z
31 | 56913422 | 1084262 | 29621 | EAST | Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 0.1…30С LADT2 / Additional contact block with a time delay of 0.1 ... 30C LADT2 |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084262 | 2807 | 31 | EA | 51 | 51Z
32 | 56913423 | 1084263 | 29621 | EAST | ДОП. КОНТАКТН. БЛОК 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ LADN04 / ADD CONTACT BLOCK 4NZ FRONT MOUNTING FASTENING WITH SCREW CLAMP LADN04 |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084263 | 2807 | 32 | EA | 51 | 51Z
33 | 56913424 | 1084264 | 29621 | EAST | Промежуточное реле 3НО+2НЗ, 220В 50/60Гц винтовой зажим CAD32M7 / Intermediate relay 3NO + 2NZ, 220V 50 / 60Hz screw terminal CAD32M7 |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084264 | 2807 | 33 | EA | 51 | 51Z
34 | 56913425 | 1084265 | 29621 | EAST | GV2 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 0,63-1А GV2P05 / GV2 Circuit breaker with combined tripping 0,63-1A GV2P05 |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084265 | 2807 | 34 | EA | 51 | 51Z
35 | 56913426 | 1084266 | 29621 | EAST | GV2 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 1-1,6А GV2P06 / GV2 Circuit breaker with combined tripping 1-1.6A GV2P06 |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084266 | 2807 | 35 | EA | 51 | 51Z
36 | 56913427 | 1084267 | 29621 | EAST | GV2 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 2,5-4А GV2P08 / GV2 Circuit breaker with combined tripping 2.5-4A GV2P08 |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084267 | 2807 | 36 | EA | 51 | 51Z
37 | 56913428 | 1084268 | 29621 | EAST | Реле выдержки включения ~/=24-240В статический выход RE17LAMW / Relay of inclusion delay ~ / = 24-240V static output RE17LAMW |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084268 | 2807 | 37 | EA | 51 | 51Z
38 | 56913429 | 1084269 | 29621 | EAST | Рубильник до 800A, 3-полюсный для установки на монтажную плату, без ручки управления OT800E03 / Circuit breaker up to 800A, 3-pole for mounting on a mounting plate, without control knob OT800E03 |  | шт. | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084269 | 2807 | 38 | EA | 51 | 51Z
39 | 56913432 | 1084271 | 29621 | EAST | Контактор ЧРП ASP 100-C60*00 / Contactor VFD ASP 100-C60 * 00 |  | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084271 | 2807 | 39 | EA | 51 | 51Z
40 | 56913438 | 1084272 | 29621 | EAST | Реле времени аварийных маслонасосов МНА RE48AML12MW / Relay of emergency oil pumps МНА RE48AML12MW |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084272 | 2807 | 40 | EA | 51 | 51Z
41 | 56913444 | 1084275 | 29621 | EAST | Реле 2 ЗО 24В постоянного тока RXM2AB1BD / Relay 2 ZO 24V of a direct current RXM2AB1BD |  | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084275 | 2807 | 41 | EA | 51 | 51Z
42 | 56913447 | 1084278 | 29621 | EAST | Реле контроля чередования обрыва асимметрии фаз RM17TE00 / Relay of control of alternation of break of asymmetry of phases RM17TE00 |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084278 | 2807 | 42 | EA | 51 | 51Z
43 | 56913450 | 1084281 | 29621 | EAST | Контактор ТЭНов ASP 100-C09*10 / Contactor ASP 100-C09 * 10 |  | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1084281 | 2807 | 43 | EA | 51 | 51Z
44 | 56913459 | 1079563 | 29621 | EAST | Реле контроля частоты RM35HZ21FM / Relay frequency control RM35HZ21FM |  | шт. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1079563 | 2807 | 44 | EA | 51 | 51Q | MSCHNELIN
45 | 56913598 | 1073108 | 29621 | EAST | Контактор Allen Bradley 100С30KF10: Напряжение катушки 230 В переменного тока, номинальный ток через контакт 30, номинальное напряжение 690 В переменного тока, глубина 86.5mm, длина 81мм, максимальная рабочая температура +60 C, минимальная рабочая температура -25 C. Монтаж на DIN рейку, нормальное состояние конфигурации 3NO, количество полюсов 3, конфигурация полюс и бросок 3P, номинальная мощность 15 кВт, диапазон Бюллетень Серия 100-C, вид зажим / Contactor Allen Bradley 100S30KF10: Coil voltage 230 V AC, the nominal current through the contact 30, rated voltage 690 V AC, depth 86.5 mm. Length 81 mm, maximum operating temperature: +60 C, minimum operating temperature -25 C, DIN rail mounting, normal configuration status 3 NO, number of poles 3, configuration, pole and throw 3P, rated power 15 kW, bulletin Range 100-C Series, type of clamping Screw width 45 mm | Контактор Allen Bradley 100С30KF10 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1073108 | 2807 | 45 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
46 | 56913599 | 1073104 | 29621 | EAST | Контактор Allen Bradley 100С37KF00: контактор с напряжением катушки 230В; номинальный ток через контакт АС-3=37А, АС-1=50А; номинальное напряжение 690В; глубина 86,5мм, длина 81мм, ширина 45мм; максимальная рабочая температура +60С, минимальная рабочая температура -25С; монтаж на динрейку 35мм; вспомогательный контакт 1NO; номинальная мощность 18.5кВт; вид зажима - винт / Contactor Allen Bradley 100S37KF00: a contactor with a coil voltage of 230V; rated contact current AC-3=37A, AC-1=50A; rated voltage: 690V; depth of 86.5 mm, length 81mm, width 45mm; maximum operating temperature: +60C, operating temperature -25C; mounting DINRAC 35mm; auxiliary contact 1NO; rated power 18.5 kW; clamping - screw | 100-С37KF00 | шт. | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1073104 | 2807 | 46 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
47 | 56913621 | 1056039 | 29621 | EAST | КОНТАКТОР; ЗАМЫКАТЕЛЬ; (МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ) Allen-Bradley 100-D210 / CONTACTOR Allen-Bradley 100-D210 | Техническое описание на изделие 1056039 | шт. | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1056039 | 2807 | 47 | EA | 51 | 51S | ALLENBR
48 | 56913623 | 1073846 | 29621 | EAST | LC1D65AM7 Контактор 3Р/65A/220VAC / Contactor LC1D65AM7 | LC1D65AM7 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1073846 | 2807 | 48 | EA | 51 | 51Z
49 | 56913624 | 1000673 | 29621 | EAST | LC1D9511M7 Контактор 3P/95A/220VAC / LC1D9511M7 CONTACTOR 3P/95A/220VAC | LC1D9511M7 | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1000673 | 2807 | 49 | EA | 51 | 51Q | TELEMRC
50 | 56913625 | 1000668 | 29621 | EAST | LC1D3210M7 Контактор 1/32A/220VAC / LC1D3210M7 CONTACTOR 1/32A/220VAC | LC1 D3210M7 023153 | шт. | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1000668 | 2807 | 50 | EA | 51 | 51Q | TELEMEC
51 | 56913626 | 1083519 | 29621 | EAST | Контактор jis c8201-4-1 (Ith-40A; Ui-1000V; Uimp-8kV). / Contactor jis c8201-4-1 (Ith-40A; Ui-1000V; Uimp-8kV). | Техническое описание на изделие 1083519 | шт. | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1083519 | 2807 | 51 | EA | 51 | 51Z | NA
52 | 56908538 | 1078391 | 28959 | WEST | Контактор вакуумный JCZ8-400/12 (для ККУ10) / Contactor vacuum JCZ8-400/12 (Condenser installation 10kV) | JCZ8-400/12 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | PS-7 |  | 1078391 | 2807 | 52 | EA | 51 | 51Z | KHOMOV
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
ВНИМАНИЕ: По результатам тендера будут заключены 2 договора: с АО "КТК-Р"(резидент РФ) и АО "КТК-К"(резидент РК).
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
KOMSOMOLSKAYA |  |  |  |  | РФ, Республика Калмыкия, Черноземельcкий район
KROPOTKIN |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, Кавказский район
MT |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край,г. Новороссийск, Приморский внутригородской район
PS-5 |  |  |  |  | Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье
PS-7 |  |  |  |  | АО "КТК-Р", РФ, Краснодарский край, Динской район, в границах ООО «Агрофирма Луч»
PS-8 |  |  |  |  | РФ, Краснодарский край, муниципальное образование Крымский район
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве