## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №3
Соответствие списка материалов и техническим требованиям КТК
Закупка № 4167-OD Поставка технических средств охраны территории для ВР (УИ 2030, 2170, 2261) / Purchase № 4167-OD Supply of protection technical means for the territory for ER (MOC 2030, 2170, 2261)
Компания-участница/Bidder: | [9 empty] | 20.08.19 09:09
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments (Соответствует тендерному запросу или в случае аналогов указать полное наименование и модель предложенного изделия)
1 | 56919792 | 1085781 | 30536 | EAST | Шкаф металлический напольный 2000*600*800мм (В*Ш*Г) / Metal on-floor cabinet 2000*600*800mm (H*W*D) | Опросный лист 1 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
2 | 56919793 | 1085782 | 30536 | EAST | Контроллер серии IQ, 24В пост. тока: IQ200 + плата расширения СКУД на 4 двери, комплектный шкаф 55.4cm x 40.9cm x 14.5cm / Controller IQ-Series, 24V DC: IQ200+4-Reader Expansion Board, complete cabinet 55.4cm x 40.9cm x 14.5cm | IQ600 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
3 | 56919794 | 1085784 | 30536 | EAST | Модуль контролируемых вводов серии SIM, 32 входа, 24В пост.тока, комплектный шкаф 45.7cm x 29.2cm x 15.2cm / Supervised Input Module, the SIM series, 32 inputs, 24V DC, complete cabinet 45.7cm x 29.2cm x 15.2cm | SIM-4-24-LAN | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
4 | 56919795 | 1085785 | 30536 | EAST | Терминальный сервер (конвертер последовательного интерфейса в Ethernet 10Base-T/100Base-T); В комплекте с адаптером питания ~220В / (=9…30В); Последовательный кабель / External Serial Device Server (Industrial Serial to Ethernet Converter), 10Base-T/100Base-T; Power adapter 220V AC / (9 ... 30V DC); Serial Cable | UDS 1100002-01 | шт./EA | 2 |  |  | ATYRAU
5 | 56919797 | 1085786 | 30536 | EAST | Источник питания ~220В / =24В, 150Вт, 6,3А, 99x30x199мм (ШхВхГ) / Power supply 220V AC / 24V DC, 150W, 6,3A, 99x30x199mm (WхHхD) | RSP-150-24 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
6 | 56919798 | 1085787 | 30536 | EAST | Источник питания ~220В / =12В, 150Вт, 12,5А, 99x30x199мм (ШхВхГ) / Power supply 220V AC / 12V DC, 150W, 12,5A, 99x30x199mm (WхHхD) | RSP-150-12 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
7 | 56919799 | 1085788 | 30536 | EAST | ИБП Smart-UPS Online 1500ВА, ~230В, 3U / Smart-UPS Online 1500VA RM 230VАС, 3U | Опросный лист 2 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
8 | 56919801 | 1085789 | 30536 | EAST | ИБП Smart-UPS Online 5кВА/4,5кВт, стоечного исполнения, ~230В, 130 мм x 432 мм x 719 мм, 3U / Smart-UPS Online 5kVA/4,5kW, RM, 230VАС, 130mm x 432mm x 719mm, 3U | SRT5KRMXLI | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
9 | 56919802 | 1085800 | 30536 | EAST | Батарейная система для Smart-UPS SRT, 192В, 130 мм x 432 мм x 682 мм, стоечного исполнения, 3U / Smart-UPS SRT 192V RM Battery Pack 130mm x 432mm x 682mm, 3U | SRT192RMBP | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
10 | 56919803 | 1085801 | 30536 | EAST | Батарейная система для Smart-UPS SRT, 48V, 85 мм x 432 мм x 536 мм, 2U / Smart-UPS SRT 48V RM Battery Pack 85mm x 432mm x 536mm, 2U | Опросный лист 3 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
11 | 56919805 | 1085802 | 30536 | EAST | Процессор Flex PS, печатная плата для установки на монтажной панели / FlexPS processor printed circuit board assembly mounted on backplate | G5EM0101 | шт./EA | 4 |  |  | ATYRAU
12 | 56919817 | 1085803 | 30536 | EAST | Комплект для установки коробки процессора на стойку с наружным диаметром 4,5 - 12,7 см / Hardware for mounting enclosure on a post with OD range from 4.5 cm to 12.7 cm | G5KT0200 | шт./EA | 4 |  |  | ATYRAU
13 | 56919818 | 1085804 | 30536 | EAST | Микрофонный чувствительный кабель MEX (бухта 300м) / FlexPS MEX sensor cable, 300 m | C5FG0203 | шт./EA | 2 |  |  | ATYRAU
14 | 56919819 | 1085805 | 30536 | EAST | Концевая муфта / Single zone termination kit | C6KT2600 | шт./EA | 7 |  |  | ATYRAU
15 | 56919820 | 1085806 | 30536 | EAST | Комплект для сращивания / Splice kit | C6KT2600-003 | шт./EA | 11 |  |  | ATYRAU
16 | 56919825 | 1085808 | 30536 | EAST | Устойчивые к ультрафиолетовому излучению нейлоновые кабельные стяжки, упак. 1000 шт. / UV resistant nylon cable ties, 1000 piece bag | GH0916 | упак/PACK | 2 |  |  | ATYRAU
17 | 56919832 | 1085809 | 30536 | EAST | Нечувствительный подводящий (обходной) кабель MEX, с черной оболочкой, длина 30 м / Non-sensitive MEX lead-in cable with black jacket, 30 m | G5SP0201 | шт./EA | 4 |  |  | ATYRAU
18 | 56919833 | 1085828 | 30536 | EAST | Анализатор сигналов. Подключение до 246-ти датчиков PDS и до 8-ми модулей входа-выхода PIO. Интерфейс RS232. Питание 12В пост. тока / Signal analyzer. Connection up to 246 PDS sensors and up to 8 PIO input-output modules. RS232 interface. Power supply 12V DC | Peridect-PVJ | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
19 | 56919834 | 1085829 | 30536 | EAST | Линия датчиков. Стандартное исполнение, Нормальная чувствительность. Шаг датчиков в линии 2,92м (2,52м по горизонтали между датчиками). Питание по адресной линии от анализатора PVJ. / Line of sensors. Standard design. Normal sensitivity. Interval of sensors in the line is 2.92 m (2.52 m horizontally between the sensors). Power supply is via the address line from the PVJ analyzer. | Peridect-PDS/S/NO/30 | шт./EA | 197 |  |  | ATYRAU
20 | 56919835 | 1085830 | 30536 | EAST | Релейный модуль для Анализатора PVJ, 10 выходов типа сухой контакт, с гальванической развязкой. Корпус IP65. Питание 12В пост. тока. / Relay module for the PVJ Analyzer, 10 dry contact outputs with galvanic isolation. IP65 enclosure. Power supply 12V DC. | Peridect-RM/Box | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
21 | 56919836 | 1085831 | 30536 | EAST | Модуль элекрической защиты адресной линии. Стандартное исполнение. / Address line electrical protection module. Standard design. | Peridect-PP/S | шт./EA | 3 |  |  | ATYRAU
22 | 56919837 | 1085832 | 30536 | EAST | Кабель адресной линии. Стойкий к УФ излучению. Бухта - 250м. / Address line cable. Resistant to UV radiation. Coil - 250 m. | Peridect LAM Flexo | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
23 | 56919838 | 1085834 | 30536 | EAST | Интерфейсный кабель, RS232 для подключения анализатора PVJ к ПК. / Interface cable, RS232 for connecting the PVJ analyzer to PC. | Peridect-PGS232 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
24 | 56919839 | 1085835 | 30536 | EAST | Стяжки пластиковые для крепления кабеля данных к ограде. Размер 100x2,5. Максимальный диаметр захвата 24 мм. Упаковка 100 шт. / Plastic ties for fastening the data cable to the fence. Size 100x2,5. Maximum capture diameter 24 mm. Package 100 pcs. | RT-330UV | шт./EA | 30 |  |  | ATYRAU
25 | 56919844 | 1085840 | 30536 | EAST | Концевая муфта / Single zone termination kit | C6KT2600 | шт./EA | 1 |  |  | ATYRAU
26 | 56919845 | 1085841 | 30536 | EAST | Комплект для сращивания / Single zone splice kit | C6KT2600-003 | шт./EA | 2 |  |  | ATYRAU
27 | 56919846 | 1085842 | 30536 | EAST | Линия датчиков. Стандартное исполнение, Нормальная чувствительность. Шаг датчиков в линии 2,92м (2,52м по горизонтали между датчиками). Питание по адресной линии от анализатора PVJ.ания / Line of sensors. Standard design. Normal sensitivity. Interval of sensors in the line is 2.92 m (2.52 m horizontally between the sensors). Power supply is via the address line from the PVJ analyzer. | Peridect-PDS/S/NO/30 | шт./EA | 10 |  |  | ATYRAU

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION
ERO | EUR | AD | Андорра
GBP | GBP | AE | Объединенные Арабские Эмираты
R | RUB | AF | Афганистан
TG | KZT | AG | Антигуа и Барбуда
USD | USD | AI | Ангилья
|  | AL | Албания
|  | AM | Армения
|  | AN | Антильские острова (Нидерландские)
|  | AO | Ангола
|  | AQ | Антарктика
|  | AR | Аргентина
|  | AS | Восточное Самоа
|  | AT | Австрия
|  | AU | Австралия
|  | AW | Аруба
|  | AZ | Азербайджан
|  | BA | Босния и Герцеговина
|  | BB | Барбадос
|  | BD | Бангладеш
|  | BE | Бельгия
|  | BF | Буркина-Фасо
|  | BG | Болгария
|  | BH | Бахрейн
|  | BI | Бурунди
|  | BJ | Бенин
|  | BM | Бермудские острова
|  | BN | Бруней
|  | BO | Боливия
|  | BR | Бразилия
|  | BS | Багамские Острова
|  | BT | Бутан
|  | BV | Буве остров
|  | BW | Ботсвана
|  | BY | Белоруссия (Беларусь)
|  | BZ | Белиз
|  | CA | Канада
|  | CC | Кокосовые (Килинг) острова
|  | CD | Конго, Демократическая Республика
|  | CF | Центральноафриканская Республика
|  | CG | Конго
|  | CH | Швейцария
|  | CI | Кот-д'Ивуар
|  | CK | Кука, острова
|  | CL | Чили
|  | CM | Камерун
|  | CN | Китай
|  | CO | Колумбия
|  | CR | Коста-Рика
|  | CS | Сербия и Черногория
|  | CU | Куба
|  | CV | Кабо-Верде
|  | CX | Рождества, остров
|  | CY | Кипр
|  | CZ | Чешская Республика
|  | DE | Германия
|  | DJ | Джибути
|  | DK | Дания
|  | DM | Доминика
|  | DO | Доминиканская Республика
|  | DZ | Алжир
|  | EC | Эквадор
|  | EE | Эстония
|  | EG | Египет
|  | EH | Западная Сахара
|  | ER | Эритрея
|  | ES | Испания
|  | ET | Эфиопия
|  | FI | Финляндия
|  | FJ | Фиджи
|  | FK | Фолклендские (Мальвинские) острова
|  | FM | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии)
|  | FO | Фарерские Острова
|  | FR | Франция
|  | GA | Габон
|  | GB | Великобритания
|  | GD | Гренада
|  | GE | Грузия
|  | GF | Французская Гвиана
|  | GH | Гана
|  | GI | Гибралтар
|  | GL | Гренландия
|  | GM | Гамбия
|  | GN | Гвинея
|  | GP | Гваделупа
|  | GQ | Экваториальная Гвинея
|  | GR | Греция
|  | GS | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
|  | GT | Гватемала
|  | GU | Гуам
|  | GW | Гвинея-Бисау
|  | GY | Гайана
|  | HK | Гонконг
|  | HM | Херд и Макдональд, острова
|  | HN | Гондурас
|  | HR | Хорватия
|  | HT | Гаити
|  | HU | Венгрия
|  | ID | Индонезия
|  | IE | Ирландия
|  | IL | Израиль
|  | IN | Индия
|  | IO | Британская территория в Индийском океане
|  | IQ | Ирак
|  | IR | Иран, Исламская Республика
|  | IS | Исландия
|  | IT | Италия
|  | JM | Ямайка
|  | JO | Иордания
|  | JP | Япония
|  | KE | Кения
|  | KG | Кыргызстан
|  | KH | Камбоджа
|  | KI | Кирибати
|  | KM | Коморские Острова
|  | KN | Сент-Китс и Невис
|  | KP | Корея, Народно-Демократическая Республика
|  | KR | Корея, Республика
|  | KW | Кувейт
|  | KY | Кайман, Острова
|  | KZ | Казахстан
|  | LA | Лаос, Народно-Демократическая Республика
|  | LB | Ливан
|  | LC | Сент-Люсия
|  | LI | Лихтенштейн
|  | LK | Шри-Ланка
|  | LR | Либерия
|  | LS | Лесото
|  | LT | Литва
|  | LU | Люксембург
|  | LV | Латвия
|  | LY | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия
|  | MA | Марокко
|  | MC | Монако
|  | MD | Молдавия (Молдова)
|  | MG | Мадагаскар
|  | MH | Маршалловы острова
|  | MK | Македония, Бывшая Югославская Республика
|  | ML | Мали
|  | MM | Мьянма
|  | MN | Монголия
|  | MO | Макао
|  | MP | Северные Марианские острова
|  | MQ | Мартиника
|  | MR | Мавритания
|  | MS | Монтсеррат
|  | MT | Мальта
|  | MU | Маврикий
|  | MV | Мальдивы
|  | MW | Малави
|  | MX | Мексика
|  | MY | Малайзия
|  | MZ | Мозамбик
|  | NA | Намибия
|  | NC | Новая Каледония
|  | NE | Нигер
|  | NF | Норфолк
|  | NG | Нигерия
|  | NI | Никарагуа
|  | NL | Нидерланды
|  | NO | Норвегия
|  | NP | Непал
|  | NR | Науру
|  | NU | Ниуэ
|  | NZ | Новая Зеландия
|  | OM | Оман
|  | PA | Панама
|  | PE | Перу
|  | PF | Французская Полинезия
|  | PG | Папуа-Новая Гвинея
|  | PH | Филиппины
|  | PK | Пакистан
|  | PL | Польша
|  | PM | Сен-Пьер и Микелон
|  | PN | Питкэрн
|  | PR | Пуэрто-Рико
|  | PS | Палестинские территории, оккупированные
|  | PT | Португалия
|  | PW | Палау
|  | PY | Парагвай
|  | QA | Катар
|  | RE | Реюньон
|  | RO | Румыния
|  | RU | Российская Федерация
|  | RW | Руанда
|  | SA | Саудовская Аравия
|  | SB | Соломоновы Острова
|  | SC | Сейшельские Острова
|  | SD | Судан
|  | SE | Швеция
|  | SG | Сингапур
|  | SH | Остров Святой Елены
|  | SI | Словения
|  | SJ | Шпицберген и Ян-Майен
|  | SK | Словакия
|  | SL | Сьерра-Леоне
|  | SM | Сан-Марино
|  | SN | Сенегал
|  | SO | Сомали
|  | SR | Суринам
|  | ST | Сан-Томе и Принсипи
|  | SV | Сальвадор
|  | SY | Сирия
|  | SZ | Свазиленд
|  | TC | Теркс и Кайкос, острова
|  | TD | Чад
|  | TF | Французские Южные территории
|  | TG | Того
|  | TH | Таиланд
|  | TJ | Таджикистан
|  | TK | Токелау
|  | TL | Восточный Тимор
|  | TM | Туркменистан
|  | TN | Тунис
|  | TO | Тонга
|  | TR | Турция
|  | TT | Тринидад и Тобаго
|  | TV | Тувалу
|  | TW | Тайвань
|  | TZ | Танзания, Объединенная Республика
|  | UA | Украина
|  | UG | Уганда
|  | UM | Мелкие отдаленные острова США
|  | US | Соединенные Штаты
|  | UY | Уругвай
|  | UZ | Узбекистан
|  | VA | Ватикан, город-государство (Святой престол)
|  | VC | Сент-Винсент и Гренадины
|  | VE | Венесуэла
|  | VG | Виргинские Острова, Британские
|  | VI | Виргинские Острова, США
|  | VN | Вьетнам
|  | VU | Вануату
|  | WF | Уоллис и Футуна острова
|  | WS | Самоа
|  | YE | Йемен
|  | YT | Маоре (Майотта)
|  | ZA | Южно-Африканская Республика
|  | ZM | Замбия
|  | ZW | Зимбабве