|  |
| --- |
| Вопрос: |
| В описании говориться о «чистой» SIM без релюшек для управления дверями. НО в столбце «техническая информация» указано SIM-4-24-LAN, что означает контроллер SIM серии с поддержкой 4-х ридеров. Где указана правильная информация? |
| Ответ: |
| Необходима просто карта SIM. Считыватели дверей на карте SIM в данном проекте не требуются. |

|  |
| --- |
| Вопрос: |
| Все контроллеры должны поставляться уже в шкафах? |
| Ответ: |
| Да, контроллеры предусмотрены в комплекте со шкафами |

|  |
| --- |
| Вопрос: |
| Возможно, у вас уже установлены и эксплуатируются БАЗОВЫЕ контроллеры IQ200, и требуется к ним расширение? Или все же необходимо расширить систему новыми контроллерами с определенными характеристиками? |
| Ответ: |
| Модернизация либо расширение базовых (уже имеющихся в эксплуатации) контроллеров не требуется. |