## Запрос котировок
ПРИЛОЖЕНИЕ/EXHIBIT №2
БЛАНК КОМПАНИИ-УЧАСТНИЦЫ ТЕНДЕРА/ Bidder’s letterhead
Дата котировки/ Quote date: дд.мм.гггг/dd.mm.yyyy
Закупка № 4169-OD Закупка оборудования для модернизации логики управления АВР и ВНР на распредпанелях в помещениях 17А и 17В на НПС "Атырау" / Purchase № 4169-OD Purchase an equipment for modification of control logic for automatic load transfer (ALT) and recovery of normal mode (RNM) at distribution panels of 17A and 17B chambers at PS Atyrau.
Компания-участница/Bidder: | [12 empty] | 26.05.20 10:33
Item/ Поз. | PID | Номер изделия | Заявка | Регион/Region | Наименование продукции/ Product name | ТУ, Модель, опросный лист и пр./ Model | UOM / ед.изм. | Кол-во/ QTY | Цена за ед. без НДС с учетом транспортных расходов/ Price per ea w/o vat including transport costs | Сумма без НДС с учетом транспортных расходов /Total including transport costs (w/o vat) | Валюта/ Currency | Производитель/ Manufacturer | Страна происхождения/ Country of origin | Срок поставки/ Delivery (рабочие дни/working days) | Реквизиты грузополучателя / Delivery address | Примечание / Comments
1 | 56919526 | 1085681 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Compact, трехполюсный 3p 3d, Uн -380/415 В, 50 Гц, Iн-630 А, исполнение - выдвижной, переднее присоединение предельная отключающая способность Icu-36 кА, Блок управления и защиты Micrologic 2.3 / Automatic breaker Compact , 3Р 3d, Uн-380/415 V, 50 Гц, Iн-630 А, execution - withdrawable, front attachment, limiting breaking capacity Icu-36 кА, Control and protection unit Micrologic 2.3 | Опросный лист на изделие 1085681 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085681 | 2909 | 1 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
2 | 56919529 | 1085684 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический 2П, 3 A, 500 В, DС / Automatic switch 2Р, 3 A, 500 V, DС | C60Н A9N61523 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085684 | 2909 | 2 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
3 | 56919535 | 1085685 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический 1П, 6 A, С / Automatic switch 1Р, 6 A, С | iC60N A9F79106 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085685 | 2909 | 3 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
4 | 56919538 | 1085686 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический 2П, 2 A, С / Automatic switch 2Р, 2 A, С | iC60N A9F74202 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085686 | 2909 | 4 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
5 | 56919539 | 1085687 | 30485 | EAST | Мультифункциональное реле контроля фаз 194-528В,2 перекл. контакта, 5А, (Zelio Control) / Multifunctional phase monitoring relay 194-528B, 2 switch contact, 5A, (Zelio Control) | RM35 UB330 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085687 | 2909 | 5 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
6 | 56919540 | 1085688 | 30485 | EAST | Плавкий предохранитель, 5x20, 250В, 1А, (Advantys Telefast) / Fuse, 5x20, 250V, 1A, (Advantys Telefast) | Telefast ABE7FU100 | шт./EA | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085688 | 2909 | 6 | EA | 51 | 51G | SCHNEID
7 | 56919541 | 1085689 | 30485 | EAST | Клеммник винтовой 4мм2 с держателем / Screw terminal block 4 mm2 with holder | NSYTRV42SF5 | шт./EA | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085689 | 2909 | 7 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
8 | 56919542 | 1085691 | 30485 | EAST | Концевой ограничитель / Limit switch | NSYTRAABV35 | шт./EA | 122 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085691 | 2909 | 8 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
9 | 56919553 | 1085692 | 30485 | EAST | Реверсивный контактор D, 3P, 9А, НО+НЗ, 24B, DС, (TeSys D) / Reversing contactor D, 3P, 9A, NO + NC, 24V, DC, (TeSys D) | LC2D09BD | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085692 | 2909 | 9 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
10 | 56919554 | 1085693 | 30485 | EAST | Блок питания универсал 1-фазный 24В 5А, (Phaseo) / Universal power supply, 1-phase 24V 5A, (Phaseo) | ABL8RPS24050 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085693 | 2909 | 10 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
11 | 56919556 | 1085694 | 30485 | EAST | Модуль резервирования питания 40 A / Power supply Redundancy Module 40 А | ABL8RED24400 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085694 | 2909 | 11 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
12 | 56919557 | 1085695 | 30485 | EAST | Модульный базовый блок М221-32IO транзист источник Ethernet / Modular base unit М221-32IO Transist source Ethernet | TM221ME32TK | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085695 | 2909 | 12 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
13 | 56919559 | 1085696 | 30485 | EAST | Дискретный модуль расширения ТМ3-16 входов НЕ10 / Discrete expansion module ТМ3-16 inputs НЕ10 | TM3DI16K | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085696 | 2909 | 13 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
14 | 56919560 | 1085697 | 30485 | EAST | Дискретный модуль расширения ТМ3- 16 выходов транзист источник НЕ10 / Module TM3 - 16 outputs transistor PNP HE10 | TM3DQ16TK | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085697 | 2909 | 14 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
15 | 56919561 | 1085698 | 30485 | EAST | Кабель для модуля расширения разъем НЕ10, 3 М / Cable for expansion module HE10, 3 m | TWDFCW30K | шт./EA | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085698 | 2909 | 15 | EA | 51 | 51D | SCHNEID
16 | 56919562 | 1085699 | 30485 | EAST | Комплект реле и розетки, винт, U катушки-230 В АС, 1НО-12А,230 В / Relay and socket kit, screw, coil voltage-230 V AC, 1CO-12A, 230 AC | RSB1A120P7PV | шт./EA | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085699 | 2909 | 16 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
17 | 56919563 | 1085704 | 30485 | EAST | Комплект реле и розетки, винт, U катушки, 24 В DC 1НО-6А, 230 В, / Relay and socket kit, screw, coil voltage - 24 V AC/DC, 1 CO-6A, 230 V, | RSL1PVBU | шт./EA | 67 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085704 | 2909 | 17 | EA | 51 | 51Q | SCHNEID
18 | 56919564 | 1085705 | 30485 | EAST | Перемычка шинная RSLZ2 / Jumper bus RSLZ2 | RSLZ2 | шт./EA | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085705 | 2909 | 18 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
19 | 56919565 | 1006372 | 30485 | EAST | Кнопка с пружинным возвратом и толкателем XB4BA31 / Push button, spring loaded, with pusher XB4BA31 | XB4BA31 | шт./EA | 49 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006372 | 2909 | 19 | EA | 51 | 51S
20 | 56919566 | 1085706 | 30485 | EAST | Кнопка, 22 мм, красная, с возвратом / Red flush complete pushbutton 22 mm spring return | XB4BA42 | шт./EA | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085706 | 2909 | 20 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
21 | 56919567 | 1085707 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, синяя, 24 В / Complete pilot light, 22 mm, blue, 24V | XB4BVB6 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085707 | 2909 | 21 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
22 | 56919568 | 1085708 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, белая, 24 В / Complete pilot light, 22 mm, white, 24V | XB4BVB1 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085708 | 2909 | 22 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
23 | 56919569 | 1085709 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, зеленая, 24 В / Complete pilot light, 22 mm, green, 24V | XB4BVB3 | шт./EA | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085709 | 2909 | 23 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
24 | 56919570 | 1006383 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, красная, 24 В / Signal lamp 24VDC | XB4BVB4 | шт./EA | 28 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006383 | 2909 | 24 | EA | 51 | 51Z
25 | 56919573 | 1085710 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, желтая, 24 В / Complete pilot light, 22 mm, yellow, 24V | XB4BVB5 | шт./EA | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085710 | 2909 | 25 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
26 | 56919574 | 1006379 | 30485 | EAST | Переключатель / Switch 24VDC | XB4BD21 | шт./EA | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1006379 | 2909 | 26 | EA | 51 | 51A
27 | 56919577 | EXP-10109 | 30485 | EAST | Автоматический выключатель 3P3T MICROLOGIC 2.2 100A NSX100B / Circuit breaker 3P3T MICROLOGIC 2.2 100A NSX100B | Опросный лист на изделие EXP-10109 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-10109 | 2909 | 27 | EA | 51 | 51F | SCHNEID
28 | 56919589 | 1085728 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический трехполюсный, стандартная отключающая способность Icu-10 кА, 380..415 В АС, номинальный ток 63 А, характеристика С, ток срабатывания расцепителей короткого замыкания 8Iн / Automatic breaker three-pole, breaking capacity Icu-10 кА, 400...415 V АС, nominal current 63 А, characteristics C, short circuit trip current 8In, | iС60N A9F79363 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085728 | 2909 | 28 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
29 | 56919590 | 1085729 | 30485 | EAST | Автоматический выключатель iC60N C 6A 3P / Circuit breaker C 6A 3P | iС60N A9F79306 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085729 | 2909 | 29 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
30 | 56919593 | 1085730 | 30485 | EAST | Контактор трехполюсный , 50 А, 1НО+1НЗ, 400 В, номинальное напряжение управления 230 В АС 50 Гц, винтовые клеммы, LC1-D50A P7, Блок контактов 1НО+1НЗ LAND11 / Three-pole contactor АС-1, 50 A, 400 V, 1NО+1NC, nominal control voltage 230 V АС 50 Hz, terminal screw,LC1-D50A P7, Сontact block 1NО+1NC, LAND11 | АС-1 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085730 | 2909 | 30 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
31 | 56919594 | 1085731 | 30485 | EAST | Мультифункциональное реле контроля фаз 194-528В, 2 перекл. контакта, 5А, / "Multifunctional phase monitoring relay 194-528B, 2 switch contact, 5A" | RM35 UB330 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085731 | 2909 | 31 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
32 | 56919595 | 1085732 | 30485 | EAST | Реле времени с задержкой на отключение, 0,5...10 сек., 2 пк, 8 А, 240 В, напряжение управления 200..240 В АС, винтовые клеммы / Time relay with shutdown delay, 0,5...10 second, 2 changeover contacts, 8 А, 240 V, control voltage 200..240 V АС, terminal screws, | RE22R2DMR | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085732 | 2909 | 32 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
33 | 56919596 | 1085733 | 30485 | EAST | Сигнальная лампа, 22 мм, зеленая, 230 В / Сomplete pilot light, 22 mm, green, 230 V | XB4BVM3 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085733 | 2909 | 33 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
34 | 56919597 | 1085734 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Compact , трехполюсный, Uн -380/415 В, 50 Гц, Iн-250 А, исполнение - выдвижной, переднее присоединение предельная отключающая способность Icu-25 кА, Блок управления и защиты Micrologic 2.2 / Automatic breaker Compact NSX250B, 3Р 3d, LV431140 Uн-380/415 V, 50 Гц, Iн-250 А, execution - withdrawable, front attachment, limiting breaking capacity Icu-25 кА, Control and protection unit Micrologic 2.2. | Опросный лист на изделие 1085734 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085734 | 2909 | 34 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
35 | 56919605 | 1085735 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический ComPact , трехполюсный, 3P 3d, Uн -380/415 В, 50 Гц, Iн-400 А, исполнение - стационарный, переднее присоединение предельная отключающая способность Icu-36 кА, Блок управления и защиты Micrologic 2.3 " / Automatic breaker ComPact , 3Р 3d,Uн -380/415 V, 50 Гц, Iн-400 А, execution - fixed, front attachment, limiting breaking capacity Icu-36 кА, Control and protection unit Micrologic 2.3 | Опросный лист на изделие 1085735 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085735 | 2909 | 35 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
36 | 56919618 | EXP-10110 | 30485 | EAST | Автоматический выключатель 3P3T MICROLOGIC 2.2 160A NSX160B / Circuit breaker 3P3T MICROLOGIC 2.2 160A NSX160B | Опросный лист на изделие EXP-10110 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | EXP-10110 | 2909 | 36 | EA | 54 | 54F | SCHNEID
37 | 56919620 | 1085736 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Masterpact M32 H1, трехполюсный, Uн -690 В, 50 Гц, Iн-3200 А, исполнение - выдвижной, предельная отключающая способность Icu-65 кА / Automatic breaker Masterpact M32 H1 , 3Р, Uн-690 V, 50 Гц, Iн-3200 А, execution - withdrawable, limiting breaking capacity Icu-65 кА | Опросный лист на изделие 1085736 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085736 | 2909 | 37 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
38 | 56919621 | 1085737 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Masterpact M25 H1, трехполюсный, Uн -690 В, 50 Гц, Iн-2500 А, исполнение - выдвижной, предельная отключающая способность Icu-65 кА / Automatic breaker Masterpact M25 H1 , 3Р, Uн-690 V, 50 Гц, Iн-2500 А, execution - withdrawable, limiting breaking capacity Icu-65 кА | Опросный лист на изделие 1085737 | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085737 | 2909 | 38 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
39 | 56919622 | 1085738 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Masterpact M10 H1, трехполюсный, Uн -690 В, 50 Гц, Iн-1000 А, исполнение - выдвижной, предельная отключающая способность Icu-65 кА / Automatic breaker Masterpact M32 H1 , 3Р, Uн-690 V, 50 Гц, Iн-3200 А, execution - withdrawable, limiting breaking capacity Icu-65 кА | Опросный лист на изделие 1085738 | шт./EA | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085738 | 2909 | 39 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
40 | 56919624 | 1085740 | 30485 | EAST | Дискрет. модуль расширения ТМ3-32 входов НЕ10 / Discrete expansion module ТМ3-32 inputs НЕ10 | TM3DI32K | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085740 | 2909 | 40 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
41 | 56919628 | 1085741 | 30485 | EAST | Дискретный модуль расширения ТМ3- 32 выходов транзист источник НЕ10 / Module TM3 - 32 outputs transistor PNP HE10 | TM3DQ32TK | шт./EA | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085741 | 2909 | 41 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
42 | 56919629 | 1085742 | 30485 | EAST | SEPAM 80 микропроцессорное устройство релейной защиты, состоящий из: 59705 - SEPAM 80 БАЗ. БЛОК С ГРАФ. МНЕМОСХЕМОЙ - 1 59707 - SEPAM КАРТРИДЖ ПАМЯТИ ММS020 К SEPAM 80 - 1 59668 - SEPAM РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ CCA620 ПОД ПИН - 2 59630 - SEPAM МОДУЛЬ CCA630 К ТТ - 1 59632 - SEPAM МОДУЛЬ CCТ640 К ТН - 1 59716 - SEPAM МОДУЛЬ ДИСКР. ВХОД./ВЫХОД. MES120G - 4 59642 - SEPAM МОД.СВЯЗИ.ACE949-2,RS485,2-ПРОВ. - 2 59663 - SEPAM КАБЕЛЬ CCA612 ПОД RS485 - 2 59712 - SEPAM МОДУЛЬ КОНТР. СИНХР. MCS025 - 2 59665 - SEPAM КАБЕЛЬ CCA785 ДЛЯ ПОДКЛ. К MCS025 - 2 59679 - SEPAM ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SFT2841 - 1 59671 - SEPAM КАБЕЛЬ CCA784 ПОДКЛ. К ПК (USB) - 1 59705 - SEPAM 80 BAZ. BLOCK WITH GRAPH. MIMIC - 1 59707 - SEPAM MEMORY CARTRIDGE MMS020 TO SEPAM 80 - 1 59668 - SEPAM POWER CONNECTOR CCA620 UNDER PIN - 2 59630 - SEPAM MODULE CCA630 K TT - 1 59632 - SEPAM MODULE CCT640 K VT - 1 59716 - SEPAM DISC MODULE. ENTER EXIT. MES120G - 4 59642 - SEPAM MOD. COMMUNICATION .ACE949-2, RS485,2-PROV. - 2 59663 - SEPAM CABLE CCA612 UNDER RS485 - 2 59712 - SEPAM MODULE CONT. SYNCHR. MCS025 -2 59665 - SEPAM CABLE CCA785 FOR CONNECT K MCS025 - 2 59679 - SEPAM SOFTWARE SFT2841 - 1 59671 - SEPAM CABLE CCA784 CONNECT To PC (USB) - 1 / SEPAM 80 microprocessor-based relay protection device, consisting of: | Опросный лист на изделие 1085742 | компл./SET | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085742 | 2909 | 42 | SET | 51 | 51Z | SCHNEID
43 | 56920891 | 1085989 | 30485 | EAST | Комплект замены Sepam 2000 на Sepam S80, состоящий из: SEPAM С ДИСПЛЕЕМ РУС.ИНТЕРФЕЙС ТИПА S80 - 1 SEPAM МОДУЛЬ ДИСКР. ВХОД./ВЫХОД. MES120G - 2 SEPAM МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫХОДА - 1 SEPAM КАБЕЛЬ СВЯЗИ (0,6 М) CCA770 - 1 SEPAM МОД.СВЯЗИ,RS485,2-ПРОВ.ACE949-2 - 1 SEPAM КАБЕЛЬ ПОД RS485. CCA612 - 1 SEPAM ТОКОВЫЙ РАЗЪЕМ ТТ. CCA630 - 2 SEPAM РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ПОД ПИН. CCA620 - 2 Комплект конструктива в сборе - 1 SEPAM WITH DISPLAY ENGINE INTERFACE TYPE S80 - 1 SEPAM DISC MODULE ENTER EXIT. MES120G - 2 SEPAM ANALOG OUTPUT MODULE - 1 SEPAM COMMUNICATION CABLE (0.6 M) CCA770 - 1 SEPAM MOD. COMMUNICATIONS, RS485,2-PROV.ACE949-2 - 1 SEPAM CABLE UNDER RS485. CCA612-1 SEPAM CURRENT CONNECTOR TT. CCA630 - 2 SEPAM POWER CONNECTOR UNDER PIN. CCA620 - 2 Complete constructive kit - 1 / Sepam 2000 to Sepam S80 replacement kit consisting of | Опросный лист на изделие 1085989 | компл./SET | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085989 | 2909 | 43 | SET | 51 | 51Z | SCHNEID
44 | 56921449 | 1085683 | 30485 | EAST | Мотор-редуктор 220-240 В / Motor-reducer 220-240 V | МТ400-630 LV432641 | шт./EA | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085683 | 2909 | 44 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
45 | 56921451 | 1085753 | 30485 | EAST | Мотор-редуктор МСН 200-250 В, АС / Motor-reducer МСН 200-250 V, АС | LV429434 | шт./EA | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085753 | 2909 | 45 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
46 | 56921453 | 1085739 | 30485 | EAST | Мотор-редуктор 200-240 В / Motor-reducer 220-240 V | MCH 47894 | шт./EA | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1085739 | 2909 | 46 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
47 | 56921534 | 1086068 | 30485 | EAST | Выключатель автоматический Compact , трехполюсный, Uн -380/415 В, 50 Гц, Iн-250 А, исполнение - выдвижной, переднее присоединение предельная отключающая способность Icu-25 кА, Блок управления и защиты Micrologic 2.2 / Automatic breaker Compact NSX250B, 3Р 3d, LV431140 Uн-380/415 V, 50 Гц, Iн-250 А, execution - withdrawable, front attachment, limiting breaking capacity Icu-25 кА, Control and protection unit Micrologic 2.2. | Опросный лист на изделие 1086068 | шт./EA | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATYRAU |  | 1086068 | 2909 | 47 | EA | 51 | 51Z | SCHNEID
Итого по тендерному предложению / BID Total: | [9 empty] | 0
Реквизиты грузополучателя / Delivery address (details)
ATYRAU |  |  |  |  | 060700, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмалы, село Береке, дачное общество Умс-99, ч. 2, НПС «Атырау»
Итого сумма без НДС с учетом транспортных расходов составляет…/ Total amount excluding VAT including transport costs…
Итого НДС (%) составляет :…/ Total Vat (%)
Условия поставки: склад покупателя./Terms of delivery: buyer’s warehouse.
Условия оплаты: Аванс 30%, оставшиеся 70% после поставки оборудования / Terms of payment: Advance payment 30%, the rest 70% after delivery
Срок действия предложения: …… дней с даты вскрытия предложения, указанной в запросе КТК (не менее 180 дней)/ Bid validity: …… days after date of bid opening (not less then 180 days).
(дата) | [10 empty] | (подпись, печать)
(Ф.И.О., должность)
Примечание:
1. Каждая страница коммерческого предложения визируется уполномоченным лицом участника закупки/Each page of the commercial proposal needs to be signed by an authorized person of the participant of purchase
2. В цену товара включены транспортные расходы. Общая цена на товары включает в себя все расходы по доставке товаров покупателю (грузополучателю)/In the price of goods includes transport costs. Total price for the goods includes all costs in bringing the goods to a buyer (consignee)
3. Участник закупки может рекомендовать к поставке аналогичные товары по другим ТУ, при условии обеспечения заданного качества (данные рекомендации указываются в столбце "Примечание")./Bidder can be recommended to supply the same merchandise to another ONE, provided that the specified quality (these recommendations are specified in "Comments" column).

## Sheet2 (hidden)
VALUE | DESCRIPTION | VALUE | DESCRIPTION | UNIT
ERO | EUR | AD-Андорра / Andorra | Андорра / Andorra | шт./EA
GBP | GBP | AE-Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | Объединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates | фт/FT
R | RUB | AF-Афганистан / Afghanistan | Афганистан / Afghanistan | упак/PACK
TG | KZT | AG-Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | Антигуа и Барбуда / Antigua and Barbuda | тюбик/TUBE
USD | USD | AI-Ангилья / Anguilla | Ангилья / Anguilla | т/TN
|  | AL-Албания / Albania | Албания / Albania | рул./RL
|  | AM-Армения / Armenia | Армения / Armenia | пара/PAIR
|  | AN-Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | Антильские острова (Нидерландские) / Antilles | паллетное место/PAL
|  | AO-Ангола / Angola | Ангола / Angola | м3/M3
|  | AQ-Антарктика / Antarctica | Антарктика / Antarctica | мм/MM
|  | AR-Аргентина / Argentina | Аргентина / Argentina | мл/ML
|  | AS-Восточное Самоа / American Samoa | Восточное Самоа / American Samoa | меш./BAG
|  | AT-Австрия / Austria | Австрия / Austria | м/M
|  | AU-Австралия / Australia | Австралия / Australia | лот/LOT
|  | AW-Аруба / Aruba | Аруба / Aruba | лист/SHEET
|  | AZ-Азербайджан / Azerbaijan | Азербайджан / Azerbaijan | л/LIT
|  | BA-Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина / Bosnia and Herzegovina | кор./BOX
|  | BB-Барбадос / Barbados | Барбадос / Barbados | Комплекс/СOMP
|  | BD-Бангладеш / Bangladesh | Бангладеш / Bangladesh | компл./SET
|  | BE-Бельгия / Belgium | Бельгия / Belgium | км/KM
|  | BF-Буркина-Фасо / Burkina Faso | Буркина-Фасо / Burkina Faso | кг/KG
|  | BG-Болгария / Bulgaria | Болгария / Bulgaria | кв.м/M2
|  | BH-Бахрейн / Bahrain | Бахрейн / Bahrain | г/GRAMM
|  | BI-Бурунди / Burundi | Бурунди / Burundi | ведро/BUCK
|  | BJ-Бенин / Benin | Бенин / Benin | бухт./COIL
|  | BM-Бермудские острова / Bermuda | Бермудские острова / Bermuda | бут./BOTL
|  | BN-Бруней / Brunei Darussalam | Бруней / Brunei Darussalam | бочка/DRUM
|  | BO-Боливия / Bolivia, plurinational state of | Боливия / Bolivia, plurinational state of | бидон/CAN
|  | BR-Бразилия / Brazil | Бразилия / Brazil | A/A
|  | BS-Багамские Острова / Bahamas | Багамские Острова / Bahamas
|  | BT-Бутан / Bhutan | Бутан / Bhutan
|  | BV-Буве остров / Bouvet Island | Буве остров / Bouvet Island
|  | BW-Ботсвана / Botswana | Ботсвана / Botswana
|  | BY-Белоруссия (Беларусь) / Belarus | Белоруссия (Беларусь) / Belarus
|  | BZ-Белиз / Belize | Белиз / Belize
|  | CA-Канада / Canada | Канада / Canada
|  | CC-Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands | Кокосовые (Килинг) острова / Cocos (Keeling) Islands
|  | CD-Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the | Конго, Демократическая Республика / Congo, Democratic Republic of the
|  | CF-Центральноафриканская Республика / Central African Republic | Центральноафриканская Республика / Central African Republic
|  | CG-Конго / Congo | Конго / Congo
|  | CH-Швейцария / Switzerland | Швейцария / Switzerland
|  | CI-Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire | Кот-д'Ивуар / Cote d'Ivoire
|  | CK-Кука, острова / Cook Islands | Кука, острова / Cook Islands
|  | CL-Чили / Chile | Чили / Chile
|  | CM-Камерун / Cameroon | Камерун / Cameroon
|  | CN-Китай / China | Китай / China
|  | CO-Колумбия / Colombia | Колумбия / Colombia
|  | CR-Коста-Рика / Costa Rica | Коста-Рика / Costa Rica
|  | CU-Куба / Cuba | Куба / Cuba
|  | CV-Кабо-Верде / Cape Verde | Кабо-Верде / Cape Verde
|  | CX-Рождества, остров / Christmas Island | Рождества, остров / Christmas Island
|  | CY-Кипр / Cyprus | Кипр / Cyprus
|  | CZ-Чешская Республика / Czech Republic | Чешская Республика / Czech Republic
|  | DE-Германия / Germany | Германия / Germany
|  | DJ-Джибути / Djibouti | Джибути / Djibouti
|  | DK-Дания / Denmark | Дания / Denmark
|  | DM-Доминика / Dominica | Доминика / Dominica
|  | DO-Доминиканская Республика / Dominican Republic | Доминиканская Республика / Dominican Republic
|  | DZ-Алжир / Algeria | Алжир / Algeria
|  | EC-Эквадор / Ecuador | Эквадор / Ecuador
|  | EE-Эстония / Estonia | Эстония / Estonia
|  | EG-Египет / Egypt | Египет / Egypt
|  | EH-Западная Сахара / Western Sahara | Западная Сахара / Western Sahara
|  | ER-Эритрея / Eritrea | Эритрея / Eritrea
|  | ES-Испания / Spain | Испания / Spain
|  | ET-Эфиопия / Ethiopia | Эфиопия / Ethiopia
|  | FI-Финляндия / Finland | Финляндия / Finland
|  | FJ-Фиджи / Fiji | Фиджи / Fiji
|  | FK-Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas) | Фолклендские (Мальвинские) острова / Falkland Islands (Malvinas)
|  | FM-Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) / Micronesia, Federated States of
|  | FO-Фарерские Острова / Faroe Islands | Фарерские Острова / Faroe Islands
|  | FR-Франция / France | Франция / France
|  | GA-Габон / Gabon | Габон / Gabon
|  | GB-Великобритания / United Kingdom | Великобритания / United Kingdom
|  | GD-Гренада / Grenada | Гренада / Grenada
|  | GE-Грузия / Georgia | Грузия / Georgia
|  | GF-Французская Гвиана / French Guiana | Французская Гвиана / French Guiana
|  | GH-Гана / Ghana | Гана / Ghana
|  | GI-Гибралтар / Gibraltar | Гибралтар / Gibraltar
|  | GL-Гренландия / Greenland | Гренландия / Greenland
|  | GM-Гамбия / Gambia | Гамбия / Gambia
|  | GN-Гвинея / Guinea | Гвинея / Guinea
|  | GP-Гваделупа / Guadeloupe | Гваделупа / Guadeloupe
|  | GQ-Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea | Экваториальная Гвинея / Equatorial Guinea
|  | GR-Греция / Greece | Греция / Greece
|  | GS-Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова / South Georgia and the South Sandwich Islands
|  | GT-Гватемала / Guatemala | Гватемала / Guatemala
|  | GU-Гуам / Guam | Гуам / Guam
|  | GW-Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau | Гвинея-Бисау / Guinea-Bissau
|  | GY-Гайана / Guyana | Гайана / Guyana
|  | HK-Гонконг / Hong Kong | Гонконг / Hong Kong
|  | HM-Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands | Херд и Макдональд, острова / Heard Island and McDonald Islands
|  | HN-Гондурас / Honduras | Гондурас / Honduras
|  | HR-Хорватия / Croatia | Хорватия / Croatia
|  | HT-Гаити / Haiti | Гаити / Haiti
|  | HU-Венгрия / Hungary | Венгрия / Hungary
|  | ID-Индонезия / Indonesia | Индонезия / Indonesia
|  | IE-Ирландия / Ireland | Ирландия / Ireland
|  | IL-Израиль / Israel | Израиль / Israel
|  | IN-Индия / India | Индия / India
|  | IO-Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory | Британская территория в Индийском океане / British Indian Ocean Territory
|  | IQ-Ирак / Iraq | Ирак / Iraq
|  | IR-Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of | Иран, Исламская Республика / Iran, Islamic Republic of
|  | IS-Исландия / Iceland | Исландия / Iceland
|  | IT-Италия / Italy | Италия / Italy
|  | JM-Ямайка / Jamaica | Ямайка / Jamaica
|  | JO-Иордания / Jordan | Иордания / Jordan
|  | JP-Япония / Japan | Япония / Japan
|  | KE-Кения / Kenya | Кения / Kenya
|  | KG-Кыргызстан / Kyrgyzstan | Кыргызстан / Kyrgyzstan
|  | KH-Камбоджа / Cambodia | Камбоджа / Cambodia
|  | KI-Кирибати / Kiribati | Кирибати / Kiribati
|  | KM-Коморские Острова / Comoros | Коморские Острова / Comoros
|  | KN-Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis | Сент-Китс и Невис / Saint Kitts and Nevis
|  | KP-Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of | Корея, Народно-Демократическая Республика / Korea, Democratic People's republic of
|  | KR-Корея, Республика / Korea, Republic of | Корея, Республика / Korea, Republic of
|  | KW-Кувейт / Kuwait | Кувейт / Kuwait
|  | KY-Кайман, Острова / Cayman Islands | Кайман, Острова / Cayman Islands
|  | KZ-Казахстан / Kazakhstan | Казахстан / Kazakhstan
|  | LA-Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic | Лаос, Народно-Демократическая Республика / Lao People's Democratic Republic
|  | LB-Ливан / Lebanon | Ливан / Lebanon
|  | LC-Сент-Люсия / Saint Lucia | Сент-Люсия / Saint Lucia
|  | LI-Лихтенштейн / Liechtenstein | Лихтенштейн / Liechtenstein
|  | LK-Шри-Ланка / Sri Lanka | Шри-Ланка / Sri Lanka
|  | LR-Либерия / Liberia | Либерия / Liberia
|  | LS-Лесото / Lesotho | Лесото / Lesotho
|  | LT-Литва / Lithuania | Литва / Lithuania
|  | LU-Люксембург / Luxembourg | Люксембург / Luxembourg
|  | LV-Латвия / Latvia | Латвия / Latvia
|  | LY-Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya | Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия / Libyan Arab Jamahiriya
|  | MA-Марокко / Morocco | Марокко / Morocco
|  | MC-Монако / Monaco | Монако / Monaco
|  | MD-Молдавия (Молдова) / Moldova | Молдавия (Молдова) / Moldova
|  | MG-Мадагаскар / Madagascar | Мадагаскар / Madagascar
|  | MH-Маршалловы острова / Marshall Islands | Маршалловы острова / Marshall Islands
|  | MK-Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | Македония, Бывшая Югославская Республика / Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of
|  | ML-Мали / Mali | Мали / Mali
|  | MM-Мьянма / Myanmar | Мьянма / Myanmar
|  | MN-Монголия / Mongolia | Монголия / Mongolia
|  | MO-Макао / Macao | Макао / Macao
|  | MP-Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands | Северные Марианские острова / Northern Mariana Islands
|  | MQ-Мартиника / Martinique | Мартиника / Martinique
|  | MR-Мавритания / Mauritania | Мавритания / Mauritania
|  | MS-Монтсеррат / Montserrat | Монтсеррат / Montserrat
|  | MT-Мальта / Malta | Мальта / Malta
|  | MU-Маврикий / Mauritius | Маврикий / Mauritius
|  | MV-Мальдивы / Maldives | Мальдивы / Maldives
|  | MW-Малави / Malawi | Малави / Malawi
|  | MX-Мексика / Mexico | Мексика / Mexico
|  | MY-Малайзия / Malaysia | Малайзия / Malaysia
|  | MZ-Мозамбик / Mozambique | Мозамбик / Mozambique
|  | NA-Намибия / Namibia | Намибия / Namibia
|  | NC-Новая Каледония / New Caledonia | Новая Каледония / New Caledonia
|  | NE-Нигер / Niger | Нигер / Niger
|  | NF-Норфолк / Norfolk Island | Норфолк / Norfolk Island
|  | NG-Нигерия / Nigeria | Нигерия / Nigeria
|  | NI-Никарагуа / Nicaragua | Никарагуа / Nicaragua
|  | NL-Нидерланды / Netherlands | Нидерланды / Netherlands
|  | NO-Норвегия / Norway | Норвегия / Norway
|  | NP-Непал / Nepal | Непал / Nepal
|  | NR-Науру / Nauru | Науру / Nauru
|  | NU-Ниуэ / Niue | Ниуэ / Niue
|  | NZ-Новая Зеландия / New Zealand | Новая Зеландия / New Zealand
|  | OM-Оман / Oman | Оман / Oman
|  | PA-Панама / Panama | Панама / Panama
|  | PE-Перу / Peru | Перу / Peru
|  | PF-Французская Полинезия / French Polynesia | Французская Полинезия / French Polynesia
|  | PG-Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea | Папуа-Новая Гвинея / Papua New Guinea
|  | PH-Филиппины / Philippines | Филиппины / Philippines
|  | PK-Пакистан / Pakistan | Пакистан / Pakistan
|  | PL-Польша / Poland | Польша / Poland
|  | PM-Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon | Сен-Пьер и Микелон / Saint Pierre and Miquelon
|  | PN-Питкэрн / Pitcairn | Питкэрн / Pitcairn
|  | PR-Пуэрто-Рико / Puerto Rico | Пуэрто-Рико / Puerto Rico
|  | PS-Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied | Палестинские территории, оккупированные / Palestinian Territory, Occupied
|  | PT-Португалия / Portugal | Португалия / Portugal
|  | PW-Палау / Palau | Палау / Palau
|  | PY-Парагвай / Paraguay | Парагвай / Paraguay
|  | QA-Катар / Qatar | Катар / Qatar
|  | RE-Реюньон / Reunion | Реюньон / Reunion
|  | RO-Румыния / Romania | Румыния / Romania
|  | RU-Российская Федерация / Russian Federation | Российская Федерация / Russian Federation
|  | RW-Руанда / Rwanda | Руанда / Rwanda
|  | SA-Саудовская Аравия / Saudi Arabia | Саудовская Аравия / Saudi Arabia
|  | SB-Соломоновы Острова / Solomon Islands | Соломоновы Острова / Solomon Islands
|  | SC-Сейшельские Острова / Seychelles | Сейшельские Острова / Seychelles
|  | SD-Судан / Sudan | Судан / Sudan
|  | SE-Швеция / Sweden | Швеция / Sweden
|  | SG-Сингапур / Singapore | Сингапур / Singapore
|  | SH-Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha | Остров Святой Елены / Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha
|  | SI-Словения / Slovenia | Словения / Slovenia
|  | SJ-Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen | Шпицберген и Ян-Майен / Svalbard and Jan Mayen
|  | SK-Словакия / Slovakia | Словакия / Slovakia
|  | SL-Сьерра-Леоне / Sierra Leone | Сьерра-Леоне / Sierra Leone
|  | SM-Сан-Марино / San Marino | Сан-Марино / San Marino
|  | SN-Сенегал / Senegal | Сенегал / Senegal
|  | SO-Сомали / Somalia | Сомали / Somalia
|  | SR-Суринам / Suriname | Суринам / Suriname
|  | ST-Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe | Сан-Томе и Принсипи / Sao Tome and Principe
|  | SV-Сальвадор / El Salvador | Сальвадор / El Salvador
|  | SY-Сирия / Syrian Arab Republic | Сирия / Syrian Arab Republic
|  | SZ-Свазиленд / Swaziland | Свазиленд / Swaziland
|  | TC-Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands | Теркс и Кайкос, острова / Turks and Caicos Islands
|  | TD-Чад / Chad | Чад / Chad
|  | TF-Французские Южные территории / French Southern Territories | Французские Южные территории / French Southern Territories
|  | TG-Того / Togo | Того / Togo
|  | TH-Таиланд / Thailand | Таиланд / Thailand
|  | TJ-Таджикистан / Tajikistan | Таджикистан / Tajikistan
|  | TK-Токелау / Tokelau | Токелау / Tokelau
|  | TL-Восточный Тимор / Timor-Leste | Восточный Тимор / Timor-Leste
|  | TM-Туркменистан / Turkmenistan | Туркменистан / Turkmenistan
|  | TN-Тунис / Tunisia | Тунис / Tunisia
|  | TO-Тонга / Tonga | Тонга / Tonga
|  | TR-Турция / Turkey | Турция / Turkey
|  | TT-Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago | Тринидад и Тобаго / Trinidad and Tobago
|  | TV-Тувалу / Tuvalu | Тувалу / Tuvalu
|  | TW-Тайвань / Taiwan, Province of China | Тайвань / Taiwan, Province of China
|  | TZ-Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of | Танзания, Объединенная Республика / Tanzania, United Republic Of
|  | UA-Украина / Ukraine | Украина / Ukraine
|  | UG-Уганда / Uganda | Уганда / Uganda
|  | UM-Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands | Мелкие отдаленные острова США / United States Minor Outlying Islands
|  | US-Соединенные Штаты / United States | Соединенные Штаты / United States
|  | UY-Уругвай / Uruguay | Уругвай / Uruguay
|  | UZ-Узбекистан / Uzbekistan | Узбекистан / Uzbekistan
|  | VA-Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State) | Ватикан, город-государство (Святой престол) / Holy See (Vatican City State)
|  | VC-Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines | Сент-Винсент и Гренадины / Saint Vincent and the Grenadines
|  | VE-Венесуэла / Venezuela | Венесуэла / Venezuela
|  | VG-Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British | Виргинские Острова, Британские / Virgin Islands, British
|  | VI-Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S. | Виргинские Острова, США / Virgin Islands, U.S.
|  | VN-Вьетнам / Vietnam | Вьетнам / Vietnam
|  | VU-Вануату / Vanuatu | Вануату / Vanuatu
|  | WF-Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna | Уоллис и Футуна острова / Wallis and Futuna
|  | WS-Самоа / Samoa | Самоа / Samoa
|  | YE-Йемен / Yemen | Йемен / Yemen
|  | YT-Маоре (Майотта) / Mayotte | Маоре (Майотта) / Mayotte
|  | ZA-Южно-Африканская Республика / South Africa | Южно-Африканская Республика / South Africa
|  | ZM-Замбия / Zambia | Замбия / Zambia
|  | ZW-Зимбабве / Zimbabwe | Зимбабве / Zimbabwe